Agronomski 
fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu

PLAN NAVODNJAVANJA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE

Investitor:

Zadarska županija

Zagreb, ožujak 2007.

PLAN NAVODNJAVANJA ZA PODRUČJE

ZADARSKE ŽUPANIJE

____________________________________________

Naručitelj projekta:

Zadarska županija

Nositelj projekta:

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

Ugovor:   Klasa: 402-01/05-05/82

Ur. broj: 380-71-01-05-1

Voditelj projekta:

Prof.dr.sc. Davor Romić

____________________________________________

Dekan Agronomskog fakulteta

prof.dr.sc. Davor Romić

Suradničke institucije i autori

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za melioracije

Prof.dr.sc. Davor Romić

Prof.dr.sc. Dragutin Petošić

Doc.dr.sc. Marija Romić

Mr.sc. Gabrijel Ondrašek

Mr.sc. Dragutin Dolanjski

Zoran Salopek, dipl. ing.

Monika Zovko, dipl. ing.

Zavod za pedologiju

Doc.dr.sc.  Stjepan Husnjak

Prof.dr.sc. Željko Vidaček

Dr.sc. Mario Sraka

Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva

Doc.dr.sc. Josip Juračak

Zavod za povrćarstvo

Prof.dr.sc. Josip Borošić

Građevinsko – arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof. dr. sc. Mijo Vranješ

Prof.dr.sc. Ognjen Bonacci

Dr.sc. Vesna Denić-Jukić

Mr.sc. Ivana Fistanić

Mr.sc. Nenad Mladineo

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Dr. sc. Slavko Perica

Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu

Zdravko Bušić, dipl. ing.

S A D R Ž A J

1.	POTREBE IZRADE I CILJEVI PLANA	1

2.	POLOŽAJ I PROSTOR ŽUPANIJE	2

3.	OPĆE KARAKTERISTIKE PODRUČJA	17

3.1.	Klimatska obilježja Zadarske županije	17

3.1.1.	Oborine	17

3.1.2.	Temperatura zraka	19

3.1.3.	Srednja mjesečna i godišnja temperatura zraka	20

3.1.4.	Relativna vlaga zraka	21

3.1.5.	Brzina vjetra	23

3.1.6.	Insolacija	24

3.1.7.	Klimadijagram prema Walteru za područje Zadra	26

3.2.	Poljoprivredna tla i njihova pogodnost za navodnjavanje	28

3.2.1.	Značajke tla	28

3.2.1.1.	Značajke sistematskih jedinica tla	37

3.2.1.2.	Značajke kartiranih jedinica tla	54

4.	POSTOJEĆE STANJE	64

4.1.	Postojeće stanje poljoprivredne proizvodnje	64

4.2.	Struktura poljoprivredne proizvodnje	69

4.2.1.	Struktura proizvodnje na oranicama i vrtovima	70

4.2.2.	Pregled stanja uzgoja glavnih višegodišnjih kultura	75

4.3.	Postojeće stanje navodnjavanja	82

4.4.	Posljedice suše i uloga navodnjavanja u spriječavanju šteta	87

5.	POTREBE NAVODNJAVANJA	89

5.1.	Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom	89

5.1.1.	Odnos referentne evapotranspiracije i efektivnih oborina (Bilanca vode u sustavu biljka - atmosfera)	89

5.1.2.	Potrebe povrćarskih kultura za vodom	93

5.1.3.	Modeliranje potreba povrćarskih kultura za vodom	95

5.1.4.	Potrebe voćarskih kultura za vodom	97

6.	MOGUĆNOSTI NAVODNJAVANJA	98

6.1.	Procjena pogodnosti tla za navodnjavanje	98

6.1.1.	Sadašnja i potencijalna pogodnost tla – poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje	99

6.1.2.	Prioriteti za navodnjavanje, uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta	100

6.2.	Mjere popravke tla i uređenje proizvodnih površina	115

6.2.1.	Uređenje zemljišta za potrebe navodnjavanja	115

6.2.1.1.	Okrupnjavanje proizvodnih površina komasacijom	116

6.2.1.2.	Zaštita područja od vanjskih voda	118

6.2.1.3.	Osnovna odvodnja područja	118

6.2.1.4.	Detaljna odvodnja područja	119

6.2.1.5.	Agromelioracijski zahvati	120

6.2.1.6.	Mjere protiv sekundarnog zaslanjivanja tla	120

6.2.1.7.	Primjena vjetrozaštitnih mjera	121

6.2.2.	Zaštita poljoprivrednog zemljišta	121

6.3.	Raspoloživost vode za navodnjavanje	122

6.3.1.	Izvor vode	122

6.3.1.1.	Oborine	123

6.3.1.2.	Voda iz prirodnih jezera, otvorenih vodotoka i izvora	126

6.3.1.3.	Podzemna voda	142

6.3.1.4.	Voda akumulirana u umjetnim akumulacijama i retencijama	145

6.3.2.	Količine voda	146

6.3.3.	Kakvoća vode	164

6.3.4.	Dinamika i kakvoća vode Vranskog jezera	173

6.3.4.1	Dinamika razine vode u Vranskom jezeru	173

6.3.4.2	Dinamika koncentracije soli	175

6.4.	Identifikacija ograničenja u prostoru	178

6.4.1.	Prirodni resursi i krajobraz	178

6.4.2.	Vodozaštitna područja	182

6.4.3.	Minski sumnjive površine	185

6.5.	Površine za navodnjavanje po slivnim područjima u Zadarskoj županiji	187

6.5.1.	Sliv Vranskog polja i jezera	188

6.5.1.1	Područje sliva Kotarka	188

6.5.1.2	Područje Kličevice i Jaruge	191

6.5.2.	Područje Škabrnje	192

6.5.3.	Sliv Bokanjac – Poličnik	192

6.5.4.	Sliv Novigradsko more	193

6.5.5.	Sliv Zrmanje	193

6.6.	Vode Ličkog platoa	197

7.	POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U UVJETIMA NAVODNJAVANJA	202

7.1.	Povrćarska proizvodnja	202

7.1.1.	Uvjeti za proizvodnju povrća	202

7.1.1.1.	Pogodnost klime za uzgoj povrća	202

7.1.1.2.	Pogodnost tala za uzgoj povrća	204

7.1.2.	Buduća struktura proizvodnje povrća	206

7.1.2.1.	Moguća opskrba tržišta svježim povrćem	206

7.1.2.2.	Moguća proizvodnja povrća za preradu	208

7.1.2.3.	Smjernice za buduću proizvodnju povrća	210

7.2.	Uzgoj drvenastih kultura	211

7.2.1.	Voćarstvo i maslinarstvo	211

7.2.1.1.	Maslina	211

7.2.1.2.	Višnja maraska	212

7.2.1.3.	Breskva i nektarina	212

7.2.1.4.	Trešnja	212

7.2.1.5.	Smokva	212

7.2.1.6.	Bajam	213

7.2.1.7.	Ostale voćne vrste	213

7.2.2.	Vinogradarstvo	213

8.	IZBOR METODA NAČINA I SUSTAVA NAVODNJAVANJA	213

8.1.	Primjenjivi sustavi za navodnjavanje	213

8.1.1.	Izbor i značajke sustava navodnjavanja	214

8.1.1.1.	Navodnjavanje kišenjem	215

8.1.1.2.	Lokalizirano navodnjavanje	218

9.	Doziranje vode za navodnjavanje	223

10.	TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	225

11.	EKONOMSKA ISPLATIVOST NAVODNJAVANJA	227

12.	PRIJEDLOG PILOT PROJEKATA NAVODNJAVANJA	237

13.	PLAN NAVODNJAVANJA I RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA	239

# POTREBE IZRADE I CILJEVI PLANA

S obzirom na prirodne potencijale Republike Hrvatske, a to su kvaliteta tla, bogati vodni resursi uz klimatske pogodnosti, nedvojbeno je da ih je potrebno koristiti za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Nekonkurentnost današnje poljoprivrede posljedica je niske tehnološke razine proizvodnje, usitnjenosti proizvodnih parcela i niskih prinosa. Učestale su pojave suša, čega se štete u poljoprivredi procjenjuju u milijardama kuna, a istovremeno se nedovoljno navodnjavaju poljoprivredne površine i pri tome koristi zanemariv dio vodnog potencijala. Dio problema koji su povezani s neadekvatnim gospodarenjem prirodnim resursima potrebno je i moguće sustavno riješiti. Stoga je Vlada RH pokrenula Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj. Cilj je tog projekta prvenstveno poboljšati gospodarenje prirodnim resursima. Očekuje se da će organiziranje infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanje poljoprivrednih površina, uvođenje navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje, polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Navedene mjere će, nadalje, potaknuti promjenu strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnijih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt u konačnici rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom.

Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) usvojilo je Nacionalno povjerenstvo dana 21.10.2005., te Vlada RH (17.11.2005., Klasa: 325-01/04-02/02, Ur.br. 5030116-05-5).

Prema NAPNAV-u, a sukladno i izmjenjenom Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva mijenjaju se uloge županija u ovoj djelatnosti.  Naime, županije kao jedinice regionalne uprave imaju ulogu koordinacije interesa različitih strana: na jednoj strani zainteresiranih poljoprivrednih proizvođače, a s druge strane institucija koje gospodare javnim dobrima i prirodnim resursima. U postupku provođenja Projekta, županije usklađuju pojedinačne zahtjeve s razvojnim planovima i planovima navodnjavanja za tu županiju, te rješavaju niz operativnih zahtjeva vezanih za provedbu NAPNAV-a. Naročiti značaj imaju sljedeće aktivnosti i poslovi u nadležnosti lokalne i regionalne uprave i samouprave: izrada županijskih planova: nominiranje projekata ( županijski uredi prikupljaju, rangiraju i predlažu prioritetne projekte; osiguravaju sredstva za sufinanciranje; animiraju korisnike i potiču njihovo udruživanje.

Stoga „Plan navodnjavanja Zadarske županije” predstavlja strateški županijski dokument koji je kvalitetna podloga za planiranje operativnih projekata i programa. Cilj ovog projekta je bio izrada stručne podloge za planiranje izgradnje sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, da bi se unaprijedila postojeća poljoprivredna proizvodnja, a prirodni resursi koristili na održiv način. Zadarska županija ima značajne površine plodnih  poljoprivrednih tala, razvijenu poljoprivredu i bogat vodni potencijal i stoga želi unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na svom području, želi uvoditi suvremene tehnologije u uzgoju voća i povrća što znači i u uvjetima navodnjavanja.

# POLOŽAJ I PROSTOR ŽUPANIJE

Podaci o Zadarskoj županiji koji su bili potrebni za izradu ovog Plana, uzeti su iz Prostornog plana Zadarske županije. Izdvojeni su oni koji tematski odgovaraju zadaći navodnjavanja.

Zadarska županija po svom zemljopisnom položaju zauzima značajno mjesto u državi (slika 1). Graniči s Ličko-senjskom i Šibensko-kninskom županijom, te susjednom državom Bosnom i Hercegovinom u dužini od 24 km, a međunarodna granica na moru je dugačka 83,43 km.

Kao dio šire regije, tj. jadranske Hrvatske, Županija ima specifičan status u povezivanju sjevera i juga ove regije. Isto tako zauzima središnje mjesto u povezivanju sjeverne i južne Hrvatske, kako u cestovnom tako i u željezničkom prometu. Kroz Županiju prolazi trasa Jadranske autoceste, autoceste Split-Zagreb, kao i željezničke pruge.

Zadarska županija je vrlo složena prostorna struktura s izrazitim posebnostima i raznolikostima, obuhvaća površinu od 3.643,33 km2, koju naseljava 214.614 stanovnika.

Slika 1. Položaj Zadarske županije u RH

Ovo je jedna od većih županija po površini (3.643,33 km2 ili 6,4% površine države) te je zato jedna od najraznolikijih županija u Republici Hrvatskoj. Zemljopisno je položena tako da zahvaća visoko gorsko zaobalje i primorje povezujući važne dijelove Hrvatskog primorja i Središnje Hrvatske. Županiji pripada i oko 3.632,9 km2 morske površine Jadrana (12% hrvatskog mora) koji od najstarijih vremena ima važno prometno i gospodarsko značenje u razvoju ovog prostora. Najveći grad i najznačajnije središte je Zadar, jedan od najstarijih i treći po veličini grad na obalama hrvatskoga Jadrana.

Zemljopisno se posebno ističu niski Ravni kotari s obalom zadarsko-biogradskog primorja tj. zadarskom urbanom regijom. Ispred obale položeni su brojni otoci zadarsko-biogradskog arhipelaga, od Kvarnerića do Murterskog mora. Između planina Velebita i Plješevice te niskih Kotara, položena su pobrđa i krške zaravni Bukovice i Like. Velebit dijeli i spaja primorski dio s gorskim i brdskim predjelima istočnog dijela ličko-krbavskog prostora s gornjim Pounjem. Plješivica i rijeka Una graničnici su ovog prostora sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Zadarska županija najvećim se dijelom prostire u Južnoj Hrvatskoj ili Dalmaciji, a manjim dijelom u Gorskoj Hrvatskoj obuhvaćajući istočni dio ličko krbavskog prostora s Pounjem. Zauzima središnji dio primorja zemlje i danas prometno važan dio ličkog prostora (Gračac).

Položaj na Jadranu vrlo je važan jer omogućuje laku povezanost s gotovo cijelim svijetom. Važnim je prometnicama Županija povezana s glavnim gradom Zagrebom, te Splitom, Rijekom i drugim važnim gradovima Hrvatske. U Zadarskoj županiji novim upravno-teritorijalnim uređenjem Republike Hrvatske od 1997. godine, ustrojeno je 25 općina i 7 gradova, ukupno 32 jedinice lokalne samouprave. Grad Zadar, središte Županije i peti grad po veličini u Hrvatskoj, najvažniji je centar, a gradovi Biograd na Moru, Benkovac, Pag, Nin i Obrovac također imaju važno značenje.

Manja naselja gradskog tipa su još Preko i Novigrad. Osim za matičnu županiju, Zadar ima veliko značenje i za dijelove susjednih županija, tj. Ličko-senjske, Šibensko-kninske i Primorsko-goranske. Osnovni pokazatelji općina i gradova Zadarske županije prikazani su u tablici 1, te na slici 2 i slici 3.

| Općina/GRAD | Kopnena površina km2 | Broj stanovnika | Gustoća naseljenosti st/km2 | Broj naselja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BENKOVAC | 513,84 | 26.255 | 51 | 40 |
| 2. Bibinje | 12,89 | 3.777 | 289 | 1 |
| 3. BIOGRAD N/M | 37,02 | 5.315 | 144 | 1 |
| 4. Galovac | 9,44 | 1.426 | 153 | 1 |
| 5. GRAČAC | 955,45 | 11.167 | 12 | 38 |
| 6. Jasenice | 121,30 | 1.800 | 15 | 3 |
| 7. Kali | 9,40 | 2.245 | 241 | 1 |
| 8. Kukljica | 6,78 | 868 | 124 | 1 |
| 9. Lišane Ostrovičke | 49,92 | 1.636 | 33 | 3 |
| 10. NIN | 87,20 | 6.056 | 69 | 5 |
| 11.Novigrad | 51,18 | 2.920 | 57 | 3 |
| 12. OBROVAC | 352,73 | 9.069 | 26 | 12 |
| 13. PAG | 162,11 | 4.116 | 25 | 14 |
| 14. Pakoštane | 80,59 | 4.398 | 53 | 4 |
| 15. Pašman | 48,73 | 2.597 | 54 | 7 |
| 16. Polača | 29,91 | 2.825 | 92 | 4 |
| 17. Poličnik | 81,59 | 5.834 | 71 | 8 |
| 18. Posedarje | 77,60 | 4.264 | 55 | 5 |
| 19. Povljana | 38,57 | 678 | 18 | 1 |
| 20. Preko | 54,98 | 4.613 | 83 | 8 |
| 21. Privlaka | 11,39 | 2.988 | 268 | 1 |
| 22. Ražanac | 69,61 | 3.805 | 55 | 6 |
| 23. Sali | 127,47 | 2.932 | 24 | 11 |
| 24. Stankovci | 68,21 | 2.998 | 38 | 7 |
| 25. Starigrad | 171,47 | 2.097 | 12 | 3 |
| 26. Sukošan | 56,55 | 4.363 | 78 | 3 |
| 27. Sv.Filip i Jakov | 48,12 | 4.599 | 97 | 6 |
| 28. Škabrnja | 22,55 | 2.350 | 102 | 2 |
| 29. Tkon | 14,30 | 752 | 51 | 1 |
| 30. Vir | 21,97 | 860 | 38 | 1 |
| 31. ZADAR | 191,71 | 80.355 | 414 | 15 |
| 32. Zemunik Donji | 54,94 | 4.657 | 85 | 3 |
| Županija ukupno | 3.643,33 | 214.614 | 59 | 219 |

Tablica 1. Općine i gradovi Zadarske županije

Slika 2. Općine i gradovi Zadarske županije

Slika 3. Prostorna razdioba stanovništva (broj stanovnika), preuzeto iz Prostornog plana Zadarske županije

Ustrojstvo  županije utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N., 10/97) prema kojem Zadarska županija obuhvaća:

1. Gradove: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag i Zadar.

2. Općine: Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir i Zemunik Donji.

Već je rečeno da Županija ima vrlo složenu prostornu strukturu s izrazitim posebnostima i raznolikostima. To je rezultat kontrasta različitih geomorfoloških cjelina: niskih ravnokotarskih udolina i ličkih polja s brežuljkastim, brdovitim, gorskim i planinskim krajevima Bukovice, Velebita i Plješivice. Obala je vrlo razvedena, a pred njom nižu se brojni manji i veći otoci. Rijeke Zrmanja s Krupom, V. i M. Paklenica, Kozjača i Tribanjska draga usjekle su u krškom terenu uske i slikovite doline tipa sutjeski ili kanjona. U niskom kotarskom dijelu geomorfološki je istaknuta kriptodepresija Vranskog jezera.

Geološka građa ovog područja obilježena je mezozojskim stijenama u ličkom, te mlađim naslagama mezozoika i kenozoika u primorskom dijelu županije. Stare paleozojske stijene perma i karbona izbijaju na površinu u višim zonama Velebita. Prevladavaju karbonatne stijene jure, krede i tercijara, naročito vapnenci. U gorskim dijelovima najviše je naslaga trijasa, jure i krede. Niži dijelovi udolina ispunjeni su mlađim taložinama eocena (fliš), pleistocena i holocena. Tektonski, prostor je raspucan brojnim rasjedima, među kojima se ističu velebitski, dugootočki i dr. Geološka prošlost ostavila je brojne atraktivne oblike rasjeda, sinklinalnih i antiklinalnih formi, okaminskih ostataka, speleoloških objekata itd. Glacioeustatičkim gibanjima u postpleistocenu, morska razina je izdignuta oko 100 m, a cijeli primorskootočni sklop je dobio današnji izgled. Geomorfološki prostor Županije se može podijeliti u nekoliko zaokruženih cjelina: Zadarsko-biogradsko primorje, Ravni Kotari, Bukovica, Velebit, Ličko-krbavski prostor i Gornje Pounje te Otoci. Svaka od ovih cjelina ima svoje specifičnosti.

Geomorfološka obilježja Zadarsko-biogradskog primorja, koje zapravo predstavlja fasadu Ravnih kotara prema Zadarskom i Pašmanskom kanalu te Virskom moru, određena su niskim obalnim rubom, minijaturnim dolinama sitnih vodotoka (Ričina, Sukošanski potok i sl.) i suhih draga, donjom dolinom Miljašić jaruge, Vranskim naplavnim bazenom, melioriranim Bokanjačkim blatom, flišnim zonama (Vir, Rušinova straža, Petrčane - Diklo, Pelegrinovo polje, Bibinjsko i Sukošansko polje i dr.), te karbonatnim korozivnim uravnjenjima i bilima. Uglavnom, krška bila rijetko prelaze 100 m. Građena su pretežno od vapnenaca krede i paleogena. Fliš sinklinalnih zona čine lapori, pješčenjaci i konglomerati eocena. Uz vodotoke ima akumuliranog naplavnog materijala (aluvija) ponajviše uz Miljašić Jarugu, a u Bokanjačkom blatu su nataložene barske kvartarne naslage. Peloidne pojave (Nin) karakteriziraju ušće Miljašić Jaruge. Poluotok Privlaka kao i manje zone Vira prekriveni su debljim naslagama kvartarnih pijesaka.

Primorski prostor Županije uglavnom se podudara s pojmom Ravnih kotara koji ističe njihovo izraženo ravničarsko obilježje. Jasno su ograničeni prema moru, prema kamenjarskoj unutrašnjosti i prema prijelaznom dijelu šibenskog prostora južnim rubom Vranskog jezera. Ovakva geološko-geomorfološka građa u Ravnim kotarima rezultira znatnim udjelom obradivih površina, pa je to veličinom agrarnih površina najistaknutiji kraj Hrvatskog primorja. Na Hrvatskom primorju malo je tako prostranih uravnjenih i plodnih krajeva kao što su Ravni kotari. Plodne flišne udoline s poljima i isušenim blatima smjenjuju se s krškim bilima oblikujući pitomi brežuljkasti krajobraz. Sjeverni dio Kotara, prema Novigradskom zaljevu i Velebitskom kanalu, krševitiji je i hipsografski istaknutiji te gubi obilježja pravog ravnokotarskog prostora (Slivničko bilo, Debelo brdo) čineći prijelaz prema podvelebitskoj odnosno bukovačkoj zoni.

Krški zaobalni prostor Županije obuhvaća bukovičko pobrđe s dijelom južne velebitske padine, između kojih se nalazi prostrana reljefna udolina na čijem je dnu oblikovana klasična složena (kompozitna) struktura mladog dolinskog zrmanjskog prostora. Ta izmodelirana kompozitna struktura zrmanjske doline rezultat je izmjene manjih uravnjenih zona jezerskih pliocenskih naslaga u kojima su oblikovana tipična dolinska proširenja koja su međusobno rastavljena plitkim, ali vrlo izrazito usječenim, vizualno osobito privlačnim sutjeskama - kanjonima. U stjenovitu kršu mala riječna proširenja Žegarskog, Bogatničkog, Biličanskog i Krupskog polja, uz rijeku Zrmanju i pritok Krupu, oblikuju kontrastna krajobrazna obilježja. Tu se, kao i među bukovičkim brdima, nalazi više malih plodnih poljica i dolaca. Glavninu ovog prostora u zaleđu Zadra zauzima krško pobrđe Bukovice građeno od vapnenačkih breča, konglomerata i flišolikih pojava u okviru liburnijskih odnosno promina naslaga, eocensko-oligocenske starosti. Sam orografski pojam ograničuje se na samo pobrđe. Radi se o siromašnom krškom i bezvodnom kraju gdje suvremena ratarska proizvodnja nije uzela maha tj. oslanja se na oskudne površine akumuliranih mekših taložina u docima i ponikvama.

Planina Velebit dijeli i povezuje Primorski dio Zadarske županije od unutarnjeg ličkog dijela. Analogno primorskoj velebitskoj padini Sjevernog hrvatskog primorja, dio velebitskog Podgorja vezan za ravnokotarsku zonu, nastavljajući se na bukovički prostor, čini istaknutu geomorfološku cjelinu. Dominantni kanjonski prodori u karbonatnim naslagama Velike i Male Paklenice s minijaturnim deltastim šljunčanim naplavinama na obali, kvartarne starosti, intermontane zaravni i doline, pojave vrulja u podmorju itd., određuju specifična i izrazito složena geomorfološka obilježja i značenje ovog prostora u jedinstvenom srazu Masleničkog ždrila, Novigradskog mora i ušća Zrmanje. Planinska, uglavnom vapnenačka zona s najistaknutijim vrhovima koji prelaze 1700 m nadmorske visine - Vaganskim vrhom (1757 m) i Svetim brdom (1751 m), te sklopom Tulovih greda dominira u reljefu Županije. Duboko usječene doline, spilje, jame i pećine posljedica su kako dinamike terena tako i korozivnih i denudacijskih procesa koji se manifestiraju složenom površinskom i podzemnom hidrogeomorfologijom terena. Geološki, Velebit je građen od karbonatnih stijena mezozoika (trijas, jura, kreda) i kenozoika (tercijar), a tek mjestimično u središnjim dijelovima na površinu izbijaju dolomitno-vapnenačke stijene paleozoika (perm karbon).

Zadarskoj županiji pripada istočni dio ličko-krbavsko-pounskog prostora koji obuhvaća polja i kotline okružene padinama Velebita s južne strane, Ličkim sredogorjem sa zapadne i Plješevicom s istočne strane. Sjeveroistočna granica prema Bosni i Hercegovini slijedi uglavnom dolinu rijeke Une. Taj dio obilježava bogatstvo podzemne hidrogeomorfologije u porječjima rijeka ponornica. Od krških polja u ovoj županiji važnija su i poznatija Gračačko polje, V. i M. Popina i dr. Geološki se radi o paleozojskim (karbon, perm) i mezozojskim kompleksima (trijas, jura, kreda) karbonatnih stijena s manjim nalazištima barita. Niže zone ispunjene su debljim ili plićim naplavinama ili taložinama kvartarne starosti (Gračačko polje, V. i M. Popina i dr.). Bogata hidrogeomorfologija istaknuta je kroz pojave speleoloških objekata (Cerovačke ili Turkaljeve pećine).

Otok Pag, zajedno s pripadajućim Maunom, obilježava izrazita dinarska morfostruktura koja odgovara morfostrukturi Ravnih kotara s kojima je činio jedinstveni kopneni sustav do prije 5-6 tisuća godina. Paralelizam reljefnih struktura karakterističan za Ravne kotare, na Pagu je još očitiji. Pravilni nizovi vapnenačkih bila i zaravni presječeni su flišnim udolinama s laporma i pješčenjacima. Flišne udoline su dijelom potopljene (Paški zaljev, u. Dinjiška, u. Vlašići i dr.), a cijela morfostruktura nastavak je ravnokotarske.

Ostali otoci zadarskog arhipelaga sasvim geomorfološki odudaraju od Ravnih kotara i Paga ili srednjedalmatinskih otoka. Usitnjeniji su, a njihove plodne flišne zone su uglavnom potopljene morem nakon postpleistocenog izdizanja morske razine. Stoga je važna značajka ovog usitnjenog otočja izduženost otoka i nizova, usporednost nizova otoka i morskih "kanala" s obalom (tzv. dalmatinski tip obale) i razmjerno istaknuta hipsografija. Dijeli se na sjevernu usitnjenu skupinu, ugljansko-pašmanski niz, i dugootočku skupinu. Geomorfologija otoka Zadarske županije ukazuje na znatne razlike u odnosu na susjedno kopno. Visinske kote ovdje prelaze i 300 m (Vela Straža 337 m), a često su iznad 200 m. Prevladavaju karbonatne stijene, a fliš i druge mekše taložine su izuzeci, tj. potopljeni su morem. Za život i razvoj oduvijek su bile značajne dolomitne agrarno vrednovane zone, uglavnom pogodno okrenute prema kopnu, dok su najistaknutije vapnenačke zone služile kao sitnostočarski kamenjarski pašnjaci.

Sukladno geomorfološkim značajkama te zemljopisnom položaju Zadrske županije karakteristična su klimatska obilježja. U Primorju su ljeta uglavnom topla i suha, a zime blage i kišovite što obilježava pravu sredozemnu (mediteransku) klimu. Zime su oštrije u Bukovici, Ravnim kotarima i Zagori nego na obali i otocima, što karakterizira polusredozemnu (submediteransku) klimatsku zonu s nešto većim dnevnim i godišnjim kolebanjima temperatura. Prosječna godišnja temperatura je između 12°C i 15°C. Najoštrije su zime na planinama i u Lici, gdje je česta pojava snijega. To su prostori kontinentalne i planinske klime koju obilježavaju ugodna ljeta s toplim danima i svježim noćima te hladne i snježne zime. Temperaturne amplitude, godišnje i dnevne su još izrazitije. Prosječne godišnje temperature su između 3°C na visokim planinama i 9°C u nižim predjelima zadarski kraj dobro je osunčan i prima znatne količine sunčeve energije, prosječno godišnje 320-350 cal cm-2dan-1.

Hidrološki režim je tipičan za područje krša. Najistaknutije tekućice su Zrmanja, Una, Otuča, Ričica, Miljašić Jaruga, Bašćica i Kotarka. Zrmanja izvire u području Zrmanja vrela i teče podno južnog Velebita oblikujući u krškom, surovom tektonski ispucalom predjelu slikovitu kompozitnu dolinu u kojoj se izmjenjuju surovi klanci (kanjoni) s pitomim riječnim proširenjima i poljima. Glavni pritoci su joj slikovita Krupa s Krnjezom i Dobarnica koje se kao i Zrmanja hrane ličkim vodama koje protječu čudesnim krškim podzemljem Velebita. Duga je 69 km, s apsolutnim padom od 327 m. Otuča i Ričica ličke su ponornice. Vode Ričice su akumulirane za potrebe rada RHE Obrovac (akumulacija Štikada). Istočnim graničnim prostorom prema Bosni i Hercegovini protječe Una. Izvire u vrelu Une kod Srba. Podno Velebita i Dinare, u sjevernodalmatinskom kršu usjekle su se duboke prodorne i kompozitne doline rijeka Zrmanje s pritokom Krupom. Od jezera najistaknutije je Vransko jezero (površine 30 km2), dubine tek oko 3 m. Izrazit je kontrast bliskoj obali mora. Posebna karakteristika jezera je kriptodepresija, koja ga čini izuzetnim. Okupljalište je ptica selica i divljači i značajni vodni resurs cijele regije. Na otoku Pagu nalazi se jezero Velo blato sa slatkom vodom, te Malo blato sa bočatom i slanom vodom. Umjetna jezera su Vlačine i Grabovac na Bašćici, te jezero Štikada na Ričici. Najveći dio nekadašnjih velikih i često malaričnih močvara i blata u Vranskom polju, Bokanjačkom i Nadinskom blatu, Trolokvama i drugdje, isušen je i pretvoren u plodne površine. U kršu su velike zalihe podzemne vode (slika 4).

Prema općim uvjetima u prostoru Županije razvio se i odgovarajući biljni pokrov prikazan na slici 5.

Slika 4. Područja zaliha podzemnih voda u Zadarskoj županiji

Slika 5. Biljni pokrov u Zadarskoj županiji

U ukupnom razvoju i korištenju resursa Županije poljoprivreda je jedan od primarnih i strateških pravaca razvoja, te zajedno s turizmom mora odigrati presudnu ulogu.

Više od 58 tisuća hektara obradivih površina Zadarske županije su značajni prirodni i gospodarski resurs Republike Hrvatske, koji u svakoj strategiji gospodarskog razvoja Hrvatske mora dobiti odgovarajuću težinu i pozornost, te sustavnu financijsku, tehnološku i znanstvenu potporu. U prostoru Ravnih Kotara, Bukovačkog pobrđa, te u Ličko Pounskom prostoru, poljoprivreda sa stočarstvom je ujedno i jedini značajan resurs na osnovi kojeg treba planirati povećanje broja stanovnika, povratak stanovništva na raseljene otoke, razvoj sustava naselja, životnog standarda i dr.

I u prostornom planu Zadarske županije je dan naglasak na ovu djelatnost, što je jasno prikazano na slici 6.

Slika 6. Namjena prostora u Zadarskoj županiji

# OPĆE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

## Klimatska obilježja Zadarske županije

Klima, tlo i reljef zajedno određuju poljoprivredno stanište ili agrobiotop. Poljoprivreda je, prema tome, tijesno povezana s prirodnim uvjetima i uvelike je ovisna o klimi kao produktu sunčeve energije koja upravlja kruženjem vode i uvjetuje razvitak i normalno funkcioniranje života, biogenih procesa i ciklusa biogenih elemenata. Klima kao parametar ekoloških sustava kopna i oceana, kao jedan od najvažnijih čimbenika biosfere, predstavlja višesložni sustav utječući na atmosferu, hidrosferu, litosferu, zemljišni pokrivač i cjelokupnost živih organizama. U svrhu analize osnovnih klimatskih parametara područja Zadarske županije korišteni su podaci s meteorološke postaje Zadar i to za 24-godišnje razdoblje (1981-2004).

Želja nam je bila analizirati klimu koristeći podatke i sa drugih postaje na području Županije, primjerice Benkovac i Gračac, kako bi je detaljnije obradili i ukazali na razlike primorskog ali i kontinentalnog dijela kao i razlike u potrebama vode za navodnjavanje  na pojedinim područjima.  Međutim, na ovim meteorološkim postajama ne mjere se svi parametri, koji su potrebni za izračun potreba vode za navodnjavanje. Nadalje, ove dvije klimatske postaje imaju prekid mjerenja od 1991. do 1996. godine, te  stoga nisu uzete u analizu.

Dalje u nastavku daje se opis važnijih klimatskih parametra.

### Oborine

Oborine među meteorološkim elementima imaju dominantan utjecaj u biljnoj proizvodnji. Izborom sustava obrade tla i odgovarajućih sustava biljne proizvodnje može se djelomično otkloniti nedostatak oborina u područjima u kojima se javlja njihov deficit, a moguć je i određeni utjecaj u smislu smanjenja negativnog učinka prevelike količine oborina u humidnim i perhumidnim područjima. Rezultati u biljnoj proizvodnji uvelike su vezani s količinom, distribucijom, frekvencijom i intenzitetom oborina.

Na temelju 24-godišnjeg niza podataka o ukupnim mjesečnim i godišnjim količinama oborina spomenute meteorološke postaje Zadar, prosječna godišnja količina oborina je iznosila 851 mm (tablica 2). Zanimljivo je da su oborine bile raspoređene na način da je u prvih šest mjeseci palo oko 43% ukupnih oborina (365 mm), a u drugom dijelu godine preostalih 57%, odnosno 486 mm. Najveća prosječna mjesečna količina oborina odnosila se na mjesec rujan, (113 mm) koji je ujedno i najviše varirao u odnosu na ostale mjesece (standardna devijacija 92 mm). Najmanja prosječna količina oborina javljala se je u srpnju (28 mm) koji je ujedno i najmanje varirao tijekom promatranog perioda u smislu ukupnih količina oborina (standardna devijacija 28 mm).

Tablica 2. Mjesečna i godišnja količina oborina na području Zadra, mm (1981-2004)

| Godina | Mjeseci | Suma |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1981. | 35,8 | 82,7 | 51,9 | 20,0 | 20,3 | 108,7 | 30,5 | 42,3 | 169,5 | 91,3 | 50,9 | 278,2 | 982 |
| 1982. | 25,9 | 18,7 | 118,1 | 54,1 | 29,7 | 41,4 | 49,7 | 39,2 | 33,1 | 116,1 | 37,2 | 116,2 | 679 |
| 1983. | 48,8 | 146,9 | 99,8 | 29,0 | 130,2 | 24,3 | 17,9 | 172,8 | 29,6 | 24,8 | 11,7 | 44,7 | 781 |
| 1984. | 104,2 | 139,8 | 78,7 | 43,5 | 81,8 | 38,0 | 0,4 | 70,6 | 220,2 | 76,8 | 128,3 | 28,7 | 1011 |
| 1985. | 94,8 | 33,5 | 202,4 | 42,4 | 45,1 | 24,9 | 2,6 | 27,0 | 1,2 | 51,1 | 170,6 | 62,0 | 758 |
| 1986. | 77,9 | 164,0 | 33,2 | 82,0 | 5,3 | 82,1 | 31,7 | 48,7 | 374,5 | 85,1 | 54,8 | 14,7 | 1054 |
| 1987. | 110,4 | 86,7 | 29,7 | 17,4 | 88,0 | 31,5 | 14,2 | 7,5 | 82,6 | 167,9 | 129,7 | 38,8 | 804 |
| 1988. | 92,9 | 92,8 | 75,6 | 47,7 | 86,8 | 74,3 | 0,2 | 70,1 | 41,3 | 27,8 | 64,4 | 49,6 | 724 |
| 1989. | 1,6 | 21,9 | 43,9 | 75,5 | 53,0 | 53,0 | 80,5 | 81,0 | 55,0 | 68,2 | 57,8 | 19,1 | 611 |
| 1990. | 4,9 | 26,9 | 29,1 | 114,0 | 22,3 | 27,2 | 23,6 | 18,2 | 54,4 | 108,7 | 118,5 | 140,3 | 688 |
| 1991. | 38,2 | 30,8 | 26,9 | 121,8 | 76,4 | 38,0 | 58,1 | 17,8 | 38,5 | 138,0 | 126,7 | 22,0 | 733 |
| 1992. | 46,4 | 21,9 | 50,0 | 42,3 | 35,7 | 83,9 | 70,5 | 18,1 | 86,8 | 257,0 | 124,8 | 37,1 | 875 |
| 1993. | 4,4 | 26,3 | 56,2 | 62,2 | 3,7 | 54,8 | 19,7 | 22,5 | 111,7 | 181,7 | 256,3 | 107,6 | 907 |
| 1994. | 113,8 | 61,0 | 22,6 | 101,9 | 42,8 | 34,2 | 13,3 | 64,5 | 120,5 | 109,8 | 53,9 | 135,1 | 873 |
| 1995. | 65,7 | 77,2 | 73,6 | 32,4 | 94,3 | 159,6 | 2,8 | 76,4 | 213,4 | 26,6 | 78,2 | 182,4 | 1083 |
| 1996. | 143,5 | 54,0 | 53,4 | 35,3 | 82,5 | 39,3 | 13,3 | 49,2 | 200,7 | 98,2 | 129,9 | 150,2 | 1050 |
| 1997. | 72,0 | 51,5 | 14,2 | 105,8 | 51,2 | 38,6 | 43,3 | 49,8 | 39,0 | 30,6 | 140,4 | 95,0 | 731 |
| 1998. | 40,0 | 17,7 | 10,1 | 105,3 | 175,3 | 40,7 | 13,8 | 12,4 | 248,4 | 140,6 | 107,2 | 52,0 | 964 |
| 1999. | 75,4 | 69,2 | 45,2 | 98,1 | 94,2 | 49,0 | 27,0 | 21,0 | 87,5 | 136,6 | 122,4 | 111,8 | 937 |
| 2000. | 60,5 | 34,2 | 68,5 | 71,2 | 45,9 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 58,5 | 90,9 | 157,3 | 156,2 | 782 |
| 2001. | 128,7 | 20,9 | 98,2 | 68,8 | 32,0 | 55,1 | 3,5 | 0,3 | 206,5 | 30,4 | 116,0 | 65,7 | 826 |
| 2002. | 24,2 | 137,5 | 3,2 | 67,5 | 151,3 | 39,2 | 105,8 | 160,2 | 152,2 | 93,0 | 146,5 | 114,9 | 1196 |
| 2003. | 125,3 | 8,9 | 12,8 | 14,9 | 14,5 | 49,8 | 1,2 | 22,5 | 47,1 | 127,1 | 98,0 | 65,7 | 588 |
| 2004. | 70,4 | 87,5 | 63,6 | 81,0 | 57,5 | 40,7 | 5,4 | 4,1 | 38,6 | 107,6 | 122,2 | 121,8 | 800 |
| Srednjak | 66,9 | 63,0 | 56,7 | 63,9 | 63,3 | 51,2 | 27,8 | 45,7 | 113,0 | 99,4 | 108,5 | 92,1 | 851 |
| St.dev. | 41,2 | 46,2 | 43,3 | 32,3 | 44,6 | 32,3 | 28,0 | 44,7 | 91,7 | 55,9 | 52,0 | 63,0 | 158 |
| Maks. | 143,5 | 164,0 | 202,4 | 121,8 | 175,3 | 159,6 | 105,8 | 172,8 | 374,5 | 257,0 | 256,3 | 278,2 | 1196 |
| Min. | 1,6 | 8,9 | 3,2 | 14,9 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 24,8 | 11,7 | 14,7 | 588 |

Također se i na temelju grafičkog prikaza kretanja ukupnih godišnjih količina oborina za razdoblje od 1981. do 2004. godine, vidi se da su oborine bile vrlo varijabilan klimatski parametar (slika 7).

Unutar istraživanog razdoblja najsušnija je bila 2003. godina sa ukupnom količinom oborina od samo 588 mm, što je bilo za 263 mm ili 31% manje od višegodišnjeg prosjeka (851 mm).

Godina sa najvećom količinom oborina u promatranom razdoblju je bila 2002. sa ukupnom količinom od 1196 mm ili za 41% više od 24-godišnjeg prosjeka.

Slika 7. Dinamika ukupnih godišnjih količina oborina na području Zadra (1981-2004)

### Temperatura zraka

Pri iznošenju vrijednosti temperature zraka skrećemo pozornost na bilancu topline. Pozitivna radijacija koja se pretvara u toplinu na površini gubi se na različite načine. Dio ulazi u tlo uvjetujući njegovo zagrijavanje. Drugi dio služi za zagrijavanje zraka. Treći dio toplinske konverzije se u prisutnosti vode na površini koristi za isparavanje. Čista radijacija, ako se umanji za toplinu koja ulazi u tlo, zatim za toplinu koja ulazi u atmosferu, kao i toplinu koja se gubi na isparavanje, jednaka je nuli. Ukoliko je tlo pokriveno vegetacijom, dio topline gubi se na zagrijavanje biljaka. K tome, dio toplinske energije veže se u procesu fotosinteze. No ovaj dio u usporedbi s drugim tokovima topline tako je mali da ga se može zanemariti. Svi usjevi imaju svoje minimalne, optimalne i maksimalne temperaturne limite za svaki od svojih stadija razvitka. Ovi limiti mogu uvelike varirati. Općenito uzevši, visoke temperature nisu tako štetne kao niske, pod uvjetom da u tlu ima dovoljno vode da bi se spriječilo venuće biljaka.

Neke biljke mogu stradati od niskih temperatura koje su iznad točke smrzavanja uslijed učinka hlađenja. One dovode do smanjenog kretanja vode prema korijenju biljaka, pa biljke stoga venu i suše se (fiziološka suša).

### Srednja mjesečna i godišnja temperatura zraka

Srednja godišnja temperatura na meteorološkoj postaji Zadar za navedeno razdoblje je iznosila 15,2 ºC (tablica 3). Prema toplinskim oznakama riječ je o umjereno toploj klimi.

Tablica 3. Srednja mjesečna i godišnja temperatura zraka na području Zadra, oC (1981-2004)

| Godina | Mjeseci | Srednjak |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1981. | 4,8 | 5,2 | 10,9 | 13,3 | 17,3 | 20,8 | 22,6 | 22,9 | 20,0 | 17,3 | 9,8 | 8,1 | 14,4 |
| 1982. | 6,4 | 5,9 | 8,5 | 12,0 | 17,6 | 22,5 | 24,5 | 23,4 | 22,1 | 16,7 | 13,1 | 9,8 | 15,2 |
| 1983. | 8,0 | 5,5 | 9,9 | 13,7 | 18,1 | 20,7 | 25,0 | 23,4 | 20,4 | 15,6 | 10,1 | 7,7 | 14,8 |
| 1984. | 7,5 | 6,4 | 8,2 | 12,6 | 15,6 | 20,1 | 23,4 | 22,8 | 19,4 | 16,3 | 12,9 | 9,1 | 14,5 |
| 1985. | 4,0 | 5,4 | 9,4 | 12,9 | 17,8 | 20,6 | 24,6 | 23,8 | 20,6 | 15,9 | 10,1 | 10,2 | 14,6 |
| 1986. | 7,5 | 4,5 | 9,4 | 13,5 | 19,6 | 20,5 | 22,6 | 24,4 | 19,0 | 15,7 | 11,8 | 7,6 | 14,7 |
| 1987. | 5,8 | 8,0 | 5,8 | 13,1 | 15,8 | 20,7 | 24,9 | 23,7 | 22,4 | 16,9 | 12,1 | 9,0 | 14,9 |
| 1988. | 9,9 | 8,5 | 9,7 | 13,1 | 18,2 | 20,9 | 25,5 | 23,8 | 19,5 | 16,6 | 8,6 | 7,9 | 15,2 |
| 1989. | 7,2 | 9,3 | 11,8 | 14,3 | 17,3 | 20,1 | 23,5 | 22,7 | 18,8 | 14,3 | 10,3 | 8,5 | 14,8 |
| 1990. | 7,2 | 9,6 | 11,3 | 12,7 | 18,0 | 21,0 | 23,5 | 23,5 | 18,9 | 16,6 | 11,9 | 7,0 | 15,1 |
| 1991. | 6,8 | 5,2 | 11,1 | 11,7 | 14,2 | 20,7 | 24,1 | 23,9 | 21,0 | 14,6 | 11,4 | 6,0 | 14,2 |
| 1992. | 7,2 | 7,3 | 9,6 | 13,7 | 18,9 | 21,1 | 23,7 | 25,8 | 20,3 | 16,8 | 13,5 | 8,6 | 15,5 |
| 1993. | 7,6 | 6,1 | 7,8 | 13,1 | 19,5 | 22,8 | 23,6 | 24,5 | 19,7 | 16,8 | 9,7 | 10,0 | 15,1 |
| 1994. | 8,7 | 7,4 | 11,8 | 13,5 | 18,1 | 21,7 | 26,1 | 26,0 | 21,6 | 15,8 | 13,1 | 8,9 | 16,1 |
| 1995. | 6,5 | 9,4 | 8,9 | 12,0 | 16,7 | 20,3 | 25,3 | 23,3 | 19,1 | 17,5 | 11,0 | 9,1 | 14,9 |
| 1996. | 8,1 | 5,8 | 8,1 | 13,5 | 18,2 | 22,4 | 23,6 | 23,7 | 17,5 | 15,7 | 12,7 | 8,0 | 14,8 |
| 1997. | 8,7 | 8,5 | 11,1 | 10,6 | 17,8 | 22,0 | 23,7 | 23,7 | 20,9 | 14,9 | 12,3 | 9,2 | 15,3 |
| 1998. | 8,5 | 9,3 | 9,4 | 13,7 | 17,9 | 22,8 | 26,0 | 25,9 | 20,0 | 16,7 | 10,0 | 6,8 | 15,6 |
| 1999. | 7,8 | 6,1 | 10,3 | 13,9 | 18,7 | 22,8 | 24,6 | 24,7 | 21,8 | 16,9 | 11,3 | 8,8 | 15,6 |
| 2000. | 5,8 | 8,0 | 9,7 | 14,5 | 20,2 | 23,9 | 23,7 | 25,4 | 20,5 | 18,0 | 14,7 | 10,9 | 16,3 |
| 2001. | 9,3 | 8,9 | 13,2 | 13,0 | 19,6 | 21,3 | 24,7 | 25,5 | 18,3 | 18,0 | 11,1 | 5,4 | 15,7 |
| 2002. | 6,0 | 9,4 | 11,9 | 13,9 | 18,7 | 23,1 | 24,6 | 23,3 | 19,5 | 16,5 | 14,3 | 9,1 | 15,9 |
| 2003. | 7,4 | 4,4 | 9,6 | 13,1 | 19,8 | 25,4 | 26,1 | 27,2 | 19,9 | 15,1 | 13,5 | 9,5 | 15,9 |
| 2004. | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 13,7 | 16,6 | 21,6 | 24,8 | 24,4 | 20,7 | 18,2 | 12,2 | 9,7 | 15,4 |
| Srednjak | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 13,1 | 17,9 | 21,7 | 24,4 | 24,2 | 20,1 | 16,4 | 11,7 | 8,5 | 15,2 |
| St.dev. | 1,39 | 1,72 | 1,62 | 0,88 | 1,43 | 1,33 | 1,01 | 1,17 | 1,21 | 1,05 | 1,58 | 1,32 | 1,31 |
| Maks. | 9,9 | 9,6 | 13,2 | 14,5 | 20,2 | 25,4 | 26,1 | 27,2 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 10,9 | 17,7 |
| Min. | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 10,6 | 14,2 | 20,1 | 22,6 | 22,7 | 17,5 | 14,3 | 8,6 | 5,4 | 12,5 |

Prosječno najhladniji mjeseci u godini su bili siječanj i veljača s prosječnom temperaturom od 7,2 ºC i s kolebanjima srednje mjesečne temperature od 4-10 ºC. Srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca - srpnja iznosila je 24,4 ºC.

Premda su u lipnju dani najduži, a krajem toga mjeseca je i radijacija najveća, mjesečna temperatura nije tada najviša, nego u srpnju. U ovom mjesecu zrak se zagrijava i izručivanjem topline koju šalje ugrijano tlo.

Za razliku od oborina, vidljivo je i iz grafičkog prikaza da je temperatura bila manje varijabilan klimatski parametar tijekom istraživanog 24-godišnjeg perioda, uz varijacijsku širinu od samo 2,1 ºC, te malu prosječnu standardnu devijaciju od 1,3 ºC.

Prosječno su veljača i ožujak bili mjeseci sa najvećim kolebanjem temperature zraka (standardna devijacija 1,6-1,7 ºC), dok je mjesec u kojemu je temperatura najmanje varirala bio travanj, sa rasponom temperature od minimalno 10,6 ºC do maksimalnih 14,5 ºC.

Slika 8.  Dinamika prosječnih godišnjih temperatura zraka na području Zadra (1981-2004)

### Relativna vlaga zraka

Relativna vlaga zraka je vrlo važan bioklimatski čimbenik, budući da zajedno s temperaturom zraka i vjetrom ima veliki ekološki značaj u životu terestričkih organizama.

S bioklimatskog stajališta, smatra se da je zrak vrlo suh ako je relativna vlaga zraka manja od 55%. Ako se relativna vlaga zraka kreće od 55 do 74%, zrak je suh. Kreće li se, pak, u rasponu od 75 do 90%, zrak je umjereno vlažan.

Prema prosječnoj vrijednosti relativne vlage zraka od 71%, tijekom 24-godišnjeg razdoblja, ali isto tako i prema prosječnim mjesečnim vrijednostima, istraživano područje spada u kategoriju sa suhim zrakom (tablica 4).

Tablica 4. Srednja mjesečna i godišnja relativna vlaga zraka na području Zadra, % (1981-2004)

| Godina | Mjeseci | Srednjak |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1981. | 57 | 69 | 79 | 72 | 76 | 76 | 66 | 70 | 76 | 76 | 69 | 75 | 72 |
| 1982. | 73 | 68 | 68 | 69 | 71 | 73 | 69 | 71 | 77 | 74 | 73 | 72 | 72 |
| 1983. | 80 | 67 | 74 | 75 | 75 | 70 | 69 | 70 | 71 | 72 | 67 | 70 | 72 |
| 1984. | 78 | 73 | 71 | 70 | 79 | 72 | 66 | 70 | 79 | 80 | 76 | 70 | 74 |
| 1985. | 75 | 70 | 79 | 75 | 78 | 71 | 67 | 71 | 71 | 71 | 79 | 86 | 74 |
| 1986. | 71 | 77 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 69 | 74 | 74 | 67 | 72 |
| 1987. | 65 | 72 | 57 | 69 | 73 | 69 | 63 | 63 | 77 | 71 | 67 | 70 | 68 |
| 1988. | 73 | 67 | 61 | 73 | 71 | 70 | 65 | 65 | 71 | 67 | 57 | 65 | 67 |
| 1989. | 66 | 72 | 80 | 77 | 75 | 77 | 75 | 75 | 79 | 77 | 67 | 72 | 74 |
| 1990. | 76 | 80 | 71 | 72 | 72 | 67 | 61 | 63 | 71 | 80 | 79 | 68 | 72 |
| 1991. | 64 | 68 | 80 | 74 | 75 | 77 | 76 | 76 | 80 | 74 | 83 | 64 | 74 |
| 1992. | 79 | 77 | 76 | 73 | 71 | 75 | 75 | 77 | 77 | 83 | 81 | 67 | 76 |
| 1993. | 74 | 57 | 70 | 77 | 76 | 65 | 64 | 65 | 75 | 77 | 75 | 79 | 71 |
| 1994. | 73 | 73 | 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 68 | 75 | 68 | 76 | 72 | 72 |
| 1995. | 63 | 77 | 66 | 70 | 70 | 75 | 69 | 64 | 68 | 70 | 71 | 76 | 70 |
| 1996. | 67 | 59 | 58 | 66 | 75 | 66 | 59 | 68 | 68 | 74 | 81 | 76 | 68 |
| 1997. | 77 | 69 | 60 | 61 | 70 | 71 | 65 | 67 | 65 | 64 | 76 | 70 | 68 |
| 1998. | 71 | 71 | 59 | 79 | 71 | 73 | 66 | 65 | 73 | 74 | 64 | 69 | 70 |
| 1999. | 77 | 62 | 71 | 77 | 75 | 66 | 64 | 69 | 73 | 76 | 72 | 71 | 71 |
| 2000. | 71 | 75 | 77 | 80 | 73 | 65 | 66 | 70 | 73 | 84 | 84 | 83 | 75 |
| 2001. | 83 | 73 | 88 | 76 | 70 | 67 | 71 | 69 | 75 | 83 | 65 | 60 | 73 |
| 2002. | 73 | 84 | 71 | 73 | 78 | 70 | 71 | 77 | 69 | 75 | 78 | 76 | 75 |
| 2003. | 71 | 56 | 67 | 64 | 69 | 71 | 63 | 63 | 64 | 68 | 71 | 67 | 66 |
| 2004. | 62 | 72 | 71 | 78 | 67 | 70 | 62 | 67 | 64 | 80 | 67 | 69 | 69 |
| Srednjak | 72 | 70 | 71 | 73 | 73 | 71 | 67 | 69 | 73 | 75 | 73 | 71 | 71 |
| St.dev. | 6,4 | 6,9 | 8,1 | 4,7 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6,8 | 5,9 | 5,4 |
| Maks. | 83 | 84 | 88 | 80 | 79 | 77 | 76 | 77 | 80 | 84 | 84 | 86 | 82 |
| Min. | 57 | 56 | 57 | 61 | 67 | 65 | 59 | 63 | 64 | 64 | 57 | 60 | 61 |

Također je tijekom promatranog razdoblja dinamika relativne vlage zraka bila prilično ustaljena (slika 9) i kretala se od minimalnih 66% do maksimalnih 76%.

Slika 9. Dinamika relativne vlage zraka na području Zadra (1981-2004)

### Brzina vjetra

Utjecaj vjetra u poljoprivrednoj proizvodnji je višestruk. Obzirom da vjetar predstavlja vrtložno i turbulentno strujanje zraka, njegovim djelovanjem se izmjenjuje temperatura, ugljični dioksid i vodena para u atmosferi, te ubrzava prijenos polena, spora i sjemena. Slabiji do umjereni vjetrovi će povoljno djelovati na fotosintezu jer će ubrzati dotok ugljičnog dioksida do biljaka, dok jači vjetrovi mogu nepovoljno djelovati u smislu povećane evapotranspiracije.

Vjetar je moguće definirati smjerom, brzinom i jačinom. Smjer vjetra nam govori od kuda vjetar puše i općenito se može reći da je vjetar usmjeren od polja višeg ka nižem tlaku zraka. Brzina vjetra također ovisi o polju tlaka zraka tako da su područja na kojima su te razlike na maloj udaljenosti velike izloženi jakim i olujnim vjetrovima, a na području u kojem prevladava mali gradijent tlaka zraka ti su vjetrovi slabiji.

Jačina vjetra se ocjenjuje bez instrumenta, te između nje i brzine postoji funkcionalna veza. Jačina vjetra se ocjenjuje po Beaufortovoj skali koja ima raspon od 0 do 12 stupnjeva. Tako primjerice 0. stupanj predstavlja tišinu, 1. stupanj – lagan povjetarac (lahor), a 12. stupanj – orkan. Brzina vjetra se može odrediti izravno samo pomoću anemometra. Prema podacima iz tablice 5, promatrano područje ima prosječnu brzinu vjetra od samo 3,3 m/s.

Tablica 5. Srednja mjesečna i godišnja brzina vjetra na području Zadra, m/s (1981-2004)

| Godina | Mjeseci | Srednjak |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1981. | 3,1 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 4,1 | 2,2 |
| 1982. | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 3,1 | 1,9 |
| 1983. | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 2,9 |
| 1984. | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| 1985. | 4,1 | 3,3 | 5,0 | 5,7 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
| 1986. | 4,8 | 3,7 | 3,9 | 5,5 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| 1987. | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 3,1 | 4,1 |
| 1988. | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| 1989. | 2,7 | 4,1 | 3,7 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1990. | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| 1991. | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 3,6 |
| 1992. | 2,0 | 4,1 | 5,2 | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 3,6 |
| 1993. | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 3,1 | 3,7 | 3,7 |
| 1994. | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | 4,1 |
| 1995. | 5,7 | 4,6 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 3,3 | 2,7 | 3,7 |
| 1996. | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 3,1 | 2,7 |
| 1997. | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 2,7 |
| 1998. | 2,7 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,7 |
| 1999. | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
| 2000. | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 4,6 | 3,3 | 2,9 |
| 2001. | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,3 |
| 2002. | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 3,3 |
| 2003. | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,1 |
| 2004. | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,9 |
| Srednjak | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| St.dev. | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Maks. | 5,7 | 4,6 | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 4,8 | 4,9 |
| Min. | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,7 |

### Insolacija

Trajanje insolacije je negativnoj korelaciji s naoblakom. Oblaci, naime, onemogućuju pritjecanje direktnih sunčanih zraka, pa samim tim smanjuju trajanje insolacije. Vrijednosti srednjih mjesečnih i godišnjih suma sati trajanja sijanja Sunca za promatrano 24-godišnje razdoblje prikazane su u tablici 6.

Prosječna godišnja vrijednost broja sati sijanja Sunca za područje Zadra je iznosila ukupno 2626 sata godišnje. Najveći broj sati sijanja Sunca u prosjeku je imao mjesec srpanj (359 sati), dok je mjesec sa najmanje sati sijanja bio prosinac (110 sati).

Tablica 6. Srednje mjesečne i godišnje sume sijanja Sunca na području Zadra, sati (1981-2004)

| Godina | Mjeseci | Suma |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1981. | 163,4 | 164,7 | 173,9 | 236,9 | 279,8 | 306,2 | 359,5 | 312,7 | 213,3 | 155,5 | 143,7 | 65,7 | 2575 |
| 1982. | 127,6 | 181,4 | 188,7 | 238,4 | 287,3 | 288,6 | 322,6 | 305,0 | 249,7 | 160,2 | 120,8 | 80,8 | 2551 |
| 1983. | 137,5 | 147,4 | 182,5 | 194,1 | 276,7 | 292,5 | 349,6 | 292,8 | 269,2 | 218,8 | 169,2 | 128,8 | 2659 |
| 1984. | 112,2 | 101,4 | 162,4 | 188,3 | 188,5 | 309,1 | 380,8 | 315,0 | 201,5 | 157,9 | 128,3 | 130,0 | 2375 |
| 1985. | 99,0 | 132,7 | 135,1 | 205,0 | 252,9 | 284,6 | 366,4 | 318,1 | 299,2 | 216,7 | 94,4 | 73,0 | 2477 |
| 1986. | 111,8 | 92,0 | 147,6 | 185,0 | 318,9 | 299,9 | 311,9 | 362,1 | 253,7 | 232,3 | 123,4 | 151,0 | 2590 |
| 1987. | 111,0 | 103,8 | 210,8 | 238,0 | 227,8 | 287,0 | 338,3 | 333,8 | 244,0 | 158,9 | 109,3 | 85,3 | 2448 |
| 1988. | 80,9 | 140,6 | 186,3 | 217,9 | 229,7 | 292,4 | 391,3 | 348,9 | 267,2 | 193,6 | 148,2 | 157,2 | 2654 |
| 1989. | 149,3 | 145,8 | 209,4 | 165,4 | 297,5 | 267,6 | 327,8 | 298,3 | 216,6 | 163,7 | 164,8 | 139,1 | 2545 |
| 1990. | 167,4 | 132,6 | 220,1 | 223,0 | 288,6 | 310,3 | 353,3 | 352,2 | 233,1 | 155,0 | 140,7 | 99,2 | 2676 |
| 1991. | 166,1 | 141,2 | 172,2 | 227,9 | 205,2 | 322,0 | 342,2 | 355,4 | 252,3 | 192,6 | 106,7 | 172,3 | 2656 |
| 1992. | 101,9 | 144,8 | 155,3 | 191,7 | 316,5 | 249,6 | 334,9 | 363,1 | 267,1 | 110,5 | 90,3 | 101,4 | 2427 |
| 1993. | 114,0 | 190,6 | 172,9 | 223,4 | 304,5 | 330,7 | 360,2 | 340,1 | 227,5 | 180,2 | 81,5 | 77,1 | 2603 |
| 1994. | 116,2 | 108,9 | 263,8 | 224,6 | 306,6 | 307,4 | 361,5 | 366,4 | 263,3 | 212,0 | 150,0 | 107,5 | 2788 |
| 1995. | 128,5 | 160,4 | 184,6 | 229,4 | 293,1 | 310,1 | 377,9 | 307,5 | 230,3 | 256,8 | 116,1 | 61,9 | 2657 |
| 1996. | 99,9 | 162,4 | 192,0 | 208,8 | 293,2 | 353,9 | 382,9 | 324,6 | 188,6 | 168,8 | 95,1 | 85,9 | 2556 |
| 1997. | 128,5 | 145,6 | 270,6 | 219,5 | 336,2 | 308,8 | 352,4 | 310,8 | 309,2 | 172,6 | 91,9 | 118,9 | 2765 |
| 1998. | 113,8 | 192,3 | 239,2 | 214,5 | 296,1 | 351,1 | 393,3 | 353,8 | 241,8 | 171,9 | 123,3 | 139,8 | 2831 |
| 1999. | 131,1 | 153,4 | 193,5 | 192,7 | 282,1 | 334,1 | 359,5 | 317,7 | 260,4 | 191,0 | 141,6 | 93,1 | 2650 |
| 2000. | 146,9 | 186,7 | 207,4 | 207,8 | 331,9 | 380,1 | 354,4 | 363,0 | 271,0 | 169,3 | 109,3 | 110,7 | 2839 |
| 2001. | 66,5 | 155,1 | 154,9 | 243,0 | 312,9 | 312,3 | 375,0 | 362,9 | 220,9 | 231,5 | 134,4 | 137,2 | 2707 |
| 2002. | 141,5 | 91,0 | 218,6 | 222,2 | 271,6 | 337,2 | 345,3 | 282,4 | 221,6 | 193,2 | 104,0 | 65,9 | 2495 |
| 2003. | 144,9 | 202,4 | 257,6 | 243,9 | 320,7 | 360,8 | 403,1 | 342,1 | 238,6 | 167,2 | 111,3 | 141,0 | 2934 |
| 2004. | 134,0 | 104,0 | 196,9 | 151,9 | 301,2 | 319,7 | 368,0 | 338,3 | 257,2 | 167,6 | 107,6 | 120,6 | 2567 |
| Srednjak | 124,7 | 145,0 | 195,7 | 212,2 | 284,1 | 313,2 | 358,8 | 332,0 | 245,7 | 183,2 | 121,1 | 110,1 | 2626 |
| St.dev. | 25,6 | 32,6 | 36,1 | 24,1 | 38,4 | 30,0 | 23,0 | 25,5 | 28,7 | 32,2 | 23,9 | 31,9 | 29,3 |
| Maks. | 167,4 | 202,4 | 270,6 | 243,9 | 336,2 | 380,1 | 403,1 | 366,4 | 309,2 | 256,8 | 169,2 | 172,3 | 273 |
| Min. | 66,5 | 91,0 | 135,1 | 151,9 | 188,5 | 249,6 | 311,9 | 282,4 | 188,6 | 110,5 | 81,5 | 61,9 | 160 |

### Klimadijagram prema Walteru za područje Zadra

U svrhu potpunijeg razumijevanja, uvodno želimo iznijeti neke osnovne značajke ovakvog načina prikazivanja klime, koji se danas uvelike koristi u vegetacijske, ekološke i poljoprivredne svrhe. Kao prvo, treba naglasiti da ovaj način prezentiranja klime ukazuje na njen sezonski tok. Klimatski dijagrami sadrže samo najbitnije podatke s ekološke točke motrišta. Oni, dakle, pokazuju ne samo vrijednosti temperature i oborina već trajanje i intenzitet relativno humidnih i relativno aridnih sezona, trajanje i oštrinu zime, te mogućnost kasnih ili ranih mrazeva. Aridnost ili humidnost različitih sezona može se također očitati iz klimadijagrama korištenjem skale 10°C temperature zraka = 20 mm, odnosno 30 mm oborina (1:2, 1:3). Krivulja potencijalne evapotranspiracije može se na taj način poistovjetiti s krivuljom temperature, a njenim kompariranjem s krivuljom oborina mogu se dobiti određene predodžbe o bilanci vode.

Humidnost je prikazana kad je krivulja oborina iznad krivulje temperature. Odnos 10°C = 30 mm oborina dobro se podudara sa vremenskim uvjetima humidnijih klimatskih zona, dok je odnos 10°C = 20 mm primjereniji aridnijim područjima. Klimadijagrami su vrlo prikladni za označavanje homoklimata, tj. područja sa sličnom ili gotovo identičnom klimom. Drugim riječima, prikazivanje klime pomoću klimadijagrama omogućuje zorno uočavanje nekih za poljoprivredu vrlo značajnih meteoroloških elemenata.

U svrhu lakšeg razumijevanja, navodima da su na apscisi klimadijagrama ucrtani mjeseci u godini, a na ordinatama skala temperature i oborina je u mjerilu 1:3. Krivulja temperature ucrtana je kao puna linija, a krivulja oborina kao isprekidana linija.

Iz klimadijagrama se može, dakle, saznati da li postoji humidno razdoblje u godini i koliko ono traje (okomite linije), a također da li postoji sušno razdoblje, kada je linija temperature iznad linije oborina (prazno polje). Na slici 10 prikazan je klimadijagram prema Walteru za područje Zadra za promatrano razdoblje od 1981. do 2004. godine.

Slika 10. Klimadijagram po Walteru za područje Zadra (1981-2004)

Ovako prikazani važniji meteorološki elementi i agroklimatski pokazatelji omogućuju da se dobije dovoljno egzaktan uvid u osnovne agroklimatske značajke promatranog područja. Ipak, mora se, zbog objektivnosti, imati na umu da su srednje vrijednosti pokazatelji vrlo ograničene vrijednosti za potrebe poljoprivrede, koja treba biti temeljena na stabilnim, konzistentnim prinosima i visokoj produktivnosti.

Rast i razvoj biljaka pod utjecajem je svih čimbenika koji karakteriziraju poljoprivredni proizvodni prostor. Naravno, niti jedan čimbenik ne djeluje izolirano, odnosno, niti jedan ne dolazi do izražaja sam za sebe, već se javlja interakcijsko djelovanje svih čimbenika na određenoj razini, te s većim ili manjim intenzitetom. S tog aspekta treba promatrati i pojedine meteorološke elemente koji su obrađeni u ovom poglavlju. Suvremeni sistemi gospodarenja odnosno eksploatacije poljoprivrednog staništa, imaju i određeni utjecaj na klimu kao jednu od njegovih komponenti.

## Poljoprivredna tla i njihova pogodnost za navodnjavanje

Na području Zadarske županije tlo je jedno od najvažnijih prirodnih bogatstva te predstavlja važan prirodni resurs. Stoga je nužno o tome voditi računa kako bi ga se iskorištavalo na održivi način te kako bi ga se u očuvanom obliku ostavilo budućim generacijama. U okviru utvrđivanja značajki tla na poljoprivrednom zemljištu ove županije, izrađena je Pedološka karta u mjerilu 1:100.000 (slika 11). Izrada pedološke karte temeljena je na podacima Osnovne pedološke karte mjerila 1:50.000. Pored toga, korišteni su i ostali podaci i materijali, koji se prvenstveno odnose na pedološka istraživanja koja su izvršena za potrebe razvoja poljoprivrede kao i izvođenja agrotehničkih i hidrotehničkih melioracija na ovome području. Rijeke, jezera te veća naselja s okućnicama na karti su posebno izdvojeni na temelju topografske karte mjerila 1:100.000. Površine pod šumama izdvojene su na temelju karte zemljišnog pokrova (Corine Land Cover ) mjerila 1:100.000.

### Značajke tla

Na pedološkoj karti izdvojeno je ukupno 69 kartiranih jedinica tala. Od tog broja 63 kartirane jedinice tla svrstane su u grupu dominantno automorfnih nemelioriranih tala, četiri jedinice u grupu dominantno hidromorfnih nemelioriranih tla, te dvije jedinice u grupu hidromelioriranih hidromorfnih tala kanalima. Nazivi kartiranih jedinica, postotna zastupljenost sistematskih jedinica, te površina kartirnih jedinica za poljoprivredno zemljište prikazani su u  tablici 7.

Daljnjom analizom i obradom pedološke karte utvrđeno je javljanje 17 tipova tala, odnosno 77 nižih jedinica, na razini podtipova, varijeteta ili formi, a čiji se popis prema postojećoj klasifikaciji (Škorić, 1986) prikazuje u tablici 8. Od navedenih 17 tipova tala, 2 tipa tla nalaze se i na područjima koja su hidromeliorirana kanalima.

Na temelju podataka o postotnoj zastupljenosti sistematskih jedinica tla, odnosno stupnju heterogenosti i ukupnoj površini za kartirane jedinice, utvrđena je površina pojedinih sistematskih jedinica tla kao i ukupna površina pojedinih tipova tala, a što je također prikazano u tablici 8.

Slika 11. Pedološka karta Zadarske županije

Tablica 7. Legenda pedološke karte poljoprivrednog zemljišta Zadarske županije

| Kartirana jedinica tla |
| --- |
| Broj | Sastav i struktura | Zastupljenost % | Površina ha |
| I. DOMINANTNO AUTOMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 1 | Kamenjar | 100 | 5270,8 |
| 2 | Kamenjar Rendzina na laporovitom vapnencu i dolomitu Crvenica tipična, plitka | 45 35 20 | 8678,0 |
| 3 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Rendzina na vapnencu, karbonatna, plitka | 40 30 30 | 418,4 |
| 4 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko | 75 25 | 2835,5 |
| 5 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična, plitka i srednje duboka | 50 25 25 | 7475,3 |
| 6 | Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 50 30 10 10 | 5543,6 |
| 7 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen i oglejen, antropogenizirani | 100 | 1783,0 |
| 8 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu te na pijesku i šljunku Eutrično smeđe tlo tipično na koluviju Rigolana tla vinograda | 55 25 10 10 | 1435,9 |
| 9 | Koluvij karbonatni s prevagom detritusa stijena, neoglejen Crvenica tipična, plitka Rendzina na koluviju Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 60 15 15 10 | 844,6 |
| 10 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu i dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična srednje duboka, antropogenizirana Kamenjar | 55 15 10 10 10 | 3392,0 |
| 11 | Sirozem na dolomitnoj trošini Rendzina na dolomitu plitka i srednje duboka | 55 45 | 30,5 |
| 12 | Sirozem na laporu Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice Rigolana tla na laporu i laporovitom vapnencu | 45 20 20 15 | 989,8 |
| 13 | Rendzina na vapnencu i dolomitu, karbonatna, plitka i srednje duboka | 100 | 67,6 |
| 14 | Rendzina na proluvijalnim šljunkovitim nanosima, plitka, antropogenizirana | 100 | 1242,2 |
| 15 | Rendzina na dolomitu i dolomitnoj trošini, plitka i srednje duboka Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, plitko, srednje duboko i duboko | 40 30 30 | 5772,2 |
| 16 | Rendzina na dolomitu i vapnencu, karbonatna, izlužena i posmeđena, plitka i srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka | 60 15 15 10 | 3533,2 |
| 17 | Rendzina karbonatna na mekom vapnencu i laporu Ranker na klastitima i pješćenjaku Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 50 30 20 | 867,5 |
| 18 | Rendzina na laporu i flišu, karbonatna i izlužena Sirozem na laporu i flišu Koluvij karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni, antropogenizirani Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu, tipično, duboko | 50 15 15 10 10 | 7888,6 |
| 19 | Rendzina karbonatna i izlužena Rigolana tla njiva | 60 40 | 1447,9 |
| 20 | Rendzina karbonatna, na laporu i koluvijalnoj ilovači, antropogenizirana Močvarno glejno hipoglejno Aluvijalno karbonatno, oglejeno Eutrično smeđe tipično na ilovačama | 50 25 15 10 | 2016,7 |
| 21 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i ocrveničena | 100 | 2759,7 |
| 22 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i organogena Ranker litični i regolitični na klastitima i pješćenjacima Smeđe tlo na vapnencu, plitko i srednje duboko | 50 40 10 | 12,7 |
| 23 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu, srednje duboko i plitko Lesivirano na vapnencu tipično i akrično | 50 40 10 | 1069,4 |
| 24 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna, organogena i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko | 60 40 | 4977,3 |
| 25 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Rendzina na dolomitu i mekim vapnencima, izlužena i karbonatna | 50 25 25 | 7508,8 |
| 26 | Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Crvenica tipična, plitka do srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko | 60 20 20 | 3179,7 |
| 27 | Ranker regolitični, posmeđeni, na klastitima Rendzina karbonatna na mekom vapnencu, te izlužena i posmeđena na dolomitu Distrično smeđe, tipično na klastitu Smeđe tlo na vapnencu duboko i srednje duboko | 60 15 15 10 | 481,7 |
| 28 | Ranker regolitični, posmeđeni, Distrično smeđe, tipično, dijelom antropogenizirano | 70 30 | 228,5 |
| 29 | Smonica posmeđena, antropogenizirana | 100 | 306,1 |
| 30 | Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Kamenjar Rendzina karbonatna, plitka | 60 20 20 | 1538,4 |
| 31 | Smeđe na vapnencu i dolomitu, tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Rendzina na dolomitu, plitka Lesivirano na vapnencu, tipično i akrično | 50 20 20 10 | 10889,8 |
| 32 | Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna, organogena i posmeđena | 60 40 | 13488,1 |
| 33 | Smeđe na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Rigolana tla vinograda iz koluvija Koluvij karbonatni, neoglejeni | 50 25 15 10 | 3644,0 |
| 34 | Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko i srednje duboko Rendzina mekom vapnencu i dolomitu, karbonatna Kamenjar Vapnenačko dolomitna crnica | 55 25 10 10 | 13739,8 |
| 35 | Smeđe tlo na vapnencu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko | 100 | 178,5 |
| 36 | Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna | 50 25 15 10 | 19551,0 |
| 37 | Crvenica na vapnencu, tipična, plitka do duboka Koluvij nekarbonatni, neoglejeni i antropogenizirani | 60 40 | 518,9 |
| 38 | Crvenica na vapnencu, tipična i lesivirana, plitka, srednje duboka i duboka Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Kamenjar na vapnencu | 40 30 30 | 7109,2 |
| 39 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično plitko i srednje duboko | 60 40 | 5056,9 |
| 40 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rigolana tla njiva | 55 30 15 | 1084,4 |
| 41 | Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka antropogenizirana Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko do srednje duboko, antropogenizirano | 50 30 20 | 646,5 |
| 42 | Eutrično smeđe tipično na ilovačama, plitko i srednje duboko, antropogenizirano Rendzina izlužena na koluvijalnim ilovačama, antropogenizirana Rigolana tla vinograda | 50 25 25 | 2591,5 |
| 43 | Eutrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno Lesivirano pseudoglejno Koluvij s prevagom sitnice, neoglejeno | 60 30 10 | 1198,6 |
| 44 | Eutrično smeđe na pješćenjacima i laporovitim škriljevcima Ranker posmeđeni, regolitični Rendzina na laporovitim vapnencima Smeđe tlo na vapnencu duboko | 40 30 20 10 | 44,9 |
| 45 | Distrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno na klastitu Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 40 30 20 10 | 1751,7 |
| 46 | Distrično smeđe tipično i lesivirano, duboko Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Crnica vapnenačko dolomitna | 60 20 20 | 880,8 |
| 47 | Lesivirano tipično, na holocenskim nanosima, antropogenizirano Koluvija karbonatni i nekarbonatni, neoglejeni | 70 30 | 776,2 |
| 48 | Lesivirano tipično Smeđe na vapnencu i dolomitu Crnica vapnenačko dolomitna Rendzina | 55 25 10 10 | 68,7 |
| 49 | Rigolana tla vinograda iz smeđeg tla, crvenice i rendzine, manjim dijelom terasirana | 100 | 1270,0 |
| 50 | Rigolana tla vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema Rendzina na pjescima | 60 40 | 2788,5 |
| 51 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna na karbonatnim ilovačama, antropogenizirana Lesivirano pseudoglejno na ilovačama Močvarno glejno amfiglejno, antropogenizirano | 60 30 5 5 | 1886,2 |
| 52 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna i posmeđena na laporu, flišu, laporastim vapnencima Sirozem | 60 30 10 | 4374,7 |
| 53 | Rigolana tla pretežno vinograda a dijelom i vrtova, iz eutrično smeđeg Eutrično smeđe tipično na koluvijalnim i deluvijalnim nanosima Rendzina na koluvijalnim nanosima | 70 20 10 | 1361,3 |
| 54 | Rigolana tla njiva i vinograda na aluvijalnim i koluvijalnim nanosima | 100 | 569,0 |
| 55 | Rigolana tla na koluviju i kambisolu Aluvijalno livadsko Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno | 60 20 20 | 744,5 |
| 56 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova, na koluviju i smeđeg tla na vapnencu Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko, antropogenizirano | 60 40 | 955,9 |
| 57 | Rigolana tla pretežno vinograda na laporu i koluviju Sirozem na laporu i laporovitom vapnencu Rendzina na laporu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen | 50 30 10 10 | 2964,7 |
| 58 | Rigolana tla njiva, vinograda i maslinika, iz rendzine, kambisola i koluvija Rendzina na vapnenacu i dolomitu, plitka do duboka | 70 30 | 2432,7 |
| 59 | Rigolana tla vrtova i vinograda Smeđe na vapnencu, tipično, plitko do srednje duboko Koluvij s prevagom sitnice, antropogenizirani Rendzina na vapnencu | 50 20 20 10 | 5424,5 |
| 60 | Rigolana tla pretežno vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično, plitko i antropogenizirano Rendzina karbonatna na vapnencu i dolomitu | 60 30 10 | 3548,6 |
| 61 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova Koluvij karbonatni Rendzina na vapnencu i pjeskovitim glinama | 60 20 20 | 4866,9 |
| 62 | Rigolana tla vrtova, njiva i vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana | 70 15 15 | 2168,8 |
| 63 | Rigolana tla pretežno vinograda, dijelom njiva i vrtova, iz smeđeg tla i crvenice Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko | 65 20 15 | 3195,4 |
| II. DOMINANTNO HIDROMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 64 | Aluvijalno tlo karbonatno, oglejeno i zaslanjeno Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno, zaslanjeno | 55 45 | 100,7 |
| 65 | Aluvijalno karbonatno oglejeno i neoglejeno, plitko i srednje duboko Koluvij i aluvijalno-koluvijalno karbonatno i nekarbonatno s prevagom sitnice Močvarno glejno hipoglejno | 70 20 10 | 983,2 |
| 66 | Močvarno gleno amfiglejno mineralno karbonatno* Močvarno glejno hipoglejno mineralno karbonatno* Aluvijalno livadsko karbonatno Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, oglejeni i neoglejeni | 60 20 10 10 | 3922,1 |
| 67 | Močvarno glejno hipoglejno humozno i mineralno Solončak kloridni Koluvij s prevagom sitnice, oglejeni | 70 20 10 | 511,8 |
| III. HIDROMELIORIRANA HIDROMORFNA TLA KANALIMA |
| 68 | Rigolano tlo plantažnih voćnjaka, vinograda i oranica (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima Rigolano tlo voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 85 15 | 1747,2 |
| 69 | Močvarno glejnog hipoglejno i tresetno glejnog tla, hidromeliorirano tlo kanalima | 100 | 3540,8 |
| UKUPNO ZA KARTIRANE JEDINICE TLA | 216172,7 |
| 70 | Naselja s okućnicama | 4870,0 |
| 71 | Vodene površine (rijeke i jezera) | 3335,6 |
| 72 | Solana Pag | 364,7 |
|  | Šuma | 140097,0 |
| UKUPNO | 364840,0 |

*Na Vranskom polju mjestimično zaslanjeno

Tablica 8. Popis tipova tala i nižih pedosistematskih jedinica na poljoprivrednom zemljištu Zadarske županije

| Broj | Naziv tipa tla | Naziv niže sistematske jedinice tla | Površina, ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | za sist. jed. | za tip tla |
| I. i II. NEMELIORIRANA AUTOMORFNA I HIDROMORFNA TLA |
| 1 | Kamenjar |  | 25.065,7 | 25.065,7 |
| 2 | Koluvij | karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni | 6.503,5 | 10.245,9 |
| 3 |  | karbonatni, s prevagom sitnice, oglejeni | 443,4 |  |
| 4 |  | nekarbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni | 2.595,7 |  |
| 5 |  | sprevagom detritusa stijena, neoglejen | 506,7 |  |
| 6 |  | aluvijalno-koluvijalni | 196,6 |  |
| 7 | Sirozem | na trošini dolomita | 16,8 | 2.972,4 |
| 8 |  | na laporu | 2.393,1 |  |
| 9 |  | na laporovitom vapnencu | 125,0 |  |
| 10 |  | na flišu | 437,5 |  |
| 11 | Crnica vapnenačko dolomitna | organomineralna | 24.201,5 | 28.930,1 |
| 12 |  | organogena | 360,0 |  |
| 13 |  | ocrveničena | 328,0 |  |
| 14 |  | posmeđena | 4.040,6 |  |
| 15 | Rendzina | na laporovitom vapnencu | 6.987,1 | 32.738,7 |
| 16 |  | na dolomitu | 10.132,1 |  |
| 17 |  | na laporu | 7.025,5 |  |
| 18 |  | na flišu | 645,0 |  |
| 19 |  | na vapnencu | 3.246,1 |  |
| 20 |  | na pijesku | 1.115,4 |  |
| 21 |  | na proluvijalnom šljunkovitom nanosu | 2.110,9 |  |
| 22 |  | na ilovačama | 1.213,8 |  |
| 23 |  | na koluviju | 262,8 |  |
| 24 | Ranker | na klastitima, regolitični | 730,6 | 1.429,5 |
| 25 |  | na klastitima, posmeđeni | 480,9 |  |
| 26 |  | na pješćenjaku | 218,0 |  |
| 27 | Smolnica | posmeđena, antropogenizirana | 306,1 | 306,1 |
| 28 | Smeđe na vapnencu i dolomitu | tipično, plitko | 33.957,6 | 51.691,2 |
| 29 |  | tipično, srednje duboko | 13.134,2 |  |
| 30 |  | tipično, duboko | 3.152,7 |  |
| 31 |  | lesivirano, plitko | 178,5 |  |
| 32 |  | lesivirano, srednje duboko | 359,3 |  |
| 33 |  | lesivirano, duboko | 908,9 |  |
| 34 | Crvenica | tipična, plitka | 10.272,0 | 18.020,3 |
| 35 |  | tipična, srednje duboka | 6.295,0 |  |
| 36 |  | tipična, duboka | 1.100,0 |  |
| 37 |  | lesivirana, srednje duboka | 233,3 |  |
| 38 |  | lesivirana, duboka | 120,0 |  |
| 39 | Distrično smeđe | na klastitima, tipično | 593,5 | 1.370,0 |
| 40 |  | na klastitima, lesivirano | 180,0 |  |
| 41 |  | na klastitima, pseudoglejno | 68,0 |  |
| 42 |  | na holocenskim nanosima, tipično | 368,5 |  |
| 43 |  | na holocenskim nanosima lesivirano | 160,0 |  |
| 44 | Eutrično smeđe | na koluviju, tipično | 415,9 | 3.172,0 |
| 45 |  | na ilovačama, tipično | 1.497,4 |  |
| 46 |  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, tipično | 599,1 |  |
| 47 |  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, lesivirano | 120,0 |  |
| 48 |  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, pseudoglejno | 359,6 |  |
| 49 |  | na pješćenjacima i laporovitim škriljcima | 180,0 |  |
| 50 | Lesivirano | na vapnencu, tipično | 1.013,7 | 1.871,3 |
| 51 |  | na vapnencu, akrično | 220,0 |  |
| 52 |  | na holocenskim nanosima, tipično | 543,3 |  |
| 53 |  | na ilovačama, pseudoglejno | 94,3 |  |
| 54 | Rigolana tla | vinograda, njiva i vrtova, na laporu i flišu | 5.044,3 | 26.994,8 |
| 55 |  | vinograda na vapnencu i dolomitu | 2.150,7 |  |
| 56 |  | vinograda i njiva na laporovitom vapnencu | 162,7 |  |
| 57 |  | njiva i vinograda na aluvijalnim nanosima | 569,0 |  |
| 58 |  | njiva, vinograda i vrtova, na koluvijalnim nanosima | 5.857,6 |  |
| 59 |  | njiva na vapnencu i dolomitu | 755,5 |  |
| 60 |  | vinograda iz smeđeg tla i crvenice | 5.476,2 |  |
| 61 |  | vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema | 1.673,1 |  |
| 62 |  | vinograda, vrtova i njiva, na ilovačama | 1.131,7 |  |
| 63 |  | vinograda i vrtova iz eutrično smeđeg tla na koluviju | 952,9 |  |
| 64 |  | njiva, vinograda, vrtova i maslinika, iz rendzine i kambičnih tala na vapnencu i dolomitu | 3.221,1 |  |
| 65 | Aluvijalno | karbonatno, oglejeno | 785,8 | 990,7 |
| 66 |  | karbonatno, neoglejeno | 168,5 |  |
| 67 |  | karbonatno, oglejeno i zaslanjeno | 36,4 |  |
| 68 | Aluvijalno livadsko | karbonatno | 447,6 | 596,5 |
| 69 |  | nekarbonatno | 148,9 |  |
| 70 | Močvarno glejno | hipoglejno | 1.794,0 | 4.387,1 |
| 71 |  | hipoglejno, zaslanjeno | 145,5 |  |
| 72 |  | amfiglejno | 2.447,6 |  |
| 73 | Solončak | kloridni | 102,4 | 102,4 |
| III. HIDROMELIORIRANA TLA KANALIMA |
| 74 | Rigolano tlo | plantažnih voćnjaka, vinograda i njiva (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima | 1.485,1 | 1.747,2 |
| 75 |  | voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 262,1 |  |
| 76 | Močvarno glejno | hipoglejno, hidromeliorirano kanalima | 2.124,5 | 3.540,8 |
| 77 |  | tresetno glejno, hidromeliorirano kanalima | 1.416,3 |  |
| Ukupna površina za sistematske jedinice tla | 216.172,7 |
| Naselja s okućnicama | 4.870,0 |
| Vodene površine (rijeke i jezera) | 3.335,6 |
| Solana Pag | 364,7 |
| Šuma | 140.097,0 |
| Ukupna površina Zadarske županije | 364.840,0 |

Od ukupno 17 tipova tala, trinaest tipova pripada automorfnom odijelu, tri hidromorfnom odijelu a jedan tip tla odijelu subakvalnih tala. Treba istaći da se unutar kartiranih jedinica pojedini tipovi tala ili niže sistematske jedinice ne javljaju zasebno, nego zajedno s drugim tipovima i nižim jedinicama tvore zemljišne kombinacije, ovisno o matičnom supstratu, reljefu i hidrologiji, stupnju antropogenizacije, i drugome.

#### Značajke sistematskih jedinica tla

Osnovne značajke pojedinih tipova tala detaljno su prikazane u postojećoj literaturi (Škorić, 1986), tako da se ovom prilikom daje samo kraći opis s naglaskom na utvrđene pojedine bitne opće karakteristike vezane prije svega uz specifičnosti područja istraživanja. Na temelju analitičkih podataka za pedološke profile iz tumača Osnovne pedološke karte RH mjerila 1:50.000, kao i drugih postojećih podataka koji su bili korišteni, u  tablicama 9 i 10 prikazani su utvrđeni rezultati za fizikalna i kemijska svojstva pojedinih tipova tla ili nižih jedinica. Za interpretaciju analitičkih podataka korištene su sljedeće granične vrijednosti:

Za fizikalna svojstva tla

| Poroznost tla vrlo porozno >60% pora porozno 45-60% pora malo porozno 30-45% pora vrlo malo porozno <30% pora | Klase propusnosti tla za vodu 10-5 cm/sek m/dan vrlo mala <3 <0,026 mala 3-15 0,026-0,13 umjereno mala 15-60 0,13-0,52 umjerena 60-170 0,52-1,42 umjereno brza 170-350 1,42-3,0 brza 350-700 3,0-6,0 vrlo brza >700 >6,0 |
| --- | --- |
| Retencijski kapacitet tla za vodu vrlo malen <25% vol malen 25-35% vol osrednji 35-45% vol velik 45-60% vol vrlo velik >60% | Retencijski kapacitet tla za zrak vrlo velik >20% vol velik 15-20% vol osrednji 10-15% vol malen 5-10% vol. vrlo malen <5% vol |

Za kemijska svojstva tla

| pH u 1M KCl jako kisela <4,5 kisela 4,5-5,5 slabo kisela 5,5-6,5 neutralna 6,5-7,2 alkalična >7,2 | Sadržaj karbonata u tlu slabo karbonatna < 8% srednje karbonatna 8 -25% jako karbonatna >25% |
| --- | --- |
| Sadržaj humusa u tlu vrlo slabo humozno <1% slabo humozno 1-3% dosta humozno 3-5% jako humozno 5-10% vrlo jako humozno >10% | Sadržaj ukupnog dušika u tlu vrlo bogato >0,3% bogato 0,3-0,2% dobro opskrbljeno 0,2-0,1% umjereno opskrbljeno 0,1-0,06% siromašno <0,06% |
| Stupanj zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama (V) nizak <35% osrednji 35-65% visok >65% | Opskrbljenost tla fiziološki aktivnim fosforom i kalijem, mg/100 g tla I. klasa – dobro opskrbljeno >20 II. klasa – osrednje opskrbljeno 10-20 III. klasa – slabo opskrbljeno <10 |

Tablica 9. Kemijske značajke sistematskih jedinica tala na području Zadarske županije

| Sistematska | Oznaka | Debljina | Reakcija tla | CaCO3 | CaCO3 | Humus | Dušik | V* | Fiziološki aktivni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jedinica tla | horizonta | u cm | H2O | MKCl | ukupni | fiz. aktiv. | % | Ukupni | % | (mg/100 g tla) |
|  |  |  |  |  | % | % |  | (N) % |  | P2O5 | K2O |
| Koluvij | (A) ili Ap | 20-35 | 7,5-8,4 | 6,6-7,6 | 2,9-28,1 | 7,0-9,5 | 2,2-5,6 | 0,14-0,33 |  | 0,1-4,1 | 9,4-32,2 |
| s prevagom | II | 25-61 | 7,7-8,6 | 6,8-8,0 | 6,0-55,1 | 3,5-14,3 | 0,2-2,6 | 0,01-0,13 |  | 0,1-0,7 | 3,2-25,0 |
| sitnice | III | 26-35 | 8,2-8,5 | 7,6-7,8 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
| Sirozem | Ap | 20-30 | 7,7-8,3 | 7,0-7,6 | 41,6-58,4 | 9,2-16,5 | 1,04-3,7 | 0,09-0,15 |  | 0,5-2,8 | 7,0-16,0 |
| na laporu i flišu | C |  | 8,1-8,6 | 7,6-7,7 | 43,4-55,3 | 10,5-16,0 | 0,01 0,9 |  |  | 0,5-1,7 | 0,4-12,5 |
| Crnica | A | 12-15 | 7,4-6,9 | 6,1-6,6 |  |  | 9,3-13,1 | 0,41-0,63 |  | 0,0-12,0 | 15,8-40,0 |
| organomineralna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crnica | A | 8-10 | 7,1-7,2 | 6,3-6,6 | 0,0-1,4 | 0,0 | 5,1-11,7 | 0,61 |  | 2,5-3,0 | 48,7-79,0 |
| posmeđena | (B)rz | 7-42 | 7,7-8,1 | 7,0-7,3 | 0,3-1,6 | 0,0 | 4,0-7,0 | 0,34 |  | 1,0-1,2 | 21,8-34,0 |
| Rendzina | A ili Ap | 16-44 | 7,4-8,2 | 6,3-7,2 | 13,0-28,7 | 7,0 | 3,5-5,3 | 0,17-0,32 |  | 0,5-4,1 | 11,0-27,6 |
| na laporu | AC | 11 | 8,0 | 7,2 | 59,1 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | C |  | 8,2 | 7,4 | 83,1 |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A | 16-22 | 7,1-7,7 | 6,7-6,9 | 16,7-42,4 |  | 5,8-7,5 | 0,28-0,40 |  | 0,3-1,8 | 13,5-40,2 |
| na dolomitu | AC | 29 | 7,8 | 6,7 | 52,1 |  | 4,3 | 0,21 |  | 1,4 | 8,4 |
| Rendzina | A | 5-29 | 7,3-7,9 | 6,2-7,4 | 0,0-67,2 |  | 3,9-6,5 | 0,17-0,32 | 93,0 | 0,0-2,9 | 10,5-46,3 |
| na vapnencu | AC | 8-27 | 7,7-8,2 | 6,6-7,4 | 1,7-57,1 |  | 1,1-2,7 | 0,09-0,19 |  | 0,0-1,7 | 7,6-13,7 |
|  | C |  | 7,8 | 6,8 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A | 14-40 | 7,2-8,2 | 6,4-7,4 | 12,9-51,5 | 6,1 | 2,7-4,8 | 0,12-0,31 |  | 0,0-2,1 | 12,0-40,0 |
| na proluvijalnim | AC | 10-50 | 7,4-8,5 | 6,9-7,4 | 3,8-29,1 | 11,2 | 2,5 | 0,15 |  | 0,0-1,9 | 9,5-26,5 |
| nanosima | C |  | 8,1-8,6 | 7,4-7,9 | 38,7-56,2 | 24,4 |  |  |  | 0,9 | 12,5 |
| Ranker | A | 7-25 | 6,3-6,6 | 5,1-5,3 | 1,2 |  | 2,1-10,5 | 0,03-0,38 | 74,0 | 0,0-1,0 | 9,0-32,5 |
| na klastitima | AC | 17-35 | 6,2-6,4 | 4,8-4,9 |  |  | 1,7-4,1 | 0,05-0,21 | 42,7 | 0,0-1,0 | 15,3-23,5 |
| regolitični | C |  | 6,5-8,0 | 4,5-5,1 |  |  |  |  |  | 1,3 | 12,5 |
| Ranker | A | 6 | 4,0 | 3,1 |  |  | 22,1 | 0,50 | 7,4 | 8,5 | 30,0 |
| na pješčenjaku | AC | 49 | 4,7 | 3,9 |  |  | 3,6 | 0,11 | 6,2 | 1,1 | 13,7 |
| Smeđe na | A | 3-25 | 6,6-7,8 | 6,0-6,8 | 0,4 |  | 3,0-7,2 | 0,14-0,31 | 82,8-96,0 | 0,0-1,8 | 8,0-45,5 |
| vapnencu tipično | (B)rz | 15-75 | 5,7-8,3 | 4,1-7,3 | 0,4 |  | 0,9-3,4 | 0,05-0,18 | 87,0-91,1 | 0,0-1,5 | 3,8-40,0 |
| Smolnica | A | 35 | 6,9 | 5,9 | 0,4 |  | 2,1 | 0,11 |  | 2,7 | 18,2 |
|  | AC | 15 | 6,5 | 4,8 | 0,4 |  | 0,6 |  |  | 2,0 | 10,3 |
| Crvenica | A | 10-39 | 6,5-7,7 | 5,3-6,6 |  |  | 2,4-5,5 | 0,15-0,27 | 83,3-91,9 | 0,2-3,5 | 12,5-42,0 |
| tipična | (B)rz | 35->100 | 6,6-7,7 | 5,0 |  |  | 0,8-2,3 | 0,07-0,18 | 89,3-94,5 | 0,2-1,8 | 14,0-39,0 |
| Distrično smeđe | A | 30 | 5,0 | 3,8 |  |  | 8,0 | 0,32 |  | 0,0 | 9,4 |
| na klastitima | (B)v | 68 | 5,2 | 4,0 |  |  | 1,5 | 0,10 |  | 0,0 | 3,4 |
| Distrično smeđe | A | 24-30 | 5,0-5,5 | 4,0 |  |  | 5,9-8,1 | 0,34-1,33 | 15,5-21,3 | 1,0 | 7,5-18,7 |
| na holocenskim | (B)v | 37-45 | 5,2-5,5 | 4,0-4,2 |  |  |  |  | 14,9-25,6 |  |  |
| nanosima | C |  | 5,0-5,5 | 3,9-4,0 |  |  |  |  | 14,8-18,1 |  |  |
| Eutrično smeđe | A | 20-41 | 7,1-7,7 | 6,3-6,7 |  |  | 1,6-6,5 | 0,32 | 90,8 | 1,8-10,5 | 16,3-31,8 |
| na koluviju | (B)v | 20->100 | 7,5-8,0 | 6,2-6,6 |  |  | 0,7-1,0 |  | 90,1 | 1,4-4,7 | 12,2-18,5 |
| Eutrično smeđe | A ili P | 20-30 | 6,8-7,2 | 5,5-6,1 | 0,0-1,2 | 0,0 | 1,9-4,9 | 0,17-0,25 | 86,6-98,8 | 3,2-5,8 | 24,5-46,5 |
| na proluvijalnim | (B)v | 30-60 | 7,1-7,9 | 5,7-6,4 | 0,0-0,8 | 0,0 | 1,4-2,7 | 0,07-0,15 |  | 0,8-1,3 | 30,0-41,0 |
| glinama, vertično | (B)vC | 30-50 | 7,9-8,4 | 6,5-7,3 | 1,2-38,8 | 14,1 |  |  |  | 0,6 | 21,0 |
| Eutrično smeđe | A | 20 | 6,5 | 5,2 |  |  | 3,0 | 0,11 | 63,8 | 2,6 | 12,2 |
| na pješčenjaku | (B)v | 55 | 6,7 | 5,2 |  |  | 1,1 | 0,09 | 62,0 | 1,6 | 7,4 |
| Rigolana tla | I P | 15-31 | 6,0-7,8 | 4,9-7,0 | 0,0-24,4 |  | 1,8-8,8 | 0,08-0,36 | 54,5-62,5 | 0,0-43,5 | 8,0-40,0 |
| na vapnencu | II P | 20-55 | 6,4-7,8 | 5,2-7,0 | 0,0-21,8 |  | 1,0-4,0 | 0,10-0,23 | 66,4-70,8 | 0,0-1,3 | 6,8-30,0 |
| i dolomitu | III P | 14-18 | 6,3-6,5 | 5,4-5,6 |  |  | 1,4 | 0,09 | 65,8-67,6 |  |  |
|  | (B)rz | 34-74 | 6,4-6,6 | 5,3-5,5 |  |  |  |  | 14,0-73,0 |  |  |
| Lesivirano | A | 7 | 5,4 | 4,3 |  |  | 10,8 | 0,40 | 41,1 | 2,8 | 29,0 |
| na vapnencu | E | 23 | 5,5 | 4,0 |  |  | 2,6 | 0,15 | 24,1 | 2,6 | 8,9 |
| tipično | Bt | 26 | 6,0 | 4,6 |  |  |  |  | 57,5 |  |  |
| Aluvijalno | (A) ili P | .10-30 | 7,7-7,9 | 7,1-7,2 | 34,7 |  | 1,8-4,6 | 0,09-0,24 |  | 0,0-0,7 | 5,4-12,2 |
| karbonatno i | II | 80-85 | 8,0-8,1 | 7,1-7,6 | 44,1 |  |  |  |  |  |  |
| nekarbonatno | III | 85 | 8,0 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 50 | 8,2 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 120 | 8,2 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Močvarno | Aa ili P | 0-50 | 7,2 | 6,0 | 0,6 |  | 3,0 | 0,17 | 92,5 | 3,1 | 19,5 |
| glejno | Gso | 50-100 | 8,2 | 6,7 | 1,0 |  | 0,6 | 0,02 | 98,6 | 1,2 | 20,5 |
| hipoglejno | Gr | 20->50 | 8,2 | 6,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Močvarno | Ap | 25 | 7,8 | 7,0 | 2,5 |  | 3,0 | 0,22 |  | 2,0 | 40,0 |
| glejno hipoglejno | Gso | 25 | 7,6 | 7,0 | 1,3 |  |  |  |  | 0,0 | 33,0 |
| zaslanjeno | Gso | 70 | 7,8 | 7,0 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| Močvarno | A ili P | 22-25 | 8,0 | 7,0 | 23,3 |  | 7,0 | 0,22 |  | 1,0 | 30,5 |
| glejno | Gso | 25-75 | 8,0 | 7,0 | 2,8 |  | 4,1 |  |  | 0,2 | 29,5 |
| amfiglejno | Gr | 20->50 | 8,0 | 7,1 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Močvarno glejno | P | 60-70 | 7,5-7,8 | 6,5-7,7 | 0,0-43,8 | 0,0-34,9 | 1,0-5,3 | 0,13-0,29 |  | 1,2-6,0 | 20,0-26,0 |
| hidromeliorirano | P | 15-40 | 7,2-8,3 | 6,1-8,1 | 0,0-45,8 | 0,0-33,8 | 2,3 |  |  | 0,8-1,6 | 8,5-29,5 |
| kanalima | G | 15->50 | 8,1-8,3 | 7,2-7,9 | 27,6-48,0 | 6,0-27,7 |  |  |  |  |  |

Tablica 10. Fizikalne značajke sistematskih jedinica tala na području Zadarske županije

| Sistematska | Oznaka | Debljina | Sadržaj | Nepokretna | Gustoća tla | Porozitet | Kapacitet tla za | Propusnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jedinica tla | horizonta | u cm | gline | voda | g/cm3 | % | vodu | zrak | tla za vodu |
|  |  |  | % | % tež. | ρv* | ρč** |  | % vol. | % vol. | K=10-5cm/sek |
| Koluvij | (A) ili Ap | 20-35 | 7,2-56,1 | 7,0-13,6 | 1,00-1,41 | 2,08-2,61 | 52,0-53,9 | 35,4-47,3 | 4,7-18,5 |  |
| s prevagom | II | 25-61 | 7,4-64,3 | 7,0-9,2 | 1,18-1,54 | 2,02-2,68 | 47,3-57,5 | 31,6-45,0 | 2,3-25,9 |  |
| sitnice | III | 26-35 | 7,8-18,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sirozem | Ap | 20-30 | 13,2-20,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| na laporu i flišu | C |  | 14,2-24,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Crnica | A | 12-15 | 3,7-31,2 | 35,4 |  |  |  |  |  |  |
| organomineralna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crnica | A | 8-10 | 33,0-47,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| posmeđena | (B)rz | 7-42 | 33,8-46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A ili Ap | 16-44 | 19,6-37,8 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
| na laporu | AC | 11 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A | 16-22 | 18,6-41,4 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| na dolomitu | AC | 29 | 8,0 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A | 5-29 | 4,1-47,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| na vapnencu | AC | 8-27 | 6,0-52,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendzina | A | 14-40 | 23,6-34,4 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |
| na proluvijalnim | AC | 10-50 | 1,4-37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| nanosima | C |  | 9,2-25,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ranker | A | 7-25 | 16,4-38,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| na klastitima | AC | 17-35 | 14,0-34,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| regolitični | C |  | 4,2-19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ranker | A | 6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| na pješčenjaku | AC | 49 | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Smeđe na | A | 3-25 | 30,0-62,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| vapnencu tipično | (B)rz | 15-75 | 39,6-73,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Smolnica | A | 35 | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC | 15 | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Crvenica | A | 10-39 | 26,2-46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| tipična | (B)rz | 35->100 | 45,5-80,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Automorfna tla

Kamenjar

Kamenjar je vrlo plitko skeletno tlo koje predstavlja rastrošenu stijenu u kojoj ima i nešto sitnice. Prema pogodnosti za biljnu proizvodnju, ovo su vrlo nepogodna tla, jer imaju izrazito loša pedofizikalna i pedokemijska svojstva. To su vrlo suha tla s vrlo niskim kapacitetom tla za vodu i razinom hranjiva. Kao dominantna sistematska jedinica tla javlja se u kartiranim jedinicama broj 1-6, a kao sporedni član zemljišne kombinacije u kartiranim jedinicama broj 10, 30, 34, 36 i 38. Zauzima ukupnu površinu od 25 065,7 ha.

Koluvij

Koluvijalna tla (koluvij) su dublja tla koja se akumuliraju u podnožju padina kao rezultat premještanja zemljišnog materijala niz padine. Spiranje različitog materijala uvjetuje i vrlo varijabilna svojstva ovih tala. U svakom slučaju, jače nagnuti pristranci su pliće ekološke dubine, a donji i blaže nagnuti imaju više sitnice pa se mogu koristiti kao dobra oranična tla. Ovaj tip tla na području Zadarske županije zauzima površinu od 10 245,9 ha. Kao dominantna jedinica javlja se u kartiranim jedinicama broj 7-10, dok se u jedinicama broj 7,12, 18, 33, 43, 47, 57, 59, 61, 65, 66 i 67 javlja kao sporedni član zemljišne kombinacije. Izdvojili smo ga u pet nižih jedinica:

- karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni,

- karbonatni, s prevagom sitnice, oglejeni,

- nekarbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni,

- sprevagom detritusa stijena, neoglejen,

- aluvijalno-koluvijalni.

Najveću površinu (6 503,5 ha) zauzima koluvij karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni, tablica 8. U tablicama 9 i 10 prikazani su obrađeni analitički podaci za više reprezenatativnih pedoloških profila koluvijalnih tala. Ovisno o podacima, za svako svojstvo prikazane su minimalne i maksimalne vrijednosti, odnosno variranje pojedinih svojstava. Prikazani podaci potvrđuju veliku heterogenost ovih tala na području Zadarske županije.

Sirozem

Sirozem na rastresitom supstratu (regosol) pojavljuje se na području ove županije pretežno u zoni erodibilnih lapora i fliša, te u zoni trošine dolomita i laporovitih vapnenaca. To su predjeli na kojima je vrlo izražena erozija tla vodom, sa kojih se odnosi sitnica (tlo) te nastaju sirozemi. Prema pogodnosti, to su manje plodna tla u odnosu na koluvije i rendzine s kojima najčešće dolazi ovo tlo u nizovima, kao tipu građe zemljišne kombinacije. Ovaj tip tla zauzima površinu od 2 972,4 ha. Kao dominantni član zemljišne kombinacije javlja se u kartiranim jedinicama 11 i 12, a kao sporedni član zemljišne kombinacije u kartiranim jedinicama 18, 52 i  75. Izdvojili smo četiri niže jedinice:

- na trošini dolomita

- na laporu

- na laporovitom vapnencu

- na flišu.

Najveću površinu zauzima sirozem na laporu (2 393,1 ha). Prema podacima navedenim u tablicama 9 i 10, to su pretežno plitka karbonatna tla, slabo opskrbljena hranjivima, naročito fosforom.

Crnica vapnenačko dolomitna

Crnica vapnenačko dolomitna (kalkomelanosol) je plitko tlo, do 20-ak centimetara humusnog horizonta koji direktno ili preko regolita leži na vapnencu ili dolomitu. Sporo trošenje podloge i propadanje (sufozija) stvorene sitnice kroz pukotine uvjetuje postanak pretežno plitkih tala. Kalkomelanosol u prostoru dolazi zajedno sa smeđim tlom na vapnencu i dolomitu, najčešće kao organomineralni i posmeđeni podtip. Ponešto ekcesivna dreniranost, dobra propusnost i mali kapacitet tla za vodu, uvjetuju da su ova tla vrlo suha do suha. Veličina segmenata tla ove jedinice je ispresijecana visokom stjenovitošću. Kao dominantni član zemljišne kombinacije javlja se u kartiranim jedinicama 21-26, a kao sporedni član zemljišne kombinacije u kartiranim jedinicama 6, 15, 16, 31, 32, 34, 36, 38, 46 i 48. Izdvojili smo četiri niže jedinice:

-organomineralna

-organogena

-ocrveničena

-posmeđena.

Ovaj tip tla zauzima ukupno 28 930,1 ha od čega najveći dio odnosno 24 201,5 ha je organomineralni podtip. S obzirom na znatne razlike između pojedinih podtipova, analitički podaci za pedološke profile prikazani su posebno za crnicu organomineralnu te za crnicu posmeđenu. Organomineralna crnica predstavlja vrlo plitka tla s dubinom humusno akumulativnog horizonta do 15 cm. Posmeđena crnica predstavlja nešto dublja tla s obzirom da se ispod humusnog horizonta nalazi inicijalni (B)rz horizont, tako da pedološka dubina varira od  15 do 52 cm. Ostali podaci navedeni su u tablicama 9 i 10.

Rendzina

Rendzina je humusno akumulativno tlo A-C tipa građe profila koje je na ovome području razvijeno na supstratima kao što su npr. lapori, meki vapnenci, dolomit, fliš, koluvijalni nanosi, ilovače. Ovaj tip tla na području Zadarske županije zauzima površinu od 32738,7 ha. Kao dominantna sistematska jedinica tla javlja se u kartiranim jedinicama broj 13 do 20, dok se kao sporedni član zemljišne kombinacije javlja u čak 26 kartiranih jedinica tla. Iz navedenog proizlazi da je rendzina  jedno od najzastupljenijih i najrasprostranjenijih tala u ovoj županiji. S obzirom na matični supstrat na kojem se javlja rendzina izdvojeno je 9 nižih jedinica prema sljedećem:

-na laporovitom vapnencu

-na dolomitu

-na laporu

-na flišu

-na vapnencu

-na pijesku

-na proluvijalnom šljunkovitom nanosu

-na ilovačama

-na koluviju

Najveću površinu zauzima rendzina na dolomitu (10 132,1 ha), zatim na laporu (7 025,5 ha) te na laporovitom vapnencu (6 987,1 ha). Ostale pedosistematske jedinice zauzimaju znatno manju površinu. S obzirom na velike razlike između pojedinih nižih jedinica, analitički podaci za pedološke profile prikazani su posebno za rendzinu na laporu, zatim na vapnencu, na dolomitu te na proluvijalnim nanosima, tablica 7 i 8. Rendzine  na koluvijalnim nanosima pretežno su plitka do srednje duboka tla, dok su ostale rendzine uglavnom plitka do vrlo plitka tla.

Ranker

Ranker (humusno silikatno tlo) je tlo A-C ili R stadija razvoja i predstavlja plitko tlo do 40-ak cm dubine prekriveno uglavnom slabim travnjacima. Često su skeletna, a mogu imati litični i regolitični kontakt s matičnom stijenom. Ukupno zauzima površinu od 1 429,5 ha. Kao dominantni član zemljišne kombinacije javlja se u kartiranim jedinicama 27 i 28, a kao sporedni član zemljišne kombinacije u kartiranim jedinicama broj 17, 22, 44, 45 i 46. Izdvojene su tri  niže jedinice rankera prema slijedećem:

- na klastitima, regolitični

- na klastitima, posmeđeni

- na pješčenjaku.

Najveću površinu zauzima ranker na klastitima regolitični (730,6 ha), te ranker posmeđeni (480,9 ha). S obzirom na razlike u matičnom supstratu, analitički podaci za pedološke profile koji se odnose na kemijska i fizikalna svojstva tla prikazani su posebno za rankere na klastitima a posebno za rankere na pješćenjacima, tablice 9 i 10.

Smolnica

Smolnica (vertisol) je najmanje zastupljeno tlo u Zadarskoj županiji. To je glinasto tlo A-C tipa građe prlofila koje ima vertične osobine, koje nasljeđuje iz prirode matičnog supstrata kojeg predstavljaju glinasti sedimenti. Zauzima površinu od svega 306,1 ha. Javlja se samo kao dominantna sistematska jedinica tla u okviru kartirane jedinice broj 29. Od nižih jedinica dolazi samo kao

- posmeđena smonica, koje je pored toga većim dijelom antropogenizirana.

Karakterizira ju veliki sadržaj glinastih čestica (>40%), zbog čega ovo tlo ima vertične karakteristike. U tablicama 9 i 10 prikazani su obrađeni analitički podaci za fizikalna i kemijska svojstva.

Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu

Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu (kalkokambisol) razvijeno je na čistim mezozojskim vapnencima i dolomitima i tercijarnim vapnencima. Stadij razvoja odnosno građa profila je A-(B)rz-C/R. To su općenito vrlo heterogena tla po dubini i po skeletnosti. U području krša kojem pripada i Zadarska županija, prevladavaju plitka tla produbljena pukotinama koje se isprepliću do znatne dubine. Intenzitet okršenosti vapnenca utječe na postotak skeleta (kamena) u tlu. Kamenitost kod ovih tala smanjuje ekološku dubinu tla, pa bez obzira na ukupnu dubinu, ova tla su većim dijelom plitke fiziološki aktivne dubine. S obzirom na površinu ovo je najzastupljeniji tip tla na području ove županije, koji zauzima 51 691, ha. S obzirom na dubinu i pedogenetske procese, izdvojeno je šest nižih jedinica ovog tla prema sljedećem:

- tipično, plitko

- tipično, srednje duboko

- tipično, duboko

- lesivirano, plitko

- lesivirano, srednje duboko

- lesivirano, duboko.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica tipično plitko (33.957,6 ha), zatim tipično srednje duboko (13.134,2 ha), te tipično duboko (3.152,7 ha). Ostale sistematske jedinice zauzimaju vrlo malu površinu. S obzirom na podatke za kemijska i fizikalna svojstva koja su prikazana u tablicama 9 i 10, to su relativno homogena tla. Najveće variranje prisutno je u dubini, koja se kod plitkih tala kreće do 35 cm, srednje dubokih 35-50 a dubokih preko 50 cm.

Crvenica

Crvenica (terra rossa) je kambično tlo mediteranskog podneblja, koje za razliku od smeđeg tla ima znatno crveniju boju. Stadij razvoja odnosno građa profila je A-(B)rz-C/R. Crvenica je tlo koje dolazi na prostorima veće stjenovitosti, a manje kamenitosti i prvenstveno je rezultat kemijskog trošenja čistih mezozojskih vapnenaca i dolomita. Crvenica je plodno tlo, posebno ako su segmenti tla duboki i široki. Pored toga, crvenica je i glinasto tlo, zbog čega je kapacitet držanja vode dosta visok. Zauzima ukupno 18 020,3 ha. Kao dominantna sistematska jedinica tla dolazi u kartiranim jedinicama broj 37-41, dok kao sporedni član zemljišne kombinacije dolazi u kartiranim jedinicama broj 2, 5, 9, 10, 16, 26, 36 i 63. S obzirom na dubinu i pedogenetske procese, izdvojeno je pet nižih jedinica crvenice prema sljedećem:

- tipična, plitka

- tipična, srednje duboka

- tipična, duboka

- lesivirana, srednje duboka

- lesivirana, duboka.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica crvenica tipična plitka (10.272,0 ha), zatim tipična srednje duboka (6.295,0 ha). Ostale sistematske jedinice zauzimaju znatno manju površinu. S obzirom na podatke za kemijska i fizikalna svojstva koja su prikazana u tablicama 9 i 10, to su također relativno homogena tla. Najveće variranje prisutno je u dubini, koja se kod plitki crvenica kreće do 40 cm, srednje dubokih 40-70 a dubokih preko 70 cm.

Distrično smeđe tlo

Distrično smeđe tlo (distrični kambisol) je tlo koje se na području ove županije javlja na klastitima različitog porijekla te na holocenskim nanosima. Plodnost im je stoga heterogena, a ovisi o dubini, nadmorskoj visini, nagibu terena i dr. Stadij razvoja odnosno građa profila je A-(B)v-C. Zauzima površinu od svega 1 370,0 ha. Karakterizira ga kisela reakcija tla i niski stupanj zasićenosti tla bazama. Kao dominantna jedinica javlja se u kartiranim jedinicama broj 45 i 46, dok se u jedinicama broj 27 i 28 javlja kao sporedni član zemljišne kombinacije. S obzirom na matični supstrat i pedogenetske procese, izdvojeno je pet nižih jedinica distrično smeđeg tla prema sljedećem:

-na klastitima, tipično

-na klastitima, lesivirano

-na klastitima, pseudoglejno

-na holocenskim nanosima, tipično

-na holocenskim nanosima lesivirano.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica na klastitima tipično, koja zauzima 593,5 ha, te na holocenskim nanosima tipično  koja zauzima 368,5 ha. S obzirom na prisutne razlike između distrično smeđih tala na klastitima i tla na holocenskim nanosima, detaljni analitički podaci za pedološke profile prikazani su odvojeno za spomenute pedosistematske jedinice, tablica 9 i 10.

Eutrično smeđe tlo

Eutrično smeđe tlo (eutrični kambisol) je tlo koje se na ovome području javlja na koluviju, ilovačama i proluvijalnim glinama. Stadij razvoja odnosno građa profila je kao i kod distrično smeđeg tla odnosno A-(B)v-C. Za razliku od distričnog tla, reakcija kod ovog tla je iznad pH 5,5, a zasićenost tla bazama preko 50%. To je općenito dosta pogodno tlo za poljoprivredu proizvodnju. Zauzima površinu od oko 3 172,0 ha. Kao dominantna jedinica tla javlja se u kartiranim jedinicama broj 42, 44 i 45, dok se u jedinicama broj 8, 20 i 53 javlja kao sporedni član zemljišne kombinacije. S obzirom na matični supstrat i pedogenetske procese, izdvojeno je šest nižih sistematske jedinica eutrično smeđeg tla prema sljedećem:

-na koluviju, tipično

-na ilovačama, tipično

-na proluvijalnim glinama i ilovačama, tipično

-na proluvijalnim glinama i ilovačama, lesivirano

-na proluvijalnim glinama i ilovačama, pseudoglejno

-na pješčenjacima i laporovitim škriljcima.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica na ilovačama, koja zauzima 1 497,4 ha. S obzirom na prisutne razlike između eutrično smeđih tala na različitim matičnim supstratima, detaljni analitički podaci za pedološke profile prikazani su odvojeno za eutrično smeđa tla na koluviju i ilovačama, zatim za tla na glinama te za tla na pješčenjacima, tablica 9 i 10.

Lesivirano tlo

Lesivirano tlo spada u klasu eluvijalno-iluvijalnih tala koju karakterizira građa profila s A-E-B-C horizontima. Na području Zadarske županije, javlja se na vapnencu, na holocenskim nanosima, te na ilovačama. Karakteriziraju ga površinski uglavnom kiseli humusno akumulativni A i eluvijalni E horizonti (ili P) koji su lakšeg teksturnog sastava te iluvijalni B horizont znatno težeg teksturnog sastava. Ovo tlo zauzima površinu od 1 871,3 ha. Kao dominantna jedinica javlja se u kartiranim jedinicama broj 47 i 48, dok se u kartiranim jedinicama  broj 23, 31, 43, i 51 javlja kao sporedni član zemljišne kombinacije. S obzirom na matični supstrat i pedogenetske procese, izdvojene su četiri niže sistematske jedinica lesiviranog tla prema sljedećem:

-na vapnencu, tipično

-na vapnencu, akrično

-na holocenskim nanosima, tipično

-na ilovačama, pseudoglejno.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica na lesivirano tlo na vapnencu,  koja zauzima 1.013,7 ha, a zatim na holocenskim nanosima koja zauzima 543,3 ha. U tablicama 9 i 10, prikazani su analitički podaci za fizikalna i kemijska svojstva ovog tla.

Rigolano tlo (Rigosol)

Rigolana tla P-C ili R građe profila, su od strane čovjeka duboko obrađena tla, koja su na ovom području često plitka, ograđena suhozidinama, terasama, škrapama. Jednim dijelom danas su napuštena, pa su prirodno obraštena alepskim borom ili drugim šumskim vrstama. Ona su danas odraz bivših teških uvjeta života i borbe čovjeka za samoodržanje u mediteranskom području, a o čemu danas naročito svjedoče brojne terase koje postaju vidljive poslije šumskih požara. Zbog navedenog danas su to općenito vrlo pogodna tla za biljnu proizvodnju, naročito rigolana tla na zaravnjenim dijelovima terena. S obzirom na činjenicu da je zemljište u ovoj županiji ograničeni prirodni resurs, površina rigolanih tala vrlo je velika i iznosi oko 26 994,8 ha. Ovo tlo kao dominantna jedinica dolazi u 15 kartiranih jedinica tla, odnosno od broja 49 do 63. Kao sporedni član kartiranih jedinica dolazu u jedinicama broj 8, 12, 18, 19, 33, 40, 41 i 42. S obzirom na način korištenja, matični supstrat i izvorno tlo, izdvojeno je 11 nižih sistematskih jedinica ovog tla prema sljedećem:

-vinograda, njiva i vrtova, na laporu i flišu

-vinograda na vapnencu i dolomitu

-vinograda i njiva na laporovitom vapnencu

-njiva i vinograda na aluvijalnim nanosima

-njiva, vinograda i vrtova, na koluvijalnim nanosima

-njiva na vapnencu i dolomitu

-vinograda iz smeđeg tla i crvenice

-vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema

-vinograda, vrtova i njiva, na ilovačama

-vinograda i vrtova iz eutrično smeđeg tla na koluviju

-njiva, vinograda, vrtova i maslinika, iz rendzine i kambičnih tala na vapnencu i dolomitu.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica rigolano tlo njiva, vinograda i vrtova na koluvijalnim nanosima ( 5.857,6 ha ) , zatim rigolana tla vinograda iz  smeđeg tla i crvenice (5.476,2 ha), te rigolana tla vinograda, njiva i vrtova na laporu i flišu (5.044,3 ha), tablica 7. Analitički podaci za fizikalna i kemijska svojstva prikazani su u tablicama 9 i 10.

Hidromorfna tla

Aluvijalno tlo (Fluvisol)

Fluvisol (aluvijalno tlo) je recentni riječni nanos koji karakteriziraju slojevi, osim na površini gdje se nalazi slabo razvijeni inicijalni humusno akumulativni horizont -(A). Dakle, sklop profila očituje se u (A)-I-II-III… izrazu. Tlo se formira uz riječni poloj kojeg su donedavno ili ga još i danas povremeno poplavljuju poplavne vode i donose novi nanos zemljišnog materijala na površinu. Zauzimaju ukupnu površinu od svega 990,7 ha. Aluvijalno tlo kao dominantna jedinica tla dolazi u  kartiranim jedinicama broj 64 i 65, a kao sporedni član zemljišnih kombinacija dolazi samo u kartiranoj jedinici broj 20. S obzirom na svojstva oglejenosti i karbonatnosti, izdvojene su tri niže sistematske jedinice ovog tla prema sljedećem:

-karbonatno, oglejeno

-karbonatno, neoglejeno

-karbonatno, oglejeno i zaslanjeno.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica aluvijalno karbonatno oglejeno koja zauzima 785,8 ha, tablica 8. Analitički podaci za fizikalna i kemijska svojstva ovog tla detaljno su prikazani u tablicama 9 i 10.

Aluvijalno livadno tlo (Humofluvisol)

Humofluvisol (aluvijalno livadno tlo) ima sklop profila A-C-G. Ta su tla nastala iz fluvisola, prvenstveno obranom od poplava. Glejni horizont ovih tala je prvenstveno oksidacijskog karaktera u kojima se podzemna voda zadržava kraće vrijeme. Ova tla karakterizira dakle semiglejni način vlaženja, gdje je podzemna voda ispod 1 m od površine tla. Zauzima ukupno 596,5 ha. Ovaj tip tla ne javlja se kao dominantna jedinica tla, odnosno javlja se samo kao sporedni član zemljišne kombinacije u kartiranim jedinicama broj 55 i 56. S obzirom na svojstvo karbonatnosti, izdvojene su dvije niže jedinice ovog tla prema sljedećem:

-karbonatno

-nekarbonatno.

Karbonatno aluvijalno tlo zauzima 447,6 ha a nekarbonatno 148,9 ha. Ostala svojstva tla detaljno su na temelju analitičkih podataka prikazana u tablicama 9 i 10.

Močvarno glejno tlo (Euglej)

Močvarno glejno tlo (euglej) karakterizirano je prekomjernim vlaženjem unutar 1 m dubine tla prvenstveno podzemnim i stagnirajučim površinskim vodama, te poplavnim i slivenim vodama koje pothranjuju podzemne vode. Ograničena su nepovoljnim vodnozračnim odnosom, često teškom teksturom, visokom plastičnošću, koherentnom strukturom i općenito nepovoljnim konzistentnim osobinama (koherencija, zbijenost u mokrom stadiju, plastičnost i ljepljivost). Građa odnosno sklop profila je Aa-G. Na ovome području močvarno glejna tla nalazimo na najnižim reljefnim položajima. Zauzimaju ukupno 4 387,1 ha. U kartiranim jedinicama 66 i 67, dolazi kao dominantna sistematske jedinica tla, a u kartiranim jedinicama 20, 51, 55, 64 i 65 kao sporedni član zemljišne kombinacije. S obzirom na način vlaženja i svojstvo zaslanjenosti, izdvojene su tri niže sistematske jedinice ovog tla prema sljedećem:

-hipoglejno

-hipoglejno i zaslanjeno

-amfiglejno.

Najveću površinu zauzima sistematska jedinica močvarno glejno amfiglejno, koja zauzima 2.447,6 ha, te zatim hipoglejno koja zauzima 1.794,0 ha,  tablica 8. S obzirom na bitne razlike između nižih pedosistematskih jedinica tla, analitički podaci za fizikalna i kemijska svojstva posebno se prikazuju za svaku spomenutu sistematsku jedinicu tla, tablice 9 i 10.

Halomorfna tla

Solončak

Od halomorfnih tala na ovome području javlja se samo solončak. Karakterizira ga kloridno zaslanjivanje odnosno sadržaj soli iznad 1%. Zauzima površinu od svega 102,4 ha. Javlja se kao sporedni član zemljišne kombinacije samo u okviru kartirane jedinice broj 67. S obzirom na malu površinu i sadržaj soli u tlu, nema veći praktični značaj za poljoprivrednu proizvodnju.

Hidromeliorirana tla kanalima

Za potrebe izrade karte pogodnosti poljoprivrednog zemljišta posebno su iz odijela hidromorfnih tala izdvojena tla koja su hidromeliorirana otvorenom kanalskom mrežom, s obzirom da je uslijed izvođenja hidromelioracijskih zahvata odvodnje došlo do djelomične korekcije režima vlažnosti, što ta tla razlikuje od hidromorfnih tala. Unutar ovih tala nalazimo dva tipa tla koje se prikazuju u nastavku.

Rigolano tlo hidromeliorirano kanalima

Rigolano hidromeliorirano tlo kanalima, nastalo je dubokom obradom te izgradnjom otvorene kanalske mreže iz hidromorfnih tala. S obzirom na sadašnji način korištenja izdvojene su dvije niže jedinice prema sljedećem:

-rigolano tlo plantažnih voćnjaka, vinograda i njiva (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima,

-rigolano tlo voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima.

Ovo tlo zauzima 1 747,2 ha a javlja se jedino u kartiranoj jedinici broj 68.

Močvarno glejno tlo hidromeliorirano kanalima

Močvarno glejno tlo hidromeliorirano kanalima, nastalo je izgradnjom otvorene kanalske mreže iz močvarno glejnog hipoglejnog i tresetno glejnog tla. S obzirom na izvorno hidromorfno tlo izdvojene su i dvije niže jedinice ovog tla prema slijedećem:

-hipoglejno, hidromeliorirano kanalima

-tresetno glejno, hidromeliorirano kanalima.

Ovo tlo zauzima ukupno 3 540,8 ha a javlja se jedino u kartiranoj jedinici broj 69. Svojstva ovog tla slična su svojstvima izvornog tla osim režima vlažnosti. Naime, uslijed izgradnje sustava otvorene kanalske mreže smanjeni je intenzitet prekomjernog vlaženja suvišnom podzemnom vodom, a što je karakteriziralo izvorna močvarno glejna tla.

#### Značajke kartiranih jedinica tla

Treba istaknuti da su kartirane jedinice većinom složene zemljišne kombinacije koje se sastoje od 2-4 sistematske jedinice, osim malog broja nekih homogenih jedinica. U tablici 11, prikazane su osnovne značajke kartiranih jedinica tla koje se odnose na matični supstrat, nagib terena, stjenovitost, dreniranost tla, teksturu površinskog horizonta, ekološku dubinu i dominantni način vlaženja.

U tablici 11 su kod nekih značajki za kartirane jedinice tla navedene samo njihove interpretacije. Kako je jedan dio tih značajki (npr. nagib terena, ekološka dubina, i dr.) korišten kao ograničenje u okviru procjene pogodnosti zemljišta za navodnjavanje, korištene granične vrijednosti za te značajke navedene su u okviru poglavlja procjene pogodnosti tla za navodnjavanje. Za ostale značajke (matični supstrat, stjenovitost, tekstura tla, dreniranost, i način vlaženja), granične vrijednosti nisu navedene budući da te značajke same po sebi potpunije karakteriziraju pojedine sistematske i kartirane jedinice tla.

Tablica 11. Osnovne značajke kartiranih jedinica tla na poljoprivrednom zemljištu Zadarske županije

| Kartirana jedinica tla | Dominantne značajke kartiranih sistematskih jedinica tla |
| --- | --- |
| Broj | Sastav i struktura | Zastuplje-nost % | Matični supstrat | Nagib terena % | Stjeno- vitost, % | Tekstura površin. horizonta | Ekološka dubina tla | Dominantni način vlaženja | Drenira-nost tla | Površina ha |
| I. DOMINANTNO AUTOMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 1 | Kamenjar | 100 | Vapnenac | 8-45 | 50-90 | Skeletna ilovasta | Vrlo plitka | Automorfni | Ekscesivna | 5270,8 |
| 2 | Kamenjar Rendzina na laporovitom vapnencu i dolomitu Crvenica tipična, plitka | 45 35 20 | Vapnenac, dolomit | 8-30 | 50-90 | Glinasto ilovasta skeletoidna | Vrlo plitka do plitka | Automorfni | Ekscesivna do dobra | 8678,0 |
| 3 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Rendzina na vapnencu, karbonatna, plitka | 40 30 30 | Vapnenac | 3-30 | 10-50 | Ilovasta | Vrlo plitka do plitka | Automorfni | Ekscesivna do dobra | 418,4 |
| 4 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko | 75 25 | Vapnenac | 3-16 | 25-90 | Ilovasta | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ekscesivna do dobra | 2835,5 |
| 5 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična, plitka i srednje duboka | 50 25 25 | Vapnenac, dolomit | 8-65 | 25-90 | Skeletna i skeletoidna glinasto ilovasta | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ekscesivna do dobra | 7475,3 |
| 6 | Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 50 30 10 10 | Vapnenac, dolomit | 8-65 | 25-90 | Skeletna i skeletoidna glinasto ilovasta | Vrlo plitka do plitka | Automorfni | Ekscesivna do dobra | 5543,6 |
| 7 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen i oglejen, antropogenizirani | 100 | Koluvijalni i aluvijalni nanosi | 0-8 | 0-10 | Ilovasta | Srednje duboka do duboka | Automorfni | Dobra | 1783,0 |
| 8 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu te na pijesku i šljunku Eutrično smeđe tlo tipično na koluviju Rigolana tla vinograda | 55 25 10 10 | Koluvijalni nanos, dolomitna trošina | 0-8 | 2-25 | Ilovasta i pjeskovito glinasta | Srednje duboka plitka | Automorfni | Dobra | 1435,9 |
| 9 | Koluvij karbonatni s prevagom detritusa stijena, neoglejen Crvenica tipična, plitka Rendzina na koluviju Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 60 15 15 10 | Koluvijalni nanos, vapnenac | 3-30 | 10-50 | Skeletna ilovasto glinasta | Plitka | Automorfni | Ponešto ekscesivna do dobra | 844,6 |
| 10 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu i dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična srednje duboka, antropogenizirana Kamenjar | 55 15 10 10 10 | Koluvijalni nanos, vapnenac, dolomit | 3-45 | 10-90 | Ilovasta i skeletna glinasto ilovasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 3392,0 |
| 11 | Sirozem na dolomitnoj trošini Rendzina na dolomitu plitka i srednje duboka | 55 45 | Dolomit | 8-30 | 25-90 | Skeletna pjeskovita | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna | 30,5 |
| 12 | Sirozem na laporu Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice Rigolana tla na laporu i laporovitom vapnencu | 45 20 20 15 | Lapor, laporoviti vapnenac | 0-16 | 0-25 | Ilovasto glinasta | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 989,8 |
| 13 | Rendzina na vapnencu i dolomitu, karbonatna, plitka i srednje duboka | 100 | Vapnenac, dolomit | 3-16 | 2-10 | Ilovasta i glinasta | Plitka | Automorfni | Dobra | 67,6 |
| 14 | Rendzina na proluvijalnim šljunkovitim nanosima, plitka, antropogenizirana | 100 | Proluvijalni šljunkoviti nanosi | 0-3 | 0-2 | Ilovasta skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 1242,2 |
| 15 | Rendzina na dolomitu i dolomitnoj trošini, plitka i srednje duboka Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, plitko, srednje duboko i duboko | 40 30 30 | Dolomit, vapnenac | 3-45 | 2-50 | Ilovasta i glinasto ilovasta, ponegdje skeletoidna | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 5772,2 |
| 16 | Rendzina na dolomitu i vapnencu, karbonatna, izlužena i posmeđena, plitka i srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka | 60 15 15 10 | Dolomit, vapnenac | 3-65 | 3-30 | Glinasto ilovasta i ilovasta, ponegdje skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 3533,2 |
| 17 | Rendzina karbonatna na mekom vapnencu i laporu Ranker na klastitima i pješćenjaku Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 50 30 20 | Meki vapnenac, klastiti, pješčenjak lapor | 8-45 | 2-50 | Glinasto ilovasta i ilovasta, ponegdje skeletoidna | Plitka | Automorfni | Dobra | 867,5 |
| 18 | Rendzina na laporu i flišu, karbonatna i izlužena Sirozem na laporu i flišu Koluvij karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni, antropogenizirani Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu, tipično, duboko | 50 15 15 10 10 | Lapor, fliš, koluvijalni nanosi, vapnenac | 0-16 | 0-25 | Glinasto ilovasta i ilovasta | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 7888,6 |
| 19 | Rendzina karbonatna i izlužena Rigolana tla njiva | 60 40 | Koluvijalni šljučani nanosi i ilovače | 0-16 | - | Ilovasta skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 1447,9 |
| 20 | Rendzina karbonatna, na laporu i koluvijalnoj ilovači, antropogenizirana Močvarno glejno hipoglejno Aluvijalno karbonatno, oglejeno Eutrično smeđe tipično na ilovačama | 50 25 15 10 | Lapor i koluvijalne ilovače | 0-3 | - | Glinasto ilovasta i ilovasta | Srednje duboka | Automorfni i hipoglejni | Dobra do nepotpuna | 2016,7 |
| 21 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i ocrveničena | 100 | Vapnenac | 3-30 | 50-90 | Glinasto ilovasta | Vrlo plitka | Automorfni | Ponešto ekscesivna | 2759,7 |
| 22 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i organogena Ranker litični i regolitični na klastitima i pješćenjacima Smeđe tlo na vapnencu, plitko i srednje duboko | 50 40 10 | Vapnenac, klastiti | 30-65 | 10-50 | Ilovasta skeletoidna | Vrlo plitka do plitka | Automorfni | Ponešto ekscesivna | 12,7 |
| 23 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu, srednje duboko i plitko Lesivirano na vapnencu tipično i akrično | 50 40 10 | Vapnenac, dolomit | 16-45 | 25-90 | Ilovasta, glinasta, dijelom skeletoidna | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna do dobra | 1069,4 |
| 24 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna, organogena i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko | 60 40 | Vapnenac, dolomit | 8-45 | 25-90 | Ilovasta, glinasto ilovasta | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna do dobra | 4977,3 |
| 25 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Rendzina na dolomitu i mekim vapnencima, izlužena i karbonatna | 50 25 25 | Vapnenac, dolomit, vapnene breče | 3-45 | 10-90 | Ilovasta, ilovasta glinasta | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna do dobra | 7508,8 |
| 26 | Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Crvenica tipična, plitka do srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko | 60 20 20 | Vapnenac | 3-16 | 50-90 | Glinasto ilovasta | Vrlo plitka do srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna do dobra | 3179,7 |
| 27 | Ranker regolitični, posmeđeni, na klastitima Rendzina karbonatna na mekom vapnencu, te izlužena i posmeđena na dolomitu Distrično smeđe, tipično na klastitu Smeđe tlo na vapnencu duboko i srednje duboko | 60 15 15 10 | Klastiti, pješćenjaci, vapnenac, dolomit | 8-45 | 0-25 | Ilovasta skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra do ponešto elscesivna | 481,7 |
| 28 | Ranker regolitični, posmeđeni, Distrično smeđe, tipično, dijelom antropogenizirano | 70 30 | Klastiti, ilovasto pjeskoviti nanosi | 3-16 | - | Ilovasta skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 228,5 |
| 29 | Smonica posmeđena, antropogenizirana | 100 | Glinasti nanosi | 3-8 | 0-10 | Glinasta | Srednje duboka | Automorfni | Dobra | 306,1 |
| 30 | Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Kamenjar Rendzina karbonatna, plitka | 60 20 20 | Vapnenac, dolomit, breče | 8-65 | 10-90 | Ilovatsa | Plitko | Automorfni | Dobra do ekscesivna | 1538,4 |
| 31 | Smeđe na vapnencu i dolomitu, tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Rendzina na dolomitu, plitka Lesivirano na vapnencu, tipično i akrično | 50 20 20 10 | Vapnenac, dolomit, breče | 3-45 | 2-50 | Glinasta do glinasto ilovasta | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 10889,8 |
| 32 | Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna, organogena i posmeđena | 60 40 | Vapnenac, dolomit, breče | 3-65 | 10-90 | Glinasto ilovasta do glinasta | Srednje duboka do vrlo plitka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 13488,1 |
| 33 | Smeđe na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Rigolana tla vinograda iz koluvija Koluvij karbonatni, neoglejeni | 50 25 15 10 | Vapnenac, lapor, koluvijalni nanos | 3-16 | 10-90 | Glinasto ilovasta | Plitka do duboka | Automorfni | Dobra | 3644,0 |
| 34 | Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko i srednje duboko Rendzina mekom vapnencu i dolomitu, karbonatna Kamenjar Vapnenačko dolomitna crnica | 55 25 10 10 | Vapnenac, dolomit, breče | 8-65 | 25-50 | Ilovasta do glinasto ilovasta ponegdje skeletoidna | Srednje duboka do vrlo plitka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 13739,8 |
| 35 | Smeđe tlo na vapnencu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko | 100 | Vapnenac, dolomit | 0-8 | 10-50 | Glinasta do glinasto ilovasta | Plitka do duboka | Automorfni | Dobra | 178,5 |
| 36 | Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna | 50 25 15 10 | Vapnenac, dolomit, breče | 3-65 | 25-90 | Glinasto ilovasta do ilovasto glinasta | Srednje duboka do vrlo plitka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 19551,0 |
| 37 | Crvenica na vapnencu, tipična, plitka do duboka Koluvij nekarbonatni, neoglejeni i antropogenizirani | 60 40 | Vapnenac, koluvijalni nanos | 3-30 | 2-90 | Ilovasto glinasta | Plitka do duboka | Automorfni | Dobra | 518,9 |
| 38 | Crvenica na vapnencu, tipična i lesivirana, plitka, srednje duboka i duboka Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Kamenjar na vapnencu | 40 30 30 | Vapnenac, koluvijalni nanos | 3-30 | 25-90 | Glinasta | Duboka do vrlo plitka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 7109,2 |
| 39 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično plitko i srednje duboko | 60 40 | Vapnenac | 3-30 | 50-90 | Ilovasto glinasta | Duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 5056,9 |
| 40 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rigolana tla njiva | 55 30 15 | Vapnenac, dolomit | 0-16 | 10-50 | Ilovasto glinasta | Srednje duboka do duboka | Automorfni | Dobra | 1084,4 |
| 41 | Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka antropogenizirana Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko do srednje duboko, antropogenizirano | 50 30 20 | Vapnenac, dolomit | 0-16 | 10-90 | Ilovasta i ilovasto glinasta | Duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 646,5 |
| 42 | Eutrično smeđe tipično na ilovačama, plitko i srednje duboko, antropogenizirano Rendzina izlužena na koluvijalnim ilovačama, antropogenizirana Rigolana tla vinograda | 50 25 25 | Koluvijalne i laporaste ilovače | 0-16 | - | Glinasta | Srednje duboko do duboko | Automorfni | Dobra | 2591,5 |
| 43 | Eutrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno Lesivirano pseudoglejno Koluvij s prevagom sitnice, neoglejeno | 60 30 10 | Proluvijalne gline i ilovače | 0-3 | - | Ilovasto glinasta | Srednje duboko do duboko | Automorfni | Dobra do nepotpuna | 1198,6 |
| 44 | Eutrično smeđe na pješćenjacima i laporovitim škriljevcima Ranker posmeđeni, regolitični Rendzina na laporovitim vapnencima Smeđe tlo na vapnencu duboko | 40 30 20 10 | Crveni pješćenjaci, klastiti, laporoviti vapnenci | 30-45 | 2-10 | Ilovasta i ilovasto glinasta | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 44,9 |
| 45 | Distrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno na klastitu Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 40 30 20 10 | Klastiti, pješćenjaci, vapnenac | 3-45 | 0-10 | Ilovasta skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 1751,7 |
| 46 | Distrično smeđe tipično i lesivirano, duboko Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Crnica vapnenačko dolomitna | 60 20 20 | Holocenski nanos, vapnenac | 0-8 | 0-10 | Ilovasta skeletoidna | Duboka do vrlo plitka | Automorfni | Dobra do ponešto ekscesivna | 880,8 |
| 47 | Lesivirano tipično, na holocenskim nanosima, antropogenizirano Koluvija karbonatni i nekarbonatni, neoglejeni | 70 30 | Holocenski i koluvijalni nanosi | 3-16 | 0-10 | Ilovasto glinasta | Duboka | Automorfni | Dobra | 776,2 |
| 48 | Lesivirano tipično Smeđe na vapnencu i dolomitu Crnica vapnenačko dolomitna Rendzina | 55 25 10 10 | Vapnenac, dolomit, breče | 3-45 | 2-25 | Ilovasto glinasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 68,7 |
| 49 | Rigolana tla vinograda iz smeđeg tla, crvenice i rendzine, manjim dijelom terasirana | 100 | Vapnenac | 0-8 | 2-10 | Glinasta | Srednje duboka | Automorfni | Dobra | 1270,0 |
| 50 | Rigolana tla vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema Rendzina na pjescima | 60 40 | Pijesci | 3-16 | - | Pjeskovita | Srednje duboka | Automorfni | Ponešto ekscesivna | 2788,5 |
| 51 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna na karbonatnim ilovačama, antropogenizirana Lesivirano pseudoglejno na ilovačama Močvarno glejno amfiglejno, antropogenizirano | 60 30 5 5 | Ilovače | 0-16 | - | Glinasto ilovasta | Duboka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 1886,2 |
| 52 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna i posmeđena na laporu, flišu, laporastim vapnencima Sirozem | 60 30 10 | Fliš, lapor, laporoviti vapnenac, kambična tla | 0-30 | 0-25 | Ilovasta do glinasto ilovasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 4374,7 |
| 53 | Rigolana tla pretežno vinograda a dijelom i vrtova, iz eutrično smeđeg tla Eutrično smeđe tipično na koluvijalnim i deluvijalnim nanosima Rendzina na koluvijalnim nanosima | 70 20 10 | Koluvijalni i deluvijalni nanosi ilovača | 0-8 | 0-10 | Glinasta do ilovasta | Srednje duboka do duboka | Automorfni | Dobra | 1361,3 |
| 54 | Rigolana tla njiva i vinograda na aluvijalnim i koluvijalnim nanosima | 100 | Aluvijalni i koluvijalni nanosi | 0-3 | - | Ilovasta ponegdje skeletoidna | Srednje duboka do duboka | Automorfni | Dobra | 569,0 |
| 55 | Rigolana tla na koluviju i kambisolu Aluvijalno livadsko Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno | 60 20 20 | Koluvijalni i aluvijalni nanosi i ilovače | 0-8 | - | Glinasta do glinasto ilovasta | Duboka do srednje duboka | Automorfni i semiglejni | Dobra | 744,5 |
| 56 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova, na koluviju i smeđeg tla na vapnencu Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko, antropogenizirano | 60 40 | Koluvijalni nanosi, vapnenac i dolomit | 0-16 | 0-10 | Glinasto ilovasta i ilovasta skeletoidna | Srednje duboka do duboka | Automorfni | Dobra | 955,9 |
| 57 | Rigolana tla pretežno vinograda na laporu i koluviju Sirozem na laporu i laporovitom vapnencu Rendzina na laporu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen | 50 30 10 10 | Lapor, koluvijalni nanos, vapnenac | 3-16 | 2-25 | Ilovasta do ilovasto glinasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 2964,7 |
| 58 | Rigolana tla njiva, vinograda i maslinika, iz rendzine, kambisola i koluvija Rendzina na vapnenacu i dolomitu, plitka do duboka | 70 30 | Vapnenc, dolomit, koluvijalni nanos | 3-30 | 2-25 | Ilovasta i ilovasta skeletoidna | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 2432,7 |
| 59 | Rigolana tla vrtova i vinograda Smeđe na vapnencu, tipično, plitko do srednje duboko Koluvij s prevagom sitnice, antropogenizirani Rendzina na vapnencu | 50 20 20 10 | Vapnenc, dolomit, koluvijalni nanos | 3-16 | 2-25 | Ilovasta i glinasto ilovasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 5424,5 |
| 60 | Rigolana tla pretežno vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično, plitko i antropogenizirano Rendzina karbonatna na vapnencu i dolomitu | 60 30 10 | Vapnenac, dolomit | 3-16 | 0-25 | Ilovasta, glinasto ilovasta | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 3548,6 |
| 61 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova Koluvij karbonatni Rendzina na vapnencu i pjeskovitim glinama | 60 20 20 | Koluvijalni nanos, vapnenac, dolomit, lapor | 0-30 | 0-25 | Glinasto ilovasta do ilovasta ponegdje skeletoidna | Srednje duboka do plitka | Automorfni | Dobra | 4866,9 |
| 62 | Rigolana tla vrtova, njiva i vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana | 70 15 15 | Kambična tla vapnenac, dolomit | 0-16 | 0-25 | Glinasto ilovasta | Duboka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 2168,8 |
| 63 | Rigolana tla pretežno vinograda, dijelom njiva i vrtova, iz smeđeg tla i crvenice Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko | 65 20 15 | Koluvijalne crvenice i smeđa tla, vapnenac, dolomit | 0-16 | 0-25 | Glinasto ilovasta do ilovasto glinasta | Duboka do srednje duboka | Automorfni | Dobra | 3195,4 |
| II. DOMINANTNO HIDROMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 64 | Aluvijalno tlo karbonatno, oglejeno i zaslanjeno Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno, zaslanjeno | 55 45 | Aluvijalni nanosi | 0-3 | - | Glinasta | Plitka do srednje duboka | Hipoglejni | Nepotpuna do slaba | 100,7 |
| 65 | Aluvijalno karbonatno oglejeno i neoglejeno, plitko i srednje duboko Koluvij i aluvijalno-koluvijalno karbonatno i nekarbonatno s prevagom sitnice Močvarno glejno hipoglejno | 70 20 10 | Aluvijalni nanosi | 0-3 | 0-2 | Ilovasta ponegdje skeletoidna | Plitka do srednje duboka | Aluvijalni i Hipoglejni | Nepotpuna do slaba | 983,2 |
| 66 | Močvarno glejno amfiglejno mineralno karbonatno* Močvarno glejno hipoglejno mineralno karbonatno* Aluvijalno livadsko karbonatno Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, oglejeni i neoglejeni | 60 20 10 10 | Aluvijalni nanosi | 0-3 | - | Glinasto ilovasta | Plitka do duboka | Amfiglejni i Hipoglejni | Slaba do dobra | 3922,1 |
| 67 | Močvarno glejno hipoglejno humozno i mineralno Solončak kloridni Koluvij s prevagom sitnice, oglejeni | 70 20 10 | Aluvijalni nanosi | 0-1 | - | Glinasto ilovasta | Plitka do vrlo plitka | Hipoglejni | Slaba do dobra | 511,8 |
| III. HIDROMELIORIRANA HIDROMORFNA TLA KANALIMA |
| 68 | Rigolano tlo plantažnih voćnjaka, vinograda i oranica (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima Rigolano tlo voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 85 15 | Jezerski sedimenti, deluvijalne ilovače i pijesci | 0-3 | - | Glinasto ilovasta i pjeskovito ilovasta | Duboka do srednje duboka | Semiglejni | Dobra do nepotpuna | 1747,2 |
| 69 | Močvarno glejnog hipoglejno i tresetno glejnog tla, hidromeliorirano tlo kanalima | 100 | Jezerski sedimenti | 0-1 | - | Ilovasta | Duboka do srednje duboka | Semiglejni | Dobra do nepotpuna | 3540,8 |
| UKUPNO ZA KARTIRANE JEDINICE TLA | 216172,7 |
| 70 | Naselja s okučnicama |  | 4870,0 |
| 71 | Vodene površine (rijeke i jezera) |  | 3335,6 |
| 72 | Solana Pag |  | 364,7 |
|  | Šuma |  | 140097,0 |
| UKUPNO | 364840,0 |

* Na Vranskom polju mjestimično  zaslanjeno

# POSTOJEĆE STANJE

## Postojeće stanje poljoprivredne proizvodnje

U vremenu prije Domovinskog rata na području Zadarske županije odvijala se vrlo živa i intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Osim proizvodnje ranog povrća i voća za svježu proizvodnju, značajne količine završavale su i u preradi. Uslijed ratnih zbivanja koja su zahvatila šire područje županije, veći dio površina je devastiran i zapušten. Osim toga, veliki broj minskih polja otežava povratak na proizvodne površine, a došlo je i do značajnog smanjenja stanovništva u odnosu na razdoblje popisa iz 1991. godine.

U poratnim godinama učinjeni su određeni napori na revitalizaciji proizvodnje, no još uvijek ni približno nije dostignuta prijeratna razina. To je razumljivo, jer priroda problema koji pritišću poljoprivredu Županije jest takva da je za očekivati dugo razdoblje oporavka.

Prednost Zadarske županije  u odnosu na ostale krajeve naše domovine sastoji se u mogućnosti uzgoja velikog broja voćnih vrsta, u ranijem dozrijevanju plodova, njihovoj dobroj kvaliteti, stabilnosti proizvodnje, prometnoj povezanosti i tradiciji poljoprivredne proizvodnje. Međutim, biološki potencijal područja nije dovoljno iskorišten, premda su u zadnjih nekoliko godina zabilježeni pomaci u revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje. Na ovom mjestu navodimo značajnije projekte koji su realizirani ili su u tijeku realizacije, a nisu postojali u vrijeme Popisa poljoprivrede 2003. godine:

podizanje nasada višnje Maraske na Vlačinama, oko 212 ha i Škabrnji 60-tak ha,

podizanje vinograda na Korlatu oko 120 ha,

podizanje 40 ha vinograda za proizvodnju stolnog grožđa, na Vranskom bazenu (Sokoluša),podizanje  maslinika na površini od oko 100 ha i

revitalizaciju povrćarske proizvodnje na oko 700 ha Vrana d.o.o.

Prema podacima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2001. godine i podacima o zaposlenima u pravnim osobama iz Statističkog ljetopisa 2004. godine, u Zadarskoj županiji poljoprivredno stanovništvo čini 3,15% ukupnog stanovništva (5,55% je udjel na razini države) (tablica 12). Broj zaposlenih u poljoprivredi, koji uključuje individualne poljoprivrednike, pomažuće članove i osobe zaposlene u djelatnosti poljoprivreda, lov i šumarstvo, iznosi 2.008 osoba. To je svega 4,26% zaposlenih osoba zabilježenih popisom.

Prema podacima Odsjeka za statistiku ureda državne uprave u Županiji za 2004. godinu, biljna poljoprivredna proizvodnja se odvija na 225.067 ha poljoprivrednih površina. Međutim, struktura ovih površina po kategorijama je nepovoljna, jer oranice i vrtovi zauzimaju svega 7,55%. Zajedno s voćnjacima, maslinicima i vinogradima, ovaj se udje penje na skromnih oko 12%.

Tablica12. Površina, stanovništvo i poljoprivredna površina po kategorijama

| Opis | Zadarska županija | Republika Hrvatska |
| --- | --- | --- |
|  | 2003. * | 2004. ** | 2003.* |
| Površina1), km2 | 3.646 | 3.646 | 56.594 |
| Broj stanovnika u 2001.2) | 162.045 | 162.045 | 4.437.460 |
| Poljoprivredna površina3), ha | 226.463 | 225.067 | 3.137.114 |
| Poljoprivredna površina u ukupnoj površini | 62,11% | 61,73% | 55,43% |
| Poljoprivredna površina po stanovniku, ha | 1,40 | 1,39 | 0,71 |
| Oranice i vrtovi4) , ha | 23.098 | 16.995 | 1.459.834 |
| Oranice i vrtovi u poljoprivrednoj površini | 10,20% | 7,55% | 46,53% |
| Oranice i vrtovi po stanovniku, ha | 0,14 | 0,10 | 0,33 |
| Voćnjaci, ha | 2.342 | 2.443 | 52.336 |
| Maslinici, ha | 2.696 | 2.817 | 15.448 |
| Vinogradi, ha | 4.077 | 4.180 | 57.094 |
| Livade, ha | 10.185 | 11.868 | 395.729 |
| Pašnjaci, ha | 184.065 | 186.759 | 1.156.673 |

1) Podaci Državne geodetske uprave (izračunani iz grafičke baze podataka službene evidencije

prostornih jedinica), stanje 31. prosinca 2002., odnose se na površinu kopna.

2) Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.

3)Poljoprivredna površina obuhvaća površinu pod oranicama i vrtovima, voćnjacima, maslinicima,

vinogradima, livadama i pašnjacima.

4) Površine oranica i vrtova uključuju ukupno zasijanu površinu, površine pod rasadnicima,     cvijećem i ukrasnim biljem, površine pod sjemenskim biljem, košaračkom vrbom na oranicama,

ugare i neobrađene oranice i vrtove.

Izvor: *Podaci za 2003. godinu su iz Statističkog ljetopisa Republike Hrvatske, DZS RH, CD-ROM izdanje, a podaci za **2004. godinu iz materijala "Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve", Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Najveći dio obradivih površina je na području Zadra i Benkovca. Ova dva područja zajedno imaju više od 80% oraničnih površina cijele županije (63% Zadar i 20% Benkovac). Sličan odnos vrijedi i za voćnjake, maslinike i vinograde s napomenom da Benkovac ima nešto veći udjel u voćnjacima, a Biograd n/m u maslinicima i vinogradima.

Usporedimo li podatke za 2003. i 2004. godinu možemo uočiti trend porasta površina pod višegodišnjim nasadima. Za voćnjake, vinograde i maslinike je zabilježeno povećanje površina za oko 100 hektara po kategoriji u promatranih godinu dana. Držimo da se to može pripisati novijim mjerama poljoprivredne politike namijenjenim poticanju proizvodnje i podizanja višegodišnjih nasada, kao i očekivanom povratku proizvođača iz prijeratnog razdoblja.

S druge strane, površine pod oranicama su manje za oko 6.000 ha, i to najvećim dijelom na korist povećanja površina livada i pašnjaka. Ovu promjenu možemo tumačiti kao izravnu posljedicu zapuštanja nekad obrađivanih površina koje prelaze u livade i šikare.

Rasprostranjenost i uzgoj pojedinih biljnih vrsta na području Zadarske županije određeni su u najvećoj mjeri klimatskim prilikama, odnosno specifičnim reagiranjem određenih vrsta prema klimi. Najveći dio površina oranica i vrtova se rabi za sjetvu povrća: 9.805 ha prema raspoloživim podacima za 2004. godinu. Po zastupljenosti zatim slijedi skupina žitarica s 2.734 ha, zatim krmnog bilja s 1.383 ha i na koncu ostale kulture sa svega 24 ha površina (tablica 13).

Daleko najveće površine među povrćem zasađuju se krumpirom: više od 5.000 hektara. S površinama većim od 500 ha među povrćem su još dinje i lubenice, kupusnjače, rajčica i zelena salata (s endivijom).

Među žitaricama najviše se siju pšenica i kukuruz (oko 1.000 ha po kulturi), a zatim slijede ječam i zob i tek ponešto raži. Od krmnog bilja najzastupljenije su lucerna, djeteline i mješavine djetelina i trava, stočna repa i silažni kukuruz.

Tablica 13. Korištenje površina oranica i vrtova u Zadarskoj županiji 2004. godine (u ha)

| Područje | Vlasništvo | Zasijano1) | Ugari2) | Ostalo3) | Oranice i vrtovi - ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žitarice | Krmno bilje | Povrće |  |  |  |
| Zadarska županija | a** | 2.734 | 1.383 | 9.805 | 3.054 | 24 | 16.995 |
|  | b | 2.155 | 745 | 9.701 | 2.822 | 22 | 15.445 |
| Zadar | b | 1.148 | 144 | 6.602 | 1.853 | 10 | 9.757 |
| Biograd n/m | b | 375 | 228 | 1.178 | 201 | 0 | 1.982 |
| Benkovac | b | 539 | 273 | 1.633 | 765 | 4 | 3.214 |
| Obrovac | b | 38 | 45 | 65 | 0 | 0 | 148 |
| Gračac | b | 43 | 25 | 126 | 0 | 0 | 194 |
| Donji Lapac* | b | 12 | 10 | 51 | 0 | 0 | 73 |
| Pag | b | 0 | 20 | 46 | 3 | 8 | 77 |

1) Za lucernu i DTS: uključena jesenska i proljetna sjetva te površine starog uzgoja, za mješavine trava i mahunjača: uključene su površine višegodišnjih trava na oranicama, za povrće: uključeni su staklenici i plastenici.

2) Neobrađene oranice u jednoj godini.

3) Rasadnici, cvijeće i ukrasno bilje.

* Dio općine u Zadarskoj županiji.

** a = ukupno, b = obiteljska gospodarstva. Podaci za pravne osobe na nižoj razini nisu dostupni.

Izvor: Preuzeto iz materijala "Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve", Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Kako je vidljivo iz gornje tablice, najveći dio površina je u vlasništvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava: 90,85%. Na žalost, kao i u cijeloj Hrvatskoj, korištena površina po gospodarstvu je vrlo mala. Popis poljoprivrede proveden 2003. godine obuhvatio je u Zadarskoj županiji 14.413 jedinica popisa s poljoprivrednom proizvodnjom. U tom su broju 14.392 kućanstva i 21 poslovni subjekt. U prosjeku jedna jedinica popisa je koristila 1,46 ha poljoprivrednog zemljišta u 5,5 parcela.

Najveći dio poljoprivredne proizvodnje ipak nose poljoprivredna gospodarstva koja su prijavljena u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Na prostoru Zadarske županije u upisnik je upisano 5.811 gospodarstava. Nešto manje od polovice tog broja je na prostoru Zadra (2.697), a zatim slijede po broju gospodarstava Benkovac (1.381), Biograd n/m (855), Gračac (416) i Pag (462).

Podrobni podaci o površinama, prinosu i količini proizvodnje pojedinih kultura mogu se naći u Statističkim izvješćima Državnog zavoda za statistiku. Ipak, ovaj je izvor ograničen na mali broj kultura, a došlo je i do izmjena u obuhvatu pa se od 2004. više ne objavljuju podaci po županijama kao što je to prije bio slučaj. Zbog toga je u slijedećoj tablici dan pregled količina proizvodnje za razdoblje od 2001. do 2003. godine.

Vidimo da se u najvećoj količini proizvede krumpira, a zatim slijede ekvivalenti proizvodnje sijena s livada i pašnjaka. Od povrća koje se prati najviše se proizvede kupusnjača i rajčice. Nakon toga slijede pšenica, lucerna i kukuruz, pa ostale kulture (tablica 14).

Tablica14. Proizvodnja važnijih biljnih kultura u Zadarskoj županiji (prosjek razdoblja 2001.-2003.)

| Kultura | Godišnja proizvodnja | Prirod |
| --- | --- | --- |
|  | t* | t/ha ili kg/stablu |
| Usjevi |  |  |
| Krumpir | 70.188 | 17,21 |
| Sijeno livada | 20.153 | - |
| Kupus i kelj | 11.537 | 14,26 |
| Sijeno pašnjaka | 8.551 | - |
| Rajčica | 6.133 | 12,31 |
| Pšenica | 4.143 | 2,46 |
| Lucerna - sijeno | 3.544 | 5,14 |
| Kukuruz | 2.423 | 1,37 |
| Crveni luk i luk kozjak | 2.238 | 6,26 |
| Ječam | 1.041 | 2,11 |
| Djeteline i mješavine - sijeno | 645 | 2,34 |
| Zob | 266 | 1,65 |
| Grah - suho zmo | 15 | 0,98 |
| Voće, masline i grožđe |  |  |
| Maslinovo ulje | 2.754 | - |
| Grožđe | 12.413 | 0,89 |
| Vino | 74 | - |
| Masline | 2.031 | 3,60 |
| Višnje | 887 | 9,70 |
| Šljive | 308 | 5,33 |
| Trešnje | 276 | 7,30 |
| Jabuke | 169 | 8,90 |

* Osim za ulje (hl) i vino (000 hl).

Izvor: Statistička izvješća: Poljoprivredna proizvodnja u 2001. godini, Poljoprivredna proizvodnja u 2002. godini i Poljoprivredna proizvodnja u 2003. godini, DZS RH

Proizvodnja je najvećim dijelom na niskoj tehnološkoj razini, o čemu rječito govore ostvareni prirodi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prirodi svih biljnih kultura daleko su ispod onih koje omogućava današnja razina agrotehnike i genetski potencijal suvremenih kultivara.

Zaključno možemo reći da se biljna poljoprivredna proizvodnja Zadarske županije sporo oporavlja nakon Domovinskog rata. Nešto su pozitivniji trendovi za višegodišnje kulture, što možemo pripisati agropolitičkim mjerama, ali i potražnji na tržištu.

Proizvodni rezultati su u prosjeku daleko ispod potencijala, a jamačno je jedan od uzroka i nedostatak primjene navodnjavanja. Određeni broj naprednijih i većih proizvođača još uvijek je razmjerno mali da bi bili zadovoljni općim stanjem.

Najznačajniji problemi koji su i dalje ostali i koče brži razvoj poljoprivredne proizvodnje na području županije su: rascjepkanost posjeda, uzgoj u konsocijacijama, nedostatak vode za navodnjavanje, odnosno ne izgrađenost sustava za navodnjavanje, organizacija proizvodnje, plasman proizvoda i prerada, te izbor biljnih vrsta sukladno zahtjevima tržišta.

## Struktura poljoprivredne proizvodnje

Unatoč činjenici da se cijela Dalmacija, a unutar nje i Zadarska županija, promatra kao jedinstvena prirodna cjelina, u Zadarskoj županiji možemo razlikovati nekoliko užih područja koji se međusobno jako razlikuju. Te razlike proizlaze iz različitog geografskog položaja na kojemu se onda dalje nadovezuju razlike u klimatskim obilježjima i biljnom pokrovu. Temeljem toga na području županije mogu se izdvojiti slijedeća područja sa specifičnim prirodnim obilježjima: otočno, obalno, područje Ravnih Kotara i Bukovice, te podvelebitsko područje. Na tim različitim prirodnim osnovama razvile su se tri zasebne poljoprivredne strukture od kojih svaka obilježava određeno područje: povrćarska (područje Vranskog bazena i obalni pojas), voćarsko – vinogradarska (Ravni Kotari, Benkovačko polje, Stankovačko područje, otočni i obalni pojas), ratarska (dio Vranskog bazena, Kožlovačko-Morpolačko polje, Benkovačko polje). Područja se međusobno jasno razlikuju i po strukturi obradivih površina.

Za ocjenu strukture biljne poljoprivredne proizvodnje uporabili smo podatke Popisa poljoprivrede 2003. godine i podatke o zasijanim površinama iz Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji za 2004. godinu.

Navedenim popisom poljoprivrede je obuhvaćeno 5.554 ha korištenih oranica i vrtova na prostoru županije, što je 71,20% od površine iste kategorije koja se vodi u redovnim statističkim izvješćima (16.995 ha umanjeno za 9.149 ha neobrađenih oranica daje 7.801 ha korištenih oranica prema izvješćima).

Premda, dakle, Popis poljoprivrede 2003. godine nije obuhvatio sveukupne površine, zbog toga što se temelji na istraživanju na gospodarstvima, držimo ga boljim polazištem za procjenu strukture biljne proizvodnje. Na razini kategorija poljoprivrednog zemljišta, rezultati popisa ukazuju da se korištene poljoprivredne površine najvećim dijelom sastoje iz pašnjaka (40,33%). Nakon toga slijede oranice i vrtovi (26,63%), pa livade (14,84%), zatim voćnjaci (9,70%), vinogradi (7,75%) i ostale kategorije u udjelu manjem od 1% (slika 12).

Slika 12. Korištene poljoprivredne površine

Izvor: Prema podacima Popisa poljoprivrede 2003. godine, Tablica 4. Površina korištenog poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama, CD ROM izdanje, DZS RH

Jasno je da su za tržnu i intenzivnu proizvodnju od najvećeg značenja površine oranica, vrtova, povrtnjaka, voćnjaka i vinograda. One su ujedno i površine za koje je potrebno predvidjeti mjere navodnjavanja.

### Struktura proizvodnje na oranicama i vrtovima

Već je navedeno u prethodnim poglavljima da je najveći dio korištenih oranica i vrtova pod povrćem. Podroban pregled površina po kulturama je dostupan u "Izvještaju o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve" za 2004. godinu. Prema ovom izvoru, na zasijanim površinama oranica i vrtova povrće zauzima 70,43% (9.805 ha od ukupno zasijanih 13.922 ha). Površine pod povrćarskim kulturama su najzastupljenije na području Vranskog bazena, Pakoštana, Polače i Sv. Filipa i Jakova.

Krumpir je daleko najzastupljenija vrsta, a rani i kasni krumpir zajedno zauzimaju gotovo 54% površina pod povrćem. Deset najzastupljenijih kultura, među kojima su još dinje i lubenice, kupusnjače, salata, rajčica i luk, zauzimaju više od 92% istih površina (tablica 15).

Tablica 15. Struktura površina pod povrćarskim kulturama 2004. godine

| Kultura | Površina, ha | Udjel |
| --- | --- | --- |
| Povrće | 9.805 | 100,00% |
| krumpir rani | 5.107 | 52,09% |
| dinje i lubenice | 832 | 8,49% |
| zelje i kelj | 801 | 8,17% |
| salata i endivija | 572 | 5,83% |
| rajčica | 525 | 5,35% |
| crveni luk i kozjak | 368 | 3,75% |
| mrkva | 270 | 2,75% |
| svježe povrće, ostalo | 243 | 2,48% |
| krastavci | 183 | 1,87% |
| krumpir kasni | 179 | 1,83% |
| češnjak | 159 | 1,62% |
| poriluk i drugi luk | 131 | 1,34% |
| grah, svjež | 111 | 1,13% |
| paprika | 106 | 1,08% |
| grašak, svjež | 95 | 0,97% |
| jestivo korjenasto povrće | 28 | 0,29% |
| ostalo kupusno povrće | 25 | 0,25% |
| cikla | 17 | 0,17% |
| grah, suho zrno | 15 | 0,15% |
| jagode | 15 | 0,15% |
| cvjetača i brokula | 14 | 0,14% |
| ostalo suho mahunasto povrće | 8 | 0,08% |
| ostalo mahunasto povrće, svježe | 1 | 0,01% |

Izvor: Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve za 2004. godinu, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Dvije trećine površina pod povrćem su na području Zadra. Na području Benkovca i Biograda n/m je nešto manje od 30% površina, a ostalo je na drugim područjima Županije (slika 13).

Slika 13. Površine pod povrćem po gradovima/općinama u Zadarskoj županiji

Pod žitaricama je 2004. godine zabilježeno 19,64% zasijanih površina (tablica 16). Najvećim dijelom su to pšenica i kukuruz s udjelima od 37,13% i 26,25%, slijedom. Značajnije su još zastupljeni ječam i zob, dok se raž sije rijetko. Oko polovice površina pod žitaricama je na području Zadra, jedna četvrtina na području Benkovca i ostatak na ostalim područjima županije.

Tablica 16. Struktura površina pod žitaricama 2004. godine

| Kultura | Površina, ha | Udjel |
| --- | --- | --- |
| Žitarice ukupno | 2.734 | 100,00% |
| pšenica | 1.015 | 37,13% |
| kukuruz | 991 | 36,25% |
| ječam | 548 | 20,04% |
| raž | 6 | 0,22% |
| zob | 174 | 6,36% |

Izvor: Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve za 2004. godinu, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Najviše zastupljena krmna kultura jest lucerna. Krmno bilje zauzima 9,93% zasijanih površina, a lucerna ima 32% tog udjela (tablica 17).

Tablica 17. Struktura površina pod krmnim biljem 2004. godine

| Kultura | Površina, ha | Udjel |
| --- | --- | --- |
| Krmno bilje | 1.383 | 9,93% |
| lucerna1) | 443 | 32,03% |
| stočna repa | 327 | 23,64% |
| kukuruz za silažu | 290 | 20,97% |
| djeteline i mješavine1) | 253 | 18,29% |
| mješavine mahunarki, trava i žitarica2) | 42 | 3,04% |
| ostalo krmivo | 26 | 1,88% |
| stočni kelj | 2 | 0,14% |

Izvor: Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve za 2004. godinu, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Značajnije površine još zauzimaju stočna repa, silažni kukuruz i djeteline i mješavine. Na području Benkovca je najviše površina zasijanih krmnim biljem: 37%. Na području Biograda n/m je daljnjih 31%, na području Zadra 20%, a ostatak je na ostalim područjima županije.

Struktura nasada voćnjaka i vinograda

Prema strukturi voćarske proizvodnje najveći dio površina otpada na maslinike (20,6 %), zatim breskvu i nektarinu (7,7 %), višnju (3,2%), jabuku (1,3 %) i trešnju (1,1 %) (tablica 18). Podaci se odnose na plantažne nasade jer podataka o površinama za ukupne nasade nema.

Tablica 18. Ukupan broj stabala voća i maslina u Zadarskoj županiji 2004. godine* (u tisućama)

| Kultura | Zadarska županija | Zadar | Biograd n/m | Benkovac | Obrovac | Gračac | Donji Lapac | Pag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masline | 652 | 462 | 141 | 39 | 7 |  |  | 3 |
| višnje | 131 | 84 | 17 | 30 |  | 01 | 1 |  |
| breskve | 102 | 52 | 9 | 41 |  |  |  |  |
| smokve | 82 | 42 | 22 | 8 | 8 |  |  | 2 |
| bademi | 79 | 46 | 19 | 7 | 7 |  |  |  |
| šljive | 56 | 18 | 6 | 8 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| jabuke | 53 | 9 | 5 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| trešnje | 51 | 29 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| orasi | 33 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 4 |  |
| marelice | 13 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| mandarinke | 10 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
| kruške | 9 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| dunje | 5 | 0 | 2 |  |  | 4 | 0 |  |
| limuni | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| naranče | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 1.282 | 759 | 245 | 191 | 26 | 35 | 21 | 5 |

* Sadrži samo stabla na obiteljskim gospodarstvima što je oko 99% ukupnog broja.

1) Vrijednost manja od 1.000.

Izvor: Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve za 2004. godinu, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

Najveći broj stabala voća i maslina je na području Zadra i Biograda na moru. Voće i masline su još u većem broju prisutni i na području Benkovca. U ukupnom broju od 1.282.795 stabala oko polovicu čine stabla masline. Po brojnosti slijede višnje sa 131 tisuću stabala, zatim breskve sa 102 tisuće stabala pa ostali nasadi.

Uspoređujući 1986. godinu sa 2004. godinom, od svih voćarskih kultura najviše je smanjen broj stabala višnje maraske. Od ukupno 320.000 stabala višnje maraske, koliko ih je bilo  u 1986. godini, u 2004. godini bilo je svega 131.000 stabala. Do revitalizacije višnje maraske dolazi u posljednje dvije godine. Samo u razdoblju 2005. i 2006. je posađeno ili se planira posaditi oko 250 ha površina u vlasništvu poslovnih subjekata (Maraska d.o.o., općina Škabrnja), te 50 ha na obiteljskim gospodarstvima. Na taj način približili bi se polovini predratne proizvodnje višnje maraske.

Vinova loza se u Zadarskoj županiji uzgaja na oko 4.000 hektara (tablica 19). Na toj površini ima ukupno oko 14,5 milijuna trsova, od kojih najveći dio na obiteljskim gospodarstvima. Udjel plantažnih nasada je oko polovice u povšinama i nešto više od jedne trećine u broju trsova. Plantažni nasadi su najzastupljeniji na području Benkovca, a prema vlasništvu, vinogradi poslovnih subjekata su svi plantažni.

Gledano po pojedinim područjima u županiji, najviše loza ima na području Zadra. Nakon toga slijede Benkovac i Biograd na moru, Pag i na kraju Obrovac.

Tablica 19. Površine vinograda i broj trsova u Zadarskoj županiji 2004. godine

|  | Površina, ha | Broj trsova, tisuće |
| --- | --- | --- |
|  | ukupno | plantažni | ukupno | plantažni |
| Zadarska županija, ukupno | 3.966 | 2.051 | 15.158 | 5.153 |
| Zadarska županija, poljoprivredna gospodarstva | 3.966 | 169 | 13.879 | 4.571 |
| Zadar | 2.325 | 68 | 8.071 | 189 |
| Benkovac | 908 | 89 | 3.491 | 329 |
| Biograd n/m | 537 |  | 2.255 |  |
| Pag | 184 |  | 1.288 |  |
| Obrovac | 12 | 12 | 53 | 53 |

Izvor: Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve za 2004. godinu, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odsjek za statistiku.

### Pregled stanja uzgoja glavnih višegodišnjih kultura

Maslina

Od svih suptropskih voćki maslina je najtipičniji i najrasprostranjeniji predstavnik flore Sredozemlja, na području Zadarske županije. Ovisno o izvoru podataka broj stabala maslina, kao i površine pod maslinicima variraju u vrlo širokom rasponu. Prema zadnjem popisu poljoprivrede od 2003 godine ukupan broj stabala maslina u Zadarskoj županiji je 371.727 stabala, a površina pod maslinicima oko 430 ha. To je znatno manje u odnosu na 1986. godinu kad je zabilježeno ukupno 494.950 stabala masline. Najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, prezentirani na II međunarodnoj manifestaciji maslinovog ulja «Maslina 2006» u Splitu, govore o značajno većem broju stabala maslina. Naime, samo u 2005 godini zasađeno je ukupno 510.000 novih stabala na području cijele Hrvatske. Od toga najveći broj stabala zasađen je na području Istre i Zadarske županije. Ne ulazeći u daljnje kalkulacije o broju stabala, koje variraju, ovisno o izvoru informacija, sa sigurnošću se može tvrditi da je manje od 50 % stabala u povoljnom biološkom proizvodnom stanju.

Dominantna sorta masline na području Zadarske županije je Oblica, u novo podignutim nasadima zastupljena je sa oko 60-70 %. Ostatak predstavljaju sorte Leccino, Lastovka, Ascolana Tenera i Pendolino. Prirodni areal rasprostranjenosti masline u županiji su otoci i obalni pojas, na sjeveru Otok Silba, na jugu općina Stankovci i Biograd, na zapadu Dugi otok, te na sjeveru općina Benkovac i Novigrad.  Preko 80 % od ukupnog broja stabala nalazi se na području Pakoštana, Zadra, Biograda, Sv. Filipa i Jakova, te Posedarja. U Zaleđu, najveći broj stabala maslina nalazi se na području općine Benkovac 50,3 ha ili 12,1 % od ukupnog broja stabala.  U zadnjih nekoliko godina  prisutna je tendencija širenja maslinika dublje u zaleđe. Samo na  području Lepura podiže se maslinik veličine 30 ha, od ćega je zasađeno 15 ha u 2005 godini, a preostalih 15 ha planira se saditi u 2006. godini. Tomu treba dodati i veći broj maslinika veličine 1-2 ha, koji su posađeni u razdoblju 2003-2006. godina.

Prilikom podizanja novih maslinika treba se voditi računa o osjetljivosti masline na niske temperature. Maslina je kultura koja podnosi temperaturu od –8 do –10 oC, ako zahlađenje ne traje dulje od 8 do 10 dana, a smrzava pri temperaturi –12 do –13 oC. Starija stabla Oblice u periodu mirovanja mogu izdržati i temperaturu od –15 oC. Zbog toga treba birati jugozapadne ekspozicije i povišene terene, izbjegavati udoline, gdje dolazi do stagniranja hladnog zraka i pojave kasno proljetnih mrazeva. Razvoju maslinarstva na području Zadarske županije, kao i ostalih županija naročito pridonose mjere koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, i vodnog gospodarstva. One se ogledaju u davanju poticajnih sredstava i funkcioniranju savjetodavne službe na terenu. Napuštanjem tradicionalnog načina proizvodnje (proizvodnja u konsocijaciji vinova loza – maslina – smokva), stvaraju se okviri za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje proizvodnih površina, monokulturu, racionalnije korištenje agrotehnike i ekonomsku opravdanost ulaganja u sustave za navodnjavanje. Novi nasadi maslina podižu se na tlima povoljnijih fizikalnih i kemijskih svojstava, u ambijentu u kojem klimatske prilike omogućuju normalno odvijanje svih biološko – fizioloških procesa maslina. Tehnologija podizanja maslinika obuhvaća slijedeće istražne radove: analizu ekoloških prilika, uređenje tla, pripremu tla u cilju stvaranja optimalnih uvjeta za rast i razvoj, izbor sorti i sadnju, natapanje sukladno tomu da li se masline uzgajaju za konzerviranje ili za ulje. Najbolji primjer za to su novo podignuti maslinici.

Maslina je kultura koja spada u kserofitne biljke, što znači da bolje podnosi sušu nego teška glinovita tla. Veća otpornost na sušu u odnosu na neke druge voćne vrste (bajam ili smokvu) dovodi se u svezu sa građom lista masline koji je uzak i kožast, uvrće se i na taj način dovodi do smanjenja transpiracije. Otvori na listu (puči) zaštićeni su posebnim uređajem koji štiti od vjetra i topline, a u ekstremno suhim uvjetima dolazi do povlačenja vode iz plodova. Međutim, pogrešno bi bilo na temelju iznijetog izvući zaključak da je maslina otporna prema suši. Kod masline javljaju se dva kritična razdoblja u odnosu na vlagu, i to početkom pupanja i cvatnje (svibanj i lipanj), te u srpnju, nakon oplodnje, kad počinje intenzivni porast plodova. Zabilježene su godine kad je zbog nedostatka vlage maslina u samo 3-4 dana izgubila i preko 90 % plodova. To se događa najčešće u prvim danima mjeseca srpnja, kada nastupi jaka suša u inače suhom ljetu. Učestalost suhih ljeta najbolje se može vidjeti iz 40-godišnjeg prosjeka oborina za grad Zadar, prema kojem svega 15 % od ukupnih godišnjih oborina padne u tri ljetna mjeseca. Stoga za stabilne i obilne prirode, pogotovo kod stolnih sorti, potrebno je osigurati natapanje maslinika, kao što to čine i ostale mediteranske zemlje. Na taj način ne bi imali situaciju da nakon jedne rodne godine slijede dvije do tri slabo rodne godine, odnosno smanjile bi se razlike u u rodnosti koje danas iznose i do 20 puta ovisno o rodnoj ili slabo rodnoj godini. Izostanak ili manjak vlage u navedenim  razdobljima  vjerojatno je jedan od glavnih uzroka alternativne rodnosti masline. Najbolji primjer za to je slabiji urod maslina u 2003. i 2004. godini u odnosu na 2005. godinu, koja je imala bolji raspored oborina. Naime,  prema godišnjoj količini oborina maslina na području Zadarske županije ne bi trebala trpjeti sušu da je raspored oborina nešto povoljniji. U jesensko-zimskom razdoblju, kada je najmanja potreba za vodom padne oko 45 % od ukupnih oborina, a u razdoblju od ožujka do listopada oko 55 % od ukupnih oborina. Problem je tim izraženiji što se maslina uzgaja uglavnom na skeletnim, plitkim tlima sa vrlo malim kapacitetom akumulacije vlage. Stoga u cilju bolje vododržnosti, kao i mikrobiološke aktivnosti neophodno je u maslinike unositi organsku tvar. Pri tome treba voditi računa o količinama i vrsti organske tvari, te o vremenu primjene da ne bi došlo do kompeticije za vodu između biljke i organske tvari. To je naročito opasno ukoliko se koristi neisfermentirani stajski gnoj kasno u proljeće, i nakon toga nastupe visoke temperature bez oborina. Ukoliko ne postoji sustav za navodnjavanje i ono malo vlage u tlu vezati će organska tvar.

Promjene do kojih dolazi uslijed deficita vode u biljnom metabolizmu su raznovrsne, a najsvojstvenije su: smanjenje turgora, promjena koloida plazme i njezina dehidracija, smanjenje fotosinteze, povećanje fotorespiracije, smanjenje rasta stanica, smanjenje sinteze proteina i akumulacija prolina, narušavanje fosforilacije (smanjenje tvorbe ATP), akumulacija abscizinske kiseline i etilena, što ima za posljedicu zatvaranje puči. Maslina se protiv transpiracije bori reduciranjem veličine lisne površine, odbacivanjem listova i plodova, izostankom puči na gornjem dijelu lista i savijanjem lista uzduž glavne žile. Rezultat svega navedenog je smanjeni urod, te kvaliteta maslina i maslinovog ulja.

Pored direktnih šteta izazvanih nedostatkom vode prisutne su indirektne štete koje se manifestiraju kroz slabiju pristupačnost pojedinih makro i mikroelemenata. To se prvenstveno odnosi na slabiju pristupačnost bora kojeg biljka prima ksilemom (masovnim strujanjem) a slabo je pokretan floemom. Polazeći od spoznaje da je bor važan za tvorbu generativnih organa, cvatnju i oplodnju, njegov nedostatak koji se javlja u uvjetima nedovoljne vlažnosti tla sigurno je jedan od uzroka alternativne rodnosti maslina. U prilog tomu idu i rezultati brojnih analiza lista masline na sadržaj bora provedeni na različitim lokalitetima: otok Brač, Šibenik i Tribunj. Koncentracija bora u listu maslina kod slabo rodnih stabala kretala se u rasponu od 5,4 do 6,5 mg B/kg suhe tvari, a kod rodnih stabala od 12,1 mg B/kg suhe tvari do 21,9 mg B/kg suhe tvari.

Bajam

Premda je uvriježeno reći da je bajam «kralj sušnih predjela» ipak obilniji i stabilniji prirodi postižu se samo uz dovoljne količine vode i povoljan raspored oborina u pojedinim fazama rasta vegetativnih i generativnih organa. Istina je da su potrebe za vodom znatno manje u odnosu na maslinu, ali ne zbog dubine zakorjenjivanja, kojoj se pripisivala veća otpornost bajama na sušu nego zbog činjenice da bajam ranije počinje vegetaciju, pa dobro koristi rezerve tzv. zimske vlage. Vegetativni i generativni organi ranije završe rast, tj. u vrijeme dok još ne nastupi jača suša. Veća vlažnost tla potrebna je u prvoj fazi rasta ploda, tj. u fazi diobe stanica, zatim u drugoj fazi izduživanja stanica i diferencijacije staničnih membrana, te u fazi otvrdnuća (odrvenjenja) koštice. Kasnije su manji zahtjevi prema vlazi jer plod otpušta vodu i dozrijeva. To praktično znači da je dobra vlažnost potrebna negdje do konca lipnja ili prve dekade srpnja. Manji problemi sa nedostatkom vlage pojavljuju se na dubljim ilovastim tlima u odnosu na skeletna i skeletoidna tla. Međutim,  mali je broj nasada bajama podignut na kvalitetnim tlima jer je u tzv. «stručnoj literaturi» prevladavalo mišljenje da se bajam poput maslina može uzgajati na plićim skeletoidnim tlima, koja loše gospodare s vodom.  Tako su se pojavili krški bajamici na kršu kamenjaru, koji su slabo rasli i postupno propadali, a da prvog roda nisu dali, a kamoli opravdali investiciju. Dok se bajam uzgajao na okućnicama, rubovima oranica ili u specijalno pripremljenim sadnim mjestima dotle se nije posebno valoriziralo pitanje ocjene tla za bajam. Prvi intenzivni nasad bajama na području Zadarske županije podignut je u Smilčiću 1984. godine na površini od 8 ha, a prvi rod dao je 1987. godine. Općenito uzevši, najveći broj stabala bajama nalazi se na području općine Benkovac (18.651) i Stankovci (3.735), oko 50 % od ukupnog broja stabala. On je bio i ostao ekstenzivna voćna kultura. Pretežno se nalazi u «rasutom» stanju, a tek mali dio u konsocijaciji s drugim kulturama. Na ovom području to je kultura visoke starosne dobi od 50-65 i više godina. Uzgajana je uglavnom na generativno razmnoženim sjemenjacima, pa postoje populacije tipova različitih svojstava. Proizvodnja je uglavnom niska, nestabilna i nekvalitetna. Prosječni prinosi se kreču u rasponu od 2,3-4,3 kg jezgre po stablu. Prevladavaju tipovi sa veoma tvrdom ljuskom, malim randmanom (20 do 25 % jezgre), visokim postotkom duplih jezgri. Kako je domaća proizvodnja lupinastog voća, pa tako i bajama , veoma  mala, te ne podmiruje niti 10 % potreba domaće konditorske industrije razlogom je daljnjeg povećanja površina pod bajamima.

Smokva

Smokva je uz maslinu, višnju, breskvu i bajam, najrasprostranjenija voćka u Zadarskoj županiji. Međutim, kao i bajam rijetko gdje je prisutna kao monokultura. Na području cijele županije javlja se uglavnom u vrtovima, okućnicama, rubovima polja i vinograda. Smokva relativno dobro podnosi sušu, ali obilne i redovite prirode daje samo na dubokim i plodnim tlima, koja dobro gospodare vodom. Važno je da u svim fazama rasta ploda ima u tlu dovoljno vlage. Obično se događa da zbog suše plodovi neravnomjerno rastu u fazama dijeljenja i izduživanja stanica. Stoga u slučaju dužih kišnih razdoblja u vrijeme bubrenja i zrenja plodova dolazi do pucanja plodova, slično kao i kod šipka. Razlog tomu je što korijen prima puno vode koju šalje u nadzemni dio, pa plodovi bubre više no što su stanice sposobne da prime vode. Stoga je neophodno tamo gdje postoje uvjeti za natapanje osigurati vodu u fazi diobe i izduživanja stanica, da ne bi došlo do pucanja plodova. Nadalje, natapanjem utječemo na količinu priroda, a naročito na prosječnu veličinu plodova, što je osobito važno za stolne sorte.

Višnja

Višnja maraska je bila jedna od najznačajnijih kultura u Dalmaciji, a njena proizvodnja datira još od 16. stoljeća. Svoj procvat doživljava nakon 1955. godine, kada dolazi do intenzivnijeg uzgoja višnje maraske u monokulturi, što se dovodi u svezu sa zagarantiranim otkupom i povoljnim cijenama. Naglo širenje višnje maraske potrajalo je oko 20. godina, a nakon toga dolazi do stagnacije i zaostajanja u proizvodnji, prvenstveno zbog smanjenja cijena, neredovite i slabije rodnosti. Trend smanjenja proizvodnje višnje maraske traje sve do 2005. godine, kada dolazi do naglog porasta površina po višnjom maraskom. Podizanjem novih 250 ha višnjika na području Zadarske županije (Vlačine, Škabrnja, Lepuri, Benkovac) dolazi se otprilike na polovinu predratne proizvodnje višnje maraske. Pri podizanju novih višnjika treba voditi računa o hidrološkim karakteristikama područja za uzgoj višnje. Naime, višnja je kultura koja traži dosta vode u prvoj fazi rasta ploda, tj. za vrijeme diobe stanica i u trećoj fazi, tj. fazi bubrenja stanica. To znači da je u šestom mjesecu potrebno osigurati oko 100 mm oborina. Kako je šesti mjesec na području Zadarske županije nerijetko suh, za intenzivni uzgoj višnje maraske potrebno je osigurati navodnjavanje. Ponovnim podizanjem nasada maraske na Vlačinama (212 ha) potrebno je obnoviti u ratu uništeni sustav navodnjavanja Baštica. Na taj način osigurali bi stabilnije i veće prinose. U prilog tomu navodimo razlike u prinosu višnje maraske koja je navodnjavana i koja nije navodnjavana. Istini za volju podaci se odnose za razdoblje 1982-1986. godina, ali nam mogu poslužiti kao dragocjen pokazatelj utjecaja navodnjavanja na prinos višnje.  Prinos višnje maraske na području općine Benkovac koja nije bila navodnjavana kretao se u rasponu 3,5-12,0 kg/po stablu ili prosječno 7,5 kg/po stablu. U istom tom razdoblju višnja maraska na području Zadra, koja je navodnjavana imala je prinos od 10,7-19,3 kg/po stablu ili prosječno 14,4 kg/po stablu, što je za 100 % veći prinos.

Breskva

Proizvodnja breskvi i nektarina na području Zadarske županije doživljava svoj procvat u razdoblju 70-80-tih godina. Poučeni primjerom tadašnjeg poljoprivrednog diva PK «Zadra»  poljoprivrednici su breskvu kao kulturu masovno prihvatili na privatnom sektoru Zadarske regije. Razlog brzom širenju breskve i nektarina bio je ekonomski, jer su to kulture koje brzo dolaze u rod, redovito i dobro rode.  Stvaraju se mali zatvoreni «čisti» nasadi od 100 do 500 stabala. Nagli razvoj širenja breskvika koji je bio naprasito prekinut ratom, ponovno doživljava svoju ekspanziju nakon rata, što je vidljivo iz postotnog udjela breskvi u ukupnoj voćarskoj proizvodnji. Naime u 1986. na breskvu je otpadalo 8,6 %, a  u 2003. godini na breskvu i nektarinu 7,7 % od ukupnih voćarskih kultura.

Premda je breskva kultura relativno otporna na sušu, ipak obilnog i kvalitetnog uroda nema u uvjetima suhog gospodarenja. Postoje određene razlike među sortama, pa tako sorte koje koriste rezerve zimske vlage, bolje podnose sušu od kasnijih sorti. Naime često, upravo u vrijeme bubrenja stanica i brzog povećanja volumena ploda, dolazi do izražaja nedostatak vlage u tlu. Zbog neravnomjernog rasporeda oborina u periodu vegetacije potrebno je osigurati navodnjavanje. Važno je da bude dosta vlage u tlu u sve tri faze rasta ploda, a posebno u trećoj fazi, tj. u vrijeme bubrenja stanica.

U nedostatku vode dolazi do značajnog smanjenja uroda breskve. Najbolji pokazatelj za to su razlike u prinosu breskvi na navodnjavanim i nenavodnjavanim površinama. a koji je bio. Duplo veći urodi breskve u 80–tim godinama utvrđeni su na navodnjavanim površinama bivšeg PK Zadra (15-50 kg/po stablu), u odnosu na obiteljska gospodarstva (prosjek 13,2 kg/ po stablu) gdje nije bilo navodnjavanja.

Vinova loza

Pored ekspozicije koja ima najjači utjecaj na temperaturu zraka i tla, relativnu vlagu zraka i intenzitet osvjetljenja, voda je najvažniji čimbenik o kojem ovisi rodnost i kvalitetu uroda. Naime, loza je kultura koja razvija manje ili više dubok korijenov sustav i otporna je na sušu. Međutim, pogrešno bi bilo iz toga izvući zaključak da vinova loza nije osjetljiva na nedostatak vode. Vinova loza ima određene zahtjeve u pogledu količina i rasporeda oborina u tijeku vegetacije. Potrebna količina oborina  zavisi od svojstava sorte (bujnost vegetacije i rodnost), rasporeda oborina i svojstava tla. Povoljna količina oborina za uzgoj vinove loze kreće se u rasponu od 600 do 1200 mm. Najpovoljnije količine godišnjih oborina za vinogradarsku proizvodnju bez navodnjavanja variraju od 650 do 850 mm, uz dobar raspored i povoljna svojstva tla. U godinama sa malo vlage rodni pupovi smješteni su bliže osnovi jednogodišnje rozgve i mladica (ljetorasta). U pojedinim fazama loze potrebna je različita količina vode. Veća količina vode potrebna je u prvom dijelu faze intenzivnog rasta, zatim u fazi razvoja bobica, a veća količina vode štetna je u fazi cvatnje, oplodnje i fazi dozrijevanja.

Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine, ukupna površina pod vinogradima je 1.616, 69 ha ili 8,5 % ukupno korištenih površina. Od toga na plantažne vinograde otpada oko 950 ha. Poslovni subjekti gospodare na oko 164 ha površina.  Navedene površine bi trebalo korigirati za 120 ha novopodignutog vinograda na Korlatu (2005. godina), za proizvodnju vina, te za 40 ha vinograda podignutog na Sokoluši za  proizvodnju stolnog grožđa (2005. godina). Tome treba dodati i oko 100 ha vinograda, podignutih na obiteljskim gospodarstvima u razdoblju 2003-2005. godina.

Najveći broj vinograda nalazi se na području Benkovca, oko 30 % ukupnih vinogradarskih površina, zatim slijede Stankovci, Polača, Poličnik, Sukošan, Nin, Zadar, Sv. Filip i Jakov.

## Postojeće stanje navodnjavanja

Da bi se opisao razvoj navodnjavanja i vjerodostojno  utvrdilo postojeće stanje za neko područje potrebni su pouzdani službeni podaci. Službeni podaci o navodnjavanju u Republici Hrvatskoj su danas vrlo oskudni, a oni koje nalazimo u Statističkim ljetopisima često držimo nepouzdanima ili netočnima.

Prema podacima iz popisa poljoprivrede iz 2003. godine, u Hrvatskoj se navodnjavalo 9264 ha, a od toga 54% na poljoprivrednim kućanstvima (tablica 20). U Zadarskoj županiji navodnjava se 612 ha od toga 78% na poljoprivrednim kućanstvima. Na području Zadarske županije navodnjava se oko 3% ukupno korištenih površina, što je, premda malo, još uvije značajno više od udjela navodnjavanih površina na području cijele države.

Tablica 20. Navodnjavane površine u Republici Hrvatskoj i Zadarskoj Županiji, prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine

| Županije | Navodnjavane površine ha | Korištena površina ha | Udio % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poljoprivredna kućanstva | Poslovni subjekti | Ukupno |  |  |
| Republika Hrvatska | 4990,0 | 4275,0 | 9265,0 | 1.077.403,2 | 0,86 |
| Zadarska županija | 479,0 | 133,0 | 612,0 | 21.030,4 | 2,91 |

Uspoređujući podatke iz Statističkog ljetopisa hrvatskih županija iz 1993. godine i iz popisa poljoprivrede iz 2003., godine uočljivo je da su navodnjavane površine na poljoprivrednim kućanstvima povećavaju. Ipak treba istaknuti da je tom razdoblje došlo do velikih kako političkih tako i gospodarskih promjena u Hrvatskoj. Neki od poslovnih subjekata koji su navodnjavali značajne površine više ne postoje. Mala poljoprivredna gospodarstva, uz ostale probleme s kojima su suočeni u proizvodnji i plasmanu proizvoda, teško rješavaju i problem relativno visokih investicija u sustave za navodnjavanje.

Prema dostupnim podacima, na području Zadarske županije 1009 poljoprivrednih kućanstava navodnjavaju ukupno 479 ha površina (tablica 21). Najveći broj gospodarstava koji navodnjavaju, njih 206, nalazi se u općini Pakoštane, i ukupno navodnjavaju 125,6 ha poljoprivrednih površina. U najvećoj mjeri se koriste površinski izvori vode. Od 459 korisnika, na posjedu povšinske izvore ima 258 kućanstava, dok 201 kućanstvo koristi površinske izvore koji su izvan njihovih posjeda. Nešto manji broj kućanstava, njih 413, na raspolaganju ima podzemne izvore vode (slika 14). Kućanstava za navodnjavanje koristi i vodu iz vodoopskrbnog sustava, njih 234 ili 21%, od čega čak 38% na području Nina (tablica 21).

Slika 14. Udjeli izvora vode za navodnjavanje kod poljoprivrednih kućanstava u Zadarskoj županiji

Tablica 21. Ukupno navodnjavane površine i podjela poljoprivrednih kućanstava prema izvoru vode na području gradova/općina Zadarske županije (osim Kali, Kukljica, Povljana i Vir koji nemju navodnjavanih površina)

| GRAD/OPĆINA | Ukupno navodnjavane površine | POLJOPRIVREDNA KUĆANSTVA |
| --- | --- | --- |
|  |  | s navodnjavanim površinama | s podzemnim izvorima vode | s površinskim izvorima vode | s upotrebom vodovoda |
|  |  | ukupno | % | ukupno | % | na posjedu | izvan posjeda |  |
|  | ha | % |  |  |  |  | ukupno | % | ukupno | % | ukupno | % |
| Benkovac | 70,75 | 14,8 | 101 | 10,0 | 50 | 12,1 | 34 | 13,2 | 4 | 2,0 | 17 | 7,3 |
| Bibinje | 1,45 | 0,3 | 8 | 0,8 | 7 | 1,7 |  |  |  |  | 2 | 0,9 |
| Biograd na Moru | 9,90 | 2,1 | 23 | 2,3 | 5 | 1,2 | 6 | 2,3 | 1 | 0,5 | 14 | 6,0 |
| Galovac | 1,49 | 0,3 | 3 | 0,3 | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 2 | 0,9 |
| Gračac | 0,32 | 0,1 | 2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,9 |
| Jasenice | 0,31 | 0,1 | 4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,7 |
| Lišane Ostrovičke | 0,41 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Nin | 17,08 | 3,6 | 136 | 13,5 | 25 | 6,1 | 23 | 8,9 | 4 | 2,0 | 89 | 38,0 |
| Novigrad | 17,19 | 3,6 | 39 | 3,9 | 12 | 2,9 | 27 | 10,5 |  |  |  |  |
| Obrovac | 0,83 | 0,2 | 4 | 0,4 |  |  | 3 | 1,2 |  |  | 1 | 0,4 |
| Pag | 1,13 | 0,2 | 6 | 0,6 | 4 | 1,0 | 1 | 0,4 |  |  | 1 | 0,4 |
| Pakoštane | 125,62 | 26,2 | 206 | 20,4 | 49 | 11,9 | 71 | 27,5 | 111 | 55,2 | 20 | 8,5 |
| Pašman | 0,55 | 0,1 | 19 | 1,9 | 16 | 3,9 |  |  | 1 | 0,5 | 4 | 1,7 |
| Polača | 62,57 | 13,1 | 53 | 5,3 | 21 | 5,1 | 24 | 9,3 | 11 | 5,5 | 1 | 0,4 |
| Poličnik | 23,18 | 4,8 | 42 | 4,2 | 15 | 3,6 | 7 | 2,7 | 19 | 9,5 | 2 | 0,9 |
| Posedarje | 25,33 | 5,3 | 63 | 6,2 | 18 | 4,4 | 16 | 6,2 | 22 | 10,9 | 10 | 4,3 |
| Preko | 0,50 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |
| Privlaka | 0,70 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 1 | 0,4 |
| Ražanac | 8,53 | 1,8 | 42 | 4,2 | 16 | 3,9 | 5 | 1,9 | 19 | 9,5 | 4 | 1,7 |
| Sali | 1,11 | 0,2 | 18 | 1,8 | 17 | 4,1 | 1 | 0,4 | - |  |  |  |
| Stankovci | 1,85 | 0,4 | 5 | 0,5 | 2 | 0,5 |  |  | 3 | 1,5 |  |  |
| Starigrad | 0,14 | 0,0 | 2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 1 | 0,4 |
| Sukošan | 29,50 | 6,2 | 96 | 9,5 | 69 | 16,7 | 12 | 4,7 | 1 | 0,5 | 24 | 10,3 |
| Sveti Filip i Jakov | 39,17 | 8,2 | 58 | 5,7 | 51 | 12,3 | 10 | 3,9 | 1 | 0,5 | 6 | 2,6 |
| Škabrnje | 25,88 | 5,4 | 27 | 2,7 | 14 | 3,4 | 10 | 3,9 | 3 | 1,5 | 4 | 1,7 |
| Tkon | 0,15 | 0,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,4 |  |  | 3 | 1,3 |
| Zadar | 7,80 | 1,6 | 30 | 3,0 | 11 | 2,7 | 2 | 0,8 | 1 | 0,5 | 17 | 7,3 |
| Zemunik Donji | 5,55 | 1,2 | 12 | 1,2 | 4 | 1,0 | 5 | 1,9 |  |  | 4 | 1,7 |
| UKUPNO | 479 | 100 | 1009 | 100 | 413 | 100 | 258 | 100 | 201 | 100 | 234 | 100 |

U Zadarskoj županiji poslovni subjekti navodnjavaju ukupno 133 ha, a najveći dio (87%) oni  s posjedima većim od 100 ha (slika 15). Od ukupno 9 poslovnih subjekata u Zadarskoj županiji koji navodnjavaju svoje površine, prema službenim podacima, četiri koriste podzemne izvore vode (tablica 22). Površinske izvore na posjedu koriste tri poslovna subjekta, a čak 6 za navodnjavanje koristi vodu iz vodoopskrbnog sustava.

Slika 15. Navodnjavane površine prema veličini parcele kod gospodarskih subjekata

Izvor: Popis poljoprivrede u RH iz 2003. godine

Tablica 22. Ukupno navodnjavane površine poslovnih subjekata u Zadarskoj županiji i njihov broj prema izvorima vode koje koriste za navodnjavanje

| Skupina poslovnih subjekata | Ukupno navodnjavane površine | Broj poslovnih subjekata |
| --- | --- | --- |
|  |  | s navodnjavanim površinama | s podzemnim izvorima vode | s površinskim izvorom vode | s upotrebom vodovoda |
|  | ha |  |  | na posjedu | izvan posjeda |  |
| do1 ha | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| 2 ha | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 ha | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 - 5 ha | - | - | - | - | - | - |
| 6 - 10 ha | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 - 20 ha | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 - 30 ha | - | - | - | - | - | - |
| 31 - 50 ha | - | - | - | - | - | - |
| 51 - 100 ha | - | - | - | - | - | - |
| > 100 ha | 116 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
| Ukupno Zadarska županija | 133 | 9 | 4 | 3 | - | 6 |

Izvor: Popis poljoprivrede u RH iz 2003. godine

## Posljedice suše i uloga navodnjavanja u spriječavanju šteta

Opažanja potvrđuju da se klima mijenja izvan okvira koji se mogu pripisati prirodnoj varijabilnosti. Intenzitet pojave i struktura zabilježenih promjena upućuju na čovjekove aktivnosti kao najznačajnijeg uzročnika globalnog zatopljenja. Jedna od posljedica toga jesu i učestale pojave suša.

Suša  je normalna i učestala klimatska pojava, premda se često pogrešno predstavlja kao rijetka i sporadična. Događa se gotovo u svim klimatskim zonama, ali joj se načini pojave mogu značajno razlikovati od područja do područja. Postoje brojne definicije suše koje zapravo na različit način opisuju pojavu za koju je značajan manjak oborina kroz duže vremensko razdoblje, obično jednu sezonu ili više njih. Posljedica toga je nedostatak vode za različite potrebe, između ostalih i za poljoprivredu.

Suša u poljoprivredi povezuje različite značajke meteorološke ili hidrološke suše i utjecaje na poljoprivredu, pri tome se fokusirajući na manjak oborina, razlike između aktualne i potencijalne evapotranspiracije, nedostatak vode u tlu, smanjenje razina podzemne vode i drugo. S agronomskog stajališta suša je pojava kada biljka tijekom vegetacijske sezone nema na raspolaganju dostatne količine vode, što se onda posljedično odražava na rast i razvoj uzgajane kulture, te smanjenje prinosa.

Suše se u Hrvatskoj javljaju u prosjeku svake treće do pete godine, a ovisno o intenzitetu i dužini trajanja mogu smanjiti urode raznih kultura od 20-92%. Posebno se ističe suša iz 1992., 1995., 1998., te 2000. i 2003. godine. Zadnje dvije rezultirale su proglašenjem elementarne nepogode, a potvrđena šteta od suše u poljoprivredi iznosila je više od 3,4  milijardi kuna.

Promjene klimatskih elemenata, prvenstveno temperature zraka i oborina, na globalnoj skali, dijagnosticirane su i na području Hrvatske. Obzirom da sa meteorološke postaje Zadar nismo imali podatke za tako dugi period od 50 godina, na temelju klimatskih podataka sa meteorološke postaje Split-Marja može zaključiti da povećanje srednje godišnje temperature zraka u srednjoj Dalmaciji iznosi 0.2°C/50god (slika 16). Trend godišnjih količina oborinea u drugoj polovici 20. stoljeća ukazuje na njihovo smanjenje na području cijele Hrvatske, a najizraženiji je u priobalju (Split-Marjan -13%/50god) (slika 16), čime se Hrvatska pridružuje tendenciji osušenja na Mediteranu (podaci iz NAPNAV-a).

Slika 16. Prosječne godišnje temperature zraka (°C) i pripadni linearni trend, te godišnje količine oborine (mm) i pripadni linearni trend, u razdoblju 1951-2000. za područje Splita

Sa stajališta poljoprivredne proizvodnje posebna se važnost pridaje oborinama tijekom vegetacijskog razdoblja iako i oborine koje padnu izvan razdoblja vegetacije stvaraju zalihe vode u tlu. Pri tome je također važna i temperatura zraka u vegetaciji. Sušna razdoblja često se pojavljuju i na području srednje Dalmacije. Od ukupno 50 analiziranih godina na području srednje Dalmacije, meteorološka suša se pojavila u 18, što iznosi 36%, odnosno gotovo svaka treća godina je bila sušna. Promatrajući po dekadama, suša se pojavila u prve dvije po 3 puta u svakoj, zatim u sedamdesetim godinama 2 puta, te češće u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog stoljeća (6 odnosno 4 puta).

Zadarska županija prijavila je elementarnu nepogodu od suše u 2000. godini i u poljoprivredi procijenila štete u od 36 milijuna kuna. U 2003. godini u Zadarskoj županiji šteta od suše u poljoprivredi bila je procijenjena na 2 milijuna kuna. Ne ulazeći u način procjene šteta u poljoprivredi, treba ipak ukazati na činjenicu, prikazanu na slici 18, da sve godine na području Zadarske županije zapravo imaju deficit vode tijekom vegetacije, ali je najveći deficit vode bio utvrđen u 2003., a ne u 2000. godini.

Navodnjavanje je svakako jedna od mjera kojom se štete od suše mogu smanjiti, a u nekim područjima i potpuno izbjeći.  Na zadarskom području je navodnjavanje gotovo redovita uzgojna mjera, a uzgoj nekih kultura je neostvariv bez navodnjavanja.

Za analizu potreba za navodnjavanjem, osim poljoprivredne suše nužno je analizirati i hidrološku sušu koja je definirana kao smanjenje zaliha vode nekog područja, najčešće sliva, koja se očituje niskim vodostajima i protokama, te malom količinom oborina tijekom nekog razdoblja. Analiza potreba za navodnjavanjem poljoprivrednih kultura u Zadarskoj županiji bit će prikazana u sljedećim poglavljima.

# POTREBE NAVODNJAVANJA

## Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom

Racionalno korištenje poljoprivrednih resursa nekog područja glavna je zadaća agronomske prakse, a načini i tehnologije gospodarenja trebaju biti u njezinoj funkciji. Agroekološki potencijali Zadarske županije za poljoprivrednu proizvodnju su veliki. Međutim, intenzivna poljoprivredna proizvodnja teško je ostvariva na sadašnjem stupnju uređenosti poljoprivrednih površina. Reguliranje vodnog režima tla temelj je ostvarivanja visoke i stabilne poljoprivredne proizvodnje.

O navodnjavanju, kao melioracijskoj mjeri koja ima za cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji tijekom vegetacijske sezone, biti će raspravljano u nastavku.

### Odnos referentne evapotranspiracije i efektivnih oborina (Bilanca vode u sustavu biljka - atmosfera)

Sustavi za navodnjavanje projektiraju se i izvode s ciljem nadoknade nedostatka vode potrebne za optimalan uzgoj biljaka, izazvanog nedostatkom oborina i/ili zaliha vode u tlu. Zahtjevi biljke za vodom važan su parametar za projektiranje sustava za navodnjavanje. Nedostatni ili neprimjereni ulazni parametri za izračunavanje potreba biljke mogu dovesti do predimenzioniranja ili potdimenzioniranja cjelokupnog sustava.

Potreba biljke za vodom definirana je količinom vode koja treba udovoljiti evapotranspiracijskom gubitku zdrave biljke, uzgajane u polju, nelimitirane uvjetima tla, uključujući vodu i hraniva, i koja osigurava puni proizvodni potencijal u određenim agroekološkim uvjetima.

Učinak klimatskih značajki na potrebe biljke za vodom prikazan je kroz referentnu evapotranspiraciju (ETo) koja predstavlja gubitak vode evaporacijom (isparavanjem) i transpiracijom (gubitak vode kroz puči biljke u obliku vodene pare) s jednolično visokog i aktivno uzgajanog travnjaka visine 8-15 cm koji potpuno prekriva površinu i ne oskudijeva vodom.

Referentna evapotranspiracija za potrebe ovog projekta izračunata je po metodi Penman-Monteitha, u računalnom programu CropWat ver. 5.7, dok su kao ulazni parametri korišteni 24-godišnji prosječni podaci srednjih dnevnih temperatura zraka, relativne vlage zraka, insolacije i brzine vjetra s meteorološke postaje Zadar (1981-2004).

Analiza evapotranspiracije kao procesa gubitka vode putem biljke i iz tla, te oborina kao najvažnijeg izvora vode za biljku, prvi je pokazatelj potreba za navodnjavanjem. Budući da sve izmjerene oborine nisu i efektivne jer se dio oborina gubi površinskim otjecanjem i perkolacijom u dublje slojeve (izvan rizosfere), a jedan dio se zadržava na biljci i direktno isparava, uveden je termin efektivnih oborina.

Za izračunavanje efektivnih oborina u ovom radu upotrebljena je metoda USDA Soil Conservation Service.

Odnosi i dinamika prosječnih vrijednosti mjesečne evapotranspiracije i efektivnih oborina tijekom promatranog 24-godišnjeg perioda za istraživano područje Zadra prikazani su u tablici 23 i na slici 17.

Tablica 23. Mjesečne vrijednosti referentne evapotranspiracije (Eto) i oborina na području Zadra, mm/mjesec (1981-2004).

| Mjesec | ETo | Oborine | Efektivne oborine |
| --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 34 | 63 | 57 |
| Veljača | 43 | 63 | 57 |
| Ožujak | 65 | 59 | 53 |
| Travanj | 84 | 65 | 58 |
| Svibanj | 118 | 63 | 57 |
| Lipanj | 144 | 52 | 48 |
| Srpanj | 171 | 28 | 27 |
| Kolovoz | 155 | 46 | 43 |
| Rujan | 102 | 113 | 93 |
| Listopad | 68 | 101 | 85 |
| Studeni | 45 | 106 | 88 |
| Prosinac | 40 | 92 | 79 |
| Ukupno mm | 1069 | 851 | 742 |

Slika 17. Godišnja dinamika referentne evapotranspiracije (ETo) i efektivnih oborina na području Zadra (1981-2004)

Uspoređujući samo ukupne vrijednosti (tablica 23), uočljivo je da su efektivne oborine bile niže od referentne evapotranspiracije, i to za 327 mm.

Dakako da ukupni zbrojevi nisu uvijek i realni pokazatelji potreba za navodnjavanjem. Uspoređivanjem mjesečnih podataka dobiva se realnija slika.

Tako je za vegetacijsko razdoblje (travanj - rujan) uočljiv nedostatak vode u iznosu od čak 448 mm, a nužan da bi se zadovoljile samo potrebe evapotranspiracije. Najveća potreba za vodom javlja se u srpnju i tada je razlika između ETo i efektivnih oborina najizraženija i iznosi čak 144 mm.

Za potrebe ovog projekta rađen je izračun godišnjih i mjesečnih efektivnih oborina i referentnih evapotranspiracija. Ako usporedimo odnos godišnjih referentnih evapotranspiracija i efektivnih oborina  uočava se da je u svim analiziranim godinama referentna evapotranspiracija bila veća od oborina (slika 18). Najveći godišnji deficit, od 532 mm, zabilježen je 1988. godine kada je ETo iznosila 1171 mm, a efektivne oborine 629 mm. Najmanji deficit od 78,5 mm zabilježen je 2002. godine, kada je ETo iznosila 1031 mm, a efektivne oborine su bile 953 mm.

Slika  18. Odnos ukupnih godišnjih efektivnih oborina i referentne evapotranspiracije (ETo) za meteorološku postaju Zadar (1981 – 2004)

Premda godišnji odnos ukazuje na deficite vode i može poslužiti kao indikator potreba za navodnjavanje ipak se bolji uvid dobiva usporedbom mjesečnih vrijednosti. Analizirajući mjesečne efektivne oborine i referentnu evapotranspiraciju za cijelo razdoblje (1981-2004), uočava se deficit vode i njihova pojava u svakoj godini (slika 19).

Slika  19. Odnos mjesečnih efektivnih oborina i referentne evapotranspiracije (ETo) za meteorološku postaju Zadar (1981 – 2004)

Iz priložene slike uočava se da se deficit vode kao odnos referentne evapotranspiracije i efektivnih oborina pojavljuje svake godine. Posebno teba istaći godine kao što je bila 2003. kada je proglašena elementarna nepogoda od suše u poljoprivredi. I 2000. godine je proglašena elementarna nepogoda od suše, ali se ona bitno ne razlikuje od ostalih godina kao što su 1985., 1988., 1990. i druge.

### Potrebe povrćarskih kultura za vodom

Struktura povrćarske proizvodnje na području Zadarske županije je prilično razvijena, te su zbog specifičnih, prije svega geoklimatskih obilježja, izbora uzgajanih kultura i duljine njihove vegetacije, tijekom jedne proizvodne godine na otvorenom, moguće dvije berbe.

Povrćarske kulture za svoj rast i razvitak zahtijevaju određene klimatske uvjete (radijaciju sunca, temperaturu i relativnu vlagu zraka, oborine) koji nadalje utječu na početak, tijek i dužinu vegetacijske sezone. U tablici 24 su prikazani orijentacijski rokovi sjetve/sadnje, te trajanje vegetacije za nekoliko važnijih povrćarskih kultura.

Tablica 24. Orijentacijski rokovi sjetve/sadnje i berbe povrća na području Zadarske županije.

| Kultura | Vrijeme (mjeseci) |
| --- | --- |
|  | sjetve/sadnje | berbe |
| Blitva | III-VIII | V-XI |
| Kupus | VII | X-XI |
| Grašak | II-III | V-VI |
| Krastavac | V-VI | VII-X |
| Luk | II | VIII |
| Brokula | III, VII-VIII | VI, IX-X |
| Cvjetača | VII | X-IX |
| Rajčica | IV-V | VII-X |
| Paprika | IV-V | VIII-X |
| Dinja | V | VIII-IX |
| Lubenica | V | VIII-IX |
| Mrkva | II-VI | VI-XI |
| Krumpir mladi | III | VI-VII |
| Peršin | II-V | VII-XI |
| Radič | VI | XII-II |
| Rotkvica | III, VIII-IX | IV-V, X-XI |
| Špinat | X, II-III, VIII | III-V, X-XI |
| Tikvica | IV-VI | VI-X |

Zbog različitih ekoloških zahtjeva, navedene se kulture iz tablice 24 mogu podijeliti u dvije skupine.

U prvu se skupinu povrća ubrajaju kulture koje se s više ili manje rizika mogu uzgajati bez navodnjavanja, ali ne za sve rokove berbe.  Sjetva ili sadnja tih kultura počinje u jesen (mladi luk, luk srebrenac, češnjak, kelj ozimi, salata ozima, špinat ozimi, matovilac) ili ranije u proljeće (krumpir mladi, mahune rane, luk, kupus rani, kelj rani, salata proljetna, mrkva, peršin, špinat proljetni, blitva proljetna, korabica rana, rotkvica proljetna, cikla rana, grašak) kada je tlo zbog oborina u tim mjesecima povoljne vlažnosti za nicanje, a sadnja se presadnica obavlja iza kiše. Međutim, ako tijekom vegetacije nastupi beskišno razdoblje navedeni prinosi mogu biti znatno smanjeni.

Bez navodnjavanja uzgoj povrća je nemoguć ili je redovito podložan velikim rizicima za kulture koje se siju ili sade u kasno proljeće i ljeti (krumpir za zimu, grah mahunar jesenski, kupus i kelj jesenski, cvjetača, rajčica, paprika, patlidžan, krastavci, tikvice, dinje, lubenice, salata ljetna i jesenska, endivija, radič, mrkva i peršin jesenski, špinat jesenski, blitva ljetna i jesenska, korabica ljetna i jesenska, rotkvica jesenska, cikla jesenska, poriluk, kelj pupčar).

Općenito vrijedi pravilo da kulture koje se sade u kasno ljeto, jesen i rano proljeće, a namijenjene su za potrošnju tijekom jeseni, zime i proljeća, imaju manje vrijednosti ukupnih potreba za vodom. Kulture koje se sade u kasno proljeće i rano ljeto imaju veće potrebe za vodom, jer se fenofaze maksimalnog vegetativnog prirasta i zriobe odvijaju tijekom ljeta, u uvjetima povoljnim za ostvarivanje maksimalne transpiracije. Kalendarski gledano, najveće potrebe za vodom javljaju se, ovisno o kulturi, u lipnju i srpnju.

Iz navedenog slijedi da se bez navodnjavanja neke kulture praktično ne mogu uzgajati, a neke pak mogu samo u određenim rokovima sjetve ili sadnje (jesen - proljeće).

### Modeliranje potreba povrćarskih kultura za vodom

Ukupne potrebe povrćarskih kultura za vodom izračunate su pomoću kompjuterskog programa Cropwat Ver. 5,7. Izrađena su ukupno tri modela potreba za vodom; u prosječnim, sušnim (s 25%-tnom vjerojatnošću pojave oborina) i vlažnim (s 80%-tnom vjerojatnošću pojave oborina) klimatskim uvjetima.

Da bi se utvrdile ukupne potrebe za vodom pojedinih kultura na istraživanom prostoru, potrebno je povezati referentnu evapotranspiraciju (ETo) s evapotranspiracijom uzgajane kulture (ETk) uvođenjem u proračun koeficijent kulture (kc).

Evapotranspiracija kultura (ETk), koje se predviđaju uzgajati i navodnjavati izračunata je na temelju sljedećeg odnosa:

Za određen broj analiziranih kultura određeni su koeficijenti potrošnje vode po razvojnim fazama, tzv. koeficijenti kultura, obzirom na prethodno navedene datume sjetve/sadnje, vegetativni i generativni razvoj biljke, te datume berbe u navedenim agroekološkim uvjetima (tablica 25).

Pri izboru koeficijenta kulture upotrebljeni su podaci Doorenbrosa i Pruitta (1977) prikazani u FAO publikaciji broj 24.

U nastavku su izneseni rezultati sva tri modela potrebe za navodnjavanjem nekoliko najznačajnijih povrćarskih kultura.

Tablica 25. Potrebe povrćarskih kultura za navodnjavanjem na području Zadarske županije u prosječnim (P), sušnim (S) i vlažnim (V) klimatskim uvjetima.

| Kultura | Potrebne količine vode za navodnjavanjem (mm) |
| --- | --- |
|  | P | V | S |
| Kupus | 68 | 38 | 150 |
| Cvjetača | 82 | 44 | 202 |
| Krumpir mladi | 107 | 52 | 185 |
| Grašak | 120 | 58 | 205 |
| Krastavac | 136 | 61 | 205 |
| Luk | 132 | 62 | 216 |
| Dinja | 266 | 144 | 346 |
| Lubenica | 260 | 134 | 336 |
| Paprika | 298 | 146 | 374 |
| Rajčica | 286 | 142 | 370 |
| Mrkva | 211 | 100 | 310 |

Iz tablice 25 je vidljivo da se potrebe povrćarskih kultura za vodom kreću  u prosječnim klimatskim uvjetima između 68 mm kod uzgoja kupusa, pa do gotovo 300 mm u uzgoju paprike (298 mm), rajčice (286 mm) i dinje (266 mm). Te se vrijednosti međutim znatno povećavaju tijekom sušnih godina (150-374 mm)

Budući je tlo bitan čimbenik koji svojim kapacitetom za vodu može ili reducirati ili ukloniti navedene nedostatke, nužno je sagledavanje o potrebama za navodnjavanjem i u relaciji klima - tlo - biljka.

U razmatranje je uzet jedan tipa tla: Aluvijalno tlo, karbonatno, oglejeno, duboko do vrlo duboko, koje može akumulirati oko 140 mm fiziološki aktivne vode po jednom dubinskom metru.

Uzimajući u obzir spomenute osobine tla u nastavku je prikazana i projekcija redukcije prinos uzgajanih povrćarskih kultura u prosječnim, sušnim i vlažnim klimatskim uvjetima bez navodnjavanja (tablica 26).

Tablica 26. Smanjenje prinosa povrćarskih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području Zadarske županije u prosječnim (P), sušnim (S) i vlažnim (V) klimatskim uvjetima.

| Kultura | Redukcija prinosa (%) |
| --- | --- |
|  | P | V | S |
| Kupus | 8 | 5 | 25 |
| Cvjetača | 10 | 8 | 30 |
| Krumpir mladi | 15 | 12 | 36 |
| Grašak | 25 | 16 | 48 |
| Krastavac | 31 | 14 | 70 |
| Luk | 16 | 10 | 45 |
| Dinja | 40 | 20 | 70 |
| Lubenica | 38 | 18 | 65 |
| Paprika | 49 | 17 | 75 |
| Rajčica | 52 | 22 | 70 |
| Mrkva | 27 | 17 | 46 |

### Potrebe voćarskih kultura za vodom

Od voćarskih kultura na području Zadarske županije utvrđena je potreba za navodnjavanjem kod slijedećih kultura; mandarine, masline, trešnje, breskve i jabuke.

Za te kulture utvrđene su također količine vode koje je potrebno dodati navodnjavanjem tijekom vegetacijskog razdoblja u prosječnim, vlažnim (s 25%-tnom vjerojatnošću pojave oborina) i sušnim (s 80%-tnom vjerojatnošću pojave oborina) klimatskim uvjetima, te su prikazane u  tablici 27.

Tablica 27. Potrebe voćarskih kultura za navodnjavanjem na području Zadarske županije u prosječnim (P), sušnim (S) i vlažnim (V) klimatskim uvjetima.

| Kultura | Potrebne količine vode za navodnjavanjem (mm) |
| --- | --- |
|  | P | V | S |
| Maslina | 208 | 136 | 378 |
| Trešnja | 294 | 176 | 436 |
| Breskva | 312 | 188 | 456 |
| Jabuka bez mulch-a | 318 | 192 | 495 |
| Jabuka s travnatim mulch-om | 436 | 282 | 585 |

Tablica 28. Smanjenje prinosa voćarskih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području Zadarske županije u prosječnim (P), sušnim (S) i vlažnim (V) klimatskim uvjetima.

| Kultura | Redukcija prinosa (%) |
| --- | --- |
|  | P | V | S |
| Maslina | 20 | 12 | 52 |
| Trešnja | 35 | 14 | 62 |
| Breskva | 38 | 16 | 66 |
| Jabuka (bez mulch-a) | 40 | 20 | 68 |
| Jabuka (sa travnatim mulch-om) | 46 | 21 | 75 |

Na temelju rezultata modeliranja potreba za vodom i redukcije prinosa (tablice 27 i 28), vidljivo je da se potrebe promatranih voćarskih kultura za vodom kreću  u prosječnim klimatskim uvjetima između 208-436 mm, te da je redukcija prinosa tada najmanja u uzgoju mandarine (12%), a najviša u uzgoju jabuke s travnatim mulch-om u međurednom prostoru (46%). Međutim, tijekom sušnih vegetacijskih sezona potrebe za vodom se znatno povećavaju (336-585 mm), a također je i redukcija prinosa daleko veća (42-75%).

Iz svega navedenog, razvidno je da je navodnjavanje kao suvremena agro i hidrotehnička mjera opravdana i nezaobilazna, kako u uzgoju analiziranih drvenastih kultura, tako i u uzgoju većeg broja povrćarskih kultura na području Zadarske županije.

# MOGUĆNOSTI NAVODNJAVANJA

## Procjena pogodnosti tla za navodnjavanje

Pedosistematske jedinice Zadarske županije, koje su navedene u poglavlju 3.2. ovog dokumenta procijenjene su prema sadašnjoj i potencijalnoj pogodnosti za navodnjavanje, modificirano prema FAO, 1976., 1985., Vidaček, Ž., 1981.

Red pogodno (P) uključuje tla na kojima navodnjavanje daje prema stupnju pogodnosti dobit i opravdava ulaganja bez štetnih posljedica.

Red nepogodno (N) uključuje tla koja su privremeno ili trajno nepogodna za primjenu održivog navodnjavanja.

Klasa P-1:	pogodna tla bez značajnih ograničenja za navodnjavanje ili s ograničenjima koja neće značajno utjecati na produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja.

Klasa P-2:	umjereno pogodna tla, s ograničenjima koja umjereno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja.

Klasa P-3:	ograničeno pogodna tla, s ograničenjima koja znatno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja.

Klasa UP:	uvjetno pogodna tla, u hidrološki povoljnim godinama i/ili vegetacijskom razdoblju bez suvišne vode u tlu dužeg trajanja

Klasa N-1:	privremeno nepogodna tla, s ograničenjima koja u postojećem stanju isključuju tehnološki i/ili ekonomski opravdanu primjenu navodnjavanja.

Klasa N-2:	trajno nepogodna tla, s ograničenjima koja isključuju bilo kakvu mogućnost tehnološki i/ili ekonomski opravdanu primjenu navodnjavanja.

Potklase pogodnosti ili nepogodnosti određene su prema vrstama trenutačnih i/ili trajnih ograničenja, kako slijedi:

Vertičnost (vt): >35% gline; Nagib terena (n): n1 = 15-30%, n2 >30%; Višak vode: V/v podzemne i/ili površinske vode; Kiselost (k) <5,5 pH u vodi; Hranjiva (h) slaba opskrbljenost <10 mg/100 g tla; Dreniranost (dr): dro slaba; dr1 vrlo slaba, dr2 ekscesivna; Efektivna dubina tla (ed): ed1 <30 cm, ed2 <60cm, Stjenovitost (st): st1 >50% stijena, st2 <50% stijena; Skeletnost (sk): sk1 >50% skeleta, sk2 <50% skeleta; Slanost (sa); Kapacitet retencijski za vodu (kv): <25% vol.; Veličina parcele (vp): <0,1 ha; Troškovi održavanja plodnosti tla (t).

### Sadašnja i potencijalna pogodnost tla – poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje

Uvažavajući navedene kriterije vrednovanja pogodnosti tla za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta utvrđena je sadašnja i potencijalna pogodnost poljoprivrednog zemljišnog fonda Zadarske županije za navodnjavanje rentabilnih poljoprivrednih kultura, uključujući: nemeliorirana automorfna tla, nemeliorirana hidromorfna i hidromeliorirana hidromorfna tla kanalima. Rezultati vrednovanja su prikazani u tablici 29.

Potencijalna i aktualna pogodnost automorfnih i hdiromorfnih nemelioriranih tala Zadarske županije određena je pojedinačnim i/ili kombiniranim slijedećim trenutačnim i/ili trajnim vrstama ograničenja: nagib, efektivna dubina, vertičnost, opskrbljenost hranjivima, kiselost, stjenovitost, skeletnost, kapacitet tla za vodu, višak podzemne i/ili površinske vode i veličina proizvodne table. Aluvijalno karbonatna oglejena i močvarno glejna hipoglejna tla su mjestimično u dubljim horizontima zaslanjena. Močvarna glejna tla u hidrološki sušnim proljetno-ljetnim razdobljima budu uvjetno pogodna za obradu odnosno primjenu natapanja.

Potencijalna i aktualna pogodnost hidromelioriranih tala kanalima Zadarske županije određena je pojedinačnim ili kombiniranim slijedećim trenutačnim i/ili trajnim vrstama ograničenja: sezonski višak površinske i/ili podzemne vode, efektivna dubina i opskrbljenost hranjivima. U uvjetima djelomično uređenih površina i bez drenaže i ova tla u hidrološki sušnim proljetno-ljetnim razdobljima mogu biti uvjetno pogodna za obradu odnosno primjenu natapanja.

Prostorni raspored sistematskih jedinica tla, uključujući i ocjenu njihove pogodnosti za navodnjavanje, te melioracijske jedinice prioriteta za navodnjavanje i hidromelioracije, opisane su u tablicama 30 i 31 te u legendi Namjenske pedološke karte mjerila 1:100.000, u tiskanom obliku u prilogu i na slici 20.

### Prioriteti za navodnjavanje, uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta

Analizom i namjenskom interpretacijom pedoloških i hidropedoloških podataka te vrednovanjem sadašnje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta Zadarske županije iz tablice 6, utvrđene su melioracijske jedinice prioriteta za navodnjavanje i uređenje tla – poljoprivrednog zemljišta, tablica 8, s prostornim rasporedom melioracijskih jedinica na Namjenskoj pedološkoj karti M 1:100 000, slika 20.

Slika 20. Namjenska pedološka karta – melioracijske jedinice poljoprivrednog zemljišta prioriteta za navodnjavanje, uređenje i zaštitu, M 1:100 000 (Husnjak i Vidaček, 2006)

Tablica 29. Sadašnja i potencijalna pogodnost sistematskih jedinica  tla – poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje Zadarske županije

| Naziv sistematske jedinice tla | Površine, ha | Pogodnost | Mjere uređenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip | Niže jedinice | Jedinice | Ukupno | Sadašnja | Potencijalna |  |
| I. i II. NEMELIORIRANA AUTOMORFNA I HIDROMORFNA TLA |
| Kamenjar | - | 25.065,7 | 25.065,7 | N-2 n, st1-2, dr2 | N-2 | - |
| Koluvij | karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni | 6.503,5 | 10.245,9 | P-2 n, sk2, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | karbonatni, s prevagom sitnice, oglejeni | 443,4 |  | P-3 V, sk2, h | P-2 | Hidro i agromelioracije |
|  | nekarbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni | 2.595,7 |  | P-2 n, sk2, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | S prevagom detritusa stijena, neoglejen | 506,7 |  | P-3 n, sk1, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | aluvijalno-koluvijalni | 196,6 |  | P-1 h, | P-1 | Agromelioracije |
| Sirozem | na trošini dolomita | 16,8 | 2.972,4 | N-2 n1-2, ed1, e, st1 | N-2 | - |
|  | na laporu | 2.393,1 |  | P-3 n1-2, e, ed2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | na laporovitom vapnencu | 125,0 |  | P-3 n1-2, e, ed2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | na flišu | 437,5 |  | N-2 n1-2, e, ed1 | N-2 | - |
| Crnica vapnenačko dolomitna | Organomineralna | 24.201,5 | 28.930,1 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 | - |
|  | organogena | 360,0 |  | N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 | - |
|  | ocrveničena | 328,0 |  | N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 | - |
|  | posmeđena | 4.040,6 |  | N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 | - |
| Rendzina | na laporovitom vapnencu | 6.987,1 | 32.738,7 | P-3 n1-2, ed2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | na dolomitu | 10.132,1 |  | N-2 n1-2, ed1, st2 | N-2 | - |
|  | na laporu | 7.025,5 |  | P-3 n1-2, ed2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | na flišu | 645,0 |  | P-3 n1-2, ed2, sk2 | P-3 | Agromelioracije |
|  | na vapnencu | 3.246,1 |  | N-2 n1-2, ed2 | N-2 | - |
|  | na pijesku | 1.115,4 |  | P-3 ed2, kv, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | na proluvijalnom šljunkovitom nanosu | 2.110,9 |  | P-3 ed2, kv, sk2, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | na ilovačama | 1.213,8 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na koluviju | 262,8 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
| Ranker | na klastitima, regolitični | 730,6 | 1.429,5 | N-2 n1-2, ed1, k | N-2 | - |
|  | na klastitima, posmeđeni | 480,9 |  | N-2 n1-2, ed1, k | N-2 | - |
|  | na pješčenjaku | 218,0 |  | N-2 n1-2, ed1, k | N-2 | - |
| Smolnica | posmeđena, antropogenizirana | 306,1 | 306,1 | P-3 vt, h | P-3 t | Agromelioracije |
| Smeđe na vapnencu i dolomitu | tipično, plitko | 33.957,6 | 51.691,2 | N-2 ed1, st1-2 | N-2 | - |
|  | tipično, srednje duboko | 13.134,2 |  | N-2 ed2, st1-2 | N-2 | - |
|  | tipično, duboko | 3.152,7 |  | P-3 st1-2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | lesivirano, plitko | 178,5 |  | N-2 ed1, st1-2 | N-2 | - |
|  | lesivirano, srednje duboko | 359,3 |  | N-2 ed2, st1-2 | N-2 | - |
|  | lesivirano, duboko | 908,9 |  | P-3 st1-2 | P-3 | Agromelioracije |
| Crvenica | tipična, plitka | 10.272,0 | 18.020,3 | N-2 st1-2, ed1 | N-2 | - |
|  | tipična, srednje duboka | 6.295,0 |  | P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | tipična, duboka | 1.100,0 |  | P-3 st2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | lesivirana, srednje duboka | 233,3 |  | P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | lesivirana, duboka | 120,0 |  | P-3 st2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
| Distrično smeđe | na klastitima, tipično | 593,5 | 1.370,0 | N-2 k, sk2, n1-2, ed2 | N-2 | - |
|  | na klastitima, lesivirano | 180,0 |  | N-2 k, sk2, n1-2, ed2 | N-2 | - |
|  | na klastitima, pseudoglejno | 68,0 |  | N-2 k, sk2, n1-2, ed2 | N-2 | - |
|  | na holocenskim nanosima, tipično | 368,5 |  | P-2 k, sk2, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | na holocenskim nanosima lesivirano | 160,0 |  | P-2 k, sk2, h | P-2 | Agromelioracije |
| Eutrično smeđe | na koluviju, tipično | 415,9 | 3.172,0 | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na ilovačama, tipično | 1.497,4 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, tipično | 599,1 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, lesivirano | 120,0 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, pseudoglejno | 359,6 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | na pješčenjacima i laporovitim škriljcima | 180,0 |  | P-3 n2, h | P-3 | Agromelioracije |
| Lesivirano | na vapnencu, tipično | 1.013,7 | 1.871,3 | N-2 st1-2, n1-2 | N-2 | - |
|  | na vapnencu, akrično | 220,0 |  | N-2 st1-2, n1-2 | N-2 | - |
|  | na holocenskim nanosima, tipično | 543,3 |  | P-2 e, n1, k, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | na ilovačama, pseudoglejno | 94,3 |  | P-2 e, n1, k, h | P-2 | Agromelioracije |
| Rigolana tla | vinograda, njiva i vrtova, na laporu i flišu | 5.044,3 | 26.994,8 | P-3 n1-2, st2, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | vinograda na vapnencu i dolomitu | 2.150,7 |  | P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | vinograda i njiva na laporovitom vapnencu | 162,7 |  | P-3 n1, st2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | njiva i vinograda na aluvijalnim nanosima | 569,0 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | njiva, vinograda i vrtova, na koluvijalnim nanosima | 5.857,6 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | njiva na vapnencu i dolomitu | 755,5 |  | P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
|  | vinograda iz smeđeg tla i crvenice | 5.476,2 |  | P-3 st2, vp, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema | 1.673,1 |  | P-2 kv, dr2, h | P-2 | Agromelioracije |
|  | vinograda, vrtova i njiva, na ilovačama | 1.131,7 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | vinograda i vrtova iz eutrično smeđeg tla na koluviju | 952,9 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | njiva, vinograda, vrtova i maslinika, iz rendzine i kambičnih tala na vapnencu i dolomitu | 3.221,1 |  | P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 | Agromelioracije |
| Aluvijalno | karbonatno, oglejeno | 785,8 | 990,7 | N-1 V, h ili UP | P-1 | Hidro i agromelioracije |
|  | karbonatno, neoglejeno | 168,5 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | karbonatno, oglejeno i zaslanjeno | 36,4 |  | N-1 V, sa, h ili UP | P-2 t | Hidro i agromelioracije |
| Aluvijalno livadsko | karbonatno | 447,6 | 596,5 | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
|  | nekarbonatno | 148,9 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
| Močvarno glejno | hipoglejno | 1.794,0 | 4.387,1 | N-1 V, dro, h ili UP | P-1 | Hidro i agromelioracije |
|  | hipoglejno, zaslanjeno | 145,5 |  | N-1 V, sa, dro, h ili UP | P-2 t | Hidro i agromelioracije |
|  | amfiglejno | 2.447,6 |  | N-1 V, v, dr1, h ili UP | P-2 | Hidro i agromelioracije |
| Solončak | kloridni | 102,4 | 102,4 | N-1 V, sa, h | P-2 t | Hidro i agromelioracije |
| III. HIDROMELIORIRANA TLA KANALIMA |
| Rigolano tlo | plantažnih voćnjaka, vinograda i njiva (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima | 1.485,1 | 1.747,2 | P-1, h | P-1 | Agromelioracije |
|  | voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 262,1 |  | P-1 h | P-1 | Agromelioracije |
| Močvarno glejno | hipoglejno, hidromeliorirano kanalima | 2.124,5 | 3.540,8 | N-1 V ili UP | P-1 | Hidro i agromelioracije |
|  | tresetno glejno, hidromeliorirano kanalima | 1.416,3 |  | N-1 V, ed2 ili UP | P-1 | Hidro i agromelioracije |
| Ukupna površina za sistematske jedinice tla | 216.172,7 |
| Naselja s okućnicama | 4.870,0 |
| Vodene površine (rijeke i jezera) | 3.335,6 |
| Solana Pag | 364,7 |
| Šuma | 140.097,0 |
| Ukupna površina Županije | 364.840,0 |

Tablica 30. Legenda namjenske  karte poljoprivrednog zemljišta Zadarske županije

| Kartirana jedinica tla | % | Površina | Pogodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj | Sastav i struktura |  | ha | Sadašnja | Potencijalna |
| I. DOMINANTNO AUTOMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 1 | Kamenjar | 100 | 5270,8 | N-2 n, st1-2, dr2 | N-2 |
| 2 | Kamenjar Rendzina na laporovitom vapnencu i dolomitu Crvenica tipična, plitka | 45 35 20 | 8678,0 | N-2 n, st1-2, dr2 P-3 n1-2, ed2, h N-2 st1-2, ed1 | N-2 P-3 N-2 |
| 3 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Rendzina na vapnencu, karbonatna, plitka | 40 30 30 | 418,4 | N-2 n, st1-2, dr2 N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed2 | N-2 N-2 N-2 |
| 4 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko | 75 25 | 2835,5 | N-2 n, st1-2, dr2 N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 |
| 5 | Kamenjar Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična, plitka i srednje duboka | 50 25 25 | 7475,3 | N-2 n, st1-2, dr2 N-2 ed1, st1-2 N-2 st1-2, ed1 | N-2 N-2 N-2 |
| 6 | Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 50 30 10 10 | 5543,6 | N-2 n, st1-2, dr2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st2 N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 N-2 N-2 |
| 7 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen i oglejen, antropogenizirani | 100 | 1783,0 | P-2 n, sk2, h | P-2 |
| 8 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu te na pijesku i šljunku Eutrično smeđe tlo tipično na koluviju Rigolana tla vinograda | 55 25 10 10 | 1435,9 | P-2 n, sk2, h N-2 n1-2, ed2 P-1 h P-1 h | P-2 N-2 P-1 P-1 |
| 9 | Koluvij karbonatni s prevagom detritusa stijena, neoglejen Crvenica tipična, plitka Rendzina na koluviju Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko | 60 15 15 10 | 844,6 | P-3 n, sk1, h N-2 st1-2, ed1 P-1 h N-2 ed1, st1-2 | P-3 N-2 P-1 N-2 |
| 10 | Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen, antropogenizirani Rendzina na vapnencu i dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko Crvenica tipična srednje duboka, antropogenizirana Kamenjar | 55 15 10 10 10 | 3392,0 | P-2 n, sk2, h N-2 n1-2, ed2 N-2 ed1, st1-2 P-3 st2, ed2, vp, h N-2 n, st1-2, dr2 | P-2 N-2 N-2 P-3 N-2 |
| 11 | Sirozem na dolomitnoj trošini Rendzina na dolomitu plitka i srednje duboka | 55 45 | 30,5 | N-2 n1-2, ed1, e, st1 N-2 n1-2, ed1, st2 | N-2 N-2 |
| 12 | Sirozem na laporu Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice Rigolana tla na laporu i laporovitom vapnencu | 45 20 20 15 | 989,8 | P-3 n1-2, e, ed2, h P-3 n1-2, ed2, h P-2 n, sk2, h P-3 n1-2, st2, h | P-3 P-3 P-2 P-3 |
| 13 | Rendzina na vapnencu i dolomitu, karbonatna, plitka i srednje duboka | 100 | 67,6 | N-2 n1-2, ed2 | N-2 |
| 14 | Rendzina na proluvijalnim šljunkovitim nanosima, plitka, antropogenizirana | 100 | 1242,2 | P-3 ed2, kv, sk2, h | P-2 |
| 15 | Rendzina na dolomitu i dolomitnoj trošini, plitka i srednje duboka Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, plitko, srednje duboko i duboko | 40 30 30 | 5772,2 | N-2 n1-2, ed1, st2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 N-2 |
| 16 | Rendzina na dolomitu i vapnencu, karbonatna, izlužena i posmeđena, plitka i srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka | 60 15 15 10 | 3533,2 | N-2 n1-2, ed1, st2 N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 P-3 st2, ed2, vp, h | N-2 N-2 N-2 P-3 |
| 17 | Rendzina karbonatna na mekom vapnencu i laporu Ranker na klastitima i pješćenjaku Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 50 30 20 | 867,5 | P-3 n1-2, ed2, h N-2 n1-2, ed1, k N-2 ed2, st1-2 | P-3 N-2 N-2 |
| 18 | Rendzina na laporu i flišu, karbonatna i izlužena Sirozem na laporu i flišu Koluvij karbonatni, s prevagom sitnice, neoglejeni, antropogenizirani Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu, tipično, duboko | 50 15 15 10 10 | 7888,6 | P-3 n1-2, ed2, h P-3 n1-2, e, ed2, h P-2 n, sk2, h P-3 n1-2, st2, h P-3 st1-2, h | P-3 P-3 P-2 P-3 P-3 |
| 19 | Rendzina karbonatna i izlužena Rigolana tla njiva | 60 40 | 1447,9 | P-3 ed2, kv, sk2, h P-1 h | P-2 P-1 |
| 20 | Rendzina karbonatna, na laporu i koluvijalnoj ilovači, antropogenizirana Močvarno glejno hipoglejno Aluvijalno karbonatno, oglejeno Eutrično smeđe tipično na ilovačama | 50 25 15 10 | 2016,7 | P-3 n1-2, ed2, h N-1 V, dro, h ili UP N-1 V, h ili UP P-1 h | P-3 P-1 P-1 P-1 |
| 21 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i ocrveničena | 100 | 2759,7 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 |
| 22 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i organogena Ranker litični i regolitični na klastitima i pješćenjacima Smeđe tlo na vapnencu, plitko i srednje duboko | 50 40 10 | 12,7 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, k N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 N-2 |
| 23 | Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu, srednje duboko i plitko Lesivirano na vapnencu tipično i akrično | 50 40 10 | 1069,4 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 ed2, st1-2 N-2 st1-2, n1-2 | N-2 N-2 N-2 |
| 24 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna, organogena i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko i srednje duboko | 60 40 | 4977,3 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 |
| 25 | Crnica vapnenačko dolomitna, organomineralna i posmeđena Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Rendzina na dolomitu i mekim vapnencima, izlužena i karbonatna | 50 25 25 | 7508,8 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st2 | N-2 N-2 N-2 |
| 26 | Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Crvenica tipična, plitka do srednje duboka Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko | 60 20 20 | 3179,7 | N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 st1-2, ed1 N-2 ed1, st1-2 | N-2 N-2 N-2 |
| 27 | Ranker regolitični, posmeđeni, na klastitima Rendzina karbonatna na mekom vapnencu, te izlužena i posmeđena na dolomitu Distrično smeđe, tipično na klastitu Smeđe tlo na vapnencu duboko i srednje duboko | 60 15 15 10 | 481,7 | N-2 n1-2, ed1, k P-3 n1-2, ed2, h N-2 k, sk2, n1-2, ed2 P-3 st1-2, h | N-2 P-3 N-2 P-3 |
| 28 | Ranker regolitični, posmeđeni, Distrično smeđe, tipično, dijelom antropogenizirano | 70 30 | 228,5 | N-2 n1-2, ed1, k N-2 k, sk2, n1-2, ed2 | N-2 N-2 |
| 29 | Smonica posmeđena, antropogenizirana | 100 | 306,1 | P-3 vt, h | P-3 t |
| 30 | Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, tipično, plitko Kamenjar Rendzina karbonatna, plitka | 60 20 20 | 1538,4 | N-2 ed1, st1-2 N-2 n, st1-2, dr2 N-2 n1-2, ed2 | N-2 N-2 N-2 |
| 31 | Smeđe na vapnencu i dolomitu, tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna Rendzina na dolomitu, plitka Lesivirano na vapnencu, tipično i akrično | 50 20 20 10 | 10889,8 | N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st2 N-2 st1-2, n1-2 | N-2 N-2 N-2 N-2 |
| 32 | Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko Crnica vapnenačko dolomitna organomineralna, organogena i posmeđena | 60 40 | 13488,1 | N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 N-2 |
| 33 | Smeđe na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rendzina na laporu i laporovitom vapnencu Rigolana tla vinograda iz koluvija Koluvij karbonatni, neoglejeni | 50 25 15 10 | 3644,0 | N-2 ed1, st1-2 P-3 n1-2, ed2, h P-1 h P-2 n, sk2, h | N-2 P-3 P-1 P-2 |
| 34 | Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko i srednje duboko Rendzina mekom vapnencu i dolomitu, karbonatna Kamenjar Vapnenačko dolomitna crnica | 55 25 10 10 | 13739,8 | N-2 ed1, st1-2 P-3 n1-2, ed2, h N-2 n, st1-2, dr2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 P-3 N-2 N-2 |
| 35 | Smeđe tlo na vapnencu tipično i lesivirano, plitko, srednje duboko i duboko | 100 | 178,5 | N-2 ed1, st1-2 | N-2 |
| 36 | Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka Kamenjar Crnica vapnenačko dolomitna | 50 25 15 10 | 19551,0 | N-2 ed1, st1-2 N-2 st1-2, ed1 N-2 n, st1-2, dr2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 | N-2 N-2 N-2 N-2 |
| 37 | Crvenica na vapnencu, tipična, plitka do duboka Koluvij nekarbonatni, neoglejeni i antropogenizirani | 60 40 | 518,9 | N-2 st1-2, ed1 P-2 n, sk2, h | N-2 P-2 |
| 38 | Crvenica na vapnencu, tipična i lesivirana, plitka, srednje duboka i duboka Crnica vapnenačko dolomitna, posmeđena i ocrveničena Kamenjar na vapnencu | 40 30 30 | 7109,2 | N-2 st1-2, ed1 N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 n, st1-2, dr2 | N-2 N-2 N-2 |
| 39 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično plitko i srednje duboko | 60 40 | 5056,9 | P-3 st2, ed2, vp, h N-2 ed1, st1-2 | P-3 N-2 |
| 40 | Crvenica tipična, srednje duboka i duboka, antropogenizirana Smeđe tlo na vapnencu, tipično, plitko i srednje duboko Rigolana tla njiva | 55 30 15 | 1084,4 | P-3 st2, ed2, vp, h N-2 ed1, st1-2 P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 N-2 P-3 |
| 41 | Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka antropogenizirana Rigolana tla pretežno vinograda Smeđe tlo na vapnencu tipično, plitko do srednje duboko, antropogenizirano | 50 30 20 | 646,5 | N-2 st1-2, ed1 P-3 st2, ed2, vp, h N-2 ed1, st1-2 | N-2 P-3 N-2 |
| 42 | Eutrično smeđe tipično na ilovačama, plitko i srednje duboko, antropogenizirano Rendzina izlužena na koluvijalnim ilovačama, antropogenizirana Rigolana tla vinograda | 50 25 25 | 2591,5 | P-1 h P-1 h P-1 h | P-1 P-1 P-1 |
| 43 | Eutrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno Lesivirano pseudoglejno Koluvij s prevagom sitnice, neoglejeno | 60 30 10 | 1198,6 | P-1 h P-2 e, n2, k, h P-2 n, sk2, h | P-1 P-2 P-2 |
| 44 | Eutrično smeđe na pješčenjacima i laporovitim škriljevcima Ranker posmeđeni, regolitični Rendzina na laporovitim vapnencima Smeđe tlo na vapnencu duboko | 40 30 20 10 | 44,9 | P-3 n2, h N-2 n1-2, ed1, k P-3 n1-2, ed2, h P-3 st1-2, h | P-3 N-2 P-3 P-3 |
| 45 | Distrično smeđe tipično, lesivirano i pseudoglejno na klastitu Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Rendzina na dolomitu Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu | 40 30 20 10 | 1751,7 | N-2 k, sk2, n1-2, ed2 N-2 n1-2, ed1, k N-2 n1-2, ed1, st2 N-2 ed2, st1-2 | N-2 N-2 N-2 N-2 |
| 46 | Distrično smeđe tipično i lesivirano, duboko Ranker distrični, posmeđeni i regolitični Crnica vapnenačko dolomitna | 60 20 20 | 880,8 | P-2 k, sk2, h N-2 n1-2, ed1, k N-2 n1-2, ed1, st1-2 | P-2 N-2 N-2 |
| 47 | Lesivirano tipično, na holocenskim nanosima, antropogenizirano Koluvija karbonatni i nekarbonatni, neoglejeni | 70 30 | 776,2 | P-2 e, n1, k, h P-2 n, sk2, h | P-2 P-2 |
| 48 | Lesivirano tipično Smeđe na vapnencu i dolomitu Crnica vapnenačko dolomitna Rendzina | 55 25 10 10 | 68,7 | N-2 st1-2, n1-2 N-2 ed2, st1-2 N-2 n1-2, ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed2 | N-2 N-2 N-2 N-2 |
| 49 | Rigolana tla vinograda iz smeđeg tla, crvenice i rendzine, manjim dijelom terasirana | 100 | 1270,0 | P-3 st2, vp, h | P-2 |
| 50 | Rigolana tla vinograda iz pjeskovite rendzine i sirozema Rendzina na pjescima | 60 40 | 2788,5 | P-2 kv, dr2, h P-3 ed2, kv, h | P-2 P-2 |
| 51 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna na karbonatnim ilovačama, antropogenizirana Lesivirano pseudoglejno na ilovačama Močvarno glejno amfiglejno, antropogenizirano | 60 30 5 5 | 1886,2 | P-1 h P-1 h P-2 e, n1, k, h N-1 V, v, dr1, h ili UP | P-1 P-1 P-2 P-2 |
| 52 | Rigolana tla pretežno vinograda, a dijelom njiva i vrtova Rendzina karbonatna i posmeđena na laporu, flišu, laporastim vapnencima Sirozem | 60 30 10 | 4374,7 | P-3 n1-2, st2, h P-3 n1-2, ed2, h N-2 n1-2, e, ed1 | P-3 P-3 N-2 |
| 53 | Rigolana tla pretežno vinograda a dijelom i vrtova, iz eutrično smeđeg tla Eutrično smeđe tipično na koluvijalnim i deluvijalnim nanosima Rendzina na koluvijalnim nanosima | 70 20 10 | 1361,3 | P-1 h P-1 h P-1 h | P-1 P-1 P-1 |
| 54 | Rigolana tla njiva i vinograda na aluvijalnim i koluvijalnim nanosima | 100 | 569,0 | P-1 h | P-1 |
| 55 | Rigolana tla na koluviju i kambisolu Aluvijalno livadsko Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno | 60 20 20 | 744,5 | P-1 h P-1 h N-1 V, dro, h ili UP | P-1 P-1 P-1 |
| 56 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova, na koluviju i smeđeg tla na vapnencu Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko, antropogenizirano | 60 40 | 955,9 | P-1 h N-2 ed1, st1-2 | P-1 N-2 |
| 57 | Rigolana tla pretežno vinograda na laporu i koluviju Sirozem na laporu i laporovitom vapnencu Rendzina na laporu Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, neoglejen | 50 30 10 10 | 2964,7 | P-3 n1-2, st2, h P-3 n1-2, e, ed2, h P-3 n1-2, ed2, h P-2 n, sk2, h | P-3 P-3 P-3 P-2 |
| 58 | Rigolana tla njiva, vinograda i maslinika, iz rendzine, kambisola i koluvija Rendzina na vapnenacu i dolomitu, plitka do duboka | 70 30 | 2432,7 | P-3 st2, ed2, vp, h N-2 n1-2, ed1, st2 | P-3 N-2 |
| 59 | Rigolana tla vrtova i vinograda Smeđe na vapnencu, tipično, plitko do srednje duboko Koluvij s prevagom sitnice, antropogenizirani Rendzina na vapnencu | 50 20 20 10 | 5424,5 | P-3 st2, ed2, vp, h N-2 ed1, st1-2 P-2 n, sk2, h N-2 n1-2, ed2 | P-3 N-2 P-2 N-2 |
| 60 | Rigolana tla pretežno vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu i dolomitu tipično, plitko i antropogenizirano Rendzina karbonatna na vapnencu i dolomitu | 60 30 10 | 3548,6 | P-3 st2, vp, h N-2 ed1, st1-2 N-2 n1-2, ed2 | P-2 N-2 N-2 |
| 61 | Rigolana tla njiva, vinograda i vrtova Koluvij karbonatni Rendzina na vapnencu i pjeskovitim glinama | 60 20 20 | 4866,9 | P-1 h P-2 n, sk2, h N-2 n1-2, ed2 | P-1 P-2 N-2 |
| 62 | Rigolana tla vrtova, njiva i vinograda iz smeđeg tla i crvenice Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko Crvenica tipična i lesivirana, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana | 70 15 15 | 2168,8 | P-3 st2, ed2, vp, h N-2 ed1, st1-2 P-3 st2, ed2, vp, h | P-3 N-2 P-3 |
| 63 | Rigolana tla pretežno vinograda, dijelom njiva i vrtova, iz smeđeg tla i crvenice Crvenica tipična, plitka, srednje duboka i duboka, dijelom antropogenizirana Smeđe na vapnencu tipično, plitko, srednje duboko i duboko | 65 20 15 | 3195,4 | P-3 st2, vp, h N-2 st1-2, ed1 N-2 ed1, st1-2 | P-2 N-2 N-2 |
| II. DOMINANTNO HIDROMORFNA NEMELIORIRANA TLA |
| 64 | Aluvijalno tlo karbonatno, oglejeno i zaslanjeno Močvarno glejno hipoglejno, mineralno, karbonatno, zaslanjeno | 55 45 | 100,7 | N-1 V, sa, h, ili UP N-1 V, sa, dro, h ili UP | P-2, t P-1 |
| 65 | Aluvijalno karbonatno oglejeno i neoglejeno, plitko i srednje duboko Koluvij i aluvijalno-koluvijalno karbonatno i nekarbonatno s prevagom sitnice Močvarno glejno hipoglejno | 70 20 10 | 983,2 | N-1 V, h ili UP P-1 h N-1 V, dro, h ili UP | P-1 P-1 P-1 |
| 66 | Močvarno glejno amfiglejno mineralno karbonatno* Močvarno glejno hipoglejno mineralno karbonatno* Aluvijalno livadsko karbonatno Koluvij karbonatni s prevagom sitnice, oglejeni i neoglejeni | 60 20 10 10 | 3922,1 | N-1 V, v, dr1, h ili UP N-1 V, dro, h ili UP P-1 h P-3 V, sk2, h | P-2 P-1 P-1 P-2 |
| 67 | Močvarno glejno hipoglejno humozno i mineralno Solončak kloridni Koluvij s prevagom sitnice, oglejeni | 70 20 10 | 511,8 | N-1 V, dro, h ili UP N-1 V, sa, h P-3 V, sk2, h | P-1 P-2 t P-2 |
| III. HIDROMELIORIRANA HIDROMORFNA TLA KANALIMA |
| 68 | Rigolano tlo plantažnih voćnjaka, vinograda i oranica (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima Rigolano tlo voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 85 15 | 1747,2 | P-1 h P-1 h | P-1 P-1 |
| 69 | Močvarno glejnog hipoglejno i tresetno glejnog tla, hidromeliorirano tlo kanalima | 100 | 3540,8 | N-1 V ili UP | P-1 |
| UKUPNO ZA KARTIRANE JEDINICE TLA | 216172,7 |
| 70 | Naselja s okućnicama | 4870,0 |
| 71 | Vodene površine (rijeke i jezera) | 3335,6 |
| 72 | Solana Pag | 364,7 |
|  | Šuma | 140097,0 |
| UKUPNO | 364840,0 |

*Na Vranskom polju mjestimično zaslanjeno

Tablica 31. Melioracijske jedinice prioriteta za navodnjavanje i uređenje tla – poljoprivrednog zemljišta

| Melioracijske jedinice | Dominantna zastupljenost u kartografskim jedinicama Namjenske pedološke karte |
| --- | --- |
| Broj, naziv i površina, ha* |  |
| I. prioriteta za navodnjavanje s agromelioracijama | I.1. Nemeliorirana automorfna tla | I.1.1. Pogodna tla bez značajnih ograničenja za navodnjavanje ili s ograničenjima koja neće značajno utjecati na produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja. | 13.941,4 | 42, 43, 51, 53, 54, 55, 56, 61 |
|  |  | I.1.2. Umjereno pogodna tla s ograničenjima koja umjereno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja | 11.938,4 | 7, 8, 10, 46, 47, 50 |
|  |  | I.1.3. Ograničeno pogodna tla s ograničenjima koja znatno ugrožavaju produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja | 50.458,6 | 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 39, 40, 44, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63 |
|  | I.2. Hidromeliorirana rigolana tla | Pogodna tla bez značajnih ograničenja za navodnjavanje ili s ograničenjima koja neće značajno utjecati na produktivnost, dobit i primjenu navodnjavanja | 1.747,2 | 68 |
| UKUPNO | 78.085,6 |  |
| II. prioriteta za hidro i/ili agromelioracije u primjeni navodnjavanja | II.1. Nemeliorirana hidromorfna tla | Privremeno nepogodna tla, s ograničenjima koja u postojećem stanju isključuju tehnološki i/ili ekonomski opravdanu primjenu navodnjavanja Uvjetno pogodna u hidrološki sušnim proljetno-ljetnim razdobljima | 5.311,7 | 64, 65, 66, 67 |
|  | II.2. Hidromorfna tla hidromeliorirana kanalima | Privremeno nepogodna tla, s ograničenjima koja u postojećem stanju isključuju tehnološki i/ili ekonomski opravdanu primjenu navodnjavanja Uvjetno pogodna u hidrološki sušnim proljetno-ljetnim razdobljima | 3.540,8 | 69 |
| UKUPNO | 8.852,5 |  |
| III. Trajno nepogodna tla za navodnjavanje |  |  | 129.234,6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 48 |
| UKUPNO ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 216.172,7 |  |
| Naselja s okućnicama | 4.870,0 |  |
| Vodene površine (rijeke i jezera) | 3.335,6 |  |
| Solana Pag | 364,7 |  |
| Šuma | 140.097,0 |  |
| UKUPNA POVRŠINA ŽUPANIJE | 364.840,0 |  |

*Proračun je izvršen prema postotnom odnosu pojedinih sistematskih jedinica tla unutar kartiranih jedinica

U tablici 32 prikazana je inventarizacija površina prema prioritetima za navodnjavanje po gradovima/općinama u Zadarskoj županiji. Proračun je izvršen na temelju pogodnosti kartirane jedinice tla. Od približno 216.000 ha poljoprivrednih površina, 77.714 ha pripada klasi I prioriteta.

| Općina | Klasa prioriteta za navodnjavanje |
| --- | --- |
|  | I.1.1. | I.1.2. | I.1.3. | I.2. | II.1. | II.2. | III. |
| Benkovac | 2705 | 2275 | 11201,5 | 927 | 1920,7 | 225 | 18745 |
| Bibinje | 0 | 15 | 430 | 0 | 0 | 0 | 255,6 |
| Biograd na moru | 0 | 320 | 120 | 32 | 0 | 1548 | 507,5 |
| Galovac | 308,2 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 157,9 |
| Gračac | 1330 | 2685,9 | 5208 | 0 | 852 | 0 | 26322 |
| Jasenice | 190 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 8314,7 |
| Kali | 0 | 165 | 332 | 0 | 0 | 0 | 299,8 |
| Kukljica | 0 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,8 |
| Lišane Ostrovičke | 32,5 | 235 | 1533,3 | 0 | 309 | 398 | 746,4 |
| Nin | 1120 | 1010 | 737,9 | 185 | 582 | 0 | 2218,6 |
| Novigrad | 127,9 | 0 | 1444,1 | 0 | 0 | 0 | 2022,2 |
| Obrovac | 2040 | 0 | 4199,3 | 0 | 71 | 0 | 17240,5 |
| Pag | 0 | 145 | 3529,3 | 0 | 460 | 0 | 10999 |
| Pakoštane | 0 | 745,3 | 21,6 | 0 | 201 | 612 | 2040,3 |
| Pašman | 0 | 175 | 1099,6 | 0 | 0 | 0 | 2025,9 |
| Polača | 501,5 | 145,8 | 366,8 | 8 | 0 | 0,2 | 930,5 |
| Poličnik | 874 | 586 | 1491,9 | 49 | 362 | 0 | 890,8 |
| Posedarje | 1175 | 263 | 1694,7 | 0 | 72 | 0 | 3297,9 |
| Povljana | 0 | 0 | 1360,8 | 0 | 132 | 0 | 2109,7 |
| Preko | 0 | 568 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1168,2 |
| Privlaka | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Ražanac | 206 | 126,8 | 1956 | 0 | 104 | 0 | 1992,8 |
| Sali | 77 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 4895 |
| Stankovci | 168,6 | 604 | 60,9 | 0 | 98 | 446 | 2571,8 |
| Starigrad | 0 | 0 | 925,8 | 0 | 0 | 0 | 10025,4 |
| Sukošan | 840,6 | 31 | 945,2 | 0 | 0 | 0 | 1271,9 |
| Sveti Filip i Jakov | 658,8 | 249,8 | 356,3 | 341 | 0 | 311,6 | 1242,2 |
| Škabrnje | 401 | 0 | 846,1 | 0 | 0 | 0 | 469,2 |
| Tkon | 0 | 46 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 1352,5 |
| Vir | 0 | 0 | 1038,8 | 0 | 0 | 0 | 1062,4 |
| Zadar | 0 | 109,8 | 4135 | 205,2 | 0 | 0 | 2598,7 |
| Zemunik Donji | 1185,3 | 0 | 1231,6 | 0 | 148 | 0 | 1295,4 |
| Ukupno | 13941,4 | 11938,4 | 50458,6 | 1747,2 | 5311,7 | 3540,8 | 129234,6 |

Tablica 32. Inventarizacija površina prema prioritetima za navodnjavanje po gradovima/općinama u Zadarskoj županiji

## Mjere popravke tla i uređenje proizvodnih površina

### Uređenje zemljišta za potrebe navodnjavanja

Županija zadarska raspolaže s 216.172,7 ha poljoprivrednog zemljišta. Od toga je 86.938,1 ha ili oko 40 % pogodno za navodnjavanje, dok je trajno nepodobno za navodnjavanje 129.234,6 ha ili oko 60 %.

Od pogodnih tala za navodnjavanje, u prvom (I) razredu prioriteta nalazi se oko 78.085,6 ha ili 90 %, a u drugom (II) razredu prioriteta nalazi se preostalih oko 8.852,5 ha ili 10 % tala.

Tla II razreda prioriteta za navodnjavanje (8.852,5 ha), pored agromelioracija, zahtijevaju primjenu hidromelioracija. Najveći dio ovih tala nalazi se u najpoznatijim kraškim poljima županije: Rašinovac (970 ha), Babin Dub (328 ha), Kulsko-Korlatsko (2.086 ha), Benkovačko (728 ha), Kožlovačko-Morpolačko (3.091 ha), Vransko (4364 ha) i Žegarsko (270 ha).

Temeljni problem ovih tala koja ujedno čine i najveći potencijal zemljišta za razvoj poljoprivrede u Zadarskoj županiji, jest neuređeni vodo-zračni režim. Tijekom hladnog dijela godine većina ovih tala ugrožena je prisustvom suvišnih voda (slivnih, poplavnih, stagnirajućih površinskih, potpovršinskih i podzemnih), koje čine limitirajući faktor stabilne poljoprivredne proizvodnje na ovim površinama. Međutim, u toplom dijelu godine (VI, VII, VIII i IX mjesec) situacija se u potpunosti mijenja, pri čemu sada nedostatak vode u tlu čini temeljni limitirajući faktor poljoprivredne proizvodnje.

Uređenje ovih tala, posebice u uvjetima navodnjavanja, zahtjeva ovisno od konkretne pedološko-melioracijske problematike samog kraškog polja primjenu većeg broja adekvatnih hidromelioracijskih zahvata, kao što su: zaštita područja od vanjskih voda (slivnih i poplavnih), osnovnu i detaljnu odvodnju tala. Pored ovih mjera ova tla zahtijevaju i primjenu adekvatnih agromelioracijskih zahvata, agrarno-operacijskih zahvata (komasaciju), te zaštitu od erozije i opasnosti od sekundarnog zaslanjivanja.

Kod uređenja poljoprivrednog zemljišta iz I i II razreda prioriteta za navodnjavanje mora se dakle polaziti od činjenice da je problematika njegovog uređenja vrlo kompleksna i različita od polja do polja. Pritom je potrebno voditi računa o planovima i perspektivama poljoprivredne proizvodnje, zastupljenosti privatnog i državnog vlasništva, usitnjenosti posjeda, mogućnosti i potrebi zaštite od vanjskih voda postojećim recipijentima odvodnje i mogućnostima njihovog prihvata suvišnih vlastitih oborinskih voda i/ili podzemnih voda kao i voda sa šireg slivnog područja. Zatim o mogućnostima i potrebama vode za navodnjavanje, potrebi zaštite od erozije, izgradnje vjetrozaštitnih pojaseva, prometnim vezama i općenito o sistematizaciji tala i organizaciji teritorija. Dok je npr. na području Korlatsko-Kulskog, Benkovačkog, Kožlovačko-Morpolačkog polja, Žegarskog polja i polja Babin Dub zastupljeno isključivo privatno vlasništvo s vrlo usitnjenim parcelama (izuzetak manji kompleks površina na objektu Žažvić na području Kožlovačko – Morpolačkog polja) dotle su veći komleksi bivšeg društvenog vlasništva na području Vranskog polja i ostalih kraških polja  djelomično ili potpuno uređeni hidro- i agromeliorcijama i koriste se u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Veći kompleksi na ovom polju se i navodnjavaju posebno kod proizvodnje povrća. S druge strane, na ostalim poljoprivrednim površinama u privatnom vlasništvu na ovom polju nije odgovarajuće uređeno zemljište. Posebno je izražen problem reguliranja visoke razine podzemne vode u nizinskom dijelu polja, te usitnjenosti i općenito nesistematiziranih proizvodnih parcela.

Uređenje zemljišta za potrebe navodnjavanja na prostoru kraških polja u Županiji zadarskoj potrebno je provesti u nekoliko faza kako slijedi.

#### Okrupnjavanje proizvodnih površina komasacijom

Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine u Zadarskoj županiji, od ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta (18.987 ha) imamo 79.376 poljoprivrednih parcela koje su u vlasništvu 14.392 kućanstava. Po kućanstvu prosječno se dakle obrađuje 1,3 ha na 5,5 međusobno odvojenih parcela prosječne veličine 0,24 ha, što je daleko ispod državnog prosjeka (1,9 parcela po kućanstvu, prosječne veličine 0,45 ha). U usporedbi s većinom zemalja EU, poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj su šest puta manja u odnosu na prosječnu veličinu poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednih gospodarstava u EU.

Usitnjenost poljoprivrednog zemljišta i mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva temeljna su značajka neučinkovitosti hrvatske poljoprivrede, jer je na tako malim površinama vrlo teško ostvariti ekonomičnu i konkurentnu proizvodnju. Zato je radi učinkovitosti primjene suvremene tehnologije s navodnjavanjem potrebno povećati proizvodne parcele i površinu poljoprivrednih gospodarstava. U tom smislu potrebno je pristupiti kompleksnom uređenju pogodnih poljoprivredno proizvodnih prostora provođenjem komasacije. Kako su ovo skupe mjere koje financijski ne mogu podnijeti obiteljska gospodarstva, to je potrebno da se u postupak okrupnjavanja komasacijom više uključi država, kao što je to bio slučaj u većini zemalja EU.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH u suradnji sa švedskom vladom provodi pilot projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta obiteljskih gospodarstava na pet odabranih lokacija u četiri županije u Hrvatskoj. Na temelju toga će se osnovati Nacionalno povjerenstvo za poljoprivredno zemljište, kao i zemljišni fond, te dati potrebni zakonski propisi za provođenje mjera okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta putem komasacije.

Komasacija ima za cilj okrupnjavanje tj. grupiranje posjeda u veće i pravilnije proizvodne cjeline vodeći računa o budućoj osnovnoj kanalskoj i putnoj mreži, obliku i veličini novo stvorenih proizvodnih površina u skladu sa svojstvima i pogodnostima tala, sustavu vjetrozaštitnih pojaseva, detaljnoj odvodnji, mogućnostima navodnjavanja i sl. Na taj način omogućiti će se organizacija potpuno nove i moderne proizvodnje u planski uređenom prostoru. Posebno se to odnosi na sadašnje i buduće odvodne i natapne sustave na području Vranskog polja kako kod bivšeg društvenog tako isto i kod privatnog vlasništva, jer se u tom smislu ovo polje mora promatrati kao cjelina. Nemoguće je zamisliti funkcioniranje sustava navodnjavanja cijelog polja bez dobro organizirane službe koja će voditi računa o vremenu i prostoru raspodjeli vode po dionicama i proizvodnim parcelama. Slična organizacija mora postojati i na ostalim poljima.

Provedbom komasacije pored okrupnjavanja poljoprivrednih površina, izgradnje nove putne i kanalske mreže, te izvođenja ostalih melioracijskih zahvata, sređuju se imovinsko pravni odnosi, te ustrojava nova Zemljišna knjiga – gruntovnica.

Komasacija je dakle preduvjet za provedbu kompleksnog uređenja zemljišta na obradivim poljima, prvenstveno na onim površinama koje u sadašnjem stanju imaju velika ograničenja.

#### Zaštita područja od vanjskih voda

Zaštita od utjecaja vanjskih voda koja je u potpunosti neregulirana na području Korlatsko – Kulskog, Žegarskog i Benkovačkog, a samo djelomično na području Kozlovačko – Morpolačkog polja, i nešto bolje na području Vranskog polja je daljnji preduvjet za spriječavanje povremenih poplava na nizinskom području ovih polja. Ovdje se podrazumijeva i reguliranje postojećih bujičnih tokova koji se javljaju posebno sa sjevernih rubnih područja na Korlatsko-Kulskom, Benkovačkom i Kozlovačko-Morpolačkom polju, a manje na Vranskom polju i to pretežno na sjeverozapadnom području. Poseban je slučaj na Benkovačkom polju, koje je tip zatvorenog Kraškog polja, gdje postojeći ponori ne mogu odvesti svu slivnu i vlastitu suvišnu oborinsku vodu. Također pojava povremenih i manjih stalnih izvora te pištavaca na sva četiri polja predstavlja problem koji utječe na stagniranje i/ili podizanje visokih razina podzemne vode na najnižim dijelovima ovih polja. Iznimka je polje Babin dub, gdje na najnižem dijelu postoji manji vodotok kojeg treba regulirati za prihvat suvišnih voda.

Sve suvišne vanjske vode sa slivnog područja treba obuhvatiti obodnim lateralnim kanalima i najkraćim putem odvesti u postojeće prirodne ili novo projektiranje umjetne recipijente, odnosno predviđene akumulacije za navodnjavanje (Korlatsko-Kulsko, Benkovačko i Kozlovačko – Morpolačko polje).

#### Osnovna odvodnja područja

Osnovna odvodnja ima za cilj prihvat i odvođenje svih suvišnih voda sa proizvodnih površina u odgovarajuće recipijente. Međutim, mreža osnovnih kanala (kanali I, II i III reda) treba biti položena i dimenzionirana tako da mogu prihvatiti svu suvišnu vodu iz mreže detaljnih odvodnih kanala, uključujući i drenažnu mrežu. Mreža osnovnih odvodnih kanala u koje se ulijevaju drenski sisavci i/ili zatvoreni kolektori trebaju imati takovu dubinu da visina vode u tim kanalima bude najviše 20 cm ispod izlijeva drenažne ili kolektorske mreže. Prema tome minimalna dubina ove prihvatne mreže kanala kretati će se 1,5-2,0 m.

Zavisno od konfiguracije terena, oblika i veličine proizvodnih površina gustoća otvorene kanalske mreže u cilju kompleksne odvodnje tala koja su pod utjecajem prekomjernog vlaženja  iznosila bi između 45 i 55 m/ha. S obzirom na granulometrijski sastav zemljišnog materijala na području Korlatsko-Kulskog, Benkovačkog i Kozlovačkog – Morpolačkog polja pokosi otvorenih kanala kretat će se oko 1:1,5, dok će vjerojatno ti pokosi na Vranskom polju biti nešto blaži. Kod projektiranja osnovne mreže kanala svakako će se trebati voditi računa o već postojećim prirodnim recipijentima i izgrađenoj kanalskoj mreži (posebno na Vranskom polju) odnosno novo projektiranu kanalsku mrežu prilagoditi budućim komasacijskim cjelinama, oblicima i veličinama proizvodnih površina te mogućnostima prihvata buduće detaljne mreže kanala sisavaca, odnosno drenažne mreže.

Na površinama gdje će biti potrebna i detaljna odvodnja razmak otvorene kanalske mreže je do 300 m, s tim da razmak sabirnih odvodnih kanala bude do 800 m. Na taj način dobile bi se idealne proizvodne table posebno na jednom dijelu Korlatsko-Kulskog, Benkovačkog i Kozlovačko-Morpolačkog polja od cca 24 ha. S tim u vezi je i projektiranje buduće putne mreže kao i odgovarajućih objekata na njima.

Glavna putna mreža s tucaničkim zastorom treba biti u pravilu postavljena uz sabirne odvodne kanale, a sporedna uz kanale nižeg reda.

#### Detaljna odvodnja područja

Na temelju prije provedenih pedoloških i hidropedoloških istraživanja navedenih polja u Zadarskoj županiji proizlazi da postoji kraće ili duže prekomjerno vlaženje tala bilo površinskim i/ili podzemnim vodama. To su ujedno i glavni čimbenici ograničenja za intenzivnu biljnu proizvodnju. Tla s automorfnim načinom vlaženja traže samo primjenu redovitih agrotehničkih zahvta, a ovisno o nekim ograničenjima i kulturama koje se uzgajaju, i moguće dodatne zahvate kao što su podrivnje, rigolanje, duboko rahljenje i dr. Hidromorfna tla kojih u Zadarskoj županiji ima ukupno 10.805,8 ha zahtijevaju različite mjere uređenja ovisno o stupnju ograničenja, a shodno namjeni prostora. Na 5.288 ha hidromorfnih tala provedene su određene mjere uređenja, najčešće je uređena kanalska mreža. Na nekima od tih površina prije primjene navodnjavanja potrebno je provesti detaljnu odvodnju. Za rješavanje problema svake konkretne površine potrebno je provesti detaljna istraživanja i provesti mjere sukladne stupnju ograničenja i namjeni za proizvodnju.

Temeljne osnovne elemente dreneže odrediti će konkretne hidro-pedološke značajke na samoj lokaciji. Pri tome se srednja dubina polaganja drenskih cijevi može kretati u rasponu od 0,9 – 1,1 m, a minimalna dubina oko 0,75 m. Kao hidraulični filter odnosno «konektor» može se upotrijebiti prirodni šljunak, tucanik ili drugi materijal sa velikom propusnošću, obično granulacije 5-35 mm, s tim da nema više od 5 % čestica praha ili sitnog pijeska. Njegova funkcija je prihvat površinske vode koja se brzo procjeđuje kroz prorahljene slojeve iznad drenskih cijevi, a ujedno ima dodatnu funkciju u sprečavanju zamuljenja drenskih cijevi.

Danas su takve površine zapuštene ili se koriste ekstenzivno, a uređene površine bi se mogle s primjenom navodnjavanja mogle bi se koristiti kao oraničke površine. Uređenje takvih povrina ujedno bi bio i značajan doprinos razvoju poljoprivrede i općenito ruralnog područja Zadarske županije.

#### Agromelioracijski zahvati

U redoslijedu prioriteta, primjena ovih zahvata dolazi nakon mjera okrupnjavanja proizvodnih površina (komasacije), zaštite područja od vanjskih voda, osnovne i detaljne odvodnje. dubinsko rahljenje tla koje je potrebno provesti kod određenih tala izravno je vezan s primjenom mjera detaljne odvodnje, posebno drenaže.

Kod tala koja su prirodno dobro drenirana, u cilju postizanja visokoproduktivnog zemljišta, bolje plodnosti, bolje konzervacije vlage, kod njih je prvenstveno potrebno provesti humizaciju, meliorativnu gnojidbu sa P2O5 i K2O, te prorahljivanje i produbljenje oraničnog sloja do cca 60 cm. Odgovarajuće doze meliorativne gnojidbe za dobru ospkrbljenost tla sa P2O5 i K2O po jedinici površine moraju biti tolike da opskrbljenost hranjivima u tlu bude na razini vrijednosti od 15-20 mg/100 g tla.

#### Mjere protiv sekundarnog zaslanjivanja tla

Na području Zadarske županije, uglavnom na Pagu i u Vranskom bazenu, utvrđeno je oko 100 ha zaslanjenih tala. Proces nakupljanja soli može biti priroda/primaran kada se visoko mineralizirana podzemna voda kapilarnim putem diže do površine tla, a voda evaporacijom i/ili evapotranspiracijom gubi u atmosferu dok soli ostaju u površinskim slojevima. Intenzitet procesa ovisi o stupnju mineralizacije i dubini podzemne vode, klimatskim prilikama, značajkama tla i dr. Zaslanjivanje i/ili alkalizacija je proces uvođenja soli u otopinu tla i kao takav može imati štetne posljedice na biljku, te uzrokovati promjene fizikalnih i kemijskih značajki tala. Kada se za navodnjavanje koristi voda visokih koncentracija soli moraju se primjenjivati posebne mjere gospodarenja da bi se izbjegle navedene štetne posljedice. U prvom redu to se odnosi na kontrolu kvalitete vode za navodnjavanje, odabir tolerantnih kultura za uzgoj, spriječavanje akumulacije soli u tlu primjenom ispiranja, izborom odgovarajućeg sustava navodnjavanja i detaljne odvodnje.

#### Primjena vjetrozaštitnih mjera

U klimatskim uvjetima u Zadarskoj županiji vjetrozaštita je također jedna od mjera koja se koristi za spriječavanja štretnog utjecaja vjetra na poljoprivredno zemljište i kulture. Ova je mjera bila intenzivno korištena na površinama bivših kombinata, ali su i takvi objekti zapušteni i dijelom uništeni. U pristupu sustavnog uređenja poljoprivrednih površina u Zadarskoj županiji i to je jedan od važnih segmenata o kojemu je potrebno voditi računa.

### Zaštita poljoprivrednog zemljišta

Aktualnih pokazatelja zaštite poljoprivrednog zemljišta, uključujući dosadašnju biljnu proizvodnju, nema niti za društveni niti za privatni posjed. Međutim, zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja i neopravdane prenamjene je regulirana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, N.N. 66/01, čl. 3, 4 i 17., čiju provedbu treba organizirati na projektnom području Zadarske županije.

«Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja provodi se zabranom, ograničavanjem i sprečavanjem direktnog unošenja, te unošenja vodom i zrakom štetnih tvari te poduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje njegove plodnosti. Štetnim tvarima u poljoprivrednom zemljištu – tlu smatraju se tvari koje mogu prouzročiti promjene kemijskih, fizikalnih i bioloških osobina, uslijed čega se umanjuje njegova proizvodna sposobnost odnosno onemogućava njegovo korištenje za poljoprivrednu proizvodnju. Zakorovljenošću i onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se i vegetacijsko-gospodarski otpad ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine.»

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, N.N. 15/92, čl. 3, 4 i 5, propisuje maksimalno dozvoljene koncentracije teških metala i policikličkih i aromatskih ugljikovodika, te kvalitetu korištenja gradskog mulja i komposta iz gradskog mulja i otpada. Gradski mulj i kompost iz gradskog mulja i otpada može se koristiti na poljoprivrednom zemljištu samo uz prethodno izvršenu analizu kojom se utvrđuje da je gradski mulj stabiliziran i da su u njemu uništeni patogeni organizmi, potencijalni uzročnici oboljenja, te da je sadržaj štetnih tvari ispod dozvoljenih graničnih količina, a uključuje teške metale, zatim 2, 3, 7, 8 – tetraklordibenzo-p-dioksin (TCDD), poliklorirane bifenile (PCB), pentaklorofenol (PCP), heksaklorocikloheksan (HCH) (ukupno bez lindana), triazinske herbicide (sumu), heptaklorbenzen (HCB), heptaklor, endrin, aldrin i dieldrin, lindan i sumu izomera 1,1,1-trikloro-2,2-di(4-klorofenil) etan (DDT) + 1,1-dikloro-2,2-di(4-klorofenil)etan (DDD) + diklordifenildikloretan (DDE).

Održavanje efektivne plodnosti tla u uvjetima navodnjavanja pretpostavlja redovitu kontrolu stanja i promjena temeljnih čimbenika plodnosti, odnosno stanje vodozračnog i hranidbenog režima, pogotovo za korištenje tla u intenziviranom plodoredu, a sadašnja ograničenja potencijalne plodnosti tla treba otkloniti hidro ili/i agromelioracijskim mjerama, tablica 29.

## Raspoloživost vode za navodnjavanje

### Izvor vode

Voda je ključni čimbenik razvoja biljaka i svih dijelova njenog okoliša što se u prvom redu odnosi na mikro i makroorganizme s kojima se biljke nalaze u neposrednom kontaktu. Pri tom se ne smije zanemariti snažan utjecaj vode i na neživu sastavnicu okoliša. Već na samom početku razmatranja problematike korištenja vode za navodnjavanje treba biti svjestan činjenice da voda osim korisne uloge može izazvati i štete. Posebno se misli na onu vodu koja je sustavima za navodnjavanje odvedena s nekog područja ili dovedena na površine navodnjavanja. Navodnjavanje je osjetljiv proces koji osim neospornih pozitivnih učinaka može uzrokovati i određene negativne, često dugoročne, posljedice na cjelokupni okoliš. Upotrebu vode u procesu navodnjavanja i posljedice primjene potrebno je kontinuirano kontrolirati od strane odgovarajućih stručnjaka.

Voda je čimbenik razvoja biljke, ali svakako nije i jedini. Za razvoj kulturnog bilja neophodni su još i zrak, svjetlost, toplina, tlo i anorganski spojevi. Biljci nije dovoljno samo dostaviti određenu količinu vode već je nužno to činiti na način koji će u interakciji s prethodno navedenim varijabilnim čimbenicima prostora i vremena proces navodnjavanja učiniti učinkovitim. Istovremeno treba paziti da se ne nanesu štete cjelokupnom okolišu u kojem se razvija određena navodnjavana kultura.

Općenito, pa tako to vrijedi i za Zadarsku županiju, izvori vode za navodnjavanje mogu biti slijedeći:

- Oborine;

- Voda iz prirodnih jezera, otvorenih vodotoka i izvora;

- Podzemna voda;

- Voda akumulirana u umjetnim akumulacijama.

Napominje se da kao potencijalni izvor vode za navodnjavanje može poslužiti voda iz zaslanjenih izvora pa čak i morska voda podvrgnuta nekom od danas postojećih tehnologija desalinizacije. Ta se inačica rješavanja problema opskrbe vodom za potrebe navodnjavanja neće razmatrati u daljnjem tekstu stoga jer se radi o još uvijek relativno skupim postupcima.

#### Oborine

Kad se govori o izvorima i količinama vode za navodnjavanje nerijetko se griješi te se ne uključuju ili tek usputno spominju oborine. Pri tom se čini velika i neoprostiva greška jer navodnjavanje predstavlja u suštini nadopunjavanje prirodnog oborinskog režima. Kako je on jako promjenjiv u prostoru i vremenu i kako se te varijacije zbivaju doslovno svake godine, određenoj kulturi na određenom prostoru neophodno je svake godine dostaviti različite količine vode za njen optimalni razvoj. Kako bi se to znalo potrebno je detaljno pratiti oborinski režim analiziranog područja. Kod toga nije dovoljno isključivo mjeriti dnevne, mjesečne ili godišnje količine oborina. Razlog tome su bitno različiti učinci tj. pozitivne i negativne posljedice oborina palih u raznim vremenskim razdobljima, različitih intenziteta i pri različitim klimatskim uvjetima (prvenstveno se misli i na temperaturu zraka) te kod različitog stanja razvoja navodnjavane kulture. Potrebno je napomenuti i to da podatak o godišnjoj oborini nema dominantno značenje za analize vezane s navodnjavanjem. U tom smislu su važnije informacije o oborinama palim u vegetacijskom razdoblju. U našim klimatskim uvjetima vegetacijsko razdoblje se uzima od početka travnja do kraja rujna iako je ono različito za svaku pojedinu kulturu.

Podaci o palim oborinama nisu potrebni samo za određivanje normi navodnjavanja u danom trenutku, na danom prostoru i za danu kulturu. Oni su potrebni i stoga što se oborine mogu i trebaju sakupljati tijekom kišnog razdoblja za korištenje tijekom vegetacijskog razdoblja koje je u Zadarskoj županiji općenito vruće i sušno. Skladištenje oborine se može vršiti na najrazličitije načine u površinskim i podzemnim, umjetnim ili prirodnim prostorima različitih dimenzija, od onih najmanjih (stotinjak m3) do onih velikih (više milijuna m3).

U posljednjih desetak godina proces sakupljanja kišnice snažno je intenziviran u cijelom svijetu. Taj trend se kod nas, nažalost, slabo ili nikako prati. Još se uvijek smatra da je sakupljanje kišnice zastarjela i napuštena metoda gospodarenja vodnim resursima. U svijetu se ponovo koriste klasične i ponegdje zaboravljene metode sakupljanja kišnice s tim da se nadopunjuju i korigiraju suvremenim tehnološkim rješenjima. Mišljenja smo da će ovaj izvor vode za navodnjavanje u Zadarskoj županiji morati biti ozbiljno razmatran te da on predstavlja dobru, a na brojnim područjima i jedinu, perspektivu izvora vode u bliskoj budućnosti. Pri tome se ne smije zaboraviti da je ovaj način ekološki prihvatljiv jer ne traži velike intervencije u prostoru.

Oborinski režim u Zadarskoj županiji je generalno gledajući nepovoljan za razvoj kulturnog bilja. Iako godišnje količine oborina nisu male, njihov raspored tijekom godine je izrazito nepovoljan. Količina oborine, određena nadmorskom visinom, utjecajem mora itd, raste od područja s 800-900 mm godišnje (Pašman, Dugi otok, Zadar) preko Ravnih kotara i sjevernijih otoka s 900-1100 mm godišnje do 1200-1300 mm godišnje u Lici i planinskom području. Minimum oborine obilježava ljeto, a maksimum kasnojesensko razdoblje. U vegetacijskom razdoblju padne prosječno oko 40% od ukupnih godišnjih oborina. U poglavlju 5.3.2. Količine voda u tablici 1. bit će izneseni podaci o mjesečnim i godišnjim oborinama na području Zadarske županije. Uz to su zbog visokih temperatura zraka koje prelaze 30 i 35oC, gubici voda u vegetacijskom razdoblju vrlo veliki. Tijekom vegetacijskog razdoblja tek oko 10 do 30% od ukupno palih oborina oteče ili na neki drugi način bude dostupno ljudima ili biljkama za korištenje. Očito je da je u našim uvjetima neophodno sakupljati oborinu tijekom hladnog i vlažnog razdoblja za korištenje za potrebe navodnjavanja u toplom i sušnom razdoblju.

Na cijelom području Hrvatske, ali i šire, pa tako i na prostoru Zadarske županije, u posljednjih dvadesetak godina zapažene su promjene oborinskog režima tijekom godine kao i u višegodišnjim nizovima opažanja. Došlo je do preraspodjele oborina tijekom godine, a opažen je i trend opadanja godišnjih oborina tijekom posljednjih dvadesetak godina. Navedeno je uzrokovalo pojavu češćih meteoroloških i hidroloških suša što ukazuje na potrebu navodnjavanja ali i na opću važnost sakupljanja i čuvanja vode. Međutim, najviše zabrinjava činjenica da su se u analiziranom prostoru kao i šire počele javljati sve češće oborine i sa sve jačim intenzitetima. Pošto se ne raspolaže s dugim nizovima podataka, posebno oborina mjerenih na automatskim kišomjerima koji kontinuirano mjere oborine, prethodno iznesen stav nije moguće pouzdano argumentirati.

Kratkotrajne oborine jakih intenziteta mogu biti vrlo i višestruko opasne. Kao prvo one mogu izazvati nagle poplave čak i tijekom toplih ljetnih razdoblja. Tijekom ljeta kad je biljkama najpotrebnija voda ovakve oborine obično su praćene olujama i tučom što dodatno izaziva štete na usjevima. Područje obuhvata kratkotrajnih, intenzivnih olujnih oborina ne prelazi vrijednost od nekoliko kvadratnih kilometara. U kratkom razdoblju od nekoliko desetaka minuta do par sati padne od 30-50% ukupnih godišnjih oborina. Razaranja i štete, posebno pojave klizišta, muljnih tokova i erozija terena prate takove nagle poplave. U krškim terenima općenito izraženo je pojavljivanje specifičnih oblika naglih poplava nazvanih nagle poplave u kršu. Prilikom takove pojave dolazi do ispunjavanja podzemnih krških prostora vodom što uzrokuje naglo podizanje podzemne vode i njeno izbijanje na površinu kroz brojne i neočekivane kratkotrajne izvore. Pošto se identične poplave često i to sve češće javljaju na cijelom prostoru Mediterana nerijetko se koristi pojam Mediteranskih poplava. Navedene promjene oborinskog režima ukazuju na još jednu bitnu komponentu vezanu uz poljoprivrednu proizvodnju, a prema tome i uz procese navodnjavanja. Radi se o činjenici da je uz sustav navodnjavanja neophodno izraditi i održavati sustav učinkovite odvodnje.

Za razvoj biljaka tijekom ljetnog sušnog razdoblja mnogo su povoljnije dugotrajne i ne intenzivne oborine. Takove oborine nažalost ne padaju na ovom području što je vrlo nepovoljno sa stanovišta kulturnog bilja.

U Zadarskoj županiji koja je topografski raznolika postoji donekle dovoljan broj kišomjera koji relativno dobro pokrivaju teren te osiguravaju relativno pouzdana saznanja o oborinskom režimu i prostoru. Prethodna se konstatacija odnosi na naseljena i plodna ravničarska područja na kojima se može očekivati potreba navodnjavanja kulturnog bilja, a ne važi za planinska i nenaseljena područja. Nažalost, mali broj kišomjera je opremljen automatskim uređajima za kontinuirano registriranje oborine tako da su saznanja o oborinama ograničena na 24 satne oborine i one dužeg trajanja. Ove informacije često nisu dovoljne za potrebe planiranja navodnjavanja.

#### Voda iz prirodnih jezera, otvorenih vodotoka i izvora

Hidrografska mreža na prostoru Zadarske županije je dosta oskudna (slika 21).Veći dio terena je izgrađen od propusnih karbonatnih naslaga, a sami vodotoci su vezani uz postojanje nepropusnih naslaga (eocenskog fliša i naslaga kvartara). Stalnog su karaktera samo u svom završnom dijelu. Složeni reljef i krške karakteristike područja rezultirali su vrlo složenom površinskom i podzemnom hidrografijom, s većim brojem slivnih područja. Najveći dio-područje Velebita i uz Velebit, Gračačka visoravan i Bukovica spadaju u sliv Zrmanje, dio Ravnih kotara čini sliv Vranskog jezera, a dio se drenira izravno u more (npr. Miljašić jaruga). Mali dio uz granicu s Bosnom i Hercegovinom spada u sliv rijeke Une, a dio Bukovice te područje uz tok Guduče u sliv Krke. Glavne tekućice ovog područja su Zrmanja i njena pritoka Krupa, zatim Una, Ričica, Otuča, u zapadnom dijelu Ravnih Kotara Miljašić jaruga, Baštica i Jaruga, u središnjem dijelu Kličevica, Morpolača, Kotarka te Bribišnica u istočnom dijelu Ravnih Kotara koja predstavlja granično područje sa Šibensko-kninskom županijom. S područja Bukovice otječu samo kraći povremeni tokovi bujičnog karaktera od kojih je izrazito najveći Karišnica. Rijeka Zrmanja je svakako najznačajniji vodotok ovog područja. Izvire u području Zrmanja vrela te nakon 69 km toka s visinskim padom od 327 m utječe u Novigradsko more 10 km nizvodno od Obrovca. Zrmanja teče uz područje južnog Velebita, dolinama gdje se uski kanjoni izmjenjuju s riječnim proširenjima i poljima.

Zrmanja se kao i njene glavne pritoke, Krupa s Krnjezom i Dobarnica napaja s vodama iz ličkog područja koje se dreniraju kroz krško podzemlje. U svom donjem toku do Jankovića buka je pod utjecajem mora. Uz Zrmanju postoji i niz izvora koji se koriste za vodoopskrbu naselja. Izvor na području sela Muškovci (podnožje Velebita, sjeveroistočno od Obrovca) preko crpne stanice Dolac opskrbljuje regionalni vodovod sjeverne Dalmacije. Ričica, Otuča i Opsenica teku Gračačkom visoravni a njihove vode se koriste. Na Ričici je vodozahvat iz kojeg se vodom opskrbljuje šire područje Gračaca.

Vransko jezero smješteno paralelno s morskom obalom najveće je prirodno jezero u Republici Hrvatskoj. Jezero je dugo 13,6 km, površine 30 km2, dubine 3-5 m, a slivno područje, koje se drenira preko nekoliko trajnih i povremenih potoka među kojima je najznačajnija 17 km duga Kotarka, površine je oko 480 km2. Voda u jezeru prirodno je boćata zbog blizine mora i propusnosti krške barijere. Prirodna slanost dodatno je povećana umjetnim prokopom Prosika. Na području Zadarske županije postoje još tri jezera na otoku Pagu-slatkovodno jezero Velo blato, te Malo i Kolanjsko blato sa boćatom i slanom vodom, umjetna jezera Vlačine i Grabovac na Baščici te Štikada na Ričici. Većina močvarnih površina i blata (Vransko polje, Bokanjačko i Nadinsko blato, Trolokve) isušivanjem su pretvorena u poljoprivredne površine. Stajaćice Vransko jezero, Veliko, Malo i Kolanjsko blato su uvrštene u zaštićena područja prirode.

Brojni izvori i vrulje upućuju na postojanje većih rezervi kvalitetne podzemne vode koja se na temelju istraživanja svrstava u zonu rezervi podzemne vode prve kategorije (slika 22)

Vodoopskrba se ostvaruje dijelom iz Regionalnog vodovodnog sustava s rijeke Zrmanje, a dijelom iz lokalnih izvora. Pojedina naselja (Biograd na moru, Novigrad, Ražanac i dr.) imaju vlastite vodoopskrbne sustave dok druga (okolica Zadra i Nina, Posedarje, Starigrad-Paklenica) vodu koriste (Bokanjačko blato, Golubinka, Vrana, Kakma) kao dopunu opskrbi iz Regionalnog sustava. Najizdašnije vodocrpilište je u Berberovom buku (minimalna izdašnost 600 l/s), a zatim u Muškovcima (250 l/s) koje se koristi za Regionalni vodovod sjeverne Dalmacije.

Površinsko otjecanje vode s naslaga fliša najveće je u kišnom razdoblju kad se mjesečni koeficijent otjecanja kreće između 0,61-0,82. Najmanji je u razdoblju od srpnja do rujna kad se njegove vrijednosti nalaze u intervalu 0,08-0,13 [5].  Površinskog otjecanja s  karbonatnih naslaga u Ravnim Kotarima praktički nema. U području Bukovice, gdje se u sklopu karbonatnih  naslaga nalaze i ulošci lapora, površinsko otjecanje u kišnom razdoblju je znatno. Najniži dijelovi terena koji su izgrađeni od slabopropusnih i nepropusnih eocenskih naslaga su povremeno plavljeni. Tijekom kišnog razdoblja su bila plavljena područja  Bokanjačkog i Nadinskog blata, kao depresije unutar karbonatnih stijena. Izgradnjom odvodnih tunela ta područja su pretvorena u obradiva tla, tako da osim Vranskog jezera nema terena koji je duže pod vodom od nekoliko dana. Vransko jezero je duboko 3-5 m. U zimskom razdoblju voda se digne i plavi istočni dio Vranskog polja.

Za potrebe navodnjavanja 1970. godine je u gornjem toku Baštice izgrađena površinska akumulacija Vlačina, a u srednjem toku Grabovac.

Voda iz otvorenih vodotoka i izvora, bili oni stalni ili povremeni može biti korištena za navodnjavanje uz ispunjavanje određenih uvjeta. U prirodna jezera razmatrane županije može se ubrojati Vransko jezero. Voda Vranskog jezera je zaslanjena te je zbog toga neopovoljna za navodnjavanje. Problem zaslanjenosti vode prisutan je kod gotovo svih priobalnih izvora bilo da se radi o fenomenu povremene ili stalne zaslanjenosti. Kod takvih izvora vrlo česta je promjena kako izdašnosti tako i koncentracije klorida. Pojava jače izraženog saliniteta i vrlo niskog protoka karakteristična je pojava tijekom ljetnog razdoblja. Pokušaj njihovog odslanjivanja ili zaštite od prodora morske vode u njih nigdje u svijetu do sada nije dao konačne i u cijelosti uspješne rezultate. Kako se ovakva vrsta izvora nalazi u blizini obale i na malim nadmorskim visinama uglavnom su udaljeni od površina povoljnih za poljoprivrednu proizvodnju. Sa stanovišta navodnjavanja na te količine ne možemo računati.

Za analiziranu regiju navest će se samo glavni izvori i vodotoci što ne znači da i voda iz drugih ne može biti korištena za navodnjavanje. U velikoj većini slučajeva glavni otvoreni vodotoci i izvori se nalaze u neposrednoj blizini poljoprivrednih površina koje ima smisla navodnjavati.

Propusne naslage Ravnih Kotara odlikuju se karakteristikom da i nakon intenzivnih i dugotrajnih kiša ne dolazi do formiranja dužih površinskih tokova. Osim što su stijene propusne važan je faktor i blaga nagnutost terena. Jedan od najdužih povremenih vodotoka, Zlokovica dotječe do Bokanjačkog blata svakih dvadesetak godina. Površinski tokovi formiraju se samo nizvodno od stalnih ili povremenih izvora. Na Bokanjačkom blatu su izgrađena glavna crpilišta vodovoda grada Zadra. Ideja o analizi i rješavanju problema odvodnje Nadinskog blata, Polačkog polja i Vranskog polja postoji još od drugog svjetskog rata, a u njihovo ostvarivanje krenulo se početkom pedesetih godina prošlog stoljeća. Veličina od oko 500 ha plodne zemlje u Nadinskom blatu, 200 ha plodne zemlje u Polačkom polju te ogromni kompleksi plodne zemlje u Vranskom polju su područja koja predstavljaju potencijal.

Propusno područje Bukovice se po pitanju formiranja površinskih tokova znatno razlikuje. Nakon dužih, intenzivnih oborina dolazi do formiranja niza površinskih tokova. Do formiranja površinskih tokova najprije dolazi u slivnom području Karinskog mora i u širem području Benkovac-Biovićevo selo. Čest je slučaj kratkotrajnih poplava niza manjih depresija u reljefu. U vrijeme razdoblja s najvećom količinom oborina Bukovicom teku tokovi tipično bujičnog karaktera. U tom području tada postoji i niz kratkotrajnih izvora izdašnosti i preko 1 m3s-1. Nakon 2-3 dana najčešće potpuno presuše. Općenito, oborinske vode brzo ispune propusnije dijelove terena te se tako infiltrirane kreću prema nižim dijelovima područja (prema sjeveroistoku) te se na kontaktu sa slabopropusnim naslagama pojavljuju kao povremeni izvori koji se slijevajući se prema nižim horizontima formiraju tokove bujičnog karaktera.

Određivanje slivnih površina u kršu izuzetno je složen zadatak. Uz poznavanje geomorfologije terena potrebno je i poznavanje tj. utvrđivanje toka podzemnih voda i to po mogućnosti kod različitih nivoa podzemnih voda. Glavni slivovi [5] razmatranog područja, lokalni slivovi i slivovi manjih priobalnih područja navedeni su u tablici 33.

Tablica 33. Glavni slivovi Ravnih Kotara i Bukovice

| Glavni slivovi | km2 | Lokalni slivovi | km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vransko polje i jezero | 470 | Kotarka Kličevica Tinj, Kakma, Stabanj Pećina, Biba Živača | 131 50 122 167 |
| Bokanjac-Poličnik | 295 | Golubinka Ostali dio | 59 236 |
| Novigradsko i Karinsko more | 266 | Karišnica Baštica Ostali dio | 104 43 119 |
| Zrmanja | 352 (do profila Žegar) |
| Slivovi manjih priobalnih područja | km2 |
| Velebitski kanal | 48 |
| Jaruga | 17 |
| Ričina | 15 |
| Petrčane-Diklo | 5 |
| Zadar-Biograd | 70 |
| Tribunj | 36 |

U prostoru Zadarske županije nalazi se dio sliva rijeke Krke koji svojim većim dijelom pripada prostoru Šibensko-kninske županije. U nastavku će se detaljnije opisati glavni slivovi razmatranog područja.

Sliv Bokanjac-Poličnik

Priobalne izvore putem kojih se ovaj sliv prazni možemo podijeliti u tri grupe:

-izvori u području grada Zadra, koji se prihranjuju isključivo iz područja Bokanjca

-izvori Golubinka i Boljkovac koji se prihranjuju iz područja Poličnik

-izvori na potezu Nin-Petrčane koji se prihranjuju vodama iz oba spomenuta područja

Prema procjeni izvršenoj [5] u sušnom razdoblju ukupna izdašnost slatke vode ovih grupa izvora iznosi:

-izvori u području Zadra oko 40 l/s

-izvori Golubinka i Boljkovac ukupno oko 200 l/s

-izvori na potezu Nin-Petrčane oko 35 l/s kojima treba pribrojiti količine za potrebe vodoopskrbe kao i vode koje drenira odvodni tunel što je iznosilo oko 330 l/s

Sveukupne količine istjecanja podzemnih voda koje su se mogle uočiti iznosile su oko 600 l/s.

Svi priobalni izvori su pod utjecajem mora. Potrebno je istaknuti da je izvor Boljkovac, udaljen 2,5 km od mora i na koti od 3,25 m također zaslanjen. K tome voda je slanija kod velikih protoka nego kod malih. Porast saliniteta je primijećen i pri dugom crpljenju u Jezercu udaljenom od mora oko 5 km, a koja se nalazi u središnjem dijelu Bokanjačkog blata.

Priobalni izvor Golubinka također je vrlo interesantan krški objekt. Prema [5] minimalni protoci kreću se oko 100 l/s, dok je srednja godišnja protoka oko 600 l/s. Voda je kod velikih protoka slatka, a kod malih zaslanjena. Općenito za promatranje fenomena suše nekog područja potrebno je analizirati sumarne oborine i srednje temperature. U tablici 65. dan je prikaz mjesečnih i godišnjih oborina za postaje Zadar i Poličnik tijekom razdoblja 1991.-2006, te paralelno s njim tabelarni prikaz srednjih mjesečnih temperatura za postaju Zadar tijekom 1981.-2000. Interesantno je uočiti da se oborine u Poličniku veće od oborina na području Zadra.

Tablica 34. Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine za postaje Zadar i Poličnik tijekom (1991.-2005.)

| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Zadar (1991.-2005.) |
| --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. |
| sred | 68,6 | 50,7 | 45,1 | 71,7 | 66,4 | 49,0 | 32,0 | 41,0 | 115,0 | 117,7 | 124,9 | 105,1 | 887,2 |
| max | 143,5 | 137,5 | 98,2 | 121,8 | 175,3 | 159,6 | 105,8 | 160,2 | 248,4 | 257,0 | 256,3 | 182,4 | 1195,5 |
| min | 4,4 | 8,9 | 3,2 | 14,9 | 3,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 38,5 | 26,6 | 53,9 | 22,0 | 587,8 |
| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Poličnik (1991.-2005.) |
| sred. | 70,9 | 55,1 | 58,9 | 85,6 | 75,4 | 56,4 | 32,6 | 52,8 | 115,8 | 137,9 | 143,8 | 119,2 | 1004,4 |
| max | 146,6 | 147,2 | 140,5 | 133,9 | 149,2 | 184,0 | 89,9 | 158,8 | 241,1 | 329,9 | 198,6 | 214,9 | 1225,6 |
| min | 3,2 | 13,2 | 9,0 | 17,4 | 14,9 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 29,4 | 23,5 | 69,5 | 28,3 | 700,2 |
| Srednje mjesečne temperature na postaji Zadar (1981.-2000.) u oC |
| sred. | 7,2 | 7,1 | 9,6 | 13,1 | 17,8 | 21,4 | 24,2 | 24,1 | 20,2 | 16,3 | 11,5 | 8,6 | 15,1 |

Sliv Vranskog polja i jezera

Sliv zauzima površinu od 470 km2. Prosječna godišnja oborina na području sliva iznosi oko 1000 mm [7]. U stvaranju režima voda najznačajnije mjesto zauzimaju oborine. One su najdirektnije vezane s vodnim količinama u slivu. U tablici 35. dan je prikaz statističkih karakteristika mjesečnih oborina za postaje Biograd, Benkovac, Tinj, Zadar i Šibenik tijekom razdoblja 1991.-2005. te sume u vegetacijskom razdoblju. Porast visine oborine prati porast visine terena. Maksimalne mjesečne oborine se javljaju tijekom studenog, a veći dio oborina pada u hladnom dijelu godine što karakterizira maritimni oborinski režim. Ukupna godišnja oborina za postaju Zadar iznosi 887.2 mm, dok tijekom vegetacijskog razdoblja padne ukupno 375 mm. Prema tablici 35 može se zaključiti da godišnje količine oborina nisu male, ali je njihov raspored tijekom godine nepovoljan. U vegetacijskom razdoblju padne oko 40% od godišnjih oborina.

Ukupnu slivnu površinu čine četiri relativno sigurno površinski definirana podsliva. To je sliv Kotarke s površinom od 131 km2, sliv Kličevice 50 km2, sliv Tinj, Kakma, Stabanj 122 km2 i Pećine, Bibe, Živače od 167 km2.  Samo jezero ima površinu od 30 km2. Podsliv Kličevice je najsigurnije određen jer se nalazi u nepropusnim naslagama eocenskog fliša. Podzemne vode u ovom podslivu nisu interesantne zbog male izdašnosti stijena. One zajedno s površinskim vodama otječu Kličevicom u nizvodni sliv Tinj-Kakma-Stabanj u kojem poniru i znatno utječu na režim krških izvora putem kojih se ovaj podsliv prazni. Sliv vodotoka Kličevica tvore vodotoci Kličevica, Mirošnica i Nadinsko polje u kojem  nema stalnog vodotoka već se površinsko otjecanje formira nakon padanja intenzivnih oborina. Kroz Polačko polje izveden je odvodni kanal, probijen tunel Tinj, izveden je spojni kanal od tunela do izvorišta Kakma, te prokop lateralnog kanala od Kakme do Vranskog jezera. Tim radovima je definiran sistem obrane od unutrašnjih voda i voda svih gravitirajućih slivova. Kao retencijski prostori koji omogućavaju uskladištenje tijekom kraćeg vremenskog razdoblja služe najdonji dio Nadinskog polja i središnji dio Polačkog polja. U studiji [6] je navedeno da u gornjem dijelu sistema u Nadinskom i Polačkom polju postoje retencijski kapaciteti od cca 2200000 m3. Sustavima odvodnje se želio dimenzionirati tako da se plavljenje Polačkog polja potpuno smanji.

Tablica 35. Prikaz srednjih, maksimalnih, minimalnih mjesečnih i godišnjih oborina   te oborina palih tijekom vegetacijskog razdoblja

| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Zadar (1991.-2005.) |
| --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God. | Veg. |
| sred | 68,6 | 50,7 | 45,1 | 71,7 | 66,4 | 49,0 | 32,0 | 41,0 | 115,0 | 117,7 | 124,9 | 105,1 | 887,2 | 375,0 |
| max | 143,5 | 137,5 | 98,2 | 121,8 | 175,3 | 159,6 | 105,8 | 160,2 | 248,4 | 257,0 | 256,3 | 182,4 | 1195,5 | 676,2 |
| min | 4,4 | 8,9 | 3,2 | 14,9 | 3,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 38,5 | 26,6 | 53,9 | 22,0 | 587,8 | 150,0 |
| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Biograd (1991.-2005.) |
| sred. | 75,7 | 43,5 | 54,2 | 77,5 | 55,3 | 51,2 | 26,1 | 42,1 | 76,9 | 109,0 | 128,2 | 106,2 | 845,9 | 321,2 |
| max | 170,3 | 110,6 | 113,4 | 158,7 | 115,9 | 156,3 | 65,7 | 188,8 | 248,6 | 260,3 | 261,8 | 206,6 | 1122,6 | 489,9 |
| min | 8,8 | 8,0 | 1,2 | 37,1 | 12,6 | 7,7 | 1,6 | 0,0 | 18,7 | 14,8 | 54,0 | 28,3 | 523,8 | 321,3 |
| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Benkovac (1998.-2005.) |
| sred. | 86,5 | 54,9 | 63,6 | 93,0 | 62,6 | 48,2 | 36,1 | 49,8 | 118,2 | 97,5 | 141,2 | 115,8 | 967,4 | 408,0 |
| max | 195,1 | 114,1 | 143,1 | 128,5 | 127,9 | 79,7 | 103,4 | 200,5 | 263,0 | 153,3 | 196,7 | 242,8 | 1271,5 | 768,5 |
| min | 13,4 | 13,9 | 2,3 | 34,9 | 7,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 25,7 | 60,9 | 92,6 | 42,8 | 813,6 | 200,5 |
| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Tinj (1998.-2005.) |
| sred. | 76,4 | 45,6 | 54,6 | 95,7 | 69,2 | 40,2 | 35,8 | 56,8 | 105,6 | 113,6 | 125,1 | 119,1 | 937,7 | 394,0 |
| max | 151,8 | 94,8 | 127,1 | 123,7 | 140,7 | 72,5 | 81,1 | 198,9 | 236,1 | 211,2 | 160,1 | 259,3 | 1110,6 | 674,4 |
| min | 6,5 | 4,8 | 2,7 | 62,7 | 11,0 | 4,0 | 12,3 | 0,7 | 24,4 | 23,0 | 63,1 | 35,3 | 760,9 | 235,8 |
| Srednje mjesečne, maksimalne i minimalne oborine P (mm) za postaju Šibenik (1991.-2005.) |
| sred. | 61,2 | 38,8 | 47,7 | 69,6 | 48,8 | 44,2 | 25,7 | 49,4 | 89,8 | 75,0 | 111,4 | 101,9 | 756,9 | 320,9 |
| max | 177,1 | 83,9 | 111,9 | 105,5 | 108,4 | 111,4 | 63,9 | 172,2 | 219,6 | 152,1 | 169,7 | 260,0 | 1059,6 | 519,0 |
| min | 8,9 | 5,7 | 4,7 | 28,8 | 6,8 | 6,4 | 1,4 | 2,5 | 13,0 | 3,9 | 54,0 | 31,5 | 600,3 | 180,4 |

Sliv Novigradskog i Karinskog mora

Sliv zauzima površinu od 266 km2 . Prema istraživanjima Fritza navedenim u studiji [5], potrebno je od te površine oduzeti površinske vode sa 22 km2 jer otječu u druge slivove.  Unutar sliva najbolje je definiran podsliv srednjeg i gornjeg toka Baštice (43 km2) koji se nalazi u nepropusnim naslagama eocenskog fliša. U ostalom dijelu sliva zonarnom razvodnicom izdvojen je i podsliv povremenog bujičnog toka Karišnice (104 km2 od koje površine treba umanjiti iznos površinskog otjecanja sa 23,3 km2). Ostali dio sliva zauzima 119 km2.

Najveći dio sliva izgrađuju nepropusne i djelomično propusne promina-naslage koje su blago nagnute prema sjeveroistoku. Zbog takove geološke građe veći dio oborinskih voda otječe površinom ili evapotranspirira. Vode infiltrirane u podzemlje teku između slabopropusnih i mjestimice praktički nepropusnih naslaga paralelno s njihovim pružanjem u smjeru sjeverozapada i istječu na više priobalnih izvora od kojih su značajni samo Nazret i Gusar.

Sliv Zrmanje

Svojim tokom ukupne duljine 69 km Zrmanja prolazi kroz područje krša Zadarske i Šibensko-kninske županije do ušća u Jadransko more. Topografska veličina sliva Zrmanje je procijenjena na površinu od 750 km2 [1]. Stvarna hidrogeološka površina je bitno veća. Radi se o slivu u kršu kod kojeg je proces površinskog i podzemnog otjecanja izuzetno složen i promjenjiv u vremenu i prostoru. Dokazano je postojanje direktnih veza između voda Zrmanje koje poniru u ponorskoj zoni vodomjerne postaje Mokro Polje s vodama izvora Miljacka koje se nešto uzvodnije od vodomjerne postaje Manojlovac ulijevaju u rijeku Krku. Trasiranja su potvrdila postojanje veze između sliva i  rijeka Otuče i Ričice sjeverno od sliva Zrmanje zahvaljujući postojanju ponorskih zona Gračačkog polja. Svi vodotoci Gračačke visoravni su ponornog karaktera.  Nije u potpunosti definirano od kuda sve dolaze vode u rijeku Zrmanju. Pretpostavlja se da do izvorišta Zrmanje dio voda dolazi sa sjevernih i sjeverozapadnih slivova zatvorenih krških područja. Glavni vodotoci Gračačke visoravni su Ričica sa svojim većim pritocima (Suvaja, Crno Vrelo, Grabovac, Brničevo i Krivac) te Otuča sa svojim većim pritokama (Bašinica i Kijašnica). Prosječne godišnje oborine na kišomjernoj postaji u Gračacu su 2010 mm (nadmorska visina 560 m n.m.) što je reprezentativni podatak za sliv donjeg toka Ričice i Krivca te sliva Otuče. Kao prosječna godišnja oborina u slivu gornjeg toka Ričice i Suvaje uzima se podatak o srednjoj godišnjoj oborini na kišomjernoj postaji Lovinac (591 m n.m.) od 1608 mm. Ukupna dužina Ričice od izvorske zone do ponorske zone u području Štikade kod Gračaca iznosi 21 km. Znatan udio ima povremeno jaki vodotok Crno Vrelo. Pored lokalnih gubitaka i malih ponora Ričica nema većih gubitaka vode jer se lokalno izgubljena voda ponovo vraća na drugom mjestu u koritu. S lijeve strane ima pritoku Suvaju koja ima različit vodostaj ovisno o izdašnosti svojih vrela Bukovac i potok Grabovac. S desne strane značajni su potok Crnog Vrela i Brničevo.  Bojanjima je utvrđeno da svi ponori Gračačkog platoa hrane izvore na desnoj obali Zrmanje što je važno znati radi zaštite voda od zagađenja. Zrmanja je karakteristična i po nedefiniranim putevima gubitaka vode iz korita u području Pađene-Mokro Polje-Ervenik. Može se pretpostaviti da se dio voda vraća u vodotok kod Žegara, iako je dokazano trasiranjem da se dio vode gubi prema rijeci Krki (vrelo Miljacke).

Zrmanja izvire na visini 315 m n.m. Nakon nekoliko kilometara toka prvi veći lijevoobalni pritok je Šovića potok. Nizvodno od Pađena Zrmanja ulazi u kanjon gdje gubi dio svojih voda, potom teče sjevernim dijelom Mokrog Polja. Nakon suženja, širi se poljem kod Ervenika, a slijedeće suženje je dovodi do Žegarskog polja gdje u nizu izvora dobiva vodu u sušnim razdobljima kad je uzvodni dio vodotoka suh. Na početku Žegarskog polja u Zrmanju utječu dva jaka vrela, Mijićevo vrelo i Reljino  vrelo. Ta vrela ne presušuju već obnavljaju tok Zrmanje koji uzvodno u ljetnom razdoblju presuši. Između Žegara i ušća Krupe u Zrmanju utječu vode Crnog bunara najizdašnijeg lijevoobalnog pritoka Zrmanje koji  skuplja znatan dio voda s područja Bukovice. Potom se protoci Zrmanje povećavaju dotokom iz glavne pritoke Krupe. Do Krupe dotječu vode s viših horizonata Otuče i Ričice i zatvorenih kraških polja između slivova Gračačkog polja i sliva Zrmanje. Krupa je najveći pritok Zrmanje, a izvire ispod ogranaka Velebita približno na visini 160 m n.m. Teče prema Zrmanji usjecajući se u duboki kanjon. Pri kraju toka u Krupu s desne strane ulazi njen pritok Krnjeza u izrazito kanjonskom toku. To područje prihranjuje niz izvora što nizvodno od Krupe utječu u Zrmanju (Dobarnica, Dorinovac, Čavlinovac, Pećina, Zukve, Sekulićevo vrelo i dr.). Dobarnica je drugi najobilniji pritok Zrmanje. Izvire približno na visini 200 m n.m. u obroncima Velebita, znatno je aktivnija kod velikih voda. Nizvodno od ušća Dobarnice u proširenju doline Zrmanje kod Muškovačkih bara ulazi u Zrmanju još nekoliko njenih pritoka: Dorinovac, Čavlinovac, Zukve, Sekulićevo vrelo i nešto dalje Pećica. Odavde se rijeka širi u akumulacijsko jezero reverzibilne hidroelektrane Velebit. Ispod brane rijeka teče uskim kanjonom. Posljednji slap na Zrmanji je Jankovića Buk. Uzvodno od Jankovića Buka dno korita Zrmanje je ispod prosječne razine mora. Od Jankovića Buka do ušća u Novigradsko more Zrmanja teče kroz kanjon. Za ljetnih vodostaja je izrazit utjecaj mora iako do ušća slijedi još 17 km toka. Za vrijeme sušnih razdoblja Zrmanja presušuje u duljini od 18 km.

Na slici 23. prikazan je sliv Zrmanje i njegova topografska vododjelnica.  Tablica 36. daje prikaz srednjih godišnjih oborina mjerenih u slivu ili njegovoj neposrednoj blizini za razdoblje 1953.-1990. Srednja godišnja temperatura varira od 9-14°C (Gračački plato-ušće). Srednja godišnja oborina je 1600 mm. Karakteristika klime su izrazito vruća ljeta i hladne zime karakteristične posebno za Gračački plato. Srednji godišnji koeficijent otjecanja se kreće od 0.4 u sušnim do 0.5 u vlažnim godinama.  Karakteristika područja je postojanje krških polja i manjih depresija (0.1 do 1 km2) prekrivena najvećim dijelom zemljom crvenicom. Krška polja unutar sliva rijeke Zrmanje predstavljaju ujedno i jedina područja u slivu povoljna kako s aspekta navodnjavanja tako i s aspekta naseljenosti uopće. Uz gornji tok Zrmanje naseljenost je mala, pa postojeći izvori svojom izdašnošću premašuju potrebe vodoopskrbe. U donjem toku potrebe obalnog područja su velike tako da ih izvori ne mogu zadovoljiti. Prišlo se i zahvaćanju voda same Zrmanje. Velike potrebe posebno tijekom ljetnog razdoblja premašuju kapacitet same Zrmanje koji baš u to vrijeme padne i ispod 2  m3s-1 [3].

Tablica 36. Prikaz srednjih godišnjih oborina u slivu Zrmanje za razdoblje 1953.-1990.

| Redni broj postaje | Naziv | Nadmorska visina | Srednja godišnja oborina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obrovac | 57 | 1200 |
| 2 | Raduč | 600 | 1950 |
| 3 | Žegar | 60 | 1350 |
| 4 | Brnićevo | 610 | 2100 |
| 5 | Gračac | 560 | 2035 |
| 6 | Mokro Polje | 200 | 1080 |
| 7 | Velika Popina | 650 | 1850 |
| 8 | Zrmanja Vrelo | 300 | 1550 |
| 9 | Plavno | 443 | 1360 |
| 10 | Knin | 234 | 1100 |

Hidrološki režim otvorenih vodotoka u kršu ovisi o interakciji podzemnih i površinskih voda. Osnovni hidrološki podaci za 6 hidroloških postaja u toku rijeke Zrmanje su dani u tablici 37.

Tablica 37. Glavne karakteristike vodomjernih postaja duž rijeke Zrmanje (1953.-1990.)

| Redni broj postaje | Naziv | Nadmorska visina (m n.m.) | Udaljenost od izvora | Topografska površina (km2) | Srednji godišnji protok (m3s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palanka | 254,9 | 10 | 156 | 5,2 |
| 2. | Prevjes | 225,61 | 14 | 183 | 5,4 |
| 3. | Mokro Polje | 195,61 | 20 | 228 | 5,0 |
| 4. | Ervenik | 121,55 | 30 | 296 | 4,8 |
| 5. | Žegar | 50,38 | 41 | 382 | 9,8 |
| 6. | Jankovića buk | 2,93 | 56 | 666 | 39,0 |

Srednji godišnji protok na nizvodnoj postaji Ervenik je oko 10% manji od protoka izmjerenog na uzvodnoj postaji Ervenik. Zrmanja presušuje na dvije postaje-tj. na profilu Ervenik i Mokro polje. Na profilu Mokro polje je suha prosječno 24 dana godišnje, dok na profilu Ervenik presušuje svake godine. U posebno sušnoj 1983. godini na ta dva profila nije bilo toka oko pola godine.

U tablici 38. dane su statističke karakteristike srednjih mjesečnih i godišnjih protoka na vodomjernim postajama Prevjes, Mokro Polje, Ervenik i Žegar.

Tablica 38. Satističke karakteristike srednjih mjesečnih i godišnjih protoka na vodomjernim postajama Prevjes, Mokro Polje, Ervenik i Žegar  [2].

| VODOTOK: ZRMANJA razdoblje: (1968.-1986.) POSTAJA: PREVJES |
| --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| Qmax | 19,7 | 17,1 | 13 | 20,3 | 13,5 | 8,51 | 2,77 | 2,53 | 12,3 | 22,4 | 14,8 | 19,6 | 7 |
| Qmin | 1,44 | 1,54 | 2,11 | 2,32 | 2,19 | 0,984 | 0,178 | 0,221 | 0,179 | 0,126 | 0,461 | 2,45 | 2,83 |
| Qsred | 7,85 | 8,58 | 7,7 | 8,58 | 5,87 | 3,47 | 1,29 | 0,795 | 2,06 | 3,77 | 5,96 | 8,72 | 5,37 |
| VODOTOK: ZRMANJA razdoblje: (1953.-1985.) POSTAJA: MOKRO POLJE |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| Qmax | 20,7 | 18,8 | 14,4 | 18,8 | 9,24 | 8,02 | 3,78 | 2,44 | 11,1 | 25,9 | 22,9 | 25,8 | 7,51 |
| Qmin | 2,27 | 2,21 | 1,97 | 1,7 | 1,21 | 0,785 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,062 | 1,44 | 2,2 |
| Qsred | 6,56 | 6,99 | 6,70 | 7,01 | 4,93 | 3,56 | 1,45 | 0,833 | 1,89 | 3,97 | 7,04 | 8,71 | 4,95 |

| VODOTOK: ZRMANJA razdoblje: (1926.-1986.) POSTAJA: ERVENIK |
| --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| Qmax | 28,4 | 22,2 | 18,3 | 21,3 | 15,0 | 9,81 | 3,05 | 2,75 | 12,4 | 33,3 | 26,2 | 28,7 | 8,18 |
| Qmin | 0,758 | 0 | 0,356 | 1,0 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,369 | 1,74 |
| Qsred | 7,05 | 6,93 | 7,01 | 6,53 | 4,35 | 2,35 | 0,625 | 0,229 | 1,27 | 3,85 | 7,87 | 9,25 | 4,78 |
| VODOTOK: ZRMANJA razdoblje: (1926.-1986.) POSTAJA: ŽEGAR |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. |
| Qmax | 46,1 | 39,2 | 36 | 36,1 | 25,3 | 17,7 | 7,14 | 6,92 | 27,6 | 46,4 | 52,9 | 47,6 | 18,8 |
| Qmin | 3,11 | 1,63 | 2,7 | 2,66 | 2,06 | 1,13 | 0,557 | 0,417 | 0,511 | 0,426 | 1,28 | 2 | 5,15 |
| Qsred | 13,5 | 13,3 | 13,6 | 12,3 | 8,71 | 5,63 | 2,98 | 2,45 | 4,01 | 8,32 | 15,9 | 17,3 | 9,81 |

Dio površinskih voda otječe u susjedne slivove što je značajan faktor kod hidrološke obrade zbog relativno velikog površinskog otjecanja.

Oborinske vode koje se infiltriraju u podzemlje u planinskom dijelu Bukovice uslijed strukture naslaga kreću se u širokoj zoni prema sjeveroistoku, prema rijeci Zrmanji što onemogućava značajnije koncentriranje podzemnih voda. Postojeći izvori su samo povremeno aktivni. Stoga sve do doline Zrmanje ne dolazi do značajnije koncentracije podzemnih koje bi bile zanimljive za korištenje. Izuzetak je možda potez od Milića pećine do mjesta Komazec pa prema Žegarskom polju gdje nalazimo više povremenih krških izvora. Zasad je nepoznata dubina podzemnih voda. U području Žegarskog polja one izlaze na površinu na izvorima Dožinovac, Kubatovo vrelo i Komazec na kojima su izvršena jednogodišnja opažanja protoke. Unutar Promina naslaga postoji više povremenih izvora izdašnosti i preko 1 m3/s koji nakon nekoliko dana presuše.

Dalje od doline Zrmanje u planinskom dijelu Bukovice nema vodnih objekata pogodnih za eksploataciju jer su hidrogeološki uvjeti za pronalaženje podzemnih voda nepovoljni. Stalni izvori prihranjuju se iz neposredne okoline. Radi se o malim rezervama podzemnih voda. Zbog male dubine i velike evapotranspiracije u pripovršinskoj zoni veći dio ovih objekata u sušnom razdoblju presuši ili im je izdašnost neznatna. Minimalni kapaciteti najizdašnijih izvora su 0,1 do 0,2 l/s. Zapaženo je postojanje bunara koji nikad ne presušuju i prema priči mještana su najizdašniji u jesenskom razdoblju. Tri bunara se nalaze na području sela Medviđa: Mali bunar, Veliki bunar i Marica, a jedan Bukovac je kod sela Vrkić (općina Obrovac). Hidrogeološki i morfološki uvjeti za gradnju površinskih akumulacija su slabi. Lokalno bi se moglo odrediti hidrogeološki povoljne lokacije za izvedbu manje akumulacije, ali su mogućnosti punjenja vodom izuzetno skromne.

Slivovi manjih priobalnih područja

Veći dio ovih slivova nije potrebno upoznavati jer ne sadrže vode koje bi svojom kvalitetom i količinom bile interesantne s aspekta navodnjavanja. U terenim izgrađenim od propusnih stijena slivovi su pod velikim utjecajem morske vode pa su te vode više ili manje zaslanjene. Djelomično propusni dolomiti na području sliva Tribunj prepreka su ulasku morske vode u kopno te usmjeravaju slatku vodu iz zaleđa dijelom prema Pirovačkom zaljevu, a dijelom prema Vodicama gdje se nalaze izdašni priobalni izvori koji pripadaju Šibensko-kninskoj županiji.

#### Podzemna voda

Za prostor Zadarske županije je karakteristično da tijekom godine u cijelini raspolaže s dovoljnom količinom oborina koje se u slučaju propusnog terena vrlo kratko ili nikako ne zadržavaju na površini. Infiltracija vode s površine terena u krško podzemlje je brza što otežava, a ponegdje i onemogućava tečenje po terenu, formiranje otvorenih vodotoka ili čak i povremenih prirodnih jezera. Na podzemne vode općenito treba gledati kao na važne i manje ili više iskoristive prirodne akumulacije vode. Da bi ih se moglo učinkovito koristiti potrebno je detaljno poznavati njihova hidrološka, hidrogeološka, kemijska i druga svojstva. Mediteranske zemlje s naglašeno manjim oborinama i višim temperaturama zraka podzemne krške vodne resurse izdašno i uspješno koriste već dugi niz godina. Kod nas još uvijek postoje brojne rezerve podzemnih voda koje će u budućnosti biti moguće koristiti.

Na prostoru županije postoje nezanemarivi resursi kvalitetnih podzemnih voda koji bi se mogli koristiti i za navodnjavanje. Osnovni problem zbog kojeg se podzemne vode nedovoljno koriste leži u činjenici što su njihove količine i svojstva nedovoljno istraženi. S druge strane rezerve podzemnih voda za piće na području Zadarske županije ima i strateški državni značaj budući da je područje Ravnih kotara i Like određeno kao zona rezervi podzemne vode prve kategorije.

Ocjena infiltracije je relativno gruba i određena je na temelju hidrogeoloških i morfoloških odlika terena.

Tablica 39.  Infiltracija oborina u karbonatne naslage u % [5]

| Glavni slivovi | Lokalni slivovi | Infiltracija (%) |
| --- | --- | --- |
| Vransko polje i jezero | Kotarka Kličevica Tinj, Kakma, Stabanj Pećina, Biba Živača | 30 0 50 50 |
| Bokanjac-Poličnik | Golubinka Ostali dio | 55 65 |
| Novigradsko i Karinsko more | Karišnica Baštica Ostali dio | 20 0 30 |
| Zrmanja (nizvodno od Ervenika) |  | 30 |
| Slivovi manjih priobalnih područja | Infiltracija (%) |
| Velebitski kanal | 60 |
| Jaruga | 0 |
| Ričina | 0 |
| Petrčane-Diklo | 40 |
| Zadar-Biograd | 50 |

U slivu Vransko polje i jezero, prema [5] pregradom  jezera mogle bi se privesti pod kontrolu vode s površine od oko 360 km2 (odustalo se zbog zaslanjivanja) Srednji dotok u sliv Vransko polje i jezero iznosi 7,54 m3/s. U slivu Bokanjac-Poličnik zahvatima podzemnih voda u Bokanjačkom blatu, Boljkovcu, zaleđu izvora Golubinka i izvora Oko te provođenjem površinskih voda Miljašić jaruge u Bokanjačko blato mogle bi se privesti eksploataciji vode s površine od oko 205 km2, od čega oko 58 km2 pripada podslivu Golubinka. Za ovaj podsliv procijenjene veličine srednjeg dotoka iznosi 5,25 m3/s. U ostalim slivovima mogućnosti eksploatacije voda svode se na lokalne zahvate podzemnih voda iz karbonatnih naslaga.  Reda veličine 20-30 l/s i na zahvate površinskih voda s nepropusnih naslaga. Studija [5] daje  red veličine vodnih količina u pojedinim slivovima kako bi se mogle procijeniti mogućnosti pojedinih slivova. Slivovi Bokanjac-Poličnik i Vransko polje i jezero su i dalje dva izrazito najpovoljnija sliva za eksploataciju novih količina vode premda se već velik dio potreba za vodom ovog dijela Ravnih Kotara podmiruje upravo iz tih slivova. Ukoliko se usporede veličine koje bi se mogle privesti pod kontrolu u slivu  Bokanjac-Poličnik i Vransko polje i jezero, odnos je 1:1,57 u korist  sliva Vranskog polja i jezera. Odnos je još povoljniji za cijeli sliv jer u račun nisu uzete količine na vrulji Živača. Izvedbom pregrade u Vranskom jezeru eksploatabilnost voda u ovom slivu bi se znatno poboljšala, bila bi znatno veća nego što to dozvoljavaju mogućnosti u slivu Bokanjac Poličnik [5].

U studiji [5] uspoređeni su  ukratko zaključci o mogućnostima iskorištavanja voda i u ostalim slivovima.

U podslivu Karišnica najveći dio oborinskih voda otječe povremeno bujicama. U sušnom razdoblju podzemnih voda praktički nema, a srednji godišnji protok im je samo 0,63 m3/s.

U podslivu Baštica i u manjim priobalnim slivovima Jaruga i Ričina koji su izgrađeni od nepropusnih naslaga postoje uvjeti za izvedbu površinskih akumulacija kojima se može zahvatiti maksimalni srednji protok od 0,76 odnosno 0,25 i 0,22 m3/s. Iz propusnih stijena prema Bukovici otječe prema Zrmanji oko 2,89 m3/s podzemnih voda ali se vode slijevaju nepovoljnim režimom u širokoj zoni i relativno su duboko od površine terena. Preostali manji priobalni slivovi i priobalni dio sliva Novigradsko i Karinsko more su u tolikoj mjeri pod utjecajem morske i podzemne vode koje istječu na priobalnim izvorima i nisu od praktičnog interesa. Izuzetak priobalni izvor Nazret u Novigradskom moru i Gusar u Karinskom moru u čijem zaleđu postoje mogućnosti korištenja slatkih podzemnih voda.

Zaključak s hidrološkog aspekta:

Propusni kompleks karbonatnih naslaga u Ravnim Kotarima odlikuje se karakteristikom da i nakon intenzivnih i dugotrajnih oborina ne dolazi do formiranja dužih površinskih tokova koje bi odvodile vode s njihovog područja već sva voda ponire. Promina naslage koje izgrađuju najveći dio Bukovice su djelomično nepropusne stijene s relativno velikim povremenim površinskim otjecanjem. Krškim podzemnim  vodama su izrazito bogata dva sliva: Bokanjac-Poličnik i Vransko polje i jezero. U slivu Bokanjac-Poličnik podzemne se vode već djelomično koriste. U slivu Vransko polje i jezero koristi se tek neznatan dio podzemnih voda. Izvan ova dva sliva rezerve podzemnih voda su znatno manje.

#### Voda akumulirana u umjetnim akumulacijama i retencijama

Na nepropusnim naslagama u slivu Baštice izvedene su za potrebe navodnjavanja površinske akumulacije Vlačina i Grabovac. Na rijeci Zrmanji je još izgrađena akumulacija Razovac. Prema planskoj dokumentaciji izgradnje elektroenergetskih, vodoprivrednih i melioracijskih objekata planiran je niz novih akumulacija. U tablici 40. dan je popis postojećih i planiranih akumulacija i/ili retencija, a na slici 24. su prikazane na karti.

Tablica 40. Popis postojećih i planiranih akumulacija i/ili retencija.

| Naziv | Vodotok | Volumen 1000 m3 | Stanje | Tip | Namjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZOVAC | ZRMANJA | 1810.00 | postoji | a | HE,VO |
| KOTAO (BILJANE) | KLIČEVICA | 1800.00 | plan | a | NA |
| KULINA | KRIVAC | 1993.00 | plan | a | NA |
| VLAČINE | BAŠTICA | 1100.00 | postoji | a | NA |
| GRABOVAC | BAŠTICA | 200.00 | postoji | a | NA |
| MILJAŠIĆ JARUGA | MILJAŠIĆ JARUGA | (1500.00) | plan | a | NA |
| KRKA | KRKA | 1300.00 | plan | r | OP |
| STUDENA | STUDENI POTOK | 100.00 | plan | r | OP |
| SLADAKOVIĆ | SLADAKOVIĆ POTOK | 60.00 | plan | r | OP |
| ĆIĆKINOVAC | ĆIĆKINOVAC | 47.50 | plan | r | OP |
| LJALJINOVAC | LJALJINOVAC | 130.00 | plan | r | OP |
| PLEĆINA | DABAĆNICA | 450.00 | plan | r | OP |
| SRB | SREDICA | 4920.00 | plan | a | OP,VO,NA,HE |
| PRIJIŹI | MLINARICA | 330.00 | plan | r | OP |
| KRUĆKOVAČA | KRUĆKOVAČA POTOK | 47.50 | plan | r | OP |
| VRANSKO |  |  | postoji | j | ekologija |
| ERVENIK | ZRMANJA | 8800.00 | plan | a | HE |
| ŽEGAR | ZRMANJA | 6540.00 | plan | a | HE |
| ZRMANJA | ZRMANJA | 7500.00 | plan | a | HE |
| PREVJES | ZRMANJA |  | plan | a | HE |
| ŠKABRNJA |  | 200,00 | plan | a | NA |

a-akumulacija,     r-retencija,     j-jezero,  NA-navodnjavanje,     OP-obrana od poplava,     VO-vodoopskrba

### Količine voda

U okviru ovog poglavlja bit će izneseni osnovni i za potrebe navodnjavanja na području Zadarske županije najvažniji podaci o količinama voda. Na području Zadarske županije prosječne količine oborina se kreću oko 1000 mm. S gledišta problema otjecanja značajan je raspored oborina tijekom godine. Taj raspored se brojčano može uočiti u tablici 41. Maksimalne mjesečne oborine javljaju se tijekom jedanaestog mjeseca, a veći dio godišnjih oborina pada u hladnom dijelu godine što je karakteristika maritimnog režima. U toplom razdoblju od travnja do rujna prosječno padne 41% godišnje oborine, a u hladnom dijelu od siječnja do ožujka te od listopada do prosinca padne prosječno 59% ukupne godišnje oborine. Prosječno 18% oborina padne više u hladnom dijelu godine.

U tablici 41. su pored srednjih mjesečnih i godišnjih oborina dane i oborine u vegetacijskom razdoblju izmjerene na 13 oborinskih postaja na prostoru Zadarske županije (slika 25).

| R.b. | NAZIV POSTAJE | Srednje mjesečne i godišnje oborine izražene u mm te oborine pale tijekom razdoblja vegetacije izražene u % ukupne godišnje količine |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | GOD. | VEG. RAZ. |
| 1. | ZADAR | 68,6 | 50,7 | 45,1 | 71,7 | 66,4 | 49,0 | 32,0 | 41,0 | 115,0 | 117,7 | 124,9 | 105,1 | 887,2 | 42 |
| 2. | Z.ZEMUNIK | 73,3 | 54,1 | 57,6 | 91,0 | 68,1 | 40,9 | 31,7 | 44,0 | 117,2 | 111,8 | 126,0 | 121,6 | 937,2 | 41 |
| 3. | BENKOVAC | 86,5 | 54,9 | 63,6 | 93,0 | 62,6 | 48,2 | 36,1 | 49,8 | 118,2 | 97,5 | 141,2 | 115,8 | 969,4 | 42 |
| 4. | BIOGRAD | 75,7 | 43,5 | 54,2 | 77,5 | 55,3 | 51,2 | 26,1 | 42,1 | 76,9 | 109,0 | 128,2 | 106,2 | 845,6 | 38 |
| 5. | GRAČAC | 200,0 | 196,0 | 169,0 | 155,0 | 125,0 | 108,0 | 66,0 | 93,0 | 137,0 | 192,0 | 278,0 | 296,0 | 2014,0 | 34 |
| 6. | NOVIGRAD | 67,4 | 67,0 | 69,4 | 108,4 | 72,9 | 49,8 | 32,0 | 39,6 | 97,2 | 104,4 | 140,5 | 117,3 | 966,0 | 41 |
| 7. | PAG | 86,1 | 57,2 | 59,0 | 85,2 | 65,0 | 56,4 | 38,3 | 49,8 | 135,7 | 135,8 | 154,4 | 121,3 | 1044,3 | 41 |
| 8. | SILBA | 79,6 | 54,4 | 55,1 | 69,5 | 55,7 | 51,4 | 28,5 | 48,9 | 106,0 | 122,4 | 116,6 | 121,4 | 909,5 | 40 |
| 9. | LJUBAČ | 64,8 | 50,9 | 46,4 | 73,0 | 74,8 | 48,1 | 31,9 | 46,5 | 118,8 | 117,6 | 128,8 | 115,0 | 916,4 | 43 |
| 10. | POLIČNIK | 70,9 | 55,1 | 58,9 | 85,6 | 75,4 | 56,4 | 32,6 | 52,8 | 115,8 | 137,9 | 143,8 | 119,2 | 1004,4 | 42 |
| 11. | SALI | 70,6 | 42,9 | 43,6 | 72,0 | 46,9 | 50,2 | 24,5 | 38,0 | 84,1 | 94,1 | 114,7 | 110,5 | 792,0 | 40 |
| 12. | TINJ | 76,4 | 45,6 | 54,6 | 95,7 | 69,2 | 40,2 | 35,8 | 56,8 | 105,6 | 113,6 | 125,1 | 119,1 | 934,7 | 42 |
| 13. | UGLJAN | 66,6 | 46,2 | 48,2 | 72,9 | 66,0 | 46,5 | 30,6 | 42,7 | 118,9 | 89,0 | 129,9 | 114,2 | 871,6 | 43 |

Tablica 41. Srednje mjesečne i godišnje oborine u mm te oborine pale tijekom vegetacije izražene u % ukupne godišnje količine, za razdoblje od 1991. do 2005., DHMZ

Mjerenja količine isparene vode su rijetka. Dosadašnjim analizama je procijenjeno ukupno godišnje isparavanje za Zadar iznosi otprilike oko 1600 mm. Oko 60% isparavanja pripada toplom dijelu godine tj. tijekom tog razdoblja ispari oko 980 mm. Najveće količine vode isparavaju u lipnju i srpnju. Ovi podaci su prikazani u cilju dobivanja cjelovite slike o nepovoljnoj raspodjeli oborina i temperatura zraka sa stanovišta uzgoja kulturnog bilja. Navedeni podaci jasno ukazuju na neophodnost korištenja navodnjavanja želi li se osigurati stabilna poljoprivredna proizvodnja.

Na području Zadarske županije postoji i značajna hidromelioracijska infrastruktura izgrađena prvenstveno za potrebe unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnja na području Ravnih kotara: s jedne strane za odvodnjavanje područja koja prirodno plave, a s druge strane za osiguravanje dovoljnih količina vode tijekom ljetnih mjeseci kad je u priobalnom dijelu upravo voda ograničavajući faktor poljoprivredne proizvodnje. Osim sanacije i održavanja postojećih sustava vezanih uz akumulacije Vlačina i Grabovac razvojni plan predviđa izvođenje još četiri akumulacije: Vransko jezero, Kotao i Kulina, a spominje se kao mogućnost akumulacija Boljkovac za navodnjavanje polja Rašinovac.  Odvodnja suvišnih voda s obradivih površina na području Zadarske županije barem je jednako važna kao i navodnjavanje. Značajan dio najkvalitetnijih obradivih površina dobiven je upravo izgradnjom melioracijskih sustava (Bokanjačko blato, Vransko polje, Nadinsko i Polačko polje). U tablici 42. navedeni su višegodišnji prosjeci protoka vodotoka navedene županije preuzeti od Hrvatskih voda-VGO Split. Također je priložen popis svih postojećih izvora, povremenih i stalnih s navedenim zabilježenim količinama (l/s) u tablicama  43., 44., 45., 46., 47., 48. i 49.  Popis postojećih izvora je dijelom preuzet iz studije [5] te nadopunjen podacima NAPNAV-a. U tablici 50. dan je prikaz zahvaćenih količina vode za županiju, a u tablici  51. dane su izdašnosti izvora  koji se koriste za vodoopskrbu prema podacima  [9].

Tablica 42. Višegodišnji prosjeci protoka vodotoka Zadarske županije

(dobiveno od Hrvatskih voda-VGO Split, e-mailom u ovakvom obliku)

| Naziv postaje | Vodotok | Maksimalni protok | Minimalni protok | Srednji protok 1961.-1990. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3s-1 | datum | m3s-1 | datum | m3s-1 |
| VRELO ZRMANJE | ZRMANJA | 87,10 | 23.12.1982. | 0,430 | 23.07.1990. |  |
| PREVJES | ZRMANJA | 102,30 | 23.12.1982. | 0,010 | 28.08.1990. |  |
| MOKRO POLJE | ZRMANJA | 131,26 | 26.11.1990 | SUHO | 1953 | 4,56 |
| ERVENIK | ZRMANJA | 165,0 | 23.12.1982. | 0,000 | VIŠE PUTA | 4,33 |
| ŽEGAR | ZRMANJA | 199,00 | 24.12.1982. | 0,000 | VIŠE PUTA | 9,92 |
| BERBEROV VUK | ZRMANJA | 271,00 | 21.02.1987. | 0,161 | 24.10.1956. |  |
| NADVODE | ZRMANJA | 129,44 | 27.11.1990. | 0,000 | 18.10.1985. |  |
| KRUPA | KRUPA | 118,00 | 27.12.1973. | 0,100 | 23.08.2003. | 8,01 |
| OPOR.MOST.NIZV. | PEĆINA | 4,91 | 28.09.1998. | 0,000 | VIŠE PUTA |  |
| VRANA | LATER.KANAL | 8,27 | 9.01.2003. | 0,000 | 27.10. 1997. |  |
| VRANA | ŠKOROBIĆ | 4,09 | 9.01.2003. | 0,000 | 10.07.1997. |  |
| BURSKI MOST | JABLANSKI KANAL | 0,56 | 19.10.1998. | 0,000 | 1997, 1998 |  |
| JANKOLOVICA | VRBICA | 10,82 | 19.10.1998. | 0,010 | VIŠE PUTA |  |
| POLJAKI | MILJAŠIĆ JARUGA | 26,95 | 5.04.2000. | 0,000 | VIŠE PUTA |  |
| BOLJKOVAC | MILJAŠIĆ JARUGA | 33,0 | 8.01.1996. | 0,000 | VIŠE PUTA |  |
| GRAČAC STEPENICA | OTUČA | 95,4 | 29.01.1978. | 0,012 | 19.08.1973. | 2,06 |

Iz radnih materijala Hrvatskih voda za Vodnogospodarsku osnovu i druge dostupne dokumentacije prikupljeni su podaci prikazani u slijedećim tablicama od 43 do 49.

Tablica 43.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Zrmanje)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRMANJA | RIČICA | MUTELIĆ, UDBINA | STUBALO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | RUDOPOLJE | POPOVAC IZVOR | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | MANOJLOVIĆI,BRUVNO | OTUČA IZVOR | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | BRUVNO | LEDENIK IZVOR | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | KRAJNOVIĆI-BRUVNO | RADUČIĆ IZVOR | STALAN |  | 6 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | KRAJNOVIĆI-BRUVNO | BIJELO VRILO | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | MILJUŠI,DERINGAJ | TOČAK | STALAN | 1 |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | KUĆE MILINKOVIĆA,BRUVNO | CRNO VRILO | STALAN | 89 | 86 | 3 |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | TOJAGIĆI,DERINGAJ | TOJAGIĆA VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | TOJAGIĆI,DERINGAJ | BARICE | STALAN | 70 | 69 | 1 |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | TOMINGAJ | CRNO VRELO | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | MATIJEVIĆI,TOMINGAJ | LJUBOZVIZD | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | OMSICA,DERINGAJ | SOVILJEVO VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | KIJANI | KLEPINOVAC | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | KIJANI | JELAČIN TOČAK | STALAN | 2 | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | SURLE,GUBAČEVO POLJE | SURLIN TOČAK | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA |  | GLOGOVO | TREŠNJA IZVOR | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | KRUPA | MANDIĆI,MANASTIR KRUPA | OROVAČA | STALAN |  | 40 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MIJIĆI-ŽEGAR | KORKUTOVO VRELO | STALAN |  | 600 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MIJIĆI-ŽEGAR | RELJINO VRELO | STALAN |  | 700 |  |  |  |
| ZRMANJA(MILJACKA) |  | ZRMANJA | MALO VRELO ZRMANJE | STALAN |  | 70 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŽEGARSKO POLJE | DOŽINOVAC | STALAN |  | 17 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŽEČARSKO POLJE | KUBATOVO VRELO | STALAN |  | 7 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŽEGARSKO POLJE | KOMAZEC | STALAN |  | 25 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | TONKOVAC | CRNI BUNAR | STALAN |  | 30 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | LJUBIČIĆI, MANASTIR KRUPA | LJUBIČIĆ | POVREMEN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | KRUPA | MANDIĆI | IZVOR KRUPE |  |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA(MILJACKA) |  | ZRMANJA | CRNO VRELO |  |  | 20 |  |  |  |
| ZRMANJA | KRUPA | PANIĆI,MANASTIT KRUPA | SVETO VRELO | STALAN |  | 40 |  |  |  |
| ZRMANJA(MILJACKA) |  | ZRMANJA | KAPITELICA | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| ZRMANJA | KRUPA | GOLUBIĆ | IZVOR KRNJEZE | STALAN |  | 100 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ZRMANJA | IZVOR ZRMANJE | STALAN |  | 150 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | GORNJA PLOČA | JEZERO | STALAN | 10 | 10 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | LOVINAC | KUDUZOVAC IZVOR | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | LOVINAC | BEGOVAC LOVINAČKI | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | ŠTIKADA | KRIVAK | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | RADUČ | ĆELIJA JEZERO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | ŠTIKADA | JAKŠIĆA VRILO | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| ZRMANJA(VELEBITSKI KANAL) | OBSENICA-RIČICA | SVETI ROK | KOZJEN | STALAN |  | 30 |  |  |  |
| ZRMANJA(LIKA) | RIČICA | ONDIĆ | SMRDELJ | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | BRNIČEVO | BETINA | STALAN |  | 5 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICE | RIČICE | UŠIVAC | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | RIČICE | JEKINOVAC(PERŠINAC) | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | RIČICE | KARINO VRILO(KARLINO) | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | GORNJA PLOČA | MILJKOVIĆA VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | JADIČEVAC(RIČICE) | VRILINE | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | RIČICE | BAKOVAC | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| ZRMANJA | OTUČA | ĆALIĆI,TOMINGAJ | BUKOVAC IZVOR | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | BRNIČEVO | DVOGRLICA | STALAN |  | 13 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | GORNJA PLOČA | POPOVIĆA VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | BRNIČEVO | CRNO VRELO | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | LOVINAC | VRELO BANICE | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | BRNIČEVO | MATAJIĆA VRILO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | PEREGINO POLJE-LOVINAC | ŠARIĆA JEZERO | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | PEREGINO POLJE-LOVINAC | BEGOVAC | STALAN |  | 2 |  |  |  |

Tablica 44. (nastavak)  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Zrmanje)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRMANJA | RIČICA | LOVINAC | ISINO VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŠTIKADSKO POLJE | MILOŠEVAC | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | RIČICA | LOVINAC | KLOKOTUŠA IZVOR | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | VRATCE | BUNARIĆ | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MUŠKOVCI | ČAVLE | STALAN |  | 8 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MUŠKOVCI | SEKULIĆA VRELO | STALAN |  | 100 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MIJIĆI-ŽEGAR | MIJIĆA VRELO | STALAN |  | 400 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŽEGAR | SIMIĆA VRELO | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | ŽEGAR | BEZIMENI IZVOR | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | PRNDELJ-ŽEGAR | JAKOVLJEVIĆA VRELO | STALAN |  | 75 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | BILIŠANE | DŽEBINOVAC | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MEDVIđA | PIŠTET | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA |  | SVINJSKI DOLAC,OGARI | SVINJSKI DOLAC | STALAN |  | 15 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | BILIŠANE | MAJSTOROVIĆA TOČAK | STALAN |  | 10 |  |  |  |
| ZRMANJA | KRUPA | OGARI | VRELO POTOK | POVREMEN |  | 1000 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | KRUŠEVO | OSOJNICA | STALAN |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA |  | DOBARNICA | DOBARNICA | STALAN |  | 90 |  |  |  |
| ZRMANJA |  | MUŠKOVCI | ŽUKVE | PROMJENLJIV |  |  |  |  |  |
| ZRMANJA | NEPOZNATO | MUŠKOVCI | DORINOVAC | STALAN | 0 | 100 | 0 |  |  |
| ZRMANJA |  | MUŠKOVCI | ČAVLINOVAC | STALAN |  | 10 |  |  |  |

Tablica 45.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Velebitskog i Podvelebitskog kanala)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELEBITSKI KANAL |  | ROVANJSKA | JASENAK ROVANJSKI | STALAN |  | 8 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | VRULJA NA JAZU DADIĆA | STALAN |  | 15 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | VRATROVAC | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | STARIGRAD | KRCALIŠTE | POVREMEN |  | 40 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | STARIGRAD | JAZINE | STALAN |  | 70 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | STARIGRAD | LADJIN PORAT | STALAN |  | 4 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | STARIGRAD | ŠILJEZETARICA | STALAN |  | 7 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | STARIGRAD | KUSAČA | STALAN |  | 15 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | KNEŽEVIĆA VRILO | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | ROVANJSKA | VRILO VELEBIT | STALAN |  | 40 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | JUKIĆA VRILO | STALAN |  | 7 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | BRUŠNJAČA | STALAN |  |  |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | KONTINO VRELO | STALAN |  |  |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA |  | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | MALA PAKLENICA | MALA PAKLENICA-SELIŠTE | MOČILA | STALAN |  |  |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | VELIKA PAKLENICA | VELIKA PAKLENICA | IVINE VODICE | STALAN |  |  |  |  |  |
| PODVELEBITSKI KANAL | NEPOZNATO | NEPOZNATO | TANKA PUNTA | STALAN | 0 | 0 | 0 |  |  |
| PODVELEBITSKI KANAL |  | ROVANJSKA | IZVOR U MODRIĆU | STALAN |  | 50 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | BUCIĆA VRULJA | STALAN |  | 32 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | RELJAN VRULJA | STALAN |  | 12 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | PROVALIJA-VRULJE | STALAN |  | 8 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | ZEČICA | STALAN |  | 60 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | VRULJA U JURLINOVIĆA JAZU | STALAN |  | 30 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL |  | SELINE | VRULJA NA JAZU ŠKRILJIĆA | STALAN |  | 25 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | HOLJEVAC | SVETI ROK | VRILO | STALAN |  |  |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | HOLJEVAC | SVETI ROK | VRILO MUDROSTI | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | HOLJEVAC | SVETI ROK | CRKOVNO VRILO | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| VELEBITSKI KANAL | HOLJEVAC | SVETI ROK | VRBANOV IZVOR | STALAN |  |  |  |  |  |

Tablica 46.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Bokanjac-Poličnik)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | UVALA LJUBAČ | GOLUBINKA | STALAN |  | 150 |  |  | VO |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | UVALA LJUBAČ | GREB | STALAN |  | 20 |  |  |  |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | UVALA LJUBAČ | JAMINA | STALAN |  | 5 |  |  |  |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | ZATON | DRAZNIK | STALAN |  | 5 |  |  |  |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | ZATON | VRULJ | STALAN |  | 17 |  |  |  |
| BOKANJAC-POLIČNIK |  | BOKANJAČKO BLATO | JEZERCE | STALAN |  | 100 |  |  | VO |

Tablica 47.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Jadran)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JADRAN | JARUGA | RAŽANAC | PEĆINA | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | DOKOZIĆI | BARA | STALAN |  |  |  |  |  |
| JADRAN |  | POLIČNIK | OKO | STALAN |  | 30 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO |  | TURANJSKO JEZERO | POVREMEN |  |  |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | TINJ | TINJ II | POVREMEN |  |  |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | DOKOZIĆI | KUPINOVAC | STALAN |  |  |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | BERETINI | ŠOPOT | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | BAŠINICA | VERŠIĆ | BOJANA | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | BAŠINICA | GRGURICA | PLANA | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | BENKOVAC | ŠOPOT | STALAN |  |  |  |  |  |
| JADRAN |  | GAŽENICA |  | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | RAŽANAC | GRADINA | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | RAŽANAC | KAŠTEANCE | STALAN |  |  |  |  |  |
| JADRAN | JARUGA | RAŽANAC | MRAMOR | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | MILJAŠIĆ-JARUGA | NIN | BOLJKOVAC | STALAN |  | 50 |  |  | VO |
| JADRAN | LJUBAČKI ZALJEV | POLJICA | VRBICA | POVREMEN |  | 100 |  |  |  |
| JADRAN | RIČINA | LJUBAČ | KRNEZA | STALAN |  |  |  |  |  |
| JADRAN |  | ARBANASI,BRODANOV JAZ. |  | STALAN |  | 3 |  |  |  |
| JADRAN |  | GAŽENICA | GAŽENICA | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN |  | ZLATNA LUKA | GORONJKA VRULJE | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN |  | BORIK-UVALA ZGON | ZGON | STALAN |  | 4 |  |  |  |
| JADRAN |  |  | UVALA KOD SFINGE | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN |  | PARK KOD BRODOGRADILIŠTA | IZVOR U PARKU | STALAN |  | 5 |  |  |  |
| JADRAN |  | UVALA KOD BRODOGRADILIŠTA | UVALA KOD BRODOGRADILIŠTA | STALAN |  | 20 |  |  |  |
| JADRAN |  | ARBANASI |  | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | PEĆINA | IZVOR PEĆINA | STALAN |  | 10 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | VRANA | BIBA | STALAN |  | 13 |  |  | VO |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | STABANJ | MALI STABANJ | STALAN |  | 28 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | STABANJ | VELIKI STABANJ | STALAN |  | 60 |  |  |  |
| JADRAN | PROKLJANSKO JEZERO | KULINA | SVIRAČ | STALAN |  | 2 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | DONJE CERANJE | LAVAN | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | VRANSKO JEZERO | VRANA | ŠKOROBIĆ | STALAN |  | 1 |  |  |  |
| JADRAN | PROKLJANSKO JEZERO | LIŠANE OSTROVIČKE | TRUBANJ | POVREMEN |  | 7 |  |  |  |
| JADRAN |  | VELIM | VELIŠTAR | STALAN |  |  |  |  |  |

Tablica 48.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Novigradskog mora)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠINICA | GRGURICA | BARA | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠTICA | GRGURICA | PLOČA | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠTICA | GRGURICA | DRAGAŠEVO VRILO | STALAN |  | 5 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠTICA | GRGURICA | BLAŽINO VRILO | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠTICA | KNEŽEVIĆ | KORLINKA | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | POSEDARJE | MRZLAC | STALAN |  | 5 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM LATINSKI | STUBLINA | STALAN |  |  |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM LATINSKI |  | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM LATINSKI | GRABINOVAC | STALAN |  | 2 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | UVALA NAZARET | NAZRET | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM GRČKI | ŠARKOVAC | STALAN |  |  |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM GRČKI | MIRNJAK | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | ISLAM GRČKI | ZVIJEZDA | STALAN |  |  |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠTICA | VERŠIĆ | KASAVAC | STALAN |  | 3 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠINICA | GRGURICA | RAKITOVAC | STALAN |  | 3 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE | BAŠINICA | GRGURICA | ČOZINO VRELO | STALAN |  | 1 |  |  |
| NOVIGRADSKO MORE |  | KARIN | GUSAR | STALAN |  | 1 |  |  |

Tablica 49.  Prikaz postojećih izvora Zadarske županije (sliv Vranskog jezera)

| Sliv | Podsliv | Naziv mjesta | Izvor | Režim | Q_MAX | Q_SRED | Q_MIN | KAKVOĆA | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRANSKO JEZERO |  | KAKMA | KAKMA | STALAN |  | 80 |  |  | VO |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | OŠAC | STALAN |  | 15 |  |  |  |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | MODRO OKO | STALAN |  | 115 |  |  |  |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | KOTLIĆ | STALAN |  | 70 |  |  |  |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | VRBICA | POVREMEN |  |  |  |  |  |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | BEGOVAČA | STALAN |  | 50 |  |  | VO |
| VRANSKO JEZERO |  | VRANSKO POLJE | BIBA | STALAN |  | 3 |  |  | VO |
| VRANSKO JEZERO | NEPOZNATO | VRANSKO POLJE | ŽIVAČA | POVREMEN | 0 | 0 | 0 |  |  |

Tablica 50. Zahvaćene količine vode u m3 u 2004. godini za Zadarsku županiju (Hrvatske vode-VGO Split)

| Mjesec | KORISNIK | ZAHVAĆENE KOLIČINE VODE |
| --- | --- | --- |
| Prosinac | VODOVOD D.O.O. ZADAR | 26 766 590,00 |
| Prosinac | KOMUNALAC BIOGRAD | 1 956 112,54 |
| Prosinac | VODOVOD I ODVODNJA BENKOVAC | 1 544 924,64 |
| Prosinac | KOMUNALNO DRUŠTVO PAG | 892 340, 00 |
|  | KOMUNALNO DRUŠTVO POVLJANA |  |
|  | KOMUNALNO GRAČAC |  |
| Ukupno: | 31 159 967,18 |

Tablica 51.  Prikaz vodocrpilišta Zadarske županije [9]

| Lokacija | Min. izdašnost (l/s) |
| --- | --- |
| BOKANJAC | 115 |
| BOLJKOVAC | 50 |
| MUŠKOVCI | 450 |
| BERBEROV BUK | 725 |
| KAKMA | 150 |
| TURANJSKO JEZERO | 50 |
| BEGOVAČA | 10 |
| KUTIJIN STAN | 35 |
| JUKIĆ VRELO | 8 |
| ŠTIKADA | 50 |
| ŽMANSKO POLJE | 3 |
| BIBA | 13 |
| VELO BLATO | 25 |
| GOLUBINKA | 150 |

Značajan vodotok županije je rijeka Zrmanja. Ona je po svojim obilježjima primjer krškog vodotoka. Zbog postojanja ponorskih zona ona jednim svojim dijelom presušuje kako je to već navedeno u tekstu u dijelu toka od vodomjerne postaje Mokro Polje do vodomjerne postaje Ervenik. Otprilike 10 km nizvodno od vodomjerne postaje Ervenik nalazi se vodomjerna postaja Žegar na kojoj nije zabilježeno presušivanje rijeke Zrmanje. Razlike srednjih godišnjih protoka Ervenika i Žegara je velika i reda su veličine oko 5 m3s-1. Petstotinjak metara uzvodno nalaze se izvorske zone. Do tih izvorskih zona Zrmanja presušuje, a nizvodno od tih zona ne presuši nikada. Izvori su vidljivi samo u sušnom dijelu godine dok su u vlažnom razdoblju potopljeni otvorenim tokom rijeke. Potrebno je napomenuti da je dio toka Zrmanje do Jankovića buka pod utjecajem mora.  Sa stanovišta navodnjavanja Zrmanja prolazi područjem koje nema velikih površina koje bi bile povoljne za poljoprivrednu proizvodnju. U samom slivu postoje svega 4 krška polja (Mokro Polje, Žegarsko Polje, Erveničko Polje i Krupsko Polje)  koja su relativno povoljna sa stanovišta naseljenosti pa tako i navodnjavanja. Svojim količinama ona može zadovoljiti potrebe za navodnjavanjem. Ista procjena vrijedi i za poljoprivredne površine Gračačkog platoa koje se također nalaze unutar njenog sliva (Otuča i Ričica).  Sliv Ričice iznosi 198 km2. Vode Ričice poniru u zonama Štikadskog polja zajedno s vodama vodotoka Krivak stvarajući u vlažnom dijelu godine Štikadsko jezero.  Srednji godišnji dotok Ričice u područje Štikadskih bara iznosi 7,36 m3s-1, a Krivka 0,34 m3s-1 [4]. Za vrijeme velikih voda stvara se Štikadsko jezero koje obično traje od studenog do travnja. Rijeka Otuča je ponornica istočnog dijela Gračačke visoravni. S desne strane ima pritoku Bašinicu, a s lijeve Kijašnicu. Ukupna dužina vodotoka je 18 km. Sliv Bašinice iznosi 56,7 km2, a sliv Kijašnice 18 km2. Sliv Otuče iznosi 129,7 km2. Srednji protok Otuče na profilu Gračaca iznosi 2,3 m3s-1, a učešće Bašinice 1,2 m3s-1 te Kijašnice 0,3 m3s-1. U tablici 52. dan je prikaz srednjih mjesečnih protoka Ričice, Krivka i Otuče.

Tablica 52. Prikaz srednjih mjesečnih i godišnjih protoka Ričice, Krivka i Otuče [4]

| R. broj | NAZIV POSTAJE | Srednji mjesečni i godišnji protoci u m3s-1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | God |
| 1. | RIČICA | 12,8 | 12,6 | 11,5 | 9,2 | 4,8 | 2,8 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 6,2 | 13,7 | 17,0 | 7,8 |
| 2. | KRIVAK | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,4 |
| 3. | OTUČA | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 1,03 |

U osnovnom slivu Bokanjac-Poličnik postoje vrlo povoljni uvjeti za korištenje podzemnih voda (izvori u Bokanjačkom blatu  i izvor Boljkovac). Od ukupne površine tog dijela sliva interesantna je površina od 147 km2. Drugi dio terena je pod utjecajem mora te nije interesantan za korištenje. Lokalitet Bokanjačkog blata obiluje punktovima na kojima se mjere nivoi vode kako površinske tako i podzemne. Odvodni sustav je izgrađen 1963. godine. (tunel Bokanjac). Prema studiji [5]  područje Bokanjačkog blata raspolaže s količinom 27,7 hm3 u sušnoj godini, a s 46,2 hm3 u srednjoj hidrološkoj godini. Morfološki pogodnih mjesta za izvedbu i korištenje površinskih akumulacija u ovom slivu nema. Razmotrena je i mogućnost izvedbe površinske akumulacije u donjem dijelu Miljašić jaruge za potrebe vodoopskrbe. Rezultati istraživanja nisu potvrdili opravdanost izvedbe zbog relativno plitke akumulacije i velike evaporacije. Brzo reagiranje izvora Oko na oborine govori o maloj mogućnosti akumuliranja vode u podzemlju na predloženoj lokaciji. Potrebno je također napomenuti da potrošnja Zadarskog vodovoda raste.

Vransko jezero predstavlja ogroman akumulacijski prostor u kojeg se slijevaju sve vode s viših horizonata bilo prirodnim površinskim i podzemnim putevima ili umjetno izvedenim kanalima. S pojavom velike vode u polju Nadin, na Kličevici i Mirošnica započinje porast vode i u Vranskom jezeru. Vodotoci u promatranom slivu presušuju i to čak veći dio godine [6]. Krške podzemne vode iz sliva Vranskog polja i jezera najvećim dijelom otječu putem niza izvora uz sjeveroistočni obod Vranskog polja na kontaktu propusnih i nepropusnih naslaga te putem vodnih objekata uz sjeveroistočni rub jezera (vrulja Živača, izvor Bogovača, te na izvorima Ošac i Modro jezero). Podzemne vode iz podsliva Kotarka otječu preko povremenih krških izvora Turanjsko jezero i Vrbica a  samo manji dio preko priobalnih izvora Vruljine, Kakma i Biba.  Izvorišna zona Kakma može prema gruboj procjeni donijeti 3 m3s-1. Kakma i Biba se u sušnom razdoblju koriste za vodoopskrbu. U sušnom razdoblju dio spomenutih krških izvora presuši ili im se izdašnost znatno smanji. Od ukupne površine sliva koja iznosi oko 470 km2 povoljni uvjeti za korištenje podzemnih voda već danas postoje praktički iz cijelog podsliva Tinj-Kakma-Stabanj (122 km2) i pripadajućih površinskih voda podsliva Kličevica s tim da su vode koje istječu na Ošcu i Modrom jezeru ljeti malo zaslanjene. Postoje dobri uvjeti za korištenje podzemnih voda iz većeg dijela podsliva Pećina-Biba-Živača i podsliva Kotarka ali su u tim slivovima u sušnom razdoblju rezerve dosta siromašne zbog tipično krškog režima istjecanja.

Unutar nepropusnih naslaga fliša postojeći su izvori malog kapaciteta. Neki su kaptirani za lokalne potrebe. Najizdašniji je Šopot kojemu u sušnom razdoblju kapacitet padne na manje od 1 l/s.

U dolinama unutar ovog sliva izgrađenim od nepropusnih naslaga fliša postoje povoljni uvjeti u pogledu vododrživosti terena za izvedbu površinskih akumulacija. Do izvedbe nije došlo jer su doline blagih strana, plitke i malog pada pa je evaporacija prevelika u odnosu na površinu sliva i količinu oborine.

Vransko jezero je ekološki vrlo vrijedno i osjetljivo područje, zaštićeno u statusu Parka prirode. K tome, prostor Vranskog bazena je područje s najdužom tradicijom suvremeno organizirane poljoprivrede. Voda Vranskog jezera je u pojedinim razdobljima zbog kontakta morske vode i jezera uslijed specifičnih hidrogeoloških prilika  zaslanjena i zbog tog razloga je neinteresantna za navodnjavanje. Takova voda može dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja poljoprivrednih tala.  Uzvodno od jezera postoji niz vrela povremeno zaslanjenih čije vode ulaze u jezero gravitacijom. Najveći kapacitet predstavlja grupni sistem voda Modro jezero, Ošac i Kotlić. Ostala vrela Vrbica i Stabanj su manje izdašnosti. Sva ova vrela su na približnoj nadmorskoj visini od 5-8 m i kod određenog vodnog režima su zaslanjena što se najviše osijeća upravo u najsušnijem dijelu godine. Glavno osvježenje voda donjeg jezera je vrulja Živača.

U slivu Novigradskog i Karinskog mora Komatina i Prvanović (1966) navode da je ljeti izdašnost izvora Nazreta 20-25 l/s (salinitet 150-190 mg/l), da izvor reagira 1-2 dana nakon kiša te da more s izvjesnim zakašnjenjem malo utječe na hidraulički mehanizam izvora. U ljetnim mjesecima izdašnost izvora je često pala na oko 5 l/s, srednja je 29 l/s, a maksimalna 282 l/s. Hidrogeološka građa sliva svakako je najbitniji faktor koji utječe na režim izvora. Izvor se hrani vodam iz udaljenijih dijelova sliva sa slabopropusnog terena sjeverno od Benkovca, odakle se podzemne vode relativno malim brzinama kreću prema izvoru.

Procijenjene izdašnosti za izvor Gusar se dosta razlikuju. Prema studiji [5] izvor pripada grupi 1-10 l/s. Komatina navodi da minimalna izdašnost ne silazi ispod 100 l/sec, srednja 500 l/s, dok je salinitet varirao od 650-3910 mg Cl/l. Vjeruje se da bi se istražnim radovima mogla pronaći povoljna lokacija za zahvat voda nedaleko od sadašnjeg izvora a da ne bude pod utjecajem mora. Izvori u zapadnom dijelu Novigradskog mora imaju svoj sliv u neposrednom zaleđu. Izvori su pod utjecajem mora osim izvora Mrzlac koji je najudaljeniji od mora. Izvor je kaptiran za potrebe vodoopskrbe Posedarje. Na izdašnost ovih izvora utječu površinske vode s nepropusnih naslaga u zaleđu.

Dalje od obale, u unutrašnjosti terena nema vodnih objekata niti područja perspektivnih za zahvat protočnih ili podzemnih voda. U sušnom razdoblju to je bezvodan teren kako na površini tako i u podzemlju.

U podslivu Baštica, središnji dio izgrađuju djelomično propusne flišne naslage koje su na velikoj površini prekrivene dobro propusnim lokalno slabo propusnim taložinama što se povoljno odražava na infiltraciju oborinskih voda i akumuliranje podzemnih voda u kontaktnoj zoni fliških i kvartarnih naslaga. Na kontaktu stijena i nepropusnih lapora nalazimo izvore od kojih veći broj ima minimalnu izdašnost između 1-5 l/s, što je inače rijetkost za izvore u flišnom području. Na nepropusnim naslagama u slivu Baštice izvedena je za potrebe navodnjavanja površinska akumulacija Vlačina i akumulacija Grabovac. Manje povoljni ali još uvijek relativno dobri hidrogeološki uvjeti za izvođenje akumulacije postoje i u slivu Karišnice.

Kako je već naglašeno, na prostoru županije postoje veliki resurs kvalitetne podzemne voda koja bi se mogla koristiti i za navodnjavanje, a koja je u isto vrijeme i nedovoljno istražena. S druge strane rezerva podzemne vode za piće na području Zadarske županije ima i strateški državni značaj budući da je područje Ravnih Kotara i Like određeno kao zona rezervi podzemne vode prve kategorije. Korištenje podzemne vode ovog područja mora biti pažljivo provedeno zbog mogućnosti remećenja prirodnih odnosa, posebno u priobalnom dijelu gdje je ionako već prisutno miješanje slatke i slane vode.

Na otocima koji svaki za sebe predstavljaju zasebnu i specifičnu hidrogeološku cjelinu voda za navodnjavanje se može osigurati ili sakupljanjem kišnice ili korištenjem vlastitih rezervi podzemnih voda. Zbog hidrogeoloških karakteristika, kao i relativno male površine većine otoka uvjeti za formiranje pitke podzemne vode nisu povoljni. Oborine se infiltriraju u dobro propusnu sredinu i dreniraju se preko priobalnih, najčešće boćatih izvora u more. Slatkovodni sustavi na otocima ograničeni su zbog široke zone upliva mora, pa velike količine slatke vode bez zadržavanja otječu ili se difuzno pridružuju morskoj vodi. Općenito, na većim otocima gdje je na barem jednoj strani obalnog područja podzemna voda zaštićena slabopropusnim dolomitima ili je u središnjem dijelu otoka depresija, moguća su akumuliranja pitke vode (Pag, Dugi otok). I u tim slučajevima ravnotežno stanje slatke i slane vode je labilno, tako da je potrebna izuzetna opreznost da se ravnoteža ne naruši i da ne dođe do zaslanjenja. U [8]  je analizirana grupa sjevernodalmatinskih otoka koja je obuhvaćala 19 otoka od Kakna (3,12 km2) i Zverinca (4,5 km2) do najvećeg Dugog otoka (114,4 km2). Karbonatne naslage ovih otoka označeni su kao dobro propusne ili kao stijene osrednje propusnosti. Na otocima nema značajnih izvora pitke vode, a rijetki su i boćati izvori.  Relativno male količine oborina neravnomjerno su raspoređene tijekom godine pa je u sušnom razdoblju nestašica vode izražena gotovo na svim otocima. Većina otoka se opskrbljuje vodom iz vlastitih i javnih cisterni.

Varijanta dovođenja vode s kopna na otoke postaje sve manje ekonomski i ekološki opravdanom. U tablici 41. su dane srednje mjesečne i godišnje oborine u mm za otoke Silbu, Ugljan i Pag (mjerne postaje Sali, Pag, Silba, Ugljan).  Godišnje oborine se kreću u granicama od otprilike 700-1000 mm.

Prilikom razmatranja količina vode koje na prostoru županije stoje na raspolaganju mora se voditi računa o činjenici da je na širem prostoru u koji spada cijela Hrvatska zapažen i opći trend smanjivanja prije svega minimalnih vodostaja, protoka i razina podzemnih voda kao i povećanje temperature zraka, osobito one maksimalne, dakle tijekom vegetacijskog razdoblja. Postoje indicije da se javljaju i trendovi snižavanja godišnjih oborina.

Znanstvenici još uvijek nisu utvrdili uzroke ovih pojava. Rasprava se uglavnom vodi oko toga da li se radi o globalnim promjenama klime (globalnom zagrijavanju) ili o uobičajenim klimatskim varijacijama. Nije jasno koliki je utjecaj prirodnih čimbenika u odnosu na one uzrokovane antropogenim djelovanjem. Vodne količine za potrebe navodnjavanja će biti ograničene tijekom vrućih i sušnih ljetnih razdoblja. To samo po sebi znači da treba razmišljati o svim mogućim vrstama skladištenja vode tijekom hladnog i vlažnog razdoblja za potrebe vegetacijskog razdoblja. U tom smislu treba raditi na usvajanju novih tehnologija i njihovoj primjeni na klasične postupke koji su kod nas nažalost i neopravdano zanemareni i napušteni.

### Kakvoća vode

Voda koja se koristi za navodnjavanje mora ispunjavati određene kriterije kako se njenim korištenjem ne bi nanijela šteta biljkama, poljoprivrednom zemljištu ili uređajima za navodnjavanje. Naime, previsoka vrijednost nekog fizikalnog ili kemijskog svojstva vode može nepovoljno utjecati na razvoj kulturnih biljaka, može izazvati štete u poljoprivrednom zemljištu, kao i na danas sve složenijim, savršenijim i stoga sve osjetljivijim uređajima za navodnjavanje. Poznato je da korištenje voda za navodnjavanje nedefinirane kakvoće može imati za posljedicu zaslanjivanje ili/i alkalizaciju poljoprivrednih tala. Zbog svega navedenog stupanj pogodnosti primjene neke vode za navodnjavanje utvrđuje se analizom kakvoće vode uzimajući u obzir biljku, vrstu tla, klimu te agrotehničke, sanitarne i ekološke uvjete. Zbog toga je neophodno detaljno mjeriti i izučiti, te kontinuirano pratiti kakvoću vode kojom se želi natapati određene kulture, na određenoj vrsti tla i s određenim uređajima.

Tok vode kroz podzemlje krša karakterizirano je istovremenim odvijanjem dviju različitih vrsta tečenja. Kroz sitne krške prsline podzemna voda teče sporo, difuzno i uglavnom u laminarnom režimu. Tečenje kroz veće (od 2 do 3 mm) i velike krške pukotine odvija se koncentrirano i brzo u turbulentnom režimu. Sporo laminarno tečenje prevladava tijekom beskišnih razdoblja u doba kad su hidrogrami izvora i otvorenih vodotoka u recesiji. Turbulentno tečenje je dominantno poslije padanja velikih količina oborina koje izazivaju naglo dizanje razina podzemnih voda i porast protoka. Ono se odvija u periodu koncentracije hidrograma i tijekom samog početka njegova opadanja. Vode koje tada istječu iz krških izvora ili teku otvorenim vodotocima zamućene su (imaju visoke koncentracije suspendiranih čestica). Istovremeno mogu biti i zagađene obzirom da je krš propustan pa se zagađenje s površine može brzo prenijeti kroz veće krške provodnike do vodonosnika, otvorenih vodotoka ili izvora. Iz svega opisanog proizlazi da je krš kao medij jako ranjiv na zagađenja, te da voda koja kroz njega protječe može naglo i nenajavljeno mijenjati svoja fizikalna i kemijska svojstva. Općenito, za vode je opasno ako su opterećene vodama iz uzvodnih poljoprivrednih područja kao i otpadnim vodama naselja koje gravitiraju tim vodotocima.

Mogući negativni utjecaji vode za navodnjavanje mogu se pokazati u određenim fizikalnim, kemijskim i biološkim značajkama. Od fizikalnih značajki koje treba razmotriti najvažniji su temperatura i mutnoća, a od kemijskih otopljene soli i plinovi. Poseban je problem primjena otpadnih voda, kod kojih treba osnovnu pozornost usmjeriti na toksičnost pojedinih komponenata te mogućnost prijenosa različitih vrsta i oblika zaraza. Metode proučavanja saliniteta kao i procjene upotrebljivosti zaslanjenih voda za navodnjavanje uglavnom su novijeg datuma a sve intenzivniji rad na tom području je uvjetovan sve većom potrebom za poljoprivrednim proizvodima uslijed naglog povećanja populacije i podizanja životnog standarda.

Do danas je u većem broju zemalja izrađeno i publicirano nekoliko klasifikacija i uputa za ocjenu kakvoće za navodnjavanje, te se u svjetskim razmjerima koristi veliki broj različitih klasifikacija. Budući da Hrvatska nema vlastitu klasifikaciju, u našoj agronomskoj praksi se za tumačenje ovog problema najčešće koristi klasifikacija publicirana od FAO (1985). Radi se o mjerilima preporučenim od University of Californija Comimittee of Consultants (Ayers i Westcot, 1985). Prema ovoj publikaciji predložen je vodič za ocjenu kakvoće vode za navodnjavanje, u namjeri da se pokrije široko područje uvjeta koji se susreću u poljoprivredi sa navodnjavanjem. Najčešće korišteni kriteriji ocjene kakvoće vode za navodnjavanje obzirom na kemijske značajke vode su povezani s problemima zaslanjenositi, alkaliteta i toksičnosti. Obzirom na ove kriterije voda se svrstava u jednu od triju kategorija s obzirom na pogodnost za navodnjavanje: (1) bez ograničenja za navodnjavanje, (2) slabo do umjereno ograničenje i (3) izrazito ograničenje. Ova klasifikacija omogućuje procjenu upotrebljivosti pojedine vode u svrhu navodnjavanja. Pri upotrebi vode prve kategorije, uz uobičajeni način gospodarenja, nema nikakve opasnosti od pojave ikakvih problema u tlu i kulturi. Ako se želi navodnjavati vodom druge kategorije, može se postići potpun uspjeh samo uz uvjet pažljivog izbora kultura i primjenom posebnih mjera gospodarenja. Kod primjene vode treće kategorije mogu se očekivati ozbiljni problemi u tlu i/ili na biljci. Potrebno je imati na umu da su vrijednosti pojedinih ograničenja samo preporuke za interpretaciju kakvoće vode za navodnjavanje. Pri tom, s obzirom na specifične prilike svakog područja, treba izbjegavati doslovnu primjenu i upute treba shvatiti kao smjernice pri rješavanju konkretnih problema. Za svaki značajniji zahvat bit će potrebno izraditi potrebne analize i preporučena ograničenja provjeriti na pokusnim poljima ili potvrditi praksom.

Kao što je već prethodno spomenuto Hrvatska nema vlastitu klasifikaciju vode obzirom na njenu primjenu za navodnjavanje. Međutim, postoje pravilnici i uredbe u kojima se definiraju granične vrijednosti pojedinih parametara sa aspekta primjene za navodnjavanje. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN 66/92) definira koje se tvari smatraju štetnim za poljoprivredno zemljište. U pravilniku se kao štetna tvar definira svaka tvar koja se u poljoprivrednom tlu nađe u koncentraciji koja privremeno ili trajno dovodi u pitanje njegovu osnovnu ulogu povoljnog staništa za kulturno i prirodno bilje. U štetne tvari ubrajaju se teški metali i potencijalno toksični elementi (Cd, Hg, Mo, As, Co, Ni, Cu, Pb, Cr i Zn) te policiklički aromatski ugljikovodici – PAH.

Prema Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98) u poljoprivredi se mogu koristiti vode koje se prema ovoj Uredbi klasificiraju kao vode III. vrste. Na primjer, ovom uredbom se za III. vrstu voda dopušta maksimalna vrijednost električne vodljivosti 1000 μScm-1. Prvenstveno u slučajevima kad se za navodnjavanje koristi zagađena voda ili djelomično pročišćena voda potrebno je analizirati mikrobiološku kakvoću vode.

Vezano za kriterije kakvoće vode za navodnjavanje potrebno je naglasiti da se oni razlikuju od kriterija kakvoće vode za piće. Kad se radi o istovjetnim parametrima kriteriji kakvoće vode za piće su znatno stroži od kriterija kakvoće vode za navodnjavanje. Na taj je način moguće općenito zaključiti da ako je neka voda pogodna za piće da je pogodna i za navodnjavanje. Međutim, postoje i određena odstupanja od ove tvrdnje. Pored aspekta kakvoće vode za navodnjavanje, pogodnost vode za navodnjavanje treba biti ocijenjena i na osnovi specifičnih uvjeta upotrebe, uključujući uzgajanu kulturu, svojstva tla, praksu navodnjavanja, agrotehničke mjere i klimatske prilike.

U tablici 53. prikazani su najčešći kemijski parametri za procjenu kakvoće voda i rasponi njihovih uobičajenih vrijednosti u vodi za navodnjavanje. Analitički postupak za određivanje pojedinih vrijednosti neće se opisivati u ovom tekstu.

Tablica 53.  Kemijski parametri za procjenu kakvoće vode za navodnjavanje

| PARAMETRI | Simbol | Jedinica mjere | Uobičajena vrijednost u vodi za navodnjavanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Salinitet Sadržaj soli el. vodljivost ili otopljene soli ukupno Kationi i anioni kalcij magnezij natrij karbonati bikarbonati kloridi sulfati Hraniva nitrati – dušik amonijak –dušik fosfat – fosfor kalij Ostalo bor reakcija natrij | EVV OSU Ca++ Mg++ Na+ C03- - HC03- Cl- SO4- - NO3-N NH4-N PO4-P K B pH SAR | dS/m mg/l me/l me/l me/l me/l me/l me/l me/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l - mg/l | 0 – 3 0 - 2000 0 -20 0 - 5 0 - 40 0 – 0,1 0 - 10 0 - 30 0 - 20 0 - 10 0 - 5 0 - 2 0 - 2 0 - 2 6,0 – 8,5 0 - 15 |

Rezultati analiza izraženi u mg/l preračunavaju se u miliekvivalente (me/l) na litru ako se mg/l pomnože s odgovarajućim faktorima konverzije. Faktori konverzije su slijedeći:  kalcij – 0,0499; magnezij – 0,0822; natrij – 0,0435; kalij – 0,0256; sulfati – 0,0208, kloridi – 0,0282.

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici, važno je dodati i važan kriterij temperature vode, te količine suspendiranih čestica. Općenito se uzima da je za većinu usjeva u vegetacijskom razdoblju temperatura vode od oko 25°C najpovoljnija za navodnjavanje. Minimalna temperatura vode za navodnjavanje iznosi 19 ºC dok maksimalna ne smije prijeći 34 ºC. Navodnjavanje pretoplom ili prehladnom vodom može izazvati temperaturne šokove biljke. Osim same temperature vode vrlo je važan i odnos topline biljke i topline vode. Stoga je važno i koja se kultura navodnjava, jer nisu sve kulture jednako osjetljive na temperaturne šokove, zatim o razvojnoj fazi biljke i metodi navodnjavanja. Veoma bitan fizikalni parametar je količina suspendiranih čestica. Na količinu suspendiranih čestica u vodi koja se koristi za navodnjavanje posebno su osjetljivi sustavi pod tlakom. Količina suspendiranih čestica može izravno utjecati na izbor sustava za navodnjavanje ili dijelova opreme unutar sustava. Materijali koji uzrokuju začepljenja ispusta uređaja za navodnjavanje mogu biti različitog porijekla. Može se raditi o pijesku, mulju, algama, bakterijama te česticama umjetnog gnojiva ili plastike. Kako se područje Zadarske županije u cjelini prostire na krškom terenu velika većina voda ima veću koncentraciju karbonata što može imati za posljedicu inkrustaciju kalcijevog karbonata i začepljenje ispusta ili čak i cijevi. Kakvoća površinskih voda na području Zadarske županije prati se u okviru Programa nacionalnog monitoringa kakvoće voda kojeg provode Hrvatske vode. Glavni cilj monitoringa je sustavno praćenje stvarnog stanja kakvoće vodnih resursa čime se osiguravaju potrebne informacije za pravilno gospodarenje i zaštitu vodnih resursa. Analitičke metode ispitivanja, metode proračuna mjerodavne vrijednosti i metode klasifikacije voda definirane su «Uredbom o klasifikaciji voda» (NN 77/98). Na području razmatrane županije uzorkovanje i analiza kakvoće vode se vrši na 9 mjernih postaja. Radi se o slijedećima mjernim postajama: Josetin most na Ričici, Jurjević na Opsenici, Vrelo i Žegar na Zrmanji, Manastir na Krupi, Gračac nizvodni na Otučci, ušće u Vransko jezero na Kotarki, te dvije mjerne postoje na Vranskom jezeru, motel i Prosika). Ispitivanja se u prosjeku vrše jednom mjesečno. U tablici 54. dan je prikaz rezultata nacionalnog monitoringa kakvoće voda na prostoru Zadarske županije (od 2000.-2004.).

Iz danih podataka evidentna su brojna odstupanja od kakvoće zahtijevane Državnim planom za zaštitu voda (NN 8/99). Pojedinačne analize pokazuju da do pogoršanja kvalitete voda dolazi u ljetnim mjescima i to na postajama Otuča (nizvodno od Gračaca), Vransko jezero-kamp površina te Kotarka-ušće u Vransko jezero. Postojeći monitoring ne daje osrednjenu sliku o stanju voda u cijeloj županiji jer su trenutne postaje postavljene uglavnom nakon izvora onečišćenja. Evidentno je da budući razvoj mreže praćenja kakvoće voda treba ići u smjeru sustavnog praćenja kakvoće prilagođenog određenim ciljevima ili namjenama. Postojeći sustav praćenja je nedostatan jer ne vrši ispitivanje lokalnih voda.

| VODOTOK | POSTAJA | ZAHTIJEVANA VRSTA VODA | VRSTA PARAMETARA/KRITERIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fizikalno kemijski | Režim kisika | Hranjive tvari | Mikrobiološki parametri | Biološki |
| RIČICA | Josetin most | 1 | 1,1,1,1,1 | 2,3,2,2,3 | 1,2,1,2,2 | 3,4,2,4,3 |  |
| OPSENICA | Jurjević | 1 | 1,1,1,1,1 | 3,1,1,3,2 | 1,2,1,2,2 | 3,1,2,3,3 |  |
| ZRMANJA | Vrelo | 1 | 1,1,1,1,1 | 1,1,2,3,3 | 2,2,2,2,2 | 3,4,3,3,3 |  |
|  | Žegar | 1 | 1,1,1,1,1 | 2,2,2,2,3 | 1,1,2,2,2 | 2,2,3,4,3 |  |
| KRUPA | Manstir | 1 | 1,1,1,1,1 | 2,1,2,2,2 | 1,1,2,2,1 | 3,1,3,3,2 | 1 (2003.) |
| OTUČA | Gračac nizvodno | 2 | 4,2,2,1,1 | 4,3,4,4,2 | 5,4,5,5,3 | 5,4,4,4,4 |  |
| VRANSKO JEZERO | Motel | 2 | 5,5,5,1,4 | 2,2,2,2,2 | 3,3,4,1,4 | 1,1,3,2,4 | 2 (2001.) |
|  | Prosika | 2 | 5,5,5,4,4 | 2,2,2,3,3 | 2,3,4,4,3 | 2,4,3,4,3 |  |
| KOTARKA | Ušće u Vransko jezero | 2 | 5,5,5,5,5 | 3,3,3,3,3 | 4,4,4,3,4 | 3,4,4,4,4 | 2 (2003.) |

Tablica 54. Rezultati nacionalnog monitoringa kakvoće voda na području Zadarske županije (od 2000.-2004.)

U tablici 55. su prikazani rezultati mjerenja parametara relevantnih za ocjenu kakvoće vode za navodnjavanje. Prikazane su njihove minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti izračunati iz podataka mjerenih u petogodišnjem razdoblju od 2001. do 2005. godine.

Kada se vrijednosti parametara kalcija, magnezija, sulfata i klorida mjerene u mg/l pomnože sa faktorima konverzije i usporede s njihovima uobičajenim vrijednosti za vodu za navodnjavanje vidljivo je da vrijednosti magnezija i klorida odstupaju od uobičajene vrijednosti gornje granice na svim mjernim postajama u Vranskom jezeru. Isto tako povišeni kloridi se javljaju i na mjernoj postaji Otuča (Gračac nizvodni). Na ovoj mjernoj postaji i vrijednosti amonija i fosfora također imaju povišene vrijednosti u odnosu na maksimalnu uobičajenu vrijednost u vodi za navodnjavanje.

Temperatura površinskih voda razmatrane županije uglavnom s malim zakašnjenjem prati hod temperature zraka. Zimi je nešto toplija, dok je ljeti nešto hladnija od temperature zraka. Vidljivo je da temperatura vode na mjernim postajama uvijek manja od maksimalno dozvoljene vrijednosti od 34°C. Međutim, na svim mjernim postajama minimalna temperatura je ispod 6°C što je znatno manje od minimalno dozvoljene od 19 °C. Sa stanovišta korištenja vode za navodnjavanje još je nepovoljnije stanje temperatura voda krških izvora i podzemnih voda. One su uglavnom niže od 13 ºC i malo se mijenjaju tijekom godine. O problemu nižih temperatura vode otvorenih vodotoka i izvora u županiji od zahtijevanih očigledno treba povesti računa prilikom planiranja i projektiranja sustava za navodnjavanje. Ukoliko se pokaže da postojeće mjerne postaje neće biti dostatne nakon izgradnje sustava za navodnjavanje biti će potrebno uspostaviti određeni broj novih.

Temperatura vode u malim i plitkim akumulacijama ili prirodnim jezerima (plićim od 7 do 10 m) uglavnom prati hod temperature zraka tijekom godine. Kod velikih i dubokih jezera javlja se termalna stratifikacija tijekom pojedinih sezona godine. Kod ovih jezera temperatura vode zavisi o tome iz kojeg se sloja ona crpi. Ako se crpljenje vrši iz sloja hipolimnija temperatura vode čak i kod vrućih ljeta rijetko prelazi vrijednost od 11 ºC.

U vodama priobalnih izvora i vrulja kao i u njihovim vodonosnicima javljaju se veće koncentracije klorida. Uzrok tome je kontakt s morskom vodom. U posljednje vrijeme prodor morske vode u priobalne krške vodonosnike nerijetko je pospješen antropogenim zahvatima i/ili pretjeranim crpljenjima vode iz krških vodonosnika. Primijećeno je da osim porasta sadržaja klorida raste i sadržaj sulfata, natrija i magnezija. Već je prethodno naglašeno da je za navodnjavanje, posebno nekih kultura, moguće koristiti i zaslanjene vode. Međutim, to je moguće činiti samo uz nužne mjere opreza i stalnu kontrolu svih procesa, na način da se sezonski ili godišnji obroci vode za navodnjavanje povećavaju sa svrhom ispiranja mogućeg nakupljanja soli u razvoju korijena određene kulture.

Tablica 55.  Rezultati mjerenja kakvoće vode u Zadarskoj županiji

Zaključno, cjelokupni prostor unutrašnjeg dijela županije je ubrojen u zonu rezerve podzemnih voda prve kategorije. Međutim, još uvijek ne postoji detaljni snimak vodonosnika koji bi omogućio detaljnije određenje njegove učinkovite zaštite. Povoljna je okolnost da se vodonosnik napaja iz oborinama relativno bogatog, a slabo naseljenog zaleđa. Nepovoljna okolnost je da se radi o krškom vodonosniku, osjetljivom na onečišćenja i aktivnosti na površini koji se svojim velikim dijelom proteže na području pogodnom za poljoprivredu, naseljavanje i druge aktivnosti. Pojedinačni uzorci izvorskih voda ukazuju na još uvijek relativno dobro stanje podzemnih voda. Izuzetak su područja s najizrazitijim antropogenim utjecajem (izvor Vruljica u Zadru, izvori Biba, Golubinka i Boljkovac) gdje su u podzemnim vodama utvrđena onečišćenja. Pojedina ispitivanja vršena prije 2001. godine ukazuju na onečišćenje nutrijentima posebno u blizini poljoprivrednih područja (npr. Izvor Dožinovac na slivu Zrmanje u kojemu je povećana koncentracija ukupnog fosfora, te bakteriološko onečišćenje na izvorima Golubinka, Boljkovac i Biba. Generalno je primijećen zabrinjavajući i ubrzani trend pogoršanja kakvoće vode organskim, bakteriološkim i kemijskim onečišćenjima kao rezultat nezadovoljavajuće riješene odvodnje otpadnih voda naselja, industrije, nesaniranih odlagališta otpada, intenzivnijeg korištenja kemijskih sredstava u poljoprivredi, gradnje i korištenja velikih prometnica itd.

Potencijalni konflikt poljoprivrede i vodnog gospodarstva posebno je moguć na području Ravnih kotara i zaobalja koje je istovremeno i dio značajnog strateškog vodonosnika (izvori Kakma, Golubinka, Biba, bunar Boljkovac) i dio koji je pogodan za poljoprivrednu proizvodnju. Sjeverna polovica tog područja je već određena kao zona sanitarne zaštite, dok se na južnom dijelu još vrše ispitivanja. Problemi se javljaju i u području Vranskog jezera koje je ekološki vrlo vrijedno i osjetljivo područje, zaštićeno u statusu Parka prirode. Nasuprot tome, prostor Vranskog bazena je područje s najdužom tradicijom suvremeno intenzivne poljoprivrede. Navodnjavanje zaslanjenom vodom iz jezera može dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja poljoprivrednih tala. S druge strane, oborinske vode onečišćuju jezero ispiranjem s poljoprivrednih površina.

Potrebno je naglasiti da se svaka lokacija na kojoj se namjerava navodnjavati kao i svaki izvor vode kojom će se navodnjavati moraju detaljno izučiti i stalno pratiti kako bi se na vrijeme ustanovile opasne promjene i na njih pravovremeno reagiralo. Navodnjavanje nije nešto što se napravi jednom za uvijek već se radi o jednom vrlo složenom i dinamičnom procesu čiji se razvoj mora stalno kontrolirati.

### Dinamika i kakvoća vode Vranskog jezera

Režim površinskih voda podrazumijeva hidrološki proces uvjetovan prirodnim i umjetnim faktorima, a koji se, djelujući uzajamno u vremenu i prostoru, očituju promjenama količine i kakvoće vode. Stoga što se međusobno nadopunjuju, rangiranje faktora koji djeluju na vodni režim praktično nije moguće, no najznačajniji su klimatski, geološki, hidrogeološki i antropogeni.

#### Dinamika razine vode u Vranskom jezeru

Vransko jezero godišnje prima 60-120 milijuna m3 vode što je rezultat doticanja sa sliva od 470 km2 (Fritz, 1984). Voda se iz jezera gubi evaporacijom i otjecanjem kroz propusne sedimentne stijene u more ili preko kanala “Prosika” koji je izgrađen u svrhu melioracija Vranskog polja. Na Pakoštanskom mostu, u neposrednoj blizini utoka “Glavnog kanala” u Vransko jezero, postavljen je limnigraf na kojem se očitava razina vode. Isto tako limnigrafi su postavljeni i na “Prosici” na dva mjesta: “Prosika jezero” i “Prosika more”. Dinamika srednjih dnevnih razina vode sa ovih limnigrafa  korištena je za analizu dinamike vode Vranskog jezera tijekom razdoblja (1995 – 2000), a prikazana je na slici 26.

Slika 26. Dinamika vode u Vranskom jezeru (Pakoštanski most i Prosika) i moru za razdoblje (1995 – 2000)

Prosječna razina vode na lokaciji Pakoštanski most, tijekom istraživanog razdoblja, iznosila je 0,87 m iznad razine plohe mora. Maksimalna vrijednost iznosila je 1,79 m, a očitana je u siječnju 1997. godine. Najniža vrijednost očitavana je tijekom listopada  i studenog 1997.g., a iznosila 0,18 m iznad razine plohe mora. Vransko jezero fluktuiralo je 1,61 m tijekom analiziranog razdoblja. Prosječna razina vode na lokaciji Prosika jezero iznosila je 0,92 m.n.m., najviši vodostaj izmjeren je u siječnju 1997 i iznosi je 1,83 m.n.m, a najniži 0,22 m.n.m izmjeren je u studenom 1997. godine. Iz slike 26 se vidi da se razine vode u jezeru na obje lokacije prate, što je statistički potvrđeno visokim koeficijentom korelacije (r = 0,95).

Kako navodi Bella (1935), fluktuiranje vode u Vranskom jezeru prije izgradnje kanala “Prosika” iznosilo je 2.5 m, a nakon njegove izgradnje 1 m. I ovaj podatak govori o velikom antropogenom utjecaju na dinamiku vode u Vranskom jezeru.

Nizak vodostaj jezera u 1997. godini posljedica je male količine oborina u toj godini. Ove su pojave izravno djelovale na manji doticaj vode u jezero sa slivne površine. Općenito, najniži se vodostaji javljaju u razdoblju od kolovoza do listopada. Pojava niskih vodostaja uglavnom u drugoj polovini ljeta i tijekom jeseni posljedica je manje količine oborina u ovom razdoblju i znatno većih gubitaka na isparavanje. Isparavanje je značajan čimbenik deficita otjecanja. Beraković (1983) je utvrđivala isparavanja s Vranskog jezera upotrebom Meyer – Daltonova dijagrama. Dobiveni rezultati ukazuju na prosječno isparavanje od 1600 mm. Ovi rezultati za iste godine uspoređeni su s mjerenim podacima isparavanja slatke vode na solani Nin. Potonja su mjerenja pokazala za 47 mm više vrijednosti isparavanja. Isparavanjem se s Vranskog jezera, površine 30 km2, prema tome gubi prosječno 49.5 milijuna m3 vode.

Vransko je jezero od mora odvojeno vapnenačkim grebenom širine 1 do 1.5 km. Greben pokrivaju foraminiferski vapnenci (glaukonitni i dijelom numulitni vapnenci) koji zapravo čine prijelazne naslage iz vapnenaca u fliš. Idući prema flišu ove naslage sadrže sve više laporovite komponente, što smanjuje propusnost vapnenaca. Fritz (1984) je greben koji dijeli jezero od mora geološki raščlanio na dva dijela. Prvi dio seže do oko 3,5 km sjeverozapadno od kanala Prosika, a drugi dio sjeverozapadnije do kraja jezera. Analizirajući drugi dio grebena autor ističe da ga izgrađuju  vapnenci u krilu antiklinale u čijoj su jezgri dolomiti. Ova antiklinala s dolomitima u jezgri odražava se na nepropusnost grebena. Prema istom autoru morska voda komunicira s vodom u jezeru između dvije flišne barijere sjeverno od Biograda, te na potezu vapnenačkog grebena oko Prosike. Voda jezera i mora komunicira i preko same Prosike, kanala koji je izgrađen sredinom 18 stoljeća (Bella, 1935), s ciljem odvodnje Vranskog polja, a produbljen početkom 19. stoljeća.

Iz slike 26  se uočava da srednja dnevna razina mora ponekad nadvisuje razinu vode u Vranskom jezeru. Ova pojava posebice se uočava u drugoj polovici 1997. godine kada je izmjerena i najniža razina vode u jezeru. Uslijed razlike hidrostatskog tlaka vode u moru i jezeru, te uz činjenicu da barijeru između njih čine propusne karbonatne stijene i otvoreni kanal Prosika za pretpostaviti je da je u takvim okolnostima došlo do prodora znatnih količina morske vode u jezero. Naime, kako se iz slike 26 vidi, prosječna dnevna razina vode u moru bila je nekoliko mjeseci veća od razine vode u jezeru.

#### Dinamika koncentracije soli

Romić i sur. (2002) istraživali su dinamiku koncentracija soli u vodi Vranskog jezera u kontinuitetu od 1. siječnja 1995. do 31. prosinca 2000. godine na lokaciji Vransko jezero – Auto kamp i Vransko jezero -Prosika. Tijekom navedenog razdoblja analizirano je ukupno 126 uzoraka, a iz njih su laboratorijskim postupcima dobiveni svi metodikom predviđeni parametri. Ekološki osjetljivo krško područje omogućuje relativno brzu identifikaciju porijekla i smjera tokova soli, bilo prirodnih ili antropogenih. Zbog toga su istom dinamikom od 1. ožujka 1996. kao i u Jezeru  uzimani uzroci vode i iz Glavnog kanala – Pakoštanski most  kojim dio vode sa sliva dotječe u Vransko jezero.

Dobiveni statistički pokazatelji iz ovih istraživanja ukazuju na povezanost vrijednosti analiziranih parametara s obzirom na mjesto uzorkovanja, a naročito je dobro odražava dinamika E.C. vrijednosti. Prosječna električna provodljivost (ECiw) tijekom analiziranog razdoblja na lokaciji Prosika iznosila je 3,03 dS/m, dok je ista na lokaciji Autokamp iznosila 2,71 dS/m, odnosno Glavni kanal 2,54 dS/m. Najviše koncentracije soli, utvrđene su na lokaciji Prosika u drugoj polovici 1997. i početkom 1998. godine, a njviša izmjerena vrijednost iznosila je 12,41 dS/m. Promjena ukupne koncentracije soli u jezeru tijekom istraživanja višestruko se je mijenjala. Najniža ECiw iznosila je na lokaciji Prosike 1,37 dS/m.  Povezujući ukupne koncentracije soli izražene ECiw sa razinama vode na lokaciji Prosika jezero i Prosika more uočava se povezanost visokih koncentracija soli s niskom razinom  vode u jezeru (slika 27). Najujednačenija dinamika ECiw vrijednosti tijekom razdoblja istraživanja utvrđena je na lokaciji Autokamp. Najveće promjene utvrđene su na Glavnom kanalu. Veliki dio vode preko Glavnog kanala dolazi u Vransko jezero. Iz ovih rezultata uočava se da sa vodama dolaze i značajne količine soli.

Slika 27. Dinamika vodostaja i elektrovodljivosti vode Vranskog jezera (1988-2001)

Vrijednosti ukupne koncentracije soli u vodi samo su jedan od parametara pri tumačenju kakvoće vode za navodnjavanje. Detaljna tumačenja ovise o namjeni ocjene kakvoće, a traže, između ostalog, i poznavanje njezinog ionskog sastava i međusobnog odnosa sadržaja pojedinačnih iona. Dominantan kation u vodi Jezera i Glavnog kanala je Na+. I prosječne koncentracije iona natrija su na sve tri lokacije približno ujednačene, ali je dinamika i raspon koncentracija različit. Najširi raspon koncentracija iona natrija utvrđen je u vodi Glavnog kanala, od 35 mg Na+/l do 1350 mg Na+/l. U vodi Jezera kod Autokampa najmanje je utvrđeno 22,5 mg Na+/l, a najviše 740 mg Na+/l. Najmanja koncentracija iona natrija u vodi Jezera kod Prosike iznosila je 112 mg Na+/l do najviše 2000 mg Na+/l. Ova potonja vrijednost je ujedno i najveća vrijednost za sve tri lokacije.

Uspoređujući dinamiku natrija sa ukupnim koncentracijama soli uočava se da se te dvije vrijednosti prate, što je statistički potvrđeno visokim koeficijentom korelacije.

Dominantan anion u vodi Jezera i Glavnog kanala je Cl-, a dinamika koncentracija iona klora u vodi naravno je gotovo identična onoj iona natrija. Tako nema izrazitih razlika u prosječnim koncentracijama, s tim da je najviša – 881 mg Cl-/l, utvrđena u vodi jezera kod Prosike. Prosječna koncentracija iona klora u vodi Jezera kod Autokampa iznosila je 751 mg Cl-/l, u rasponu od 173,7 mg Cl-/l do 2393 mg Cl-/l. Najniža prosječna koncentracija iona klora utvrđena je u vodi Glavnog kanala – 649 mg Cl-/l, ali u širokom rasponu od 106 mg Cl-/l do 2925 mg Cl-/l.

Dobro je poznato da  porijeklo i promjene koncentracije soli u Vranskom jezeru ovise o nizu čimbenika. Međusobni odnosi pojedinačnih iona u uzorcima vode Jezera i vode Glavnog kanala zamjetno su različiti. U vodi Glavnog kanala prosječna koncentracija sulfata iznosila je 186 mg SO42-/l, u vodi Jezera kod  Autokampa 167 mg SO42-/l, a kod Prosike 166 mg SO42-/l. Najviša koncentracija sulfata u istraživanju – 491 mg SO42-/l, utvrđena je u vodi Jezera kod Autokampa.

Po prosječnom sadržaju magnezij je treći kation po zastupljenosti u vodana Jezera i Glavnog kanala. U vodi Jezera kod Prosike magnezija je prosječno najviše utvrđeno - 61 mg Mg2+/l. U vodi Jezera kod Autokampa prosječno je utvrđeno 55 mg Mg2+/l. Najniža prosječna koncentracija iona magnezija utvrđena je u vodi Glavnog kanala i iznosila je 44  mg Mg2+/l. Najviše koncentracije utvrđene su u vodi Jezera kod Prosike, a izmjereno je - 268 mg Mg2+/l. Visoke koncentracije magnezija prate se sa visokim ukupnim koncentracijama soli. Činjenica da koncentracija natrija, magnezija i klorida imaju gotovo podjednak trend promjena također je prilog tvrdnji da je došlo do prodora morske vode u jezero. Naime, poznato je da morska voda sadrži više magnezija nego kalcija.

Sadržaj nitrata bitan je pokazatelj kakvoće vode. Najveće količine nitrata ispiru se iz poljoprivrednih tala i nakupljaju se bilo u površinskim ili podzemnim vodama. Poznato je da se najviše nitrata ispire nakon skidanja usjeva i tijekom zime, a kolike će biti te količine ovisi o nizu čimbenika: vrsti uzgajane kulture, količini i načinu gnojidbe, tehnologiji proizvodnje, klimatskim uvjetima, a posebice količinama i rasporedu oborina. Koncentracije nitrata u Glavnom kanalu odražavaju upravo takvu dinamiku tijekom godine. Prosječna vrijednost, premda najviša, iznosila je 1,54 mg NO3-N/l, a maksimalna 4,24 mg NO3-N/l. Ni prosječna ni najviša koncentracija nitrata ne predstavljaju prijetnju kvaliteti vode, tim više što je u vodi Jezera kod Autokampa prosječno bilo 0,41 mg NO3-N/l, a kod Prosike 0,21 mg NO3-N/l.

## Identifikacija ograničenja u prostoru

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti i prepoznatljivosti pojedinog kraja temeljni je i strateški cilj zaštite prirode i okoliša definiran u prihvaćenoj Strategiji biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske 1999. ("Narodne novine" broj 81/99) koju je izradila Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

### Prirodni resursi i krajobraz

U Zadarskoj županiji pod šumama i zaštićenim dijelovima prirodne baštine nalazi se ukupno 208.218,8 ha površine. Na tim se površinama projekt navodnjavanja ne može razvijati. Pod šumama se nalazi 140.097 ha, a u tablici 56 su prikazane površine po općinama/gradovima u Zadarskoj županiji.

Tablica 56. Površine pod šumama po općinama/gradovima u Zadarskoj županiji

| Općina | Šume |
| --- | --- |
| Benkovac | 13.047,90 |
| Bibinje | 433,7 |
| Biograd na moru | 928,8 |
| Galovac | 232,5 |
| Gračac | 58.798,00 |
| Jasenice | 3.141,40 |
| Kali | 115,9 |
| Kukljica | 176,2 |
| Lišane Ostrovičke | 1.723,20 |
| Nin | 2.998,40 |
| Novigrad | 1.450,00 |
| Obrovac | 11.606,40 |
| Pag | 641,3 |
| Pakoštane | 1.651,40 |
| Pašman | 1.532,90 |
| Polača | 1.024,90 |
| Poličnik | 3.785,00 |
| Posedarje | 1.144,30 |
| Povljana | 52,2 |
| Preko | 2.556,90 |
| Privlaka | 0 |
| Ražanac | 2.452,60 |
| Sali | 5.293,90 |
| Stankovci | 2.800,10 |
| Starigrad | 6.105,00 |
| Sukošan | 2.353,90 |
| Sveti Filip i Jakov | 1.599,10 |
| Škabrnje | 496,4 |
| Tkon | 41,6 |
| Vir | 51,9 |
| Zadar | 10.486,00 |
| Zemunik Donji | 1.375,20 |
| Ukupno | 140.097,00 |

Slika 28. Područja pod šumama u Zadarskoj županiji

Prema NAPNAV-u, zaštićeni dijelovi prirodne baštine u Republici Hrvatskoj izuzeti su iz planiranja navodnjavanja U tablici 57 su prikazane površine zaštićenih dijelova prirodne baštine raznih kategorija po općinama/gradovima Zadarske županije, što ukupno iznosi  68.241,4 ha. Njihov prostorni raspored prikazan je na slici 29.

Tablica 57. Parkovi prirode po općinama u Zadarskoj županiji

| Općina | Naziv | Kategorija | Podkategorija | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benkovac | Vransko jezero | park prirode |  | 443,6 |
| Gračac | Velebit | park prirode |  | 18262,3 |
| Jasenice | Velebit | park prirode |  | 8545,0 |
| Jasenice | Zrmanja | specijalni rezervat | geomorfološko - hidrološki | 304,0 |
| Obrovac | Velebit | park prirode |  | 14548,1 |
| Obrovac | Zrmanja | specijalni rezervat | geomorfološko - hidrološki | 284,3 |
| Pag | Dubrava Hanzina |  | posebni rezervat šumske za | 16,8 |
| Pag | Dubrava Hanzina |  | zaštićeni krajolik | 427,3 |
| Pag | Kolansko blato-Blato Rogoza | specijalni rezervat | ornitološki | 174,8 |
| Pag | Velo i Malo blato | specijalni rezervat | ornitološki | 131,3 |
| Pag | Zrće | značajni krajolik |  | 50,3 |
| Pakoštane | Vransko jezero | park prirode |  | 3226,0 |
| Pakoštane | Vransko jezero | specijalni rezervat | ornitološki | 660,0 |
| Povljana | Velo i Malo blato | specijalni rezervat | ornitološki | 363,9 |
| Sali | Kornati | nacionalni park |  | 0,1 |
| Sali | Saljsko polje | značajni krajolik |  | 169,8 |
| Sali | Sjeverozapadni dio Dugog otoka |  | rezervat prirode | 624,8 |
| Sali | Telašćica | park prirode |  | 2524,7 |
| Stankovci | Vransko jezero | park prirode |  | 439,3 |
| Starigrad | Paklenica | nacionalni park |  | 6368,5 |
| Starigrad | Velebit | park prirode |  | 10676,6 |
| Ukupno |  |  |  | 68241,4 |

Slika 29. Zaštićeni dijelovi prirodne baštine Zadarske županije

### Vodozaštitna područja

Jedno od ograničenja u prostoru su i područja sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pravilnikom o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće (NN 22/86) predviđene su tri zone zaštite izvorišta vode za piće. Zakonski propisi ograničavaju poljoprivrednu proizvodnju u I i II zoni sanitarne zaštite, dok u III i IV nema ograničenja. Na slici 30 prikazane su zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Zadarskoj županiji.

Slika 30. Vodozaštitna područja Zadarske županije

Invetarizacija površina pod pojedinim zonama sanitarne zaštite u gradovima/općinama Zadarske županije prikazana je u tablici 58. Od ukupno 120.156,7 ha površina, u I i II zoni gdje se ne planiraju razvijati projekti navodnjavanja, nalazi se 8783,5 ha, od čega najveći dio na području Obrovca (5715 ha).

Tablica 58. Sanitarna zaštita po općinama u Zadarskoj županiji

| Općina | I | II | III A | III B | IV | SLIV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benkovac |  |  | 2.220,5 |  | 2.691,5 | 512,4 |
| Bibinje |  |  |  |  | 277,9 | 19,9 |
| Galovac |  | 129,4 | 658,2 |  | 156,6 |  |
| Gračac |  | 357,6 | 52.892,7 |  | 6.216,5 | 4.665,2 |
| Jasenice |  |  | 506,4 |  |  | 65,4 |
| Nin |  | 422,9 | 4.073,0 |  | 512,2 | 46,4 |
| Obrovac |  | 5.714,8 | 13.567,1 |  | 3,9 | 114,9 |
| Pakoštane | 0,8 |  |  |  |  |  |
| Poličnik |  | 694,8 | 6.935,3 |  |  | 11,5 |
| Posedarje |  |  | 40,4 |  |  | 3,2 |
| Ražanac |  | 125,2 | 1.139,9 |  |  | 2,5 |
| Sukošan |  | 331,5 | 1.874,0 |  | 251,1 | 254,3 |
| Sveti Filip i Jakov |  | 242,1 | 908,2 |  |  | 3,9 |
| Škabrnje |  |  | 128,0 |  | 1.423,7 | 4,7 |
| Zadar |  | 764,4 | 3.184,0 |  | 409,7 | 163,8 |
| Zemunik Donji |  |  | 3.052,5 |  | 2.369,6 | 12,1 |
| Ukupno | 0,8 | 8.782,7 | 91.180,2 |  | 14.312,8 | 5.880,3 |

### Minski sumnjive površine

Veliki problem koji je posljedica Domovinskog rata u Hrvatskoj jesu i površine na  kojima još uvijek ima zaostalih mina. Prema podacima dobivenima od Hrvatskog centra za razminiranje još je pod minama u Republici Hrvatskoj ukupno 1250 km2, od čega je u Zadarskoj županiji 8621 ha (slika 31). Dio ukupnih miniranih površina je poljoprivredno zemljište, a projekt navodnjavanja nije moguće provesti na minama onečišćenom zemljištu. Kada se za to steknu uvjeti i takva područja koja su pogodna za primjenu navodnjavanja bit će moguće integrirati u sustav navodnjavanja.

Slika 31. Minski sumnjiva područja u Zadarskoj županiji

U tablici 59 prikazana je inventarizacija minski sumnjivih površina po gradovima i općinama Zadarske županije.

Tablica 59. Minski sumnjive površine po općinama u Zadarskoj županiji

| Općina | Površina (ha) |
| --- | --- |
| Benkovac | 1674,6 |
| Bibinje | 137,7 |
| Biograd na moru | 105,7 |
| Galovac | 0,5 |
| Jasenice | 1113,4 |
| Nin | 11,2 |
| Novigrad | 697,4 |
| Obrovac | 105,8 |
| Pakoštane | 533,7 |
| Polača | 393,8 |
| Poličnik | 623,4 |
| Posedarje | 450,4 |
| Stankovci | 1473,6 |
| Starigrad | 0,4 |
| Sukošan | 86,3 |
| Sveti Filip i Jakov | 77,1 |
| Škabrnje | 83,5 |
| Zadar | 438,6 |
| Zemunik Donji | 613,9 |
| Ukupno u Zadarskoj županiji | 8620,9 |

Ukupna ograničenja za planiranje i primjenu projekta navodnjavanja u Zadarskoj županiji prikazana su na slici 32.

Slika 32. Ukupna ograničenja za planiranje i primjenu projekta navodnjavanja u Zadarskoj županiji

## Površine za navodnjavanje po slivnim područjima u Zadarskoj županiji

Na osnovi prikupljenih i obrađenih podataka u prethodnim poglavljima o raspoloživim vodnim količinama i o raspoloživom obradivom tlu, dobiven je približan pregled stanja na području županije glede navodnjavanja poljoprivrednih površina. Naglašava se približan pregled, jer nedostaju detaljnije mjereni podaci o prostornom i vremenskom rasporedu vode. Posebno je teško zaključivati o podzemnim vodama zbog malo istraživanja i bilanciranja, a najveći dio raspoloživih količina je baš u ovom obliku. Zbog dobro poznatih procesa otjecanja u kršu malo je površinskih tokova, a i ono malo što se javlja uglavnom je povremenog karaktera. Na svom putu prema moru podzemna voda s viših horizonata  pojavljuje se na brojnim izvorima. Na žalost i na njima je provedeno vrlo malo mjerenja i to uglavnom jednokratno. Takva mjerenja daju nam informaciju o redu veličine izdašnosti izvora, a stvarno stanje je uglavnom procijenjeno na osnovi vizualnog praćenja. Dakle, na podacima ovakve kvalitete moguće je dati samo načelna rješenja navodnjavanja uz dosta ograničenja i rezerviranosti.

Generalno govoreći, rješenja treba tražiti u mogućnosti spremanja vode u kišnom razdoblju za korištenje u sušnom. S obzirom da u geološkim uvjetima kakvi jesu na području županije ima malo mjesta prirodno vododrživih i na kojima bi se mogle relativno jednostavno izgraditi akumulacije, orijentacija bi trebala biti na izgradnju velikog broja manjih akumulacija čija vododrživost se rješava ugradnjom npr. folija. Položaj se bira što bliže izvoru vode i što bliže obradivim površinama. Većina izvora ima u zimskom (kišnom) razdoblju višestruko veći protok od prosječnog, a znatno više od minimalnog. Čak i izvori koji se koriste za vodoopskrbu u tom razdoblju imaju znatan višak vode. Zahvaćanje i spremanje tog viška može biti ključno rješenje. Isto tako izvori koji imaju relativno mali srednji protok u kišnom razdoblju mogu davati velike količine koje se onda mogu spremati u akumulacije. Isključuju se izvori na kojima je voda zaslanjena, a takvih je veliki broj bliže obali i baš tamo gdje su najkvalitetnije obradive površine. Podzemna voda je najveća akumulacija. Orijentacija na zahvaćanje te vode u većoj količini, a pri sadašnjem stupnju istraženosti, je vrlo upitna, jer se u tom slučaju mogu pojaviti neželjene posljedice, npr. poremećaj izdašnosti nekih važnih izvora ili pojačani prodor mora u vodonosnike, pa je moguće zaslanjenje i onih izvora koji sada to nisu. Zato, ozbiljnijem zahvatu podzemnih voda mora prethoditi opsežno i dugotrajno istraživanje.

U nastavku je prikazana mogućnost korištenja sada raspoloživih količina vode po slivovima i podslivovima u dohvatu izvorske vode, vode iz stalnih površinskih tokova i iz akumulacija (sadašnjih i budućih). Govori se o zahvatu i glavnom dovodu do potencijalnih površina za navodnjavanje.

### Sliv Vranskog polja i jezera

#### Područje sliva Kotarka

U Vranskom polju, ako se koncept navodnjavanja zasniva na zahvatima izvorišnih voda, tada je prvo potrebno isključiti izvore namijenjene za vodoopskrbu, a to su Kakma, Begovača i Biba. Preostali izvori daju srednju količinu 200 l/s. Na žalost, ne postoje pouzdani podaci o minimalnim količinama koje daju ovi izvori, jer su u proteklom razdoblju mjerenja uglavnom provedena kratkotrajno ili čak jednokratno. Uz to, zaslanjenost učestalo prelazi dozvoljene vrijednosti, pa su s tog razloga ovi izvori za sad neuporabljivi. Neko navodnjavanje iz sabirnog kanala Kotarka, koji  kupi vodu iz izvora, također je upitno zbog zaslanjenosti.

Druga je mogućnost da se izgradi više manjih akumulacija (mini ili mikro) koje bi se punile viškom vode iz izvora namijenjenih za vodoopskrbu stanovništva ili iz ostalih izvora ako nisu zaslanjeni u kišnom (zimskom) razdoblju. Uz izvorsku vodu moguće je u kišnom razdoblju zahvatom u lateralnom kanalu kojim se odvodi voda iz Polačkog polja vodu spremiti u akumulacije. Svakako da ovakav koncept traži još niz dodatnih istraživanja, kako potencijalnih lokacija za akumulacije,  koje zasigurno postoje, tako i količine te kvalitete vode na izvorima. S obzirom na niske kote izvora u odnosu na pripadajuće obradive površine voda u akumulacije bi se spremala crpkanjem i podizanjem na višu pijezometarsku kotu. Ukoliko bi akumulacija bila na nižoj koti od izvora tad je punjenje moguće i gravitacijski. Iz akumulacija bi se voda dovodila do navodnjavanih površina tlačnim sustavom. U ovom trenutku i na osnovi raspoloživih podataka može se samo procijeniti (pretpostaviti) volumen spremljene vode, a o tome onda ovisi potencijalna površina na kojoj će se navodnjavati. Po metodologiji primijenjenoj u elaboratima [10] do [13] za izračun norme navodnjavanja, uz primijenjenu pretpostavku deficita u VI., VII. i VIII. mjesecu od 290 mm, uzeta je neto norma navodnjavanja 2900 m3/god/ha. Uz pretpostavku ukupnog volumena svih akumulacija 1.5x106 m3, moglo bi se navodnjavati oko 520 ha. Ako se uzme zapremina svake akumulacije prosječno 300000 m3  trebalo bi 5 takvih. Očito je da će na ovom dijelu navodnjavanje biti rješavano kroz detaljniju projektnu dokumentaciju uz prethodno spomenute potrebne istražne radove i prema konkretnim zahtjevima potencijalnih investitora. Vrijedno bi bilo detaljnije proučiti i razviti tipska rješenja mini i mikroakumulacija s obzirom na tehnološke i tehničke mogućnosti kojima raspolažemo.

Prema analizama u dokumentaciji [10] do [13] kao treća i jedina mogućnost kojom bi se moglo riješiti cjelokupno navodnjavanje na ovom području je korištenje vode iz Vranskog jezera. Uz pregrađivanje jezera i uspor 1 m do 1.5 m može se spremiti oko 25x106 m3 vode.  Pregrada bi se postavila po sredini jezera poprijeko u smjeru NE-SW tako da bi bilo podijeljeno na dva dijela. Jedini i vrlo zahtjevan uvjet je, riješiti se klorida (zaslanjenosti). Očito je da davno započeto razmišljanje o ovom rješenju nije do kraja istraženo, pa u slijedećem razdoblju predstoji intenzivniji rad. Tijekom razrade ove zamisli postavljana su neka važna pitanja. Kao prvo, kako spriječiti dotok soli u jedan dio izvora iz kojih se puni jezero. Na žalost, nije se provodilo sustavno i dovoljno detaljno mjerenje na izvorima. Neka ovo poreknu oni koji imaju takva mjerenja. Drugi problem je bio na pregradnom profilu u svezi temeljenja pregrade. Naime, na dnu jezera ima dosta mulja, većim  dijelom žitkog. Ali i ta se zadaća može tehnički riješiti, možda vrlo jednostavno ako se istraži mogućnost izgradnje lagane pregrade na genijalnom Arhimedovom zakonu. Odnos slatke (nezaslanjene) i slane vode ovisi o predtlaku ove prve. Uz primjereno usporavanje (izdizanje) razine moguće je dobiti sloj nezaslanjene ili vrlo malo zaslanjene vode na vrhu iz kojeg bi se zahvatila voda za navodnjavanje. Jasno je da treba dobro proučiti vododrživost okršenih bokova (obala) u uvjetima izdizanja razine. Postoji mogućnost da se akumulirana voda vrlo brzo iscijedi kroz propusne stijene i sav trud oko akumuliranja je uzaludan. Zato bi za početak bilo racionalno i uputno krenuti s jednostavnom, laganom i nadasve jeftinom pregradom, pa ako bokovi ne drže, trošak pregrađivanja neće biti od velike štete.  Imali smo dobru namjeru, ali rezultat nije dobar. Idemo dalje. Treće pitanje je, kako sačuvati ornitološki i ihtiološki rezervat u jezeru i uz jezero. I tu postoji odgovarajuće tehničko rješenje. Izgradnjom nasipa po rubu jezera s procjednim kanalom uz zaštićeno ornitološko područje te primjerenom građevinom s crpljenjem  procjedne  vode (može i bez crpljenja) dio obale i priobalja može se sačuvati u sadašnjem stanju. Sve je moguće samo treba dobra volja.

Ova mogućnost dosta je razrađivana kroz različitu projektnu dokumentaciju. Razumije se u svim dokumentima smatrano da je voda iz Vranskog jezera prihvatljiva za navodnjavanje, što je za sad, kako je prethodno napisano, vrlo upitno.

U elaboratu [10] idejno su obrađene tri varijante rješenja sustava navodnjavanja Vranskog polja s dvije podvarijante. Rješenje obuhvaća 1850 ha navodnjavanih površina. Zatim se u elaboratu [11] razmatra etapnost izgradnje sustava za navodnjavanje 1130 ha. Napravljen je glavni projekt sa svim objektima (crpne stanice, ustave, tlačni cjevovodi i rezervoari) [12] i [13]. Zatim je u elaboratu [16] dano idejno rješenje navodnjavanja 2369 ha Vranskog polja, podijeljeno u 4 cjeline. U skladu s tim je i koncept sustava za navodnjavanje. Zahvat je u Vranskom jezeru preko velike crpne stanice iz koje se nastavljaju 4 dugačka tlačna cjevovoda do rezervoara, a iz njih se zatim distribuira do tabli. Maksimalni protok je 2175 l/s, a snaga crpki je 3210 kW. Ovo je zadnji elaborat, barem nama dostupan,  poslije kojeg više ništa nije napravljeno.

Na osnovi ovog kratkog prikaza može se dobro uočiti kako je u više navrata na različite načine i djelomično pristupano rješavanju navodnjavanja na području Vranskog polja. Ako se zna da polje s rubnim dijelovima okolnih brda ima oko 3430 ha, onda je jasno da sustav navodnjavanja nije sagledavan u cjelini. Interesantno je kako se u raznim elaboratima daju različiti podaci o obradivim površinama. Tako npr. u elaboratu [16] PPK Zadar daje da su ukupno obradive površine 4364 ha. No, i dalje je sve to upitno, jer nije do kraja odgovoreno na pitanje da li je voda iz jezera prihvatljiva za navodnjavanje. Ipak najveće pitanje je, kako je moguće bilo što raditi u jezeru i pripadajućem zaobalju, kad je to područje park prirode. Zato je realnije rješenje tražiti u drugoj mogućnosti, koristeći dotoke iz izvora i obodnih kanala sa spremanjem u akumulacije.

#### Područje Kličevice i Jaruge

Iz ranijeg razdoblja za ovo područje napravljeno je više elaborata, od idejnog rješavanja do projekata višeg reda. Kako su rađeni u različitim vremenskim razdobljima ulazni podaci o obradivim površinama i potrebnoj vodi za navodnjavanje se bitno razlikuju. Kulsko-Korlatsko polja ima 2086 ha, dugo je 12 km, a široko 2 km. Kote terena su od 150.00 do 200.00 m n.m. Poljem protječe Kličevica koja ljeti presuši. Po rubu polja i u polju ima nekoliko izvora. Nema nekih značajnijih izvora, a površinski tokovi su povremeni, pa je navodnjavanje moguće jedino iz akumulacije. Predviđa se navodnjavati 988 ha.  Za Kulsko-Korlatsko (Benkovačko) polje u elaboratima [14] do [17] na Kličevici se planira akumulacija Kotao (Biljane) volumena 1.534x106 m3 vode. Na samom vodotoku koji je povremenog karaktera nema kontinuiranog hidrološkog mjerenja, pa je hidrološkim proračunom procijenjena mogućnost punjenja akumulacije na osnovi čega je usvojen navedeni volumen. Na osnovi u tom vremenu predviđenih uzgojnih kultura sa zalijevanjem tijekom 3 mjeseca (VI., VII. i VIII.), izračunata je neto norma navodnjavanja 3300 m3/ha/god, odnosno bruto norma 3900 m3/ha/god. Ovom količinom se može navodnjavati oko 400 ha (na slici 33 oznaka 2).  Oko 15 km jugoistočno planira se izgradnja akumulacije Kulina volumena 1.993x106 m3 vode za navodnjavanje u Kožlovačko-Morpolačkom polju. Po istim kriterijima ovom količinom može se navodnjavati oko 510 ha.  U oba slučaja akumulacija je nisko postavljena u odnosu na obradive površine, pa će se dovod do područja navodnjavanja riješiti crpkanjem kroz niskotlačni cjevovod. Dalje podizanje vode na višu kotu rješavat će se u okviru detaljnog sustava unutar parcela, što ovisi o kulturi i načinu navodnjavanja.

Detaljnija obrada akumulacija „Kotao“ i „Kulina“ napravljena je u elaboratu [17]. Na osnovi hidrološkog proračuna dani su mogući volumeni akumulirane vode, od čega se odbija količina evapotranspiracije. Tako je dobiven iskoristivi volumen za akumulaciju „Kotao“ 1.534x106 m3, a za akumulaciju „Kulina“ 1.993x106 m3 . Odabrana bruto norma navodnjavanja je vrlo visoka. Dakle, i na ovom području postoje različiti podaci o planiranim i moguće navodnjavanim površinama.

### Područje Škabrnje

Iz 3 duboke bušotine prema preliminarnim istraživanjima crpit će se oko 30 l/s te spremiti u akumulaciju kojoj je volumen 200000 m3. Uz bruto normu navodnjavanja tijekom 3 mjeseca (VI., VII. i VIII.) 2900 m3/ha/god može se navodnjavati oko 70 ha. Površine koje će se navodnjavati približno su na istoj koti kao i akumulacija, pa će se voda do područja dovoditi crpljenjem kroz niskotlačni cjevovod, a na parcelama će se crpkama podizati na odgovarajuću pijezometarsku kotu. Razmišljanje o uzimanju vode iz bušotina tijekom sezone navodnjavanja je neutemeljeno, jer su istraživanja podzemne vode na širem području nedovoljna da bi se moglo sigurno odgovoriti na neka ključna pitanja. Već je prethodno objašnjeno što bi sve trebalo istraživati u svezi podzemne vode. Za bilo kakvo slično rješenje navodnjavanja na nekoj drugoj lokaciji moraju prethoditi nova istraživanja.

### Sliv Bokanjac – Poličnik

Budući da se na ovom slivu nalazi vodonosnik i više zahvata pitke vode u pravilu bilo kakav dodatni zahvat iz podzemne vode je upitan. Dakle, preostaju izvori koji nisu u sustavu vodoopskrbe te akumuliranje vode u akumulaciju za vrijeme kiša kad se javljaju povremeni površinski tokovi.  Na vodotoku Miljašić jaruga planira se izgradnja akumulacije. Nema podataka o volumenu. S obzirom da se nalazi na bujičnom toku u koji se ulijevaju vode iz značajnijih izvora Vrbica i Oko, moguće je računati s većim volumenom uz istraženu vododrživost.  Izvor Vrbica je nestalan i ima kapacitet oko 100 l/s. Nije detaljnije mjereno na njemu, pa se ne zna koliki je maksimum. Kako se radi o nestalnom izvoru očito je da brzo reagira na kišu. Oko je stalan izvor srednje izdašnosti 30 l/s, a prema usmenoj informaciji u maksimumu daje preko 1.5 m3/s. Koliki je minimum nije poznato. Uz pretpostavku volumena akumulacije najmanje 1.5x106 m3 (realno bi mogao biti i veći) i uz bruto normu navodnjavanja tijekom 3 mjeseca (VI., VII. i VIII.) 2900 m3/ha/god može se navodnjavati oko 520 ha. (5 na slici 33). Uz izvor Oko moguće je navodnjavati 30 ha (6). S izvora Vrulj i Dražnik može se navodnjavati 22 ha (7). U Ljubačkoj uvali pokraj Golubinke je izvor Greb s kojeg se može navodnjavati 20 ha (8). Svi ostali izvori su zanemarivi.

### Sliv Novigradsko more

Za potrebe navodnjavanja u Baštici izgrađene su akumulacije Vlačine 1.1x106 m3 i Grabovac 0.2x106  m3. Uz bruto normu navodnjavanja tijekom 3 mjeseca (VI., VII. i VIII.) 2900 m3/ha/god iz ovih akumulacija može se navodnjavati oko 450 ha. (9).  Svi izvori unutar ovog područja daju 26 l/s, pa je s njih moguće navodnjavati 26 ha (10).

### Sliv Zrmanje

U Žegarskom polju predviđeno je navodnjavanje 270 ha iz rijeke Zrmanje i buduće akumulacije Žegar (11), u Muškovcima 55 ha iz rijeke Zrmanje (12), te u Krupskom polju 40 ha s izvora Krupe (13). U Žegarskom polju i Muškovcima do površina će se voda dovesti niskotlačnim cijevnim sustavom, dok se u Krupskom polju može dovesti gravitacijom.. Potrebno je napomenuti da su sve 3 površine unutar I. i II. vodozaštićene zone.

### Zbirno stanje za sve površine

Svi prethodno navedeni podaci o površinama i mogućnostima navodnjavanja sažeto su prikazani u tablici 60.

Tablica 60. Moguće navodnjavane površine u Zadarskoj županiji

| Položaj | Naziv površina | Izvor vode i zahvat | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vransko polje | izvori: Turanjsko jezero, Stabanj, Ošac, Kotlić više manjih akumulacija 1.5x106 m3 Vransko jezero 25x106 m3 (Ukupno obradive površine) | 200 520 2369 (3430) |
| 2 | Kulsko-Korlatsko polje | Akumulacija Kotao (Biljane) 1.534x106 m3 | 400 |
| 3 | Kožlovačko-Morpolačko polje | Akumulacija Kulina 1.993x106 m3 | 510 |
| 4 | Škabrnja | Akumulacija (bušotine) 0.2x106 m3 | 70 |
| 5 | Bokanjac-Poličnik | Akumulacija Miljašić jaruga 1.5x106 m3 | 520 |
| 6 | Oko | Izvor Oko | 30 |
| 7 | Zaton | Izvori: Vrulj, Dražnik | 22 |
| 8 | Ljubač | Izvor Greb | 20 |
| 9 | Baštica | Akumulacija Vlačine 1.1x106 m3 | 380 |
| 10 | Baštica | Akumulacija Grabovac 0.2x106 m3 | 70 |
| 11 | Žegarsko polje | Rijeka Zrmanja | 270 |
| 12 | Muškovci | Rijeka Zrmanja | 55 |
| 13 | Krupa | Rijeka Krupa | 40 |
|  |  | Ukupno: | 5476 (6537) |

U tablici 60 su navedene ukupno moguće navodnjavane površine, a na slici 33 je prikazan njihov položaj na prostoru Zadarske županije. Jedan dio se već navodnjava, a veći dio se tek planira i za to je potrebno izgraditi sustave u cijelosti. Prema podacima koji su nam dostupni situacija je po položajima slijedeća:

- U Vranskom polju od ukupnih površina 3430 ha sad se navodnjava oko 650 ha sa zahvatom iz Kotarke i iz lateralnog kanala. Kako je navodnjavanje iz Vranskog jezera malo vjerojatno, rješenje za preostali dio treba tražiti u više manjih akumulacija, uz odgovarajuće mjere zaštite od zaslanjivanja vode.

- Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (akumulacija, crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža)

- Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (akumulacija, crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža)

- Kod Škabrnje izbušene su tri bušotine za zahvat podzemne vode. U izradi je projekt akumulacije i sustava, koji treba izgraditi (akumulacija, crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža)

- Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (akumulacija, crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža)

- Najvjerojatnije izvor Oko će se koristiti za vodoopskrbu, pa je navodnjavanje iz njega minimalno, pogotovo jer nije točno utvrđen (mjeren) hidrološki režim izvora,

- Kod Zatona treba zahvatiti izvore te izgraditi sustav (crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža)

- Sve isto kao kod Zatona

- Akumulacija Vlačine je izgrađena i u funkciji je. Bit će potrebna rekonstrukcija i dogradnja cijevne mreže.

- Sve isto kao za Vlačine

- Za Žegarsko polje zahvat je u rijeci Zrmanji iz akumulacije hidroelektrane u Muškovcima. Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža). Pretpostavlja se da će prethodno akumulacija biti izgrađena.

- Akumulacija (Razovac) na rijeci Zrmanji je izgrađena. Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža).

- Potrebno je izgraditi novi sustav u cijelosti (gravitacijski dovod, crpna stanica, glavna i sekundarna cijevna mreža).

Napominjemo da na prostoru Zadarske županije postoje i potencijalno druge lokacije gdije se mogu razvijati sustavi navodnjavanja, uz preduvijet da ima dovoljnih količina vode za navodnjavanje s odgovarajućom kvalitetom. U skaldu s time, navodimo da bi prikladne za navodnjavanje mogle biti i lokacije vezane uz eksploataciju gline kao što su: Općina Škabrnja, lokacije Rosulja i Kozjak, Općina Sukošan, lokacije Suva Lokva, Zgon, Budin, i Lokva Kulina, te Općina Ražanac na lokaciji za Ljubač

Slika 33. Navodnjavane površine na području Zadarske županije

## Vode Ličkog platoa

Kroz duže razdoblje razmišlja se o prikupljanju voda na području Ličkog platoa te njihovom korištenju u nižim područjima i u priobalju. Osnovna namjena vode je za vodoopskrbu i proizvodnju električne energije. Uz te dvije namjene razmatrana je mogućnost izdvajanja dijela vode za navodnjavanje u poljodjelstvu. Ova zamisao je još uvijek u početnoj fazi, tek idejnog razmatranja. U preraspodjeli prikupljene vode  na potencijalne korisnike nema konkretnog zaključka. Konačna odluka mora se što prije donijeti, jer je tehničko rješenje dobave vode do korisnika vezano za tehnička rješenja u drugim gospodarskim granama, npr. uz dovršenje II. faze tunela sv. Rok na autocesti.

U slivu vodotoka Radučice i Krušnice postoje određene količine danas neiskorištene vode. Iz raspoložive projektne i istraživačke dokumentacije, vidi se da te vode imaju određeni energetski potencijal, a glede opskrbe pitkom vodom i navodnjavanja predstavljaju dragocjeno vodno blago. Višenamjenski sustav korištenja voda “Ličkog platoa”, po još uvijek važećem rješenju, obuhvaća izgradnju objekata za akumuliranje voda ličkih ponornica, zahvat i transport akumulirane vode kroz tunel Sv. Rok do početka Regionalnog vodovoda Sjeverne Dalmacije, iz kojeg se podmiruju potrebe vodoopskrbe grada Zadra, Ravnih kotara i Zadarskih otoka.

U elaboratu  [16] dan je opis predloženog rješenja. Gospodarskom i tehničkom usporedbom niza postavljenih varijantnih rješenja pokazalo se da je najracionalnije rješenje izgradnja akumulacije Krušnica 1 koja omogućuje sabiranje vode i potoka Holjevac, uz korištenje retencije Holjevac te korištenje vode potoka Grginca OšIjaka, preko postojeće retencije Opsenica. Predviđa se izgradnja ovog sustava u tri faze, ovisno o porastu potrebe za vodom.

Prema varijanti 1A predviđa se izgradnja u tri faze s tim da je trajanje izgradnje objekata u 1. fazi 4 godine, u 2. fazi 2 godine, a u 3. fazi 1 godinu.

U akumulaciju Krušnica 1 (korisnog volumena 32.41 x 106m3) sabiru se vode potoka Holjevca, s retencijom Holjevac (korisnog volumena 157000 m3), te prikupljaju vode potoka Grginca i Ošljaka preko postojeće retencije Opsenica u količini od 18.88 x 106m3. Na taj način ostvaruje se u konačnoj 3. fazi ukupni kapacitet sustava od 3.0 m3/s.

U prvoj fazi realizacije sustava planirana je početkom 2001. godine sa slijedećim objektima:

- izvedba brane i akumulacije Krušnica 1 u svojoj konačnoj veličini

- 1 faze crpne stanice(CS) Krušnica 1 (do 1.5 m3/s)

- cjevovoda ukupne dužine 2l.15 km,

- 1. faze MHE1 (1 agregat, Q = 1.0 m3/s).

Ovime se omogućuje kontinuirano dovođenje do 1.0 m3/s vode tijekom 5 mjeseci (od V do IX mj.) zadovoljavajući time predvidive potrebe vode za vodoopskrbu i poljoprivredu do 2022. godine.

U drugoj fazi realizacije sustava predviđena je izvedba:

- brane i retencije Holjevac,

- 1. faze crpne stanice (CS) Holjevac (Q = 2 x 0.25 m3/s),

- spojnog cjevovoda od Holjevca do glavnog cjevovoda, dužine 1.20 km,

- dvostrukog cjevovoda promjera 600 mm kroz 2. tunel i od tunela do MHE1, ukupne dužine  3.9 km,

- 2. faze MHE1 (+ 1 agregat, Q = 2.0 m3/s).

Ovim se kapacitet sustava podiže na kontinuirano dovođenje do 1.5 m3/s vode tijekom 5 mj. (od V do IX mj.) zadovoljavajući predviđene potrebe vode za vodoopskrbu i poljoprivredu do 2033. godine.

U trećoj fazi realizacije sustava predviđena je izvedba:

- 2. faze crpne stanice(CS) Krušnica 1 (Q = 1 x 1.5 m3/s),

- ispusta i spojnog kanala Opsenica - potok Holjevac,

- 2. faze crpne stanice(CS) Holjevac (Q = 1 x 0.5 m3/s),

- cjevovoda od Krušnice 1 do tunela Sv.Rok, dužine 7.25 km.

Ovim se kapacitet sustava podiže na kontinuirano dovođenje do 3.0 m3/s vode tijekom 5 mj. (od V do X mj.) zadovoljavajući time predviđene potrebe vode za vodoopskrbu i poljoprivredu do 2050. godine. Osnova sustava je akumulacija Krušnica volumena 36.2 x 106 m3. Od akumulacije Krušnica 1 do tunela Sv. Rok je cjevovod dugačak 7250 m promjera 900 mm. Prolaz cjevovoda kroz tunel Sveti Rok dužine 5670 m, rješava se postavljanjem dvije cijevi promjera 450 mm u I. tunelsku cijev što omogućuje protok do 1,0 m3/s vode. S ovim se zakasnilo, jer je I. tunelska cijev puštena u promet !!!

U 2. fazi predviđeno je postavljanje u drugu tunelsku cijev još dvije cijevi promjera 600 mm. Treća dionica cjevovoda dužine 8230 m postavlja se od izlaza iz tunela padinom Velebita u smjeru istoka do početne točke Regionalnog vodovoda Sjeverne Dalmacije u čvoru Milanci na koti oko 190 m n.m. Gravitacijsko tečenje vode kroz cjevovod, koji prolazi tunelom Sveti Rok, je zbog visoke kote tunela (566.44 m n.m.) moguće samo za protoke manje od 0.5 m3/s i to kad je razina vode u akumulaciji iznad kote 585 m n.m. Za osiguranje potrebnog protoka od 1.0 do 3.0 m3/s i kod minimalne razine vode predviđene su crpne stanice. U čvoru Milanci je predviđena mala hidroelektrana (MHE). Iz MHE voda predviđena za dalji transport Regionalnim vodovodom usmjerava se na uređaj za kondicioniranje, koji je idejno riješen još u sklopu projekta Regionalnog vodovoda (IPZ 1980. god.). Nakon obrade voda teče u postojeću vodospremu Milanci u koju se danas crpi voda iz Muškovačkih izvora rijeke Zrmanje pomoću C S Dolac.

Dakle, u ovom skraćenom prikazu iz navedenog elaborata [16] vidljivo je da se radi o velikom zahvatu. Najbitnije je uočiti kako je rješenje vezano za cestovni tunel Sveti Rok, kroz koji bi trebali proći cjevovodi znatnih dimenzija, kako je to prikazano na slici 34. Budući da su cjevovodi znatnih dimenzija i po promjeru i po dužini logično je očekivati skupe radove dužeg trajanja.

Prva tunelska cijev je već stavljena u promet i nerealno je očekivati da će se naknadno ugrađivati cjevovodi za vodu, tim više jer je sam tunel postao ograničavajući objekt u propusnosti autoceste, pa postoje pritisci da se i druga tunelska cijev što prije pusti u promet. Realno je očekivati da će se to dogoditi prije nego se u tu tunelsku cijev ugrade cjevovodi za vodu. Sasvim je realno očekivati da kroz tunel nikada neće proći cjevovodi, pogotovo što je već rečeno da je takvo rješenje neprihvatljivo zbog sporog vodoprivrednog rješavanja i izgradnje svih navedenih objekata. Osim toga nisu usklađene aktivnosti i nisu dogovorene obveze i prava svih mogućih korisnika voda koje se planira zahvatiti.  Takvo stanje ne znači da su vode Ličkog platoa izgubljene. One su i dalje na raspolaganju, samo je potrebno tražiti drugo rješenje dovođenja do korisnika. Vrlo realno se može sve vode usmjeriti prema retenciji Štikada i iz nje dalje kroz tunel hidroelektrane Velebit dovesti do korisnika. Raspodjela vode očito se mora napraviti dogovorno između Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih voda zajedno s ostalim korisnicima. Kako je osnovna zadaća prevođenja voda poboljšanje i dugoročno rješavanje vodoopskrbe u Zadarskoj županiji, razlika vode koja se ne troši za tu namjenu, a koje ima viška u zimskom (kišnom) razdoblju, može se spremati u više akumulacijskih prostora na nižim kotama iz kojih bi se zatim uzimala u sušnom razdoblju za navodnjavanje.

Osiguranjem vodoopskrbe u Županiji iz ličkih voda može se osloboditi neke sada korištene, a manje kvalitetne izvore, npr Bokanjac ili Golubinka. Tako oslobođeni izvori mogli bi se koristiti u cijelosti za navodnjavanje. Drugi učinak je uklanjanje vodozaštitnih područja oko tih izvora i time oslobađanje okolnih poljoprivrednih površina od ograničene proizvodnje. Na slici 34 naznačene su akumulacije Ličkog platoa i dovod vode do obradivih površina preko HE Velebit.

Slika 34. Dovođenje Ličkih voda do obradivih površina

Budući da točna raspodjela vode na korisnike još nije utvrđena, a potrebni su i dodatni istražni radovi, u ovom trenutku nemoguće je detaljnije postaviti tehničko rješenje dovođenja i akumuliranja vode s Ličkog platoa. Zato se preporuča ovoj zadaći posvetiti više pozornosti te ubrzati proces dogovaranja i donošenja odluka.

# POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U UVJETIMA NAVODNJAVANJA

## Povrćarska proizvodnja

### Uvjeti za proizvodnju povrća

Prirodni potencijali za uzgoj povrća u Zadarskoj županiji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni. Naime, za organiziranu i tržišno orijentiranu proizvodnju povrća trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti vezani uz klimu, tlo, vodu i reljef. Zbog toga, kao potencijalna područja za proizvodnju povrća na admistrativnom području Zadarske županije mogu se izdvojiti oranice (i vrtovi) s pogodnom klimom, tlom i reljefom, a uz osiguranje organskih gnojiva za gnojidbu, vode za navodnjavanje, radne snage i, prije svega, tržišta.

Pogodnosti klime i tala za uzgoj povrća na području Zadarske županije bit će ukratko razmatrane u nastavku. Proizvedeni stajski gnoj u stočarskim gospodarstvima, prvenstveno bi trebao biti upotrebljen u povrćarskoj proizvodnji.

Uz naprijed navedene i ispunjene uvjete, reljef je važan čimbenik za proizvodnju povrća. U obzir dolaze ravni ili blago nagnuti tereni (do 3%). To su krška polja, odnosno, nizine vezane uz vodotoke koji teku županijskim područjem.

#### Pogodnost klime za uzgoj povrća

Na temelju različitosti klime, područje Zadarske županije može se podijeliti u dva dijela, primorski i kopneni, s mnogo različitih klimatskih prijelaza. Zbog se toga, podaci meteorološke postaje Zadar moraju uzeti kao orijentacijski, jer meteorološki uvjeti više ili manje odstupaju na pojedinim mikrolokacijama šireg područja Zadarske županije, dijelom zbog reljefa i nadmorske visine, a najvećim dijelom zbog manje ili veće udaljenosti od mora i utjecaja vjetra.

Umjereno topla klima područja Zadarske županije (toplinska oznaka klime po Gračaninu), odnosno, dvadesetgodišnji podaci o srednjim mjesečnim temperaturama zraka i količinama oborina ukazuju na mogućnost uzgoja svih povrćarskih kultura umjerene klime, kao i, pod određenim uvjetima, kultura podrijetlom iz suptropskih i tropskih područja. Termičke prilike u razdoblju travanj – listopad osiguravaju obilje topline za uzgoj termofilnih kultura (rajčica, paprika, patlidžan, krastavac, dinje, lubenice, tikvice, grah). Naime, u Zadru su tri topla mjeseca (travanj, svibanj, listopad) i četiri vruća (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan). Topli su mjeseci sa srednjom mjesečnom temperaturom zraka od 12 do 20 °C, a vrući iznad 20 °C.

U najtoplijem razdoblju, tj. u šest najtoplijih mjeseci (svibanj – listopad) u Zadru padne oko 47 % od ukupnih godišnjih oborina, u rujnu i listopadu čak 25 %. Zbog nepovoljnog rasporeda oborina tijekom godine, odnosno, malih količina oborina tijekom vegetacije, ljeti su na području Zadarske županije izražena sušna radoblja.

Tako, prema podacima za dvadesetgodišnje razdoblje, mjesečni kišni faktor po Gračaninu (odnos sume oborina i srednje mjesečne temperature zraka) pokazuje da Zadar ima četiri humidna mjeseca (siječanj, veljača, studeni, prosinac), tri semihumidna (ožujak, rujan, listopad), dva semiaridna (travanj, svibanj) i tri aridna mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz). Vrijednosti mjesečnog kišnog faktora po Gračaninu su: za aridan mjesec 1,6 do 3,3; semiaridan 3,3 do 5,0; semihumidan 5,0 do 6,6; humidan 6,6 do 13,3; za perhumidan mjesec >13,3.

Zbog velikog broja toplih dana (maksimalna dnevna temperature zraka ≥25 (C), odnosno, vrućih dana (maksimalna dnevna temperature zraka ≥30 (C), na području Šibensko-kninske županije za uzgoj povrća, posebice tropskog podrijetla, ali i za kulture humidne klime (kupus, kelj, kelj pupčar, cvjetača, korabica), kao i lisnato povrće manjih zahtjeva za toplinom (salata, endivija, radič, špinat, blitva), treba obavezno osigurati vodu za navodnjavanje, kako neposredno iza sjetve ili sadnje, tako i tijekom vegetacije. Medutim, i za sve ostalo povrće neophodno je planirati navodnjavanje, posebice ako se neki kritični stadiji razvitka pojedinih kultura podudaraju s duljim beskišnim razdobljem uz više temperature zraka. Pravodobno navodnjavanje je jedino rješenje ublažavanja stresova izazvanih temperaturom vrućih dana što je u pravilu povezano s nižom vlagom zraka i manjkom vode u tlu.

Srednje mjesečne temperature zraka zimskih mjeseci omogućuju prezimljenje usjeva ozimih kultura u juvenilnom stadiju (ozima salata, ozimi kelj, jesenski češnjak, luk srebrenac, luk iz lučica za proizvodnju mladog luka, špinat, matovilac) ili pak nekih kultura u tehnološkoj zrelosti (poriluk, hren, pastrnjak, mrkva, peršin, matovilac, kelj pupčar, kelj, kupus), posebice, u primoskom dijelu Županije. Naime, srednje mjesečne temperature zraka najhladnijih mjeseci u Zadru iznose 7,2 u siječnju i 7,1 (C u veljači. I srednje minimalne mjesečne temperature zraka su pozitivne, 4,0 u siječnju i 4,5 (C u veljači. Ipak, za donošenje odluka o mogućoj zimskoj berbi ili ozimom uzgoju određenih kultura, treba poznavati mikroklimatske prilike svakoga pojedinog krškog polja. Na njima su moguće temperaturne inverzije. Zbog intenzivnog hlađenja tla za vrijeme vedrih noći, na najnižim dijelovima polja temperature su zraka niže nego na nekoliko metara iznad površine tla. Tako u relativnoj blizini mora postoji rijeđa ili učestalija pojava mrazova.

Ozime kulture bolje mogu prezimiti u negrijanim zaštićenim prostorima koji, uz to, osiguravaju za 20 do 30 dana raniju berbu.

#### Pogodnost tala za uzgoj povrća

Za uzgoj povrća, općenito se koriste tla najpovoljnijih fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava. Prema mehaničkom sastavu najbolja su lakša tla (ilovasta pjeskulja do pjeskovita ilovača), jer su rahla, brže se griju u proljeće i pogodna su , posebice, za raniju proljetnu obradu. Takva tla imaju i pogodan kapacitet za zrak i vodu. Teža su tla nepovoljna, posebice za sjetvu povrća koje ima sitno sjeme i koje sporo niče (mrkva, luk), zbog mogućeg formiranja pokorice tla i onemogućavanja normalnog nicanja usjeva.

Određeni broj kultura, koje razvijaju korijenov sustav u dubinu, zahtijevaju dubok profil tla i dobre dreniranosti zbog potrebe navodnjavanja.

Većina povrća najbolje uspijeva na tlima neutralne reakcije (pH 6,5 do 7,0 u KCl). Idealna su tla za uzgoj povrća s više od 5 % humusa. Međutim, ona nisu česta, pa treba težiti da tla za uzgoj povrća budu u kategoriji dosta humusnih tala (3 do 5 % humusa). Tla za uzgoj povrća trebaju sadržavati više od 20 mg fiziološki aktivnog P2O5 i K2O u 100 g tla.

Prilagodljivost povrćarskih kultura na manje povoljne uvjete tla je različita. Najveće zahtjeve, prema fizikalnim svojstvima tla, ima korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće, jer se njihovi zadebljali jestivi dijelovi nalaze u tlu što čini i do 75 % priroda (ukupna biomasa).

Temeljem analize podataka iz ove studije, pogodna tla za uzgoj povrća bit će isključivo vezana za pedosistematske jedinice koje prema navedenom poglavlju spadaju u klasu P-1 pogodnih tala za navodnjavanje, s izuzetkom i u klasu P-2 pogodnih tala. Uz ovaj prvi uvjet, tla za uzgoj povrća trebaju imati i prethodno navedene fizikalne i kemijske značajke, odnosno, njihova će ograničenja za smanjenu produktivnost trebati poboljšati agromelioracijskim mjerama manjeg intenziteta.

Prema sadašnjoj pogodnosti za navodnjavanje, najbolja su tla (klasa P-1) sistematskih jedinica iz tablice 61.

Tablica 61. Sistematske jedinice tala najpogodnije za navodnjavaje (klasa P-1)

| Naziv sistematske jedinice tla | Površina, ha |
| --- | --- |
| Tip | Niža jedinica |  |
| Koluvij | aluvijalno-koluvijalni | 196,6 |
| Rendzina | na ilovačama | 1.213,8 |
|  | na koluviju | 262,8 |
| Eutrično smeđe | na koluviju, tipično | 415,9 |
|  | na ilovačama, tipično | 1.497,4 |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, tipično | 599,1 |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, lesivirano | 120,0 |
|  | na proluvijalnim glinama i ilovačama, pseudoglejno | 359,6 |
| Rigolana tla | njiva i vinograda, na aluvijalnim nanosima | 569,0 |
|  | njiva, vinograda i vrtova, na koluvijalnim nanosima | 5.857,6 |
|  | vinograda, vrtova i njiva, na ilovačama | 1.131,7 |
|  | vinograda i vrtova, iz eutrično smeđeg tla na koluviju | 952,9 |
| Aluvijalno | karbonatno, neoglejeno | 168,5 |
| Aluvijalno livadsko | karbonatno | 447,6 |
|  | nekarbonatno | 148,9 |
| Rigolano tlo | plantažnih voćnjaka, vinograda i njiva (pretežno iz hidromorfnih tala), hidromeliorirano kanalima | 1.485,1 |
|  | plantažnih voćnjaka i vinograda (iz močvarno glejnog tla), hidromeliorirano kanalima | 262,1 |
| U k u p n o | 15.688,6 |

Od navedenih tala pogodnih za navodnjavanje, za uzgoj povrća prvenstveno dolaze u obzir sistematske jedinice: eutrično smeđe na ilovačama, aluvijalno i aluvijano livadsko. Od navedenih rigolanih tala, za povrće se mogu preporučiti površine do 3 % nagiba, bez skeleta te glinasto-ilovaste i lakše teksture površinskog horizonta. Osnovna su ograničenja za proizvodnju povrća na većini površina s ovim tlima niska razina organske tvari i biljnih hranjiva u tlu. Zbog toga je, za intenzivniju proizvodnju povrća, predhodno potrebno izvršiti agromelioracijske mjere, prije svega, humizaciju, fosforizaciju i kalizaciju.

Zbog povoljnih fizikalnih svojstava, osim ponegdje izražene vertičnosti na tlima težeg teksturnog sastava i zbog toga po potrebi vertikalnog rahljenja tla, na tlima spomenutih pedosistematskih jedinica moguća je proizvodnja svih kultura, pa i korjenastog, gomoljastog i lukovičastog povrća koje za svoj rast i razvoj zahtijeva tla lakše teksture.

Tla najlakše teksture koristit će se za uzgoj ozimih i ranoproljetnih kultura zbog bržeg prosušivanja i grijanja. Isto tako, takve su lokacije pogodne za podizanje zaštićenih prostora.

Navedene pedosistematske jedinice (klasa P-1 pogodnosti za navodnjavanje) prostorno su distribuirane na području administrativnih jedinica (gradovi i općine): Biograd, Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Benkovac, Polača, Stankovci, Sukošan, Galovac, Škabrnja, Zemunik Donji, Poličnik, Nin, Posedarje. Površinski je najveće Vransko polje čiji središnji dio ima više od 5 % humusa i danas je jedno od najznačajnih područja za proizvodnju povrća u Hrvatskoj. Pogodne površine za uzgoj povrća u Zadarskoj županiji procjenjuju se na 6.000 do 7.000 ha.

### Buduća struktura proizvodnje povrća

#### Moguća opskrba tržišta svježim povrćem

Ovisno o potrebama tržišta, klimatske prilike i svojstva tla uz osigurano navodnjavanje u Zadarskoj županiji omogućuju proizvodnju velikog broja povrćarskih kultura, ali se ljeti izbjegava uzgoj kultura manjih zahtjeva za toplinom.

U tablicama 62. i 63. daje se pregled razdoblja moguće opskrbe tržišta svježim povrćem bilo neposredno iza berbe na otvorenom i čuvanja u skladištu i iz berbe u zaštićenom prostoru te prosječan prinos.

Navedeni su rokovi orijentacijski. Za neke se kulture vrijeme opskrbe odnosi samo na dio mjeseca, ali to se može precizno odrediti samo za svaku konkretnu lokaciju proizvodnje. Naime, rokovi opskrbe ovise kako o planskim potrebama tržišta i tipu kultivara prema dospijevanju u tehnološku zrelost, tako i mikroklimi pojedinih proizvodnih lokacija.

Za neke je kulture navedeno i moguće razdoblje čuvanja u skladištu. Za potrebe Županije dulje čuvanje u skladištu odnosi se samo na luk i češnjak i eventualno ciklu. Kraće čuvanje kupusa, kelja, endivije, radiča, mrkve, peršina, celera i korabice predviđa se samo ako se roba u navedenim mjesecima planira prodati izvan područja Županije pa ima opravdanje graditi jednostavnija skladišta za čuvanje 15 do 30 dana. U ovom slučaju klimatske su raznolikosti prednost Zadarske županije. Naime, u priobalnom području neke kulture to razdoblje "čuvanja" mogu podnijeti u poljskim uvjetima i ne treba ih brati prije zime.

Tablica 62. Moguća opskrba tržišta svježim povrćem iz priobalnog područja Zadarske	županije i prosječni prinosi

| Kultura | Opskrba u mjesecima | Prinos, t/ha |
| --- | --- | --- |
|  | odmah iza berbe | iz skladišta | iz negrijanog zaštićenog prostora |  |
| Blitva | IV-II |  | II-III | 15 |
| Brokula | VI, IX-XI |  |  | 15 |
| Celer | IX-III |  |  | 20 |
| Cikla | VI-XI | XI-II |  | 30 |
| Cvjetača | X-IV |  |  | 25 |
| Češnjak | VI-VII | VIII-IV |  | 8 |
| Dinja | VII-X |  |  | 50 |
| Endivija | X-I |  | I-II | 35 |
| Grah mahunar | V-VI |  | IV-V, X-XI | 7 |
| Grašak | V-VI |  |  | 7 (mahune) |
| Kelj | IV-III |  | III | 30 |
| Kelj pupčar | XI-II |  |  | 7 |
| Korabica | IV-XII |  | III-V | 20 |
| Krastavac | VI-X |  | V-XI | 60 |
| Krumpir mladi | V-VI |  | IV-V | 10 |
| Kupus | V-IV |  |  | 40 |
| Lubenica | VII-X |  |  | 50 |
| Luk | V-VII | VIII-IV |  | 25 |
| Luk mladi | III-V |  | XII-III | 12 |
| Matovilac | X-III |  |  | 1 |
| Mrkva | V-IV |  | III-V | 35 |
| Paprika | VII-X |  | VI-XI | 30 |
| Patlidžan | VII-X |  | VI-XI | 35 |
| Peršin | VI-III |  | III-V | 15 |
| Poriluk | X-IV |  |  | 30 |
| Radič | X-XII |  | I-II | 20 |
| Rajčica | VII-X |  | V-XI | 50 |
| Rotkvica | III-V, X-XI |  | II-III | 7 |
| Salata | III-XI |  | II-III, XII | 30 |
| Šparoga | IV-V |  |  | 4 |
| Špinat | II-V, X-XII |  | XII-III | 10 |
| Tikvica | VI-X |  | V-XI | 50 |

Rokovi berbe iz zaštićenog prostora odnose se na negrijane plastenike i tunele ili za uzgoj uz prekrivanje usjeva agrotekstilom. U uvjetima grijanja mogućnost berbe termofilnih kultura produljava se na još veći dio godine.

Prinosi su prosječni uzimajući u obzir tip kultivara i rokove berbe (raniji kultivari ili ranija berba – niži prinos), mjesto proizvodnje (na otvorenom, u zaštićenom prostoru) i duljinu trajanja berbe (plodovito povrće). Stoga se samo za konkretnu namjenu i mjesto proizvodnje može preciznije planirati prinos.

Osim navedenih kultura (tablice 62. i 63.) na području Zadarske županije može se uzgajati još znatan broj drugih vrsta povrća. Neko se od tog povrća sezonski pojavljuje na tržnicama u malim količinama (raštika, kineski kupus, luk kozjak ili ljutika, artičoka, slanutak, vigna, rotkva, pastrnjak, hren, kopar, bob), a drugo rijetko ili se ne prodaje (repa postrna, koraba podzemna, crni korijen, čičoka, slatki komorač, celer rebraš, karda, kineska raštika, luk vlasac, kres salata, portulak, novozelanski špinat, bamija, kukuruz šećerac, grašak šećerac, grah metraš, meksički krastavac, kivano, batat). Mogućnost uzgoja dijela navedenih kultura u našem podneblju potvrđuju i naša istraživanja.

#### Moguća proizvodnja povrća za preradu

Od kultura navedenih u tablici 62, čiji je uzgoj moguć na području Zadarske županije, samo se desetak ne konzervira već na tržište dolaze samo u svježem stanju. Moguće razdoblje berbe preostalih kultura koje se mogu konzervirati (grašak, grah mahunar, mrkva, špinat, cvjetača itd) nalazi se unutar rokova berbe na otvorenom.

Ovim kulturama mogu se pridodati i neke iz skupine manje proširenog ili nepoznatog povrća: brokula, pastrnjak, bamija, ljutika, artičoka itd., koje se mogu, također, konzervirati odgovarajućim postupkom.

Međutim, mogućnost organiziranja ove proizvodnje u Zadarskoj županiji zahtijeva poseban i detaljan studijski rad zbog potrebnog okrupnjavanja površina za neke kulture i osiguranja odgovarajućih kapaciteta prerade. Proizvodnja povrća za tu namjenu ima opravdanje samo za one kulture koje se ne mogu uspješno uzgajati u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Proizvodnja povrća u Dalmaciji prvenstvo treba biti za opskrbu tržišta u svježem stanju.

Tablica 63. Moguća opskrba tržišta svježim povrćem iz kopnenog područja Zadarske županije i prosječni prinosi

| Kultura | Opskrba u mjesecima | Prinos, t/ha |
| --- | --- | --- |
|  | odmah iza berbe | iz skladišta | iz negrijanog zaštićenog prostora |  |
| Blitva | V-XI |  | IV-V | 15 |
| Brokula | VI, IX-X |  |  | 15 |
| Celer | IX-XI | XII |  | 20 |
| Cikla | VI-XI | XI-II |  | 30 |
| Cvjetača | X-XI |  |  | 25 |
| Češnjak | VI-VII | VIII-IV |  | 8 |
| Dinja | VIII-IX |  |  | 50 |
| Endivija | X-XI | XII | XII | 35 |
| Grah mahunar | VI-VII |  | V-VI, X | 7 |
| Grašak | V-VI |  |  | 7 (mahune) |
| Kelj | IV-XII | I | III | 30 |
| Kelj pupčar | XI-II |  |  | 7 |
| Korabica | V-XI | XII | IV-V | 20 |
| Krastavac | VII-X |  | V-XI | 60 |
| Krumpir mladi | VI-VII |  | V-VI | 10 |
| Kupus | V-XI | XII |  | 40 |
| Lubenica | VIII-IX |  |  | 50 |
| Luk | VI-VIII | VIII-IV |  | 25 |
| Luk mladi | III-V |  | I-III | 12 |
| Matovilac | X-III |  |  | 1 |
| Mrkva | VI-XI | XII | IV-VI | 35 |
| Paprika | VIII-X |  | VI-XI | 30 |
| Patlidžan | VIII-X |  | VI-XI | 35 |
| Peršin | VII-XI | XII | IV-VI | 15 |
| Poriluk | X-IV |  |  | 30 |
| Radič | X-XI | XII | XII | 20 |
| Rajčica | VII-X |  | V-XI | 50 |
| Rotkvica | IV-V, X-XI |  | II-III | 7 |
| Salata | IV-XI |  | III, XII | 30 |
| Šparoga | IV-V |  |  | 4 |
| Špinat | III-V, X-XI |  | I-III, XI-XII | 10 |
| Tikvica | VI-X |  | V-X | 50 |

#### Smjernice za buduću proizvodnju povrća

Smjernice za projekciju proizvodnje povrća u Zadarskoj županiji trebaju sadržavati više elemenata. Prvi je element tržište. Na temelju bilanci potreba određenih vrsta povrća može se izračunati potrebna površina za njihov uzgoj. Pritom treba uzeti u obzir da se neko povrće na otvorenom ili u negrijanim zaštićenim prostorima na području Zadarske županije može brati gotovo tijekom cijele godine.

U Hrvatskoj kraće ili dulje borave i potrošači drukčijih navika u prehrani. Dio se njihovih potreba za specifičnim proizvodima može podmiriti i proširenjem asortimana u proizvodnji povrća. Strukturu proizvodnje, odnosno pojedinih vrsta povrća, treba prilagoditi kako ukupnoj godišnjoj potrebi, tako i potrebama u kraćim razdobljima. U zaštićenim prostorima u obzir dolazi uzgoj kultura koje postižu više prodajne cijene u razdoblju berbe.

U politici korištenja poljoprivrednog zemljišta voditi računa o potrebi okrupnjavanja parcela i posjeda obiteljskog gospodarstva. Neke proizvodnje, zbog mehanizirane berbe, nije ni moguće drukčije organizirati.

Radi lakšeg osiguranja plasmana proizvoda, racionalizacije u nabavi repromaterijala, korištenja specifične mehanizacije i opreme neophodno je organizirati proizvođače povrća u interesne asocijacije. Na taj će način proizvođač biti jači partner u odnosima: proizvodnja – trgovina – uprava.

Distribucija proizvodnje povrća na oraničnim površinama Zadarske županije mora se temeljiti, prije svega, na pogodnostima tala, osiguranju vode za navodnjavanje i udaljenosti od potrošačkog centra. Ne smije se niti zaboraviti blizina stočarske proizvodnje koja može osigurati potrebne količine stajskoga gnoja.

U proizvodnji je potrebno sustavno mijenjati sortiment onih kultura za koje postoje produktivnije sorte, otpornije na abiotske stresove i štetočinje, te bolje kvalitete, posebice tijekom čuvanja.

Promjene u tehnologiji uzgoja moraju biti usmjerene prema racionalizaciji rada, tj. uvođenju specifične mehanizacije, te racionalizaciji utroška gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, kako zbog ekonomskog razloga, tako i ekološki prihvatljivijeg načina proizvodnje. Svako unapređivanje proizvodnje, pa tako i povrća, zahtijeva i određeno znanje. Znanje mora imati i neposredni proizvođač, i organizator ili poduzetnik u proizvodnji.

Mladim ljudima, poduzetnicima ili nositeljima obiteljskih gospodarstava, treba dati temeljna znanja u stručnim školama. Postojećim i potencijalnim proizvođačima povrća treba osigurati kontinuirani način stjecanja novih znanja i vještina putem tečajeva, seminara i sl. Važna karika u prijenosu znanja, ali i davanju brzih rješenja, ima osposobljena i opremljena Poljoprivredna savjetodavna služba. Njena uloga mora biti i razvojna. Naime, putem edukacijsko-istraživačkog poligona mogu se proizvođačima povrća na primjeren i slikovit način dati informacije o svojstvima sorata, o utjecaju promjena tehnoloških parametara na kvantitativna i kvalitativna svojstva proizvoda, o novoj opremi, navodnjavanju itd.

Razvojna komponenta proizvodnje povrća zahtijeva i investicije, odnosno financijsku podršku za njih. Uz sve ostale ispunjene uvjete za realizaciju nekog financiranja, iz podnesenog zahtjeva mora biti vidljivo i ispunjenje agroekoloških uvjeta za novu proizvodnju, uvažavajući ekološka ograničenja pojedinih lokacija proizvodnje.

## Uzgoj drvenastih kultura

### Voćarstvo i maslinarstvo

Područje Zadarske županije ima prikladne ekološke uvjete (klimu i tlo) za uzgoj brojnih voćnih vrsta. U prioritetne voćne vrste sa aspekta ekoloških i tržišnih prilika spadaju: maslina, višnja maraska, breskva i nektarina, trešnja, smokva i bajam. Osim ovih moguća je proizvodnja ljetne jabuke, stolne šljive i marelice. Glavna područja za veću voćarsku proizvodnju su općine Škabrnja, Zemunik, Posedarje, Polača, i gradovi Benkovac i Biograd.

#### Maslina

Maslina je najzastupljenija voćna vrsta u županiji i danas je najveći interes za njeno daljnje širenje. U zadnjih 6 godina podignuto je novih 978 ha maslinika, uglavnom na OPG - ima. Za podizanje maslinika koriste se uglavnom plića, skeletoidna i srednje duboka tla. Sigurne i redovite proizvodnje maslina nema bez osiguranog navodnjavanja. Obzirom na sadašnji interes pretpostavljamo da bi se u narednih 5 godina moglo podići još 500 ha maslinika, što bi u konačnici rezultiralo brojem od oko 800 000 stabala maslina.

#### Višnja maraska

Višnja maraska je autohtona voćka Dalmacije, čiji je uzgoj ograničen na područje od Zadra do Makarske. Nažalost njena proizvodnja danas ne iznosi ni četvrtinu predratne. Od završetka rata do danas podignuto je cca 200 ha novih nasada na OPG – ima, a u tijeku je podizanje 212 ha na objektu Vlačine (investitor «MARASKA» d.d. Zadar). Predviđamo da će se nasadi maraske i dalje širiti i da ćemo za 5 godina imati ukupno podignuto oko 600 ha, s mogućom godišnjom proizvodnjom od cca  5 – 6 000 tona ploda.

#### Breskva i nektarina

Sve do Domovinskog rata, ove su kulture po proizvodnji bile na prvom mjestu. Najveći dio nasada je tijekom rata uništen i danas imamo svega oko 150 ha pod breskvom i nektarinom.  Neorganizirano tržište i nekontroliran uvoz poljoprivrednih proizvoda smanjuje interes za ovom proizvodnjom, pa pretpostavljamo da se u narednom petogodišnjem razdoblju neće podići više od 50 ha, a to bi značilo da će ukupne površine iznositi oko 200 ha, s godišnjom proizvodnjom od 3 – 4 000 tona.  Navodnjavanje je bitan čimbenik u proizvodnji breskve i nektarine, osobito srednje kasnih i kasnih sorata dozrijevanja.

#### Trešnja

Posljednjih godina podižu se na OPG – ima manji plantažni nasadi trešnje (0,5 -3,0 ha).  Nove podloge i sorte i uvođenje novih tehnologija omogućuju da se uložena sredstva u ovu proizvodnju brzo vraćaju.

U narednih pet godina predviđa se sadnja novih 30 ha.

#### Smokva

U zadnje vrijeme interes za podizanje novih nasada smokve je povećan. Ona postaje tržišno vrlo interesantna, u svježem stanju, osušena i prerađena.

Prema sadašnjem interesu predviđa se podizanje novih 10 – 20 ha u narednih 5 godina.

#### Bajam

Po broju stabala nekad je bio na 3. mjestu, odmah iza masline i višnje maraske. Danas je njegova proizvodnja zanemariva, a i ne postoji veći interes za podizanje novih nasada.

#### Ostale voćne vrste

u prvome redu ljetna jabuka, stolna šljiva i marelica imaju mogućnosti većeg širenja, ali je zasad interes mali. I u voćarskoj proizvodnji, kao i u povrtlarskoj, neorganiziranost proizvođača i nesređeno tržište razlog su da se ona ne razvija brže.

### Vinogradarstvo

Zadarska županija ima ogromne mogućnosti u vinogradarskoj proizvodnji. Osim proizvodnje grožđa za vino, smatra se da je ovo područje i najpogodnije za proizvodnju stolnog grožđa u Hrvatskoj. Godišnje se podiže od 60 do 100 ha nasada novih vinograda, zahvaljujući u prvom redu poticajnim mjerama MPŠVG – a. Podizanje stolnog grožđa ne odvija se kako se predviđalo, a razlozi su uz tržište i dosta visoke početne investicije.

Značajno je da se povećava broj registriranih proizvođača vina sa zaštićenim geografskim podrijetlom.

Prognoze su da će se na području ove županije u narednom petogodišnjem razdoblju podići novih 350 – 400 ha nasada vinskog grožđa i oko 70 – 100 ha stolnog.

# IZBOR METODA NAČINA I SUSTAVA NAVODNJAVANJA

## Primjenjivi sustavi za navodnjavanje

Navodnjavanje je u osnovi uzgojna mjera u biljnoj proizvodnji kojom se tlu dodaju one količine vode potrebne za optimalan rast i razvoj biljke. Tijekom povijesti razvijali su se brojni načini navodnjavanja koji se mogu svrstati u četiri metode:

- površinsko navodnjavanje,

- podzemno navodnjavanje,

- navodnjavanje kišenjem,

- lokalizirano navodnjavanje.

Površinsko navodnjavanje najčešće je primjenjivana metoda navodnjavanja u svjetskim razmjerima. Glavna karakteristika ovog navodnjavanja je da voda u tankom sloju stagnira ili teče po površini tla, te infiltrirajući se u tlo do dubine razvoja korijenovog sustava osigurava vodu za njen normalan rast i razvoj. Voda se do navodnjavane površine dovodi najčešće gravitacijom, ali je moguće i dovođenje pod tlakom.

Podzemno navodnjavanje ili subirigacija je metoda gdje se voda dovodi otvorenim kanalima i/ili podzemnim cijevima, te infiltrirajući se u tlo i dizanjem uslijed kapilarnih sila osigurava vodu u rizosferi.

Navodnjavanje kišenjem je metoda koja se počela uvoditi s razvojem učinkovitih strojeva i crpki, te rasprskivača, početkom prošlog stoljeća. Ova naprednija tehnička oprema omogućila je dovođenje vode na navodnjavanu površinu simulirajući prirodnu kišu. Voda je u sustavu kišenja pod tlakom te izlazeći kroz mlaznicu prska tlo i/ili biljke.

Lokalizirano navodnjavanje je metoda kojom se voda pod manjim tlakom dovodi na poljoprivrednu površinu gdje se vlaži samo jedan dio ukupne površine. Vlaži se samo mjesto gdje se razvija glavna masa korijena. Najviše se koristi u područjima gdje su zalihe vode za navodnjavanje ograničene ili/i gdje to zahtjevaju uzgajane kulture kao i 	tehnologija proizvodnje.

Unutar navedene četiri metode ima više načina i sustava navodnjavanja. U poljoprivrednoj praksi razvijenih zemalja češće se primjenjuju načini i sustavi kišenja i lokaliziranog navodnjavanja. Ove dvije metode uglavnom se primjenjuju i u našoj poljoprivrednoj praksi danas, a očekuje se da će se i ubuduće primjenjivati.

### Izbor i značajke sustava navodnjavanja

Na sam izbor sustava navodnjavanja, između ostalog, utječu karakteristike uzgajane kulture, karakteristike tla, veličina i oblik površine, konfiguracija terena, klimatske karakteristike, vrsta i položaj izvora vode, količina i kakvoća vode, radna snaga itd. To znači da će se za svako konkretno područje navodnjavanja ili tip poljoprivredne proizvodnje birati odgovarajući sustav. Na području Zadarske županije, s obzirom na nabrojane čimbenike koji su uzeti u obzir, mišljenja smo da bi najpovoljniji bili sustavi kišenja i lokaliziranog navodnjavanja. Kad se radi o metodama kišenja, pretpostavka je da će se na manjim parcelama primjenjivati klasični načini, a na većim parcelama će se koristiti samohodni uređaji.

#### Navodnjavanje kišenjem

Metoda se primjenjuje na većim površinama. Postoji veliki broj modifikacija sustava kišenja, ali svima su zajednički sljedeći osnovni dijelovi:

- Crpka koja crpi vodu iz izvora, kao što je akumulacija, bušotina, kanal ili vodotok te je pod potrebnim tlakom uvodi u sustav za navodnjavanje. Pokreće je motor s unutrašnjim izgaranjem ili elektromotor. Crpka  nije potrebna ukoliko je voda u izvorištu pod tlakom.

- Usisni cjevovod kojim se voda dovodi od izvora do crpke.

- Glavni cjevovod kroz koji se voda potiskuje od crpke u razvodne cijevi. Kod stabilnih sustava glavni cjevovod se najčešće ugrađuje pod površinu tla, a prijenosni sustavi omogućavaju premještanje cjevovoda s jedne površine na drugu. Ukopani cjevovodi obično su izrađeni od čeličnih, azbestno-cementnih ili plastičnih materijala. Na velikim površinama glavni cjevovod se još grana u jedan ili više cjevovoda koji imaju istu zadaću dovoda vode do razvodnih cijevi.

- Razvodne cijevi ili laterali dovode vodu iz glavnog cjevovoda do rasprskivača. Mogu biti prijenosni ili stabilni, a izrađeni su od materijala sličnih onima za glavni cjevovod, samo su manjeg promjera. Kod samohodnih sustava, razvodne cijevi pokreću se tijekom navodnjavanja.

- Rasprskivači raspršuju vodu po površini tla, uz osnovni uvjet ujednačenog prekrivanja.

Prednosti navodnjavanja kišenjem

Budući da postoji više sustava, načina i metoda navodnjavanja, svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke.  Prednosti navodnjavanja kišnjem su sljedeće:

- Optimalno projektiranim i dobro održavanim sustavom navodnjavanja kišenjem može se postići visoka učinkovitost i ušteda vode.

- Navodnjavanje kišenjem ne ovisi o infiltracijskoj sposobnosti tla, već se njoj prilagođava.

- Moguće je provoditi učestalo navodnjavanje malog intenziteta, kakvo je, na primjer, potrebno u fazi klijanja.

- Sustavi navodnjavanja kišenjem mogu učinkovito koristiti male protoke na izvoru vode i prilagoditi se izdašnosti izvora vode.

- Mehanizirani sustav kišenja traži vrlo mali utrošak radne snage i relativno jednostavno se njime upravlja.

- Fiksni sustav kišenja traži vrlo malo terenskog rada tijekom sezone navodnjavanja i moguće ga je potpuno automatizirati.

- Fiksni sustav kišenja može se koristiti i za kontrolu ekstremnih vremenskih uvjeta, povećanjem vlažnosti zraka, hlađenjem usjeva ili smanjivanjem štete od smrzavanja.

Nadostaci navodnjavanja kišenjem

Navodnjavanje kišenjem ima sljedeće nedostatke:

- Početni troškovi su veći.

- Značajni su i troškovi za energiju potrebnu za opskrbu vode pod tlakom, a što ovisi o tlaku koji je potreban za rasprskivače i cijeni energenta.

- Ukoliko na raspolaganju nema kontinuirano dovoljno vode, tada je potrebno osigurati akumulaciju.

- Kada je koeficijent infiltracije tla manji od 3-5 mm/h, može doći do površinskog otjecanja.

- Vjetroviti i suhi uvjeti uzrokuju gubitke vode evaporacijom i odnošenjem vjetrom.

- Nepravilni oblici proizvodnih površina manje su pogodni za navodnjavanje i skuplji, a što se naročito odnosi na mehanizirani sustav kišenja.

- Voda određene kakvoće može uzrokovati koroziju metalnih cijevi u sustavu za navodnjavanje.

- Voda u kojoj ima otpada ili pijeska mora se pročistiti da ne bi došlo do začepljenja mlaznica.

- Navodnjavanje kišenjem zaslanjenom vodom može izazvati probleme na usjevima. Visoke koncentracije bikarbonata u vodi za navodnjavanje mogu utjecati i na kakvoću plodova. Ukoliko su koncentracije natrija i klorida u vodi za navodnjavanje veće od 70 do 105 mg l-1, može doći do ozbiljnog oštećenja usjeva.

- Visoka vlaga zraka i vlažna biljka nakon kišenja pogoduju razvoju nekih gljivičnih bolesti.

Navodnjavanje kišenjem može se, prema položaju rasprskivača, razvrstati u dvije skupine: stabilni i pokretni. U prvima rasprskivači tijekom navodnjavanja ostaju u stalnom položaju, a kod pokretnih rasprskivači rade dok se laterali pomiču kružno ili pravocrtno. Stabilni sustavi mogu biti potpuno fiksni, ali ima i onih koji se premiještaju između navodnjavanja, dakle polustabilni ili prijenosni, bilo ručno ili uz pomoć motora.

Od velikog broja sustava navodnjavanja kišenjem izdvojit ćemo one koji se  mogu primijeniti za navodnjavanje poljoprivrednih površina na području Zadarske županije.

Klasični načini kišenja poljoprivredni proizvođači dosta koriste na prostoru Zadarske županije posebno kod manjih uzgajivača povrća, koji su ga prihvatili vjerojatno iz razloga nešto nižih cijena i jednostavnosti rukovanja. Uspješno se primjenjuju u navodnjavanju velikog broja povrćarskih kultura poput: kupusnjača (kupusa, kelja, cvjetače, brokule), lisnatog povrća (salate, endivije, špinata, blitve, radiča) gomoljastog (krumpir), korijenastog (mrkva, peršin, celer) te lukovičastog povrća (čršnjak, luk, poriluk).

Kod pokretnog sustava kišenja, rasprskivač ili skupina rasprskivača na lateralnom cjevovodu (kišna grana) se kreću polukružno ili pravolinijski te navodnjavaju površinu. Ovaj sustav je  zastupljen uglavnom kod većih poljoprivrednih proizvođača (Vrana d.o.o.) i na većim poljoprivrednim parcelama obzirom na njegovu veličinu zahvata.

Samohodna sektorska prskalica (Typhon) u svoje dvije izvedbe; Typhon s rasprskivačem (topom) i Typhon s kišnom granom (slika 35), uspješno se koristi za navodnjavanje gomoljastog, korijenastog i lukovičastog povrća, te kupusnjača ali i kod navodnjavanja ratarskih kultura (lucerna, soja) koje su uzgajaju u plodoredu.

Slika 35. Samohodna sektorska prskalica (Vrana d.o.o. – Zadar, 2005)

Samohodno bočno kišno krilo također se koristi na površinama Vrane d.d. za navodnjavanje velikog broja povrćarskih (gomoljastih i korijenastih) i ratarskih kultura (slika 36).

Slika 36. Samohodno bočno kišno krilo (Vrana d.o.o. – Zadar, 2005)

#### Lokalizirano navodnjavanje

Lokalizirano navodnjavanje je metoda kojom se voda pod manjim tlakom dovodi na poljoprivrednu površinu gdje se vlaži samo dio ukupne površine u kojemu se razvija glavna masa korijena (rizosfera). Najviše se koristi u područjima gdje su zalihe vode za navodnjavanje ograničene (ušteda može biti od 10 % do 50 % u odnosu na druge sustave). Prednost ovih sustava je i u tome da ne vlaže biljku, čime se smanjuje mogućnosti napada nekih biljnih bolesti. Nadalje, ovih sustava se primjenjuje i gnojidba – fertirigacija, te se na taj način smanjuje broj prohoda uz efikasnije korištenje hranjiva.

Unutar metode lokaliziranog navodnjavanja razlikujemo dva sustava navodnjavanja:

navodnjavanje minirasprskivačima,

navodnjavanje kapanjem.

Sastavni dijelovi oba sustava su: usisni vod, predfilter, pumpa, nepovratni ventil, injektor za kemijska sredstva, filteri, glavni cjevovod, razvodna mreža, laterarni cjevovod, a sustavi se međusobno razlikuju jedino po završnom elementu sustava – emiteru, koji može biti minirasprskivač ili kapaljka.

Navodnjavanje minirasprskivačima

Ovim sustavom navodnjavanja voda na površinu tla pada u obliku malog mlaza ili maglice (slika 37). Od navodnjavanja kišenjem razlikuje se po tome što sustav radi pod manjim tlakom (od 1,0 do 2,5 bara), što je intenzitet navodnjavanja manji (20 do 80 l/h) i što se navodnjava samo dio poljoprivredne površine gdje se razvija glavna masa korijena.

Slika 37. Sustav navodnjavanja minirasprskivačima

Ovaj sustav navodnjavanja primjenjuje se na prostoru Zadarske županije pri uzgoju kultura koje se sade na veći razmak, primjerice drvenaste voćarske kulture, ili kod povrćarskih kultura koje trebaju učestalo navodnjavanje manjim količinama. Naročito je važna i njegova primjena pri proizvodnji presadnica bilo na otvorenom ili u zaštićenom prostoru.

Navodnjavanje kapanjem

Sustav kapanjem karakterizira upravo kapaljka kao mjesto na kojem se reducira radni tlak iz cijevi i u obliku kapljice ispušta vodu na ili u tlo. S obzirom na mjesto gdje su postavljene laterarne cijevi i kapaljke, ovaj sustav ima dva načina navodnjavanja: površinsko i potpovršinsko navodnjavanje. Kod površinskog navodnjavanja cijevi i kapaljke su postavljene iznad ili na površini tla, a kod potpovršinskog navodnjavanja su ukopane u tlo.

Dobrim  kapaljkama smatraju se one koje osiguravaju mali ujednačeni tok vode ili kapanje s konstantnim istekom, koji značajno ne varira na površini pod sustavom. Konstruirano je i proizvedeno više tipova kapaljki s ciljem da nisu skupe, da su pouzdane, da osiguravaju ujednačen istek, te do određenog stupnja sprječavaju njihovo začepljenja.

Vrlo često, kod proizvodnje nekih kultura (dinja, lubenica, jagoda) je uobičajeno da se sustav kapanja kombinira s polietilenskim (PE) folijama i ranije spomenutom fertirigacijom jer se na taj način racionalnije i efikasnije korištava voda i hranjiva, a ujedno i plodonošenje uzgajanih kultura može biti ranije za 10-tak dana.

Na slici 38. su izdvojeni samo neki od mnogobrojnih rezultata šestogodišnjeg istraživanja (1995–2001) na prostoru Vranskog polja koji prikazuju razlike između pojedinih sustava navodnjavanja i vrsta mulch-a (crna PE folija, paprirnata folija, transparentna folija i kontrola bez mulch-a) te opravdanost njihove primjene u proizvodnji lubenice.

Slika 38. Utjecaj sustava navodnjavanja i vrste mulch-a na prinos lubenice, t/ha (Romić i sur., 2002)

U odnosu na prethodni sustav, navodnjavanje kapanjem na prostoru Zadarske županije se uglavnom koristi na otvorenom u proizvodnji plodovitog (dinja, lubenica, rajčica, paprika, krastavac), zatim u proizvodnji voća (jagoda, breskva, trešnja), te u zaštićenim prostorima (staklenici, plastenici, tuneli) u proizvodnji povrća, voća i ukrasnog bilja (slika 39).

Slika 39. Sustav navodnjavanja kapanjem bez mulch-a (Scarabelli – Bolognja, 2005)

Sustavi koji će se primjenjivati u budućnosti

U uvodnom dijelu ovog poglavlja navedeni su brojni elementi koji uvjetuju i određuju primjenu sustava navodnjavanja kao suvremene agrotehničke mjere. Budući je prostor Zadarske županije kompleksan, obzirom na veličinu i bonitet poljoprivrednih površina ali isto tako i tip poljoprivredne proizvodnje, konačni odabira sustava navodnjavanja će se morati rješavati unutar konkretnog projekta. Uzimajući u obzir dugogodišnju praksu navodnjavanja na konkretnom prostoru Zadarske županije, te razmatrajući glavne čimbenike koji utječu na odabir sustava navodnjavanja, mišljenja smo da će i u budućnosti imati smisla primjenjivati samo sustave lokaliziranog navodnjavanja i kišenja. Obzirom na sve veću zastupljenost proizvodnje u zaštićenim prostorima, te uvođenje novih tehnologije u proizvodnji povrća i ukrasnog bilja (hidroponi) na području Zadarske županije, za očekivati je da će se i u tom segmentu poljoprivredne proizvodnje navodnjavanje razvijati isključivo u smjeru lokaliziranih sustava navodnjavanja (slika 40).

Slika 40. Primjena lokaliziranih sustava navodnjavanja u hidroponskoj proizvodnji ukrasnog bilja, povrća i presadnica (MBM d.o.o. -Turanj, 2005)

Također je za očekivati da će sinergija operativnih programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (Operativni program podizanja višegodišnjih nasada - aktivan, Operativni program poticanja povrćarske proizvodnje – u izradi) i projekata Vlade RH (Plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH – prihvaćen, Plan okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u RH – u izradi) poticati primjenu lokaliziranih sustava navodnjavanja i u voćarstvu i vinogradarstvu na prostoru Zadarske županije što do sada nije bilo uobičajeno.

# Doziranje vode za navodnjavanje

Doziranje vode je mjera gospodarenja sustavima za navodnjavanje kojom se određuje  vrijeme i količina vode dodane kulturama. To je problematika koju je potrebno razraditi prilikom izrade detaljnih projekata navodnjavanja. Na ovoj razini je navedena problematika prikazana modeliranjem pretpostavljenih parametara. Uzete su prosječne potrebe vode za navodnjavanje, tri kulture (maslina, breskva i rajčica), prosječno tlo, te tri efektivne dubine tla (30, 60 i 100 cm). U nastavku su razrađeni i prikazani neki od najznačajnijih elemenata doziranja vode (norma navodnjavanja, broj navodnjavanja, obrok navodnjavanja i turnus navodnjavanja).

Naime, dubina tla je vrlo bitan čimbenik u ukupnoj bilanci vode za navodnjavanje, obzirom da tlo u svom volumenu može akumulirati određenu količinu vode, te uvjetovati određenu restrikciju u smislu ukorjenjivanja navodnjavanih kultura. Osim dubine tla, na akumulaciju vlage u tlu koju biljke mogu koristiti (fiziološki aktivna vlaga tla) utječu pedofizikalne značajke tla: mehanički sastav tla, kapacitet tla za vodu, kapacitet tla za zrak, porozitet.

U programu (CropWat) koji je korišten za modeliranje pretpostavljen je samo jedan tip tla čiji je kapacitet fiziološki aktivne vlage do dubine od 1 m oko 110 mm, te su varirane samo dubine soluma tla.

Model je izrađen za prosječne klimatske prilike područja Zadarske županije, ali bi svakako u konkretnom slučaju trebalo modelirati vjerojatnost pojave, odnosno povećati sigurnost pojave (75% vjerojatnosti).

Za pravilno i učinkovito izvođenje rasporeda navodnjavanja ili doziranja vode, bitno je odrediti kada početi s navodnjavanjem, te koliko dodati vode tijekom jednog navodnjavanja. Pri određivanju početka navodnjavanja, odabran je model optimalnog navodnjavanja. Kod tog modela navodnjavanje započinje kada vlažnost tla dostigne kritičnu razinu, te kada se lako pristupačna vlaga tla (Readily available soil moisture – RAM) u potpunosti iskoristi (kod 100% RAM), što u konačnici rezultira minimalnim brojem navodnjavanja.

Model nadalje predviđa da količina vode koja će se dodati prilikom jednog navodnjavanja, ili obrok navodnjavanja, nadopuni sadržaj vlage u tlu do poljskog vodnog kapaciteta (PKV). U tablici 64 je prikazan samo brutto obrok navodnjavanja koji podrazumijeva i određene gubitke u sustavu navodnjavanja. Posljednji od analiziranih elemenata doziranja vode iz tablice 64 je turnus navodnjavanja, odnosno vremenski razmak u danima između dva navodnjavanja. Prikazana su dva turnusa, minimalni (najkraći vremenski razmak između navodnjavanja tijekom vegetacije) i maksimalni (najduži vremenski razmak između navodnjavanja tijekom vegetacije) za analizirane kulture. Naime, turnus navodnjavanja se mijenja tijekom vegetacije na što utječu klimatske prilike i stadij razvoja biljke.

Tablica 64. Elementi doziranja vode u uzgoju masline, breskve i rajčice za različite dubine tla na području Zadarske županije.

| Kultura | Norma navodnjavanja mm | Dubina tla cm | Broj navodnjavanja | Obrok navodnjavanja | Turnus navodnjavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | max. | min. | max. | min. |
| Maslina | 208 | 30 | 13 | 28 | 19 | 5 | 12 |
|  |  | 60 | 6 | 43 | 39 | 19 | 11 |
|  |  | 100 | 4 | 56 | 53 | 19 | 15 |
| Breskva | 312 | 30 | 24 | 26 | 20 | 11 | 4 |
|  |  | 60 | 16 | 31 | 27 | 12 | 6 |
|  |  | 100 | 11 | 44 | 39 | 14 | 7 |
| Rajčica | 286 | 30 | 18 | 24 | 18 | 7 | 3 |
|  |  | 60 | 14 | 30 | 21 | 7 | 4 |
|  |  | 100 | 10 | 38 | 28 | 7 | 5 |

Iz tablice je vidljivo da se s dubinom tla broj navodnjavanja smanjuje. Nadalje, s dubinom tla povećava se obrok i turnus navodnjavanja. Isto tako uočavaju se i razlike između drvenastih kultura i rajčice. Manji obroci kod rajčice rezultat su manje dubine zakorjenjivanja.

# TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Razdoblje gospodarske tranzicije, a zatim i okupacija većeg dijela prostora Županije tijekom Domovinskog rata, posebno se negativno odrazilo na sustav trženja i distribucije poljoprivrednih proizvoda. Propadanje većeg dijela državnih tvrtki koje su se bavile otkupom, preradom i trženjem poljoprivrednih proizvoda, ostavilo je preostale proizvođače povrća i voća gotovo bez tržišta. Prekid vertikalnog lanca od proizvođača do potrošača sporo se popunjavao novim sudionicima, da bi se tek posljednjih godina uspostavio donekle djelotvoran sustav distribucije i prodaje.

Provedbom plana navodnjavanja možemo očekivati povećanje prinosa i povećanje korištenih površina, što će u konačnici dovesti do povećanja ukupne proizvodnje. S obzirom na gubitke bez navodnjavanja i moguće povećanje površina, tijekom nekoliko godina može se očekivati značajno povećanje proizvodnje, što znači od 30-50%. Povećanje će se najvećim dijelom odraziti na proizvodnju povrća i voća, a zbog provedbe nacionalnih i regionalnih programa poticanja, za očekivati je i povećanje proizvodnje maslina i grožđa.

Tablica 65. Procjena vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u Zadarskoj županiji

Prema podacima statističkih izvješća o poljoprivrednoj proizvodnji za razdoblje 2001-2003. godine

| Kultura | Količina | Cijena, kn/j. mj. | Vrijednost, tis. kn |
| --- | --- | --- | --- |
| Žitarice, t | 7.874,00 | 1.000,00 | 7.874,00 |
| Povrće, t | 90.110,00 | 2.500,00 | 225.275,00 |
| Krmno bilje, t | 32.893,00 | 750,00 | 24.669,75 |
| Maslinovo ulje, hl | 2.754,00 | 7.000,00 | 19.278,00 |
| Vino, hl | 74.000,00 | 15,00 | 1.110,00 |
| Voće, t | 1.641,00 | 3.000,00 | 4.923,00 |
| Ukupno |  |  | 283.129,75 |

Za pretpostaviti je da će se u idućem razdoblju rasti i potražnja za kvalitetnim i za tržište pripremljenim proizvodima. Posebice to vrijedi za turističku potražnju, jer postoje rezerve za povećanje broja noćenja u Županiji. Ipak, ne treba zaboraviti da se ova potražnja na godišnjoj razini može procijeniti na manje od 10% ukupne potražnje i da ima izrazito sezonski karakter. Gledano kroz godinu, noćenja turista čine svega 8% ukupnih, dok na razini tri mjeseca (od 15. 6. do 15. 9.) 5 milijuna turističkih noćenja čini 34% ukupnih u Županiji.

Zbog toga je, uz planirano povećanje prodaje kroz turizam, potrebno razvijati kanale prodaje koji će omogućiti povećani plasman tijekom cijele godine.

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja bi trebala iskoristiti pogodnosti budućih projekata navodnjavanja, zahtijeva sustave koji će uključivati pripremu proizvoda za tržište, skladištenje, ali informiranje proizvođača o kretanjima na tržištu. Za sad, u Zadarskoj županiji proizvođači povrća imaju na raspolaganju nekoliko mogućnosti za prodaju svojih proizvoda, od kojih izdvajamo:

- izravnu prodaju na gradskim tržnicama koje postoje u svakom većem središtu,

- prodaju putom otkupa koji organizira više tvrtki, kao što su "Vrni", "ZKM", "T.O. Samarić", "Zrilić", poljoprivredne zadruge,

- prodaju putom Regionalne veletržnice Benkovac,

- prodaja u vlastitoj organizaciji, koju organiziraju veći poslovni subjekti.

Gradske tržnice uglavnom su pogodne za prodaju manjih količina svježe robe, a posebice to vrijedi izvan turističke sezone. U vrijeme sezone, njihov se promet višestruko povećava i potražnja raste za 3-4 puta.

Masline se plasiraju isključivo putom ulja, a moguće ih je preraditi u većem broju uljara, koje su u pravilu kapaciteta 300-500 kg/sat. Uz postojeće uljare koje su uglavnom starije tehnologije gradi se i nekoliko novih sa sustavima hladnog prešanja maslina.

Najveći poslovni subjekt u području vinarstva je vinarija Badel 1862 u Benkovcu. Osim nje, vinogradarstvom se ozbiljno bavi još svega nekoliko obiteljskih vinarija koje najvećim dijelom prerađuju samo svoje grožđe.

Što se tiče raspoloživosti informacija, najšire dostupni izvori o stanju cijena na tržištu se nalaze na Internetu. To su TISUP Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i podaci na stranicama Nacionalne veletržnice d.o.o. Nažalost, veliki broj poljoprivrednih proizvođača nema pristup Internetu, pa im je potrebno osigurati informacije na drugi način, što znači i u organizaciji lokalne uprave.

Zbog povećanja proizvedenih količina, istovremeno s provedbom projekata navodnjavanja potrebno je raditi na razvitku tržne infrastrukture. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima, problem trženja povećanih količina proizvoda najkvalitetnije je moguće riješiti suradnjom svih dionika proizvodno-distribucijskog sustava, uz sudjelovanje i potporu Županijske uprave. U tom smislu je najvažnije ostvarenje stalnog dijaloga među proizvođačima i distributerima, radi usklađivanja međusobnih planova i potreba. Stoga županija mora poticati i pomagati organiziranje proizvođača i održavanje radionica i razgovora s trgovcima.

Dobra prigoda za poboljšanje trženja proizlazi i iz razvojnih programa na nacionalnoj razini za jačanje trženja i prerade poljoprivrednih proizvoda. U ovakvim programima Županija mora osigurati pravovremenu informaciju, stručnu pomoć i pomoć u osiguranju potrebne dokumentacije za potencijalne korisnike.

Procesi proizvodnje, skladištenja, pripreme za tržište i trženja izravno su međusobno ovisni. Najnoviji zahtjevi za sljednošču proizvoda (eng. traceability) uveli su nove prakse u ovom lancu u svim razvijenim zemljama. Naime, pritisnuti zahtjevima potrošača na kvaliteti i sigurnosti proizvoda, trgovački lanci i drugi trgovci prenose ove zahtjeve na niže karike u lancu, sve do proizvođača. Zbog toga sveukupni uspjeh čitavog lanca ovisi o međusobnom poznavanju i razumijevanju, što na kraju treba dovesti do proizvoda kojeg će krajnji potrošač rado kupiti.

# Ekonomska isplativost navodnjavanja

Na području Zadarske županije gotovo niti jednu biljnu kulturu nije moguće intenzivno uzgajati bez navodnjavanja. Zbog toga je povećanje dostupnosti vode i zastupljenosti navodnjavanja jedan od strateških zadataka u osiguranju uvjeta za razvitak poljoprivredne proizvodnje. Temeljni je cilj navodnjavanja povećanje proizvodnje po količini i stalnosti, što u konačnici treba jamčiti viši dohodak za proizvođače i veću korist za zajednicu. Zbog toga je pri osmišljavanju projekata navodnjavanja potrebna što kvalitetnija analiza troškova i koristi vezanih uz provedbu projekta.

Proizvodno-ekonomske koristi od projekata navodnjavanja možemo podijeliti u nekoliko vrsta, od kojih su najvažnije slijedeće:

- poboljšanje tehnologije poljoprivredne proizvodnje,

- povećanje korištenih poljoprivrednih površina,

- povećanje prinosa i ukupne proizvodnje,

- povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda i

- povećanje dohotka po jedinici površine,

S druge strane, troškovi vezani uz navodnjavanje se mogu svrstati u dvije skupine, i to:

- troškovi izgradnje sustava za zahvat i distribuciju vode i

- troškovi navodnjavanja na parceli.

Iz prve skupine troškova može se, ovisno o potrebnim količinama, iskazati prosječna cijena vode za korisnika. Bez obzira je li vlasnik ovog sustava krajnji korisnik vode ili netko drugi, trošak dobave vode potrebno je procijeniti što realnije, jer o njemu ovisi i konačna procjena ekonomskog učinka navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Troškovi navodnjavanja na parceli uključuju trošak opreme za dovod i distribuciju vode do biljaka, zatim trošak rada i održavanja ove opreme te trošak potrošene vode.

Za potrebe analize ekonomske prihvatljivosti navodnjavanja u ovom planu izradili smo ekonomske modele za tri različite kulture i usporedili njihovu isplativost u uvjetima bez navodnjavanja i uvjetima s navodnjavanjem. Modeli su izrađeni za rajčicu, breskvu i maslinu, kao tipične kulture u uzgoju ovog područja.

Za izradu sva tri modela vrijede slijedeći uvjeti:

- podaci o prinosima, prihodima, troškovima i dohotku su preuzeti iz "Kataloga kalkulacija poljoprivredne proizvodnje" Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu iz 2004. godine (dalje u tekstu: Katalog kalkulacija);

- za procjenu potreba za vodom i redukcije prinosa bez navodnjavanja iskorišteni su pokazatelji iz ovog plana navodnjavanja, i to za godinu s prosječnom vjerojatnošću pojave oborina (vidi poglavlja "Modeliranje potreba povrćarskih kultura za vodom" i "Modeliranje potreba voćarskih kultura za vodom");

- vrijednost opreme za navodnjavanje na parceli od jednog hektara procijenjena je na 14.500 kn, a njena trajnost na 5 godina;

- cijena vode je procijenjena na 2,5 kn po m3, a trošak rada sustava na dodatnih 5% ove cijene, tako da je svaki m3 potrebne vode opterećen s 2,5 x 1,05 = 2,63 kn/m3;

- za izračun neto sadašnje vrijednosti ulaganja u opremu za navodnjavanje je rabljena diskontna stopa od 7%;

- modeli su rađeni za površinu od 1 ha.

Financijsko-ekonomska isplativost navodnjavanja u proizvodnji rajčice

Polazišna kalkulacija cijene koštanja rajčice uzeta je iz već spomenutog Kataloga kalkulacija i to za proizvodnju u visokom uzgoju i na otvorenom. Iskorišten je primjer za srednju razinu proizvodnje uz navodnjavanje. Usporedba je izvršena s modelom kalkulacije bez navodnjavanja koji je dobiven na temelju redukcije prinosa za 52%.

Početni parametri modela proizvodnje rajčice jesu slijedeći:

- način uzgoja:	visoki, na otvorenom

- površina:	1 ha

- razmak sadnje:	80 x 40 cm

- potrebe za vodom, mm/m2:	280

- redukcija prinosa:	52%

- cijena vode:	2,50 kn/m3

- trošak rada sustava                                5% cijene vode

Tablica 66. Kalkulacija cijene koštanja rajčice

Sve vrijednosti su iskazane u kunama

| Elementi kalkulacije | Bez navodnjavanja | S navodnjavanjem |
| --- | --- | --- |
| Prinos, kg/ha | 36.000 | 75.000 |
| Klasa 1 - 3,30 kn | 26.400 | 55000 |
| Klasa 2 - 2,00 kn | 9.600 | 20000 |
| Prosječna cijena, kn/kg | 2,95 | 2,95 |
| Poticaj, kn/ha | 1.250,00 | 1.250,00 |
| UKUPNI PRIHOD, KN/HA | 107.570,00 | 222.750,00 |
| Presadnice 32.000 kom; 1,20 kn/kom | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Gnojiva, kn/ha | 9.881,00 | 9.881,00 |
| Sredstva za zaštitu bilja, kn/ha | 4.324,94 | 4.324,94 |
| Sanduci za 10 kg, 4,00 kn/kom | 14.400,00 | 30.000,00 |
| Vezivo, 65 kg, 40 kn/kg | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Stupovi, 1.500 kom, 2,00 kn/kom | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Žica za armaturu, 6.250 m, 0,20 kn/m | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Postavljanje armature, 300 ha, 15 kn/h | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Skidanje armature, 100 h, 15 kn/h | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Berba, 60 kg/h, 25 kn/h | 15.000,00 | 31.250,00 |
| Vezanje, 315 h, 20 kn/h | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Skidanje zaperaka (5x), 1.250 h, 20 kn/h | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Navodnjavanje1), 2.800 m3 po 2,625 kn |  | 15.475,00 |
| Ostali troškovi, kn/ha | 2.000,00 | 2.000,00 |
| UKUPNI VAR. TROŠKOVI, KN/HA | 128.155,94 | 175.480,94 |
| Pokriće varijabilnih troškova, kn/ha | -20.585,94 | 47.269,06 |
| Troškovi vlastite mehanizacije, kn/ha |  | 5.123,78 |
| Dohodak, kn/ha | -20.585,94 | 42.145,28 |
| Cijena koštanja, kn/kg | 3,56 | 2,41 |

1) U Katalogu je iskazan trošak cijevi za navodnjavanje od 8.125 kn, a u modelu je dodan trošak vode i rada sustava.

Izvor: Za slučaj s navodnjavanjem: Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb, 2004

Kako vidimo iz kalkulacije, navodnjavanje omogućava povećanje prinosa za 39.000 kg po hektaru u godini s prosječnim oborinama. To znači povećanje prihoda za 115.180 kn s iste površine. U uvjetima navodnjavanja značajno se povećavaju i troškovi, premda ne u istoj mjeri kao i prihodi. Povećanje troškova je rezultat većih troškova berbe, ambalaže i, naravno, navodnjavanja.  Troškovi vezani uz navodnjavanje su procijenjeni na 15.475 kn.

U konačnici, s navodnjavanjem se može postići dohodak od 42.145 kn na hektaru rajčice, dok je bez navodnjavanja u prosjeku dohodak negativan.

Procjena isplativosti ulaganja u navodnjavanje učinjena je analizom neto sadašnje vrijednosti ulaganja u sustav navodnjavanja na parceli. Ovo ulaganje jest isplativo ako se uspijeva vratiti iz povećanja godišnjeg dohotka koji se ostvari uvođenjem navodnjavanja, uz istovremeno priznanje povećanih troškova proizvodnje.

U tablici koja slijedi razvidno je da u proizvodnji rajčice isplativost ovog ulaganja uopće nije upitna. Naime, ukupna vrijednost sustava od 14.500 kn višestruko je manja od ostvarene razlike dohotka, odnosno povećanja dohotka po jednom hektaru rajčice, zbog navodnjavanja.

Tablica 67. Pokazatelji isplativosti ulaganja u sustav navodnjavanja na parceli

| Kultura: | Rajčica |  |
| --- | --- | --- |
| Površina: | 1 ha |  |
| Cijena sustava: | 14.500 | kn/ha |
| Diskontna stopa: | 7% |  |

Vrijednosti su u kunama

| Godina | Dohodak bez navodnjavanja | Dohodak s navodnjavanjem | Razlika dohotka | Ulaganje u opremu | Neto rezultat | Neto sadašnja vrijednost | Interna stopa povrata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -20.586 |  |  | -14.500 | -14.500 | -13.551 | - |
| 1 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 41.240 | 3 |
| 2 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 92.448 | 4 |
| 3 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 140.305 | 4 |
| 4 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 185.032 | 4 |
| 5 | -20.586 | 42.145 | 62.731 | -14.500 | 48.231 | 217.170 | 4 |
| 6 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 256.236 | 4 |
| 7 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 292.746 | 4 |
| 8 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 326.868 | 4 |
| 9 | -20.586 | 42.145 | 62.731 |  | 62.731 | 358.757 | 4 |
| 10 | -20.586 | 42.145 | 62.731 | -14.500 | 48.231 | 381.671 | 4 |

Financijsko-ekonomska isplativost navodnjavanja u proizvodnji masline

Maslina je, uz vinovu lozu, najrasprostranjenija višegodišnja drvenasta vrsta na području Zadarske županije. Ova je kultura izvrsno prilagođena uvjetima mediteranskog podneblja, ali ipak postiže puno bolje rezultate uz navodnjavanje. Rezultati modeliranja potreba za vodom voćarskih kultura (vidi odgovarajuće poglavlje) pokazuju da u godini s prosječnim oborinama maslini nedostaje  205 mm vode po m2, što uzrokuje prosječnu redukciju prinosa od 20%.

Za ocjenu isplativosti navodnjavanja masline iz Kataloga kalkulacija je uzet primjer za srednji intenzitet proizvodnje. Temeljem ovog primjera izrađen je model s povećanom proizvodnjom i troškovima uslijed navodnjavanja. Povećanje je izračunato prema pretpostavljenoj redukciji prinosa.

Početni parametri modela proizvodnje masline jesu sljedeći:

- obujam proizvodnje:	160 stabala, 1 ha

- trajnost nasada:	60 godina

- starost:	puna rodnost

- randman proizvodnje ulja:	16%

- volumen ulja:	1 kg = 1,1 lit

- kalo kod filtriranja:	6%

- potrebe za vodom, mm/m2:	205

- redukcija prinosa:	20%

- cijena vode:	2,50 kn

- trošak rada sustava                                 5 % cijene vode

Tablica 68. Kalkulacija cijene koštanja masline

Sve vrijednosti su iskazane u kunama

| Elementi kalkulacije | Bez navodnjavanja | S navodnjavanjem |
| --- | --- | --- |
| Prinos, kg/ha | 5.600,00 | 6.720,00 |
| Proizvodnja ulja, lit | 926,46 | 1.111,76 |
| Poticaj, 16 kn/stablu | 2.560,00 | 2.560,00 |
| Cijena ulja, 75 kn/l | 75,00 | 75,00 |
| UKUPNI PRIHOD, kn/ha | 72.044,80 | 85.941,76 |
| Mineralna gnojiva, kn/ha | 995,20 | 995,20 |
| Sredstva za zaštitu bilja, kn/ha | 485,13 | 485,13 |
| Plastične vreće, za 25 kg, 0,90 kn/kom | 201,60 | 241,92 |
| Berba, 8,5 kg/h, 20 kn/h | 13.176,47 | 15.811,76 |
| Rezidba1), 160 h, 35 kn/h | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Usluga prerade, 1 kn/kg ploda | 5.600,00 | 6.720,00 |
| Navodnjavanje, 2.050 m3 po 2,625 kn |  | 5.381,25 |
| Ostali troškovi; 158,00 kn/t | 303,00 | 303,00 |
| UKUPNI VAR. TROŠKOVI, kn/ha | 23.561,40 | 32.738,26 |
| Pokriće varijabilnih troškova 1, kn/ha | 48.483,40 | 53.203,50 |
| Unajmljena mehanizacija, kn/ha | 650,00 | 650,00 |
| Pokriće varijabilnih troškova 2, kn/ha | 47.833,40 | 52.553,50 |
| Troškovi vlastite mehanizacije, kn/ha | 1.384,07 | 1.384,07 |
| Dohodak, kn/ha | 46.449,33 | 51.169,43 |
| Cijena koštanja, kn/kg | 4,57 | 5,17 |

1) Rezidba se obavlja jednom u dvije godine.

Izvor: Za slučaj bez navodnjavanja: Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb, 2004

Kod masline se uvođenjem navodnjavanja može ostvariti povećanje proizvodnje ulja za 185 litara po hektaru, što omogućava povećanje prihoda za oko 14 tisuća kuna. Uz istovremeno povećanje troškova za 9.200 kn, očekivano povećanje dohotka iznosi 4.720 kn.

Iskoristimo li ovo povećanje dohotka za pokriće ulaganja u sustav navodnjavanja vrijedan 14.500 kn, tada nam se ovo ulaganje vraća u četvrtoj godini. Naime, tada neto sadašnja vrijednost ovog ulaganja poprima pozitivnu vrijednost uz diskontnu stopu od 7%.

Tablica 69. Pokazatelji isplativosti ulaganja u sustav navodnjavanja na parceli

| Kultura: | Maslina |  |
| --- | --- | --- |
| Površina: | 1 ha |  |
| Cijena sustava: | 14.500 | kn/ha |
| Diskontna stopa: | 7% |  |

Vrijednosti su u kunama

| Godina | Dohodak bez navodnjavanja | Dohodak s navodnjavanjem | Razlika dohotka | Ulaganje u opremu | Neto rezultat | Neto sadašnja vrijednost | Interna stopa povrata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 46.449 |  |  | -14.500 | -14.500 | -13.551 | #NUM! |
| 1 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | -9.429 | #NUM! |
| 2 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | -5.576 | -24% |
| 3 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | -1.975 | -1% |
| 4 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | 1.391 | 11% |
| 5 | 46.449 | 51.169 | 4.720 | -14.500 | -9.780 | -5.126 | #NUM! |
| 6 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | -2.187 | -2% |
| 7 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | 560 | 9% |
| 8 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | 3.128 | 14% |
| 9 | 46.449 | 51.169 | 4.720 |  | 4.720 | 5.527 | 17% |
| 10 | 46.449 | 51.169 | 4.720 | -14.500 | -9.780 | 881 | 10% |

Vidimo da je isplativost ulaganja u navodnjavanje kod masline znano niža, ako primijenimo iste uvjete kao i kod rajčice. Zbog toga je kod ove kulture potrebno posvetiti više pozornosti pri ulaganju u navodnjavanje i odabrati onaj sustav koji jamči najbolju isplativost.

Financijsko-ekonomska isplativost navodnjavanja u proizvodnji breskve

Veći broj obiteljskih gospodarstava i poslovnih subjekata na području zadarske županije bavi se proizvodnjom breskve. Svi ozbiljniji proizvođači odavno su spoznali značenje navodnjavanja i primjenjuju ga u proizvodnji. Provedbom projekata iz Plana navodnjavanja očekuje se znatno veća dostupnost vode za navodnjavanje, čime bi se postigla i veća djelotvornost proizvodnje.

Modeliranje potreba za vodom pokazalo je da na promatranom području breskvi nedostaje 310 mm vode po m2 u prosječnoj godini, a tada se bez navodnjavanja prinos smanjuje u prosjeku za 38%.

Model za analizu isplativosti navodnjavanja za breskvu se temelji na primjeru za srednji intenzitet proizvodnje iz Kataloga kalkulacija. Ovaj primjer razumijeva navodnjavanje, pa je model za usporedbu izrađen primjenom redukcije prinosa iz primjera za 38%.

Početni parametri modela proizvodnje breskve jesu slijedeći:

- obujam proizvodnje:	741 stablo, 1 ha

- trajnost nasada:	12 godina

- starost:	puna rodnost

- razmak sadnje:	4,5 x 3,5 m

- uzgojni oblik:	slobodna palmeta

- podloga:	gf 677

- potrebe za vodom, mm/m2:	310

- redukcija prinosa:	38%

- cijena vode:	2,50 kn	2,625

- trošak rada sustava                                 5 % cijene vode

Tablica 70. Kalkulacija cijene koštanja breskve

Sve vrijednosti su iskazane u kunama

| Elementi kalkulacije | Bez navodnjavanja | S navodnjavanjem |
| --- | --- | --- |
| Prinos, kg/ha | 12.400 | 20.000 |
| Klasa 1 - 6,00 kn | 9300 | 15000 |
| Klasa 2 - 4,00 kn | 3100 | 5000 |
| Prosječna cijena, kn/kg | 5,50 | 5,50 |
| Poticaj, kn/ha | 1.250,00 | 1.250,00 |
| UKUPNI PRIHOD, KN/HA | 69.450,00 | 111.250,00 |
| Gnojiva, kn/ha | 1.313,00 | 1.313,00 |
| Sredstva za zaštitu bilja, kn/ha | 6.737,28 | 6.737,28 |
| Sanduci za 5 kg, 2,00 kn/kom | 4.960,00 | 8.000,00 |
| Vezivo, 20 kg, 25 kn/kg | 500,00 | 500,00 |
| Berba, 40 kg/h, 25 kn/h | 5.166,67 | 12.500,00 |
| Rezidba, 190 h, 35 kn/h | 6.650,00 | 6.650,00 |
| Navodnjavanje, 3.100 m3 po 2,625 kn |  | 8.137,50 |
| Ostali troškovi, kn/ha | 2.000,00 | 2.000,00 |
| UKUPNI VAR. TROŠKOVI, KN/HA | 27.326,95 | 45.837,78 |
| Pokriće varijabilnih troškova, kn/ha | 42.123,05 | 65.412,22 |
| Troškovi vlastite mehanizacije, kn/ha | 3.158,92 | 3.158,92 |
| Dohodak, kn/ha | 38.964,13 | 62.253,30 |
| Cijena koštanja, kn/kg | 2,46 | 2,45 |

Izvor: Za slučaj s navodnjavanjem: Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb, 2004

Redukcija prinosa kod breskve je razmjerno velika, kao i kod rajčice, pa se, stoga, uz navodnjavanje postižu znatno viši prinosi. Varijabilni troškovi se povećavaju za 18.511 kn, u čemu su troškovi navodnjavanja 8.138 kn. Ipak, zbog velikog povećanja prihoda, dohodak po hektaru je za 23.289 kn viši uz primjenu navodnjavanja.

Dobiveno povećanje dohotka značajno je više od cijene sustava za navodnjavanje (14.500 kn), pa se ulaganje u sustav isplati već nakon prve godine korištenja.

Tablica 71. Pokazatelji isplativosti ulaganja u sustav navodnjavanja na parceli

| Kultura: | Breskva |  |
| --- | --- | --- |
| Površina: | 1 ha |  |
| Cijena sustava: | 14.500 | kn/ha |
| Diskontna stopa: | 7% |  |

Vrijednosti su u kunama

| Godina | Dohodak bez navodnjavanja | Dohodak s navodnjavanjem | Razlika dohotka | Ulaganje u opremu | Neto rezultat | Neto sadašnja vrijednost | Interna stopa povrata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 38.964 |  |  | -14.500 | -14.500 | -13.551 | #NUM! |
| 1 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 6.790 | 61% |
| 2 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 25.801 | 130% |
| 3 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 43.568 | 150% |
| 4 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 60.173 | 157% |
| 5 | 38.964 | 62.253 | 23.289 | -14.500 | 8.789 | 66.030 | 158% |
| 6 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 80.533 | 159% |
| 7 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 94.088 | 159% |
| 8 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 106.755 | 159% |
| 9 | 38.964 | 62.253 | 23.289 |  | 23.289 | 118.594 | 159% |
| 10 | 38.964 | 62.253 | 23.289 | -14.500 | 8.789 | 122.770 | 159% |

Rezultati analize za breskvu slični su rezultatima za rajčicu jer obje kulture u velikoj mjeri ovise o raspoloživosti vode, a razdoblje vegetacije često im zapadne u vrijeme slabih oborina.Rezultate provedene analize opisane u ovom poglavlju potrebno je shvatiti kao okvirne i usmjeravajuće vrijednosti. Za svaku kulturu rezultati će se mijenjati s obzirom na mikrolokaciju, sezonu uzgoja, cijenu vode za navodnjavanje, planiranu prodajnu cijenu, sortu i odabrani sustav za navodnjavanje. Prikazane se vrijednosti odnose na manje-više prosječne uvjete proizvodnje i jasno pokazuju da je navodnjavanje nužnost za osiguranje zadovoljavajućeg dohotka u poljoprivredi. To u većini slučajeva vrijedi čak i za kulture koje izuzetno dobro iskorištavaju prirodne uvjete područja, kao što je maslina.

Kod budućih projekata navodnjavanja koje će, nadamo se, Plan navodnjavanja pobuditi, potrebno je što podrobnije razmotriti ekonomske značajke postojeće i planirane proizvodnje, kako bi se pri projektiranju odabrao optimalni sustav dobavljanja vode, kao i sustavi proizvodnje na navodnjavanim parcelama.

# PRIJEDLOG PILOT PROJEKATA NAVODNJAVANJA

Budući da u Hrvatskoj, naročito zadnjih godina, nije bilo organizirane primjene navodnjavanja kao obvezne ili dopunske uzgojne mjere, tako niti infrastruktura nije bila sustavno građena. To znači da se većina aktivnosti vezanih za primjenu navodnjavanja odnosila na nekontrolirano zahvaćanje vode iz različitih izvora. Najčešće se radi o samoinicijativnom zahvaćanju površinskih voda ili bušenju bunara i crpljenju podzemne vode, što može s više stajališta uzrokovati dugotrajne štetne posljedice. U nedostaku drugih izvora, neki proizvođači koriste za navodnjavanje i vodu iz vodoopskrbe, što je također jedan vid neracionalnog korištenja vodnih resursa.

Budući da takve djelatnosti nisu bile u dovoljnoj mjeri zakonski regulirane, a provedba postojećih zakona je bila neučinkovita, poduzimane su samoinicijativne aktivnosti, koje su ponekad graničile s anarhičnim ponašanjem. Organizirani sustavi za navodnjavanje traže i uređeno zakonodavstvo i jasno definiranje prava i obveza svih sudionika u procesu. U sadašnjim okolnostima pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, značajno mjesto treba dati i aktivnostima na prilagodbi zakonodavstva pravnoj stečevini EU.

Uobičajen je pristup i procedura da se u slučajevima kad se radi o kapitalnim ulaganjima u gospodarsku infrastrukturu provedu tzv. pilot-projekti, koji bi trebali rezultirati konačnim uvjetima za izgradnju sustava za navodnjavanje u RH. U agroekološkim uvjetima kontinentalnog dijela Hrvatske navodnjavanje je većinom dopunska uzgojna mjera, premda je za neke kulture i obvezna. U priobalnom dijelu Hrvatske je navodnjavanje obvezna uzgojna mjera, ali je utvrđen niz problema vezanih uglavnom za veličine i vlasništva nad posjedima, izvore vode i kvalitetu vode. Zato se predlaže prvođenje dvaju pilot-projekata.

Očekivani učinci pilot-projekta mogu se sažeti u sljedeće:

- radi se o relativno brzom postupku za analizu troškova i ekonomske opravdanosti uvođenja sustava za navodnjavanje;

- optimiziranje količine istraživanja i mjerenja potrebnih za projektiranje i uvođenje sustava;

- definiranje i optimiziranje mjera gospodarenja u danim agroekološkim uvjetima.

Očekivane koristi od pilot-projekta:

- radi se o postupku kojime se mogu dobiti relativno brze povratne informacije;

- zatim ocjena opravdanosti ulaganja;

- osigurava se podloga za donošenje zakonskih propisa koji će regulirati problematiku izgradnje, održavanja i upravljanja sustavima za navodnjavanje;

- identificiraju se projekti koji s pokažu dovoljno vrijednima da se pokrenu detaljna istraživanja;

- educiraju se sudionici u sustavu i podiže opća količina znanja i osposobljenosti kadrova na lokalnoj razini;

- testiraju se ekološki učinci navodnjavanja;

- mogu se iskoristiti za testiranje novih tehnika navodnjavanja i tehnologija uzgoja u takvim uvjetima.

S obzirom na iskustva poljoprivrednih proizvođača, izvore vode i kvalitetu poljoprivrednih tala na području Zadarske županije predlažemo dvije potencijalne lokacije za pilot – projekt: 1. Baštica – Vlačine, navodnjavanje iz akumulacije, uz kombinaciju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata; 2. Škabrnja, navodnjavanje iz akumulacije koja se nadopunjava podzemnim vodama, uz kombinaciju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poslovnih subjekata.

# PLAN NAVODNJAVANJA I RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA

Potpuni zaokret Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (ZPP) krajem 90-ih godina prošlog stoljeća neizbježno se odrazio i na poljoprivrednu politiku država u okruženju, koje su danas punopravne EU članice ili pristupnice za članstvo. Pritisnuta negativnim učincima dotadašnje politike poticanja proizvodnje na okoliš, ali i zahtjevima međunarodnih trgovačkih sporazuma, EU je svoju poljoprivrednu politiku preusmjerila s plaćana po proizvodnji na plaćanja po jedinici kapaciteta. S najnovijim promjenama od 2007. godine uvodi se potpora potpuno odvojena od proizvodnje, vezan samo uz pojedino gospodarstvo. Koje proizvode i u kolikoj količini će proizvoditi, poljoprivredni proizvođač mora odlučiti sam, uzimajući u obzir vlastite mogućnosti i stanje na tržištu.

Jedan od glavnih ciljeva promjene poljoprivredne politike, koji postaje i jedno od temeljnih načela, jest stvaranje poljoprivrede sukladne prirodnim resursima pojedine regije i zahtjevima šire zajednice koja čini sveukupni ruralni prostor. Poljoprivreda se prepoznaje kao djelatnost čija primarna uloga proizvodnje hrane postaje samo jedna u nizu mnogobrojnih uloga, od očuvanja ljepote krajolika, do zadovoljenja sve složenijih zahtjeva za kvalitetom i sigurnošću hrane.

Poljoprivredna politika Republike Hrvatske nastoji pratiti ove trendove, pa se u strateškim dokumentima i zakonskim propisima sve više pozornosti posvećuje mjerama ruralnog razvitka, odnosno razvitka seoskih područja. Premda još uvijek u povojima, ova nastojanja vode ka integralnom i multidisciplinarnom pristupu razvitku seoskih prostora u kojima je "do jučer" poljoprivreda bila glavni i gotovo isključivi izvor zaposlenja i dohotka. Proklamirani strateški cilj mjera razvitka seoskih područja jest stvaranje povoljnih uvjeta za život, kako bi se zaustavila depopulacija i privuklo novo stanovništvo na ove prostore.

Najveći dio Zadarske županije čine seoska područja, posebice ako primijenimo kriterij gustoće naseljenosti koji u seosko ili ruralno područje svrstava prostorne cjeline s gustoćom naseljenosti ispod 100 (EU) ili ispod 150 (OECD) stanovnika na km2. Oduvijek je na ovakvim područjima poljoprivreda bila jedna od najznačajnijih djelatnosti, pa je njihov razvitak izravno vezan uz razvitak poljoprivrede.

U ovom je planu na više mjesta spomenut problem napuštanja seoskih područja i poljoprivrede i zapuštanja poljoprivrednih površina. Depopulacija ima za posljedicu nedostatak aktivnog pučanstva što je temeljno ograničenje razvitka bilo koje djelatnosti. Upitna postaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, jer se u nas u pravilu izgradnja infrastrukture provodi po načelu naseljenosti. Napušteni seoski krajolici neprivlačni su za goste, što se negativno odražava i na ugostiteljsko-turističku djelatnost. Ujedno, nepristupačni predjeli obrasli korovima i niskim šumskim raslinjem predstavljaju veliku opasnost od požara. U konačnici, opustjela područja zapuštenih krajolika s malim izgledima za izgradnju infrastrukture neprivlačna su za naseljavanje ili zadržavanje postojećeg pučanstva.

Složenost problematike zahtijeva usklađeno djelovanje na svim segmentima razvitka: od ljudskih potencijala do poslovne infrastrukture. Zbog značenja za okoliš i tradiciju, kao i zbog raspoloživosti resursa, djelovanje na obnovi i razvitku poljoprivredne proizvodnje jedan je od najvažnijih segmenata. U tom segmentu, navodnjavanje je na ovim prostorima nužnost.

Plan navodnjavanja Zadarske županije ima za cilj povećanje navodnjavanih površina i poboljšanje postojećih sustava navodnjavanja. Za uspješnu provedbu plana potrebno je osigurati temeljne preduvjete koji, u najkraćem, uključuju:

- pogodne površine,

- vrsne proizvođače

- dobru poslovnu organizaciju i

- financijska sredstva.

Što se tiče pogodnih površina, premda na području Županije postoje značajne površine zanimljive za navodnjavanje, potrebno ih je prethodno urediti za poljoprivrednu proizvodnju s navodnjavanjem. Na poljima kao što su Rašinovac, Kulsko-korlatsko, Kožlovačko-morpolačko itd, veći dio površina nepogodan je za navodnjavanje bez ulaganja u melioracijske zahvate (kanalizacija, odvodnja). Tek je manji dio nekadašnjih društvenih površina uređen za intenzivnu proizvodnju uz navodnjavanje.

Nekada mnogobrojni poljoprivredni proizvođači danas su rijetkost na poljima Zadarskog zaleđa. Stoga će vjerojatno nedostajati vrsnih poznavatelja suvremenih proizvodnih tehnologija, što znači da je potrebno ulagati u izobrazbu poljoprivrednih proizvođača isto kao i u nova proizvodna sredstva.

Za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju potrebno je osigurati vertikalnu povezanost od inputa do prodavača. Isto tako, zbog male proizvodnje po gospodarstvu troškovnu konkurentnost i pregovaračku snagu mogu postići samo organizirani proizvođači. Povezivanje i organiziranje su složeni procesi, a posebice ako se u njih uključe i novi sustavi zahvata i distribucije vode za navodnjavanje. Zato je svaka potpora ovim procesima dobrodošla.

Za financiranje sustava za navodnjavanje načelna pravila su postavljena na nacionalnoj razini, pa su primjenjiva i za županijske planove navodnjavanja. Hoće li se za konkretne projekte proizašle iz plana iznaći dodatni financijski izvori, ovisi poglavito o nositeljima predloženog projekta i županijskoj upravi.

Ono što nadilazi područje ovog plana jesu ulaganja u uređenje površina za navodnjavanje. Premda u privatnom vlasništvu, ove površine su od zajedničkog interesa i njihovo uređenje opravdano je financirati javnim sredstvima. Izgradnja kanalske mreže, okrupnjavanje površina, dreniranje i slični projekti na površinama gdje su potrebni omogućiti će uvođenje navodnjavanja, intenzivne i dohodovne proizvodnje. Istovremeno će se povećati vrijednost krajolika i omogućiti život od poljoprivrede određenom dijelu pučanstva.

Sredstva za veće melioracijske projekte moguće je planirati kroz kombinaciju izvora iz državnog proračuna i lokalnog proračuna. Uz to također je moguće, financiranje zajmovima ili iz sredstava inozemnih fondova. U potonjem slučaju potrebno je djelovati na programiranje sredstava predpristupnog fonda IPA za slijedeće proračunsko razdoblje. S obzirom da se iz fonda mogu financirati samo prethodno odobrene mjere definirane programom za IPA-u.

Zaključno je potrebno naglasiti da Plan navodnjavanja Zadarske županije treba shvatiti kao dio ukupnih napora županijske vlasti na rješavanju problema poljoprivrede i seoskih područja. Njegova provedba je u većoj ili manjoj mjeri ovisna o stupnju razvijenosti ostalih segmenata poljoprivredne i ukupne ruralne infrastrukture. Bez ulaganja u uređenje površina za navodnjavanje provedbom plana neće se polučiti mogući rezultati. U tom slučaju povećanje korištenih površina i povećanje poljoprivredne proizvodnje neće biti odgovarajuće potencijalima za navodnjavanje u Županiji.

POPIS LITERATURE I ELABORATA

NAPNAV – Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj , 2005. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Program razvoja agroindustrijskog kompleksa zadarske regije, prirodne i tehničko-tehnološke mogućnosti. 1991. SP PK «Zadar» - Poljoprivredno-razvojno istraživački centar

Pedološko-melioracijska studija područja kraških polja. 1987. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut za Agroekologiju.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Martin, S., 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrig. and Drain. Paper 56, FAO, Rome, 300 pp.

Smith, M. 1992. CropWat. A computer program for irrigation planning and maangement. FAO Irrig. and Drain. Paper 46, FAO, Rome, 126 pp.

- Višenamjenski hidrotehnički sustav na rijeci Zrmanji (Korištenje voda Zrmanje), Elektroprojekt, 2001.

- Višenamjensko uređenje i korištenje voda u slivu Zrmanje, Elektroprijekt, 1987.

- Vodoprivredna osnova slivova Krke i Zrmanje 1975.

- Vodoprivredna problematika područja općine Gračac, Hrvatska vodoprivreda, 1992.

- Ravni kotari-Bukovica, Hidrogeološka studija, Institut za geološka istraživanja,1976.

- Hidrološko-hidrotehnički odnosi u sistemu Nadin, Polača, Vrana, FGZ-Split, 1977.

- Pregrada na Vranskom jezeru, Elektroprojekt, 1983.

- Voda na hrvatskim otocima, HHD, 1998.

- Prostorni plan Zadarske županije

- Navodnjavanje 1850 ha poljoprivrednih površina Vranskog polja, Idejno rješenje, „Projekt“, Split, 1986.

- Analiza etapnosti izgradnje sistema za navodnjavanje Vranskog polja na površini od 1130 ha, „Projekt“, Split, 1986.

- Navodnjavanje Vranskog polja, Glavni projekt, Skraćeni prikaz, „Projekt“, Split, 1987.

- Navodnjavanje Vranskog polja, Glavni projekt, Cijevna mreža, „Projekt“, Split, 1987.

- Melioraciono uređenje dijela krških polja na području Zadarske regije, Idejno rješenje, Knjiga V/5, Melioraciono uređenje Kulsko-Korlatskog polja, Navodnjavanje, „Projekt“, Split, 1988.

- Melioraciono uređenje dijela krških polja na području Zadarske regije, Idejno rješenje, Knjiga XI, Akumulacije, „Projekt“, Split, 1988.

# Text boxes

Slika 25. Prikaz meteoroloških postaja na dijelu Zadarske županije

Slika 24. Prikaz postojećih i planiranih akumulacija na prostoru Zadarske županije

Slika 23. Sliv Zrmanje i njegova topografska vododjelnica

Slika 22. Prikaz postojećih izvora na prostoru Zadarske županije

Slika 21. Hidrografska mreža na prostoru Zadarske županije